Додаток 2

тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

## Предмет закупівлі: EasyBloodGas Reagent Module   Реагентний модуль EasyBloodGas (НК 024:2023 54498 - Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro), набір, йонселективні електроди); EasyStat EasyBloodGas pCO2 Electrode РСО2 електрод EasyStat EasyBloodGas (НК 024:2023 54500 - Гази крові pCO2 IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди); EasyStat EasyBloodGas pH Electrode   рН електрод EasyStat EasyBloodGas (НК 024:2023 54499 - Гази крові pH IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди); EasyStat EasyBloodGas PO2 Electrode   РО2 електрод EasyStat EasyBloodGas (НК 024:2023 54501 - Гази крові pO2 IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди); EasyStat/EasyBloodGas/EasyElectrolyte Reference Electrode   Референсний електрод EasyElectrolytes EasyBloodGas EasyStat (НК 024:2023 59241 - Референтний електрод IVD (діагностика in vitro)); EasyLyte, EasyStat, EasyBlodGas, EasyElectrolytes Daily Rinse/Cleaning Solution Kit   Набір розчинів для щоденної промивки/очистки EasyLyte, EasyStat, EasyBlodGas,EasyElectrolytes (НК 024:2023 59058 - Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем); EasyQC Level 1 Blood Gas and Electrolyte Quality Control Набір матеріалів  контрольних для газів крові та електролітів EasyQC, рівень 1 (НК 024:2023 52860 - Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/елек троліти IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал); EasyQC Level 2 Blood Gas and Electolyte Quality Control   Набір матеріалів  контрольних для газів крові та електролітів EasyQC, рівень 2 (НК 024:2023 52860 - Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/елек троліти IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал); EasyQC Level 3 Blood Gas and Electrolyte Quality Control   Набір матеріалів  контрольних для газів крові та електролітів EasyQC , рівень 3 (НК 024:2023 52860 - Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/елек троліти IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал); EasyBloodGas/EasyElectrolyte Pump Tube   Трубка для помпи EasyBloodGas EasyElectrolyte (НК 024:2023 54498 - Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro), набір, йонселективні електроди); EasyBloodGas Сapillary Tube Kit Набір капілярів EasyBloodGas (НК 024:2023 57891- Капілярна трубка для взяття крові IVD (діагностика in vitro), гепарин амонію) ( ДК 021-2015 (CPV) 38540000-2 - Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати)

І. ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам:

1.1. Товари медичного призначення повинні бути дозволені до використання в Україні (надати реєстраційні посвідчення МОЗ України та/або декларації про відповідність технічному регламенту);

1.2. З метою запобігання закупівлі фальсифікованої продукції, яка може нанести шкоду при діагностиці пацієнтів, забезпечення безпечної роботи персоналу та дотримання законодавства щодо охорони праці, Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист або авторизаційний лист від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником (надати підтверджуючі документи), яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості зі строками придатності та в терміни, визначені документацією торгів та пропозицією учасника торгів.

1.3. Термін придатності на момент поставки повинен бути не менше 80% загального терміну придатності, при умові їх зберігання відповідно до установлених норм та правил зберігання.

1.4. Товар, що поставляється повинен бути цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні згідно інструкцій та стандартів.

1.5. Під час поставки товару, що є предметом закупівлі, Учасник повинен дотримуватися вимог щодо екологічної безпеки та норм із захисту довкілля, згідно чинного законодавства (надати гарантійний лист щодо використання заходів із захисту довкілля).

ІІ. ПОСТАВКА ТОВАРУ:

      - Поставка здійснюється за рахунок учасника згідно заявки замовника. При поставці на кожну партію товару Учасник надає копії Сертифікатів якості від виробника (паспортів якості, сертифікатів аналізу, звітів про тестування тощо), а також видаткові накладні.

      - Місце поставки: В аптечний склад Замовника за адресою:

місто Вінниця, вулиця Синьоводська, будинок 142. Передача товару здійснюється безпосередньо в аптечний склад.

      - Доставка здійснюються партіями протягом 3 днів з моменту подання заявки. Учасник повинен надати гарантійний лист щодо даної вимоги Замовника.

ІІІ. КІЛЬКІСНІ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (опис предмета закупівлі):

| № з/п | Найменування | к-ть | од. вим. | код за НК 024:2023 | медико-технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EasyBloodGas Reagent Module Реагентний модуль EasyBloodGas | 10 | шт | 54498 - Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro ), набір, йонселективні електроди | Використовується лише в аналізаторах EasyBloodGas . Склад: 720 мл Розчин Calibrant A:7.3-7.50 рН, 30-40 мм рт.ст. CO 2, 125-175 мм рт.ст. 02, 135-145 ммоль / л буфер, консервант, зволожуючий агент. 415 мл Розчин Calibrant В:6.8-7.00 рН, 66-76 мм рт.ст. CO2, 0 мм рт.ст. 02, 80-85 ммоль / л, буфер, консервант і зволожуючий агент. Контейнер для відходів |
| 2 | EasyStat EasyBloodGas pCO2 Electrode РСО2 електрод EasyStat EasyBloodGas | 4 | шт | 54500 - Гази крові pCO2 IVD (діагностика in vitro ), набір, йон-селективні електроди | Іоноселективний електрод. Для проб артеріальної (діапазон вимірювання 35,0-45,0 мм Hg), капілярної (діапазон 44,0-46,0 мм Hg) або венозної крові (діапазон 44,0-46,0 мм Hg). Використовується лише в аналізаторах EasyStatEasyBloodGas |
| 3 | EasyStat EasyBloodGas pH Electrode рН електрод EasyStat EasyBloodGas | 2 | шт | 54499 - Гази крові pH IVD (діагностика in vitro ), набір, йон-селективні електроди | Іоноселективний електрод. Для проб артеріальної (діапазон вимірювання 7,35-7,45 мм Hg), капілярної (діапазон 7,34-7,36 мм Hg) або венозної крові (діапазон 7,34-7,36 мм Hg). Використовується лише в аналізаторах EasyStatEasyBloodGas |
| 4 | EasyStat EasyBloodGas PO2 Electrode РО2 електрод EasyStat EasyBloodGas | 4 | шт | 54501 - Гази крові pO2 IVD (діагностика in vitro ), набір, йон-селективні електроди | Іоноселективний електрод. Для проб артеріальної (діапазон вимірювання 83-108 мм Hg), капілярної (діапазон 38-42 мм Hg) або венозної крові (діапазон 38-42мм Hg). Використовується лише в аналізаторах EasyStatEasyBloodGas |
| 5 | EasyStat/EasyBloodGas/EasyElectrolyte Reference Electrode Референсний електрод EasyElectrolytes EasyBloodGas EasyStat | 2 | шт | 59241 - Референтний електрод IVD (діагностика in vitro ) | Порівняльний хлор-срібний електрод фіксованого потенціалу |
| 6 | EasyLyte, EasyStat, EasyBlodGas, EasyElectrolytes Daily Rinse/Cleaning Solution Kit Набір розчинів для щоденної промивки/очистки EasyLyte, EasyStat, EasyBlodGas,EasyElectrolytes | 2 | компл | 59058 - Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro ) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем | Для діагностичного використання In Vitro Розчинник-очищувач на кожен день 1 х 90 мл. Порошок очищувач на кожен день 6 пляшок. |
| 7 | EasyQC Level 1 Blood Gas and Electrolyte Quality Control Набір матеріалів контрольних для газів крові та електролітів EasyQC , рівень 1 | 1 | пач | 52860 - Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/елек троліти IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал | Використовується для моніторингу продуктивності аналізатора в різних точках в клінічному діапазоні. Упакований в герметично закритих скляних ампулах, що містять 1,7 мл розчину. Ампули упаковані по тридцять (30) в коробці |
| 8 | EasyQC Level 2 Blood Gas and Electolyte Quality Control Набір матеріалів контрольних для газів крові та електролітів EasyQC , рівень 2 | 1 | пач | 52860 - Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/елек троліти IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал | Використовується для моніторингу продуктивності аналізатора в різних точках в клінічному діапазоні. Упакований в герметично закритих скляних ампулах, що містять 1,7 мл розчину. Ампули упаковані по тридцять (30) в коробці |
| 9 | EasyQC Level 3 Blood Gas and Electrolyte Quality Control Набір матеріалів контрольних для газів крові та електролітів EasyQC , рівень 3 | 1 | пач | 52860 - Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/елек троліти IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал | Використовується для моніторингу продуктивності аналізатора в різних точках в клінічному діапазоні. Упакований в герметично закритих скляних ампулах, що містять 1,7 мл розчину. Ампули упаковані по тридцять (30) в коробці |
| 10 | EasyBloodGas/EasyElectrolyte Pump Tube Трубка для помпи EasyBloodGas EasyElectrolyte | 2 | шт | 54498 - Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro ), набір, йонселективні електроди | Подача та перекачування реактивів в аналізаторах EasyBloodGas |
| 11 | EasyBloodGas Сapillary Tube Kit Набір капілярів EasyBloodGas | 2 | компл | 57891- Капілярна трубка для взяття крові IVD (діагностика in vitro ), гепарин амонію | Для виконання забору проби. Склад: 2 флакона (по 100) гепаринізовані капілярні трубки 1 упаковка (500) кінцевих ковпачків |

* У разі, якщо у медико-технічних вимогах наявні посилання на конкретні торгові марки чи виробників або патенти, конструкцію або тип товару, вживаються у значенні «або еквівалент».

Посада, ім’я, прізвище, підпис уповноваженої особи Учасника.