Додаток №2

до тендерної документації

Технічна специфікація (обсяги робіт) на закупівлю:

«Створення умов для нових можливостей та надання якісних послуг шляхом Капітального ремонту приміщення для центру надання адміністративних послуг(ЦНАП) Центр Дія, на вул. Шевченка, 71 в м. Стрий,  Львівської області» (Код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

| № Ч.ч. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Внутрішні роботи |  |  |
|  |  | ПРОРІЗИ |  |  |
| 1 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,15 |
| 2 | ЕН10-28-1 к=1,15 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,346 |
| 3 | & С111-196- 5-П-1 | Піна монтажна (750 мл) | шт | 8 |
| 4 | С123-199 варіант 1 | Блоки двернi | м2 | 34,6 |
| 5 | РН6-27-2 | Установлення довідників | 100 шт | 0,02 |
| 6 | & С1530- 102-7-10 варіант 1 | Дотягувач дверей | шт | 2 |
| 7 | РН15-122-4 | Установлення грат жалюзійних площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2 | грати | 27 |
| 8 | С121-226 варіант 1 | Жалюзi | шт | 27 |
|  |  | ПІДЛОГА |  |  |
| 9 | РН7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 3,433 |
| 10 | РН7-31-4 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Улаштування плінтусів з плиток керамічних | 100м | 3,6 |
| 11 | РН7-17-2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 3,4207 |
| 12 | ЕН11-29-1 к=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 2,59 |
| 13 | С111-283 варіант 1 | Плитки керамiчнi для пiдлог | м2 | 264,18 |
| 14 | С121-226 варіант 3 | Тактильна плитка(гумова) | шт | 10 |
| 15 | & С123-385- 4 варіант 2 | Тактильна стрічка(гумова) | м/п | 200 |
| 16 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 1683,5 |
| 17 | С111-2001-1 варіант 2 | Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 | кг | 105,154 |
| 18 | РН7-31-4 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | 100м | 2,726 |
| 19 | ЕН11-38-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці | 100м2 | 0,4793 |
| 20 | ЕН11-43-3 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,512 |
| 21 | ЕН11-38-1 к=1,15 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці | 100м2 | 0,83 |
| 22 | ЕН11-43-3 к=1,15 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,874 |
|  |  | СТІНИ |  |
| 23 | ЕН10-94-1 к дем.=0, 8к=1,15 | (Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях | 100м2 | 0,206 |  |
| 24 | РН3-23-2 | Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком | 1 м3 | 5,32 |  |
| 25 | РН3-45-1 | Улаштування перемичок із металевих балок | 1 т | 0,093 |  |
| 26 | РН3-28-4 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | 100 м3 | 0,092 |  |
| 27 | РН5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 2,87 |  |
| 28 | ЕН8-25-2 к=1,15 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху понад 4 м | 100м2 | 0,70014 |  |
| 29 | С119-257 варіант 1 | Блоки газобетонні тов 200 мм | м3 | 13,86 |  |
| 30 | РН11-50-1 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | 100м2 | 1,75 |  |
| 31 | ЕН15-46-6 к=1,15 | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | 100м2 | 1,75 |  |
| 32 | РН11-52-1 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | 100м2 | 7,02 |  |
| 33 | ЕН15-25-1 к=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт(Н=2,1 м) | 100м2 | 0,651 |  |
| 34 | С111-256 варіант 1 | Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього облицювання стiн | м2 | 65,751 |  |
| 35 | ЕН15-56-3 к=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін і відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 8,77 |  |
| 36 | & С111- 2015-8 | Гiпсова шпаклiвка | кг | 877 |  |
| 37 | ЕН15-56-4 к=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін і відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 8,77 |
| 38 | & С111- 2015-8 | Гiпсова шпаклiвка | кг | 438,5 |
| 39 | РН12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн і відкосів по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 8,77 |
|  |  | СТЕЛЯ |  |  |
| 40 | ЕН15-56-5 тех.ч. п.3.3.10 к=0,9 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази у примiщеннях висотою бiльше 4 м iз готових риштувань | 100 м2 | 3,6 |
| 41 | & С111- 2015-8 | Гiпсова шпаклiвка | кг | 540 |
| 42 | РН12-49-6 тех.ч. п.1.1.4 к=1,1 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [в примiщеннях висотою бiльше 4 м] | 100м2 | 3,6 |
| 43 | РН20-5-3 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м | 100м2 | 3,6 |
|  |  | Електромонтажні роботи. |  |  |
| 44 | РН17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 31 |
| 45 | С1545-543 варіант 1 | Провід мідний 3х2,5 | м | 1900 |
| 46 | & С111- 1301-2-1- ИН-Б1 варіант 1 | Провід мідний 3x1,5 | м. | 1280 |
| 47 | РН17-19-1 | Установлення сушарок для рук | 100шт | 0,03 |
| 48 | С130-549 варіант 1 | Висушувачі для рук | шт | 3 |
| 49 | РН20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 11,5 |
| 50 | РН17-11-11 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | 100шт | 0,53 |
| 51 | С1544-89 варіант 1 | Склострiчка липка iзоляцiйна | кг | 0,96 |
| 52 | С1547-1 варіант 1 | Світильник люмінісцентний | шт | 53 |
| 53 | & С1545- 318-1 | Гнучкий металорукав, діаметр 10 мм | м | 980 |
| 54 | РН17-18-1 | Установлення дзвоників електричних з кнопкою | 100к-т | 0,01 |
| 55 | РН17-12-7 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,11 |
| 56 | & С1547-6- В3 варіант 1 | Пристрій захисного відімкнення EFI6-2 2п 25А | шт | 1 |
| 57 | & С1547-6- В3 | Вимикач автоматичний 380В 25А | шт | 1 |
| 58 | & С1547-16- 2-Р | Автоматичний вимикач ВА63 1п 10А | шт | 6 |
| 59 | & С1547-16- 4-С | Автоматичний вимикач ВА63 3п 16А | шт | 3 |
| 60 | Е21-23-1 к=1,15 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |
| 61 | Е21-22-2 к=1,15 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | 100шт | 0,24 |
| 62 | Е21-22-8 к=1,15 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | 100шт | 2,11 |
| 63 | & С1545- 209-1 варіант 1 | Рамка для розеток 2 | шт | 27 |
| 64 | & С1545- 209-1 варіант 4 | Рамка для розеток 5 | шт | 54 |
|  |  | Роздiл 2. Внутрішні мережі |  |  |
|  |  | Водопровід і каналізація |  |  |
| 65 | Е16-14-12 к=1,15 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,28 |
| 66 | С130-1199 варіант 2 | Труба поліпропіленова, PN 20, D=20 мм, | м | 25,172 |
| 67 | РН15-36-1 | Установлення мийок на одне відділення | 10к-т | 0,1 |
| 68 | & С130-647- В3А | Мийка з нержавійки | шт | 1 |
| 69 | & С1630- 125-301-3 | Змішувач до умивальника і мийок | шт | 1 |
| 70 | РН15-32-6 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 0,4 |
| 71 | & С1630- 125-301-3 | Змішувач до умивальника і мийок | шт | 4 |
| 72 | & С113- 1466-22А варіант 1 | Дзеркало | шт | 4 |
| 73 | С130-654 варіант 1 | Умивальники | комплект | 4 |
| 74 | РН15-34-1 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,4 |
| 75 | С130-906 варіант 1 | Унiтази | шт | 4 |
| 76 | С113-2154 варіант 1 | Кульовi крани дiам. 20 мм | шт | 14 |
| 77 | С113-2157 варіант 1 | Шланг для води | шт | 14 |
| 78 | & С130-901- 4 | Поручень для інвалідів | комплект | 1 |
| 79 | РН15-18-1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,12 |
| 80 | РН15-18-2 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 0,07 |
|  |  | Зовнішній гол вхід |  |  |
|  |  | Пандус |  |  |
| 81 | РН1-4-2 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 1 м | 10 ям | 0,8 |
| 82 | ЕН6-11-6 к=1,15 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону (стовпці) | т | 0,09317 |
| 83 | & С113-2-1-1 варіант 1 | Труба профільна 80х80 мм | м | 18 |
| 84 | РН2-15-1 | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 | 100 м3 | 0,0072 |
| 85 | Е9-30-1 к=1,15 | Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі | т | 0,265605 |
| 86 | & С1-3-2-1 варіант 1 | Лист ПВЛ 4 мм | м2 | 12,5 |
| 87 | & С113-2-1-1 варіант 3 | Труба діам. 40 мм | м | 28 |
| 88 | & С113-2-1-1 варіант 4 | Швелер 10 | м | 22 |
| 89 | & С113-2-1-1 варіант 2 | Труба профільна 25х40 мм | м | 18 |
| 90 | Е13-16-6 к=1,15 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,1705 |
| 91 | РН12-54-2 | Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,1705 |
| 92 | РН20-2-1 | Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю | м2 | 12,75 |
|  |  | Інші роботи |  |  |
| 93 | РН20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 38,52 |
| 94 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км | т | 38,52 |
|  |  | Кондиціонування |  |  |
| 1 | Е20-42-1 прим | Установлення кондиціонерів | камеpа | 6 |
|  |  | Обладнання кондиціонерів |  |  |
| 1 | & 2308- 1016-1 варіант 1 | Кондиціонер EWT Glima PASSATMXZ- 3G60GAS | шт | 1 |
| 2 | 2308-1016 варіант 3 | Кондиціонер EWT Glima MXZ-3G70GAS | шт | 1 |
| 3 | 2308-1016 варіант 4 | Кондиціонер EWT Glima S-M07GAS | шт | 2 |
| 4 | 2308-1016 варіант 5 | Кондиціонер EWT Glima S-M09GAS | шт | 2 |
|  |  | Вентиляція |  |  |
| 1 | РН15-129-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 |
| 2 | & С1-3-1-4- 4А | Рекуператор | шт | 2 |
|  |  | Обладнання та меблі |  |  |
| 1 | 1715-1305 варіант 13 | Персональний комп'ютер Acer Veriton №2580 | шт | 24 |
| 2 | 1715-1305 варіант 14 | Багатофункціональний пристрій Xerox B205 лазерний | шт | 24 |
| 3 | & 560103- 38-21 варіант 2 | Крісло офісне для персоналу | шт | 25 |
| 4 | & 560103- 38-21 варіант 9 | Стілець для відвідувачів SYLWIA chrome (BOX-4) | шт | 31 |
| 5 | & 560110- 231-55 варіант 6 | Столи для персоналу 1,4 м | шт | 20 |
| 6 | & 560110- 231-55 варіант 1 | Столи для персоналу 1 м | шт | 13 |
| 7 | & 560110- 231-22 варіант 4 | Шафа для документів | шт | 23 |
| 8 | & 560103- 38-21 варіант 5 | Диван офісний модульний | шт | 8 |
| 9 | & 560103- 38-21 варіант 8 | Дитячий ігровий куток(стільці 4 шт,столик) | шт | 1 |
| 10 | & 560103- 38-21 варіант 4 | Кухонний набір(тумби,стіл обідній,стілець кухонний) | шт | 1 |
| 11 | 15062-6039 варіант 2 | Холодильник | шт | 1 |
| 12 | 15062-6039 варіант 3 | Мікрохвильова піч | шт | 1 |
| 13 | 15062-6039 варіант 5 | Електрочайник | шт | 1 |
| 14 | & 560103- 38-21 варіант 3 | Кулер для води підлоговий | шт | 3 |
| 15 | 15062-6039 варіант 4 | ТВ-панель 43" з кріпленням | шт | 2 |
| 16 | & 560110- 231-22 варіант 1 | Шафа для одягу | шт | 2 |
| 17 | 1507-2021 варіант 2 | Інформаційні стенди | шт | 3 |
| 18 | 1517-1504 варіант 1 | Вказівники | шт | 20 |
| 19 | 241996- 11012 варіант 1 | Комплект вивісок | шт | 1 |
| 20 | 1715-1305 варіант 9 | Сканер штрих коду Sunlux 3610 Для Застосунку ДІЯ | шт | 16 |
| 21 | 1715-1305 варіант 10 | Зчитувач IД КАРТОК | шт | 16 |
| 22 | 1715-1305 варіант 11 | Рестраційний термінал Корсар 22" | шт | 1 |
| 23 | 1715-1305 варіант 12 | Програмне забезпечення електронної черги | шт | 1 |
| 24 | & 560103- 38-21 варіант 14 | Пеленальний столик настінний | шт | 1 |
| 25 | & 560110- 231-55 варіант 4 | Cтіл приставний на металевій опорі | шт | 14 |
| 26 | & 560103- 38-21 варіант 12 | Мобільна тумба-контейнер з центральним замком | шт | 24 |
| 27 | & 560103- 38-21 варіант 13 | Перегородка - розділювач настільна | шт | 21 |
| 28 | & 560103- 38-21 варіант 15 | Кнопка виклику для інвалідів | шт | 1 |
| 29 | & 560103- 38-21 варіант 7 | Прозора скринька для відгуків | шт | 2 |
| 30 | 1715-1305 варіант 29 | Багатофункціональний пристрій Epson L 15150 | шт | 1 |
| 31 | 1715-1305 варіант 22 | Ноутбук HP 255 G8 | шт | 1 |
| 32 | 1715-1305 варіант 23 | Мишка Logitech M190 Mid Grey | шт | 1 |
| 33 | 1715-1305 варіант 24 | Проектор Optoma X309ST | шт | 1 |
| 34 | 1715-1305 варіант 25 | Проекційний екран 2E підвісний автономний моторизований | шт | 1 |
| 35 | 1715-1305 варіант 28 | Персональний комп'ютер (місце самообслуговування) | шт | 1 |
| 36 | & 560103- 38-21 варіант 31 | Вазони | шт | 7 |
| 37 | & 560103- 38-21 варіант 22 | Шафа для господарського інвентаря | шт | 1 |
| 38 | & 560103- 38-21 варіант 24 | Шафа металева | шт | 1 |
| 39 | & 560103- 38-21 варіант 25 | Сейф | шт | 1 |
| 40 | & 560103- 38-21 варіант 27 | Піктограми | шт | 12 |
| 41 | & 560103- 38-21 варіант 17 | Таблички навігаційні | шт | 30 |
| 42 | & 560103- 38-21 варіант 28 | Сенсорний дезінфекатор для рук NEOR SD- 10 | шт | 1 |
| 43 | & 560103- 38-21 варіант 29 | Стаціонарний комплекс для людей з вадами слуху | шт | 1 |
| 44 | & 560103- 38-21 варіант 30 | Настінний сенсорний інформаційний термінал 32"(+Win 10 pro+ПЗ) | шт | 1 |
| 45 | 15062-6039 варіант 6 | Дзеркало | шт | 4 |
| 46 | & 560110- 231-55 варіант 5 | Стійка -рецепція | шт | 1 |
| 47 | & 560110- 231-55 варіант 7 | Стелаж металевий | шт | 13 |
| 48 | & 560110- 231-55 варіант 8 | Стіл для громадської приймальні | шт | 1 |
|  |  | Монтаж та налагодження охоронної сигналізації |  |  |
| 1 | М10-667-1 | Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |
| 2 | & 1602- 30001-5 варіант 4 | Integra 64 Пульт-концентратор на 16 зон (розширення до 64 зон; плата+коробка P17/50S+клавіатура) | шт | 1 |
| 3 | М8-125-2 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 1 |
| 4 | & С100- 1517-2214 варіант 4 | Акумулятор TRINIX Super Charge 20 А/год, 12 В. | шт | 1 |
| 5 | М11-96-4 | Установлення блоку | шт | 5 |
| 6 | & 1602- 30083-1 варіант 2 | INT-E Модуль розширення: до 8 зон (тампер) до Integra та Versa | шт | 5 |
| 7 | М10-698-1 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 1 |
| 8 | & С1512-1- В1 варіант 1 | 674,7Коробка без трансформатора Р7/30 | шт | 1 |
| 9 | М10-683-10 | Пульт керування виносний | шт | 1 |
| 10 | & 1602- 30001-2-Х варіант 2 | easy-DTMF-DS v8.1 Комунікатор для CA-6, CA-10, Versa, Integra | шт | 1 |
| 11 | & 1602- 30044-3 варіант 7 | LED CC-1 Світлодіод | шт | 1 |
| 12 | М10-349-6 | Монтаж табло сигнального студійного або коридорного | шт | 1 |
| 13 | & 1602- 50128-1 варіант 5 | SP-500 Сирена зовнішня (без металевого екрана) | шт | 1 |
| 14 | М10-668-2 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 49 |
| 15 | & 1602- 30044-3 варіант 8 | Сповіщувач рухуSWAN-QUAD | шт | 1 |
| 16 | & 1602- 30044-3 варіант 9 | Штора Сповіщувач руху SWAN-QUAD | шт | 30 |
| 17 | & 1602- 30044-3 варіант 10 | Сповіщувач руху комбінований ІЧ+розбиття SWAN-PGB | шт | 18 |
| 18 | М10-668-4 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей | шт | 35 |
| 19 | & 1602- 30065-9 варіант 4 | FM-106/W Сповіщувач магнітогерконовий, білого кольору (3.4x0.76x1.35) | шт | 33 |
| 20 | & 1602- 30065-10 варіант 2 | SM-35/W Магнiтогерконовий сповіщувач на металеві двері,накладний | шт | 2 |
| 21 | Е21-2-1 к=1,15 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 6,21 |
| 22 | РН17-8-1 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | 100м | 6,21 |
| 23 | & 15095- 46091-1-8 варіант 6 | Кабел сигналізації ПСВВ 8х0,4 | 1000м | 0,621 |
| 24 | М10-51-32 | Оброблення кабелів | 10кінців | 8,4 |
| 25 | М10-765-9 | Перевірка схем сигналізації | схема | 1 |
| 26 | & 2405- 5002-1-В1 варіант 2 | Монтажний комплект | упаков | 1 |
|  |  | Монтаж та налагодження інтернету |  |  |
| 1 | & 1602- 30001-3 варіант 1 | Комутаційна шафа в комплекті(з полицями кріплення, кабельними організаторами, патч-панелями) | шт | 1 |
| 2 | & 1602- 30083-1 варіант 2 | Комутатор мережевий Ubiquiti ES-24-LITE | шт | 1 |
| 3 | 1504-7039 варіант 6 | Маршрутизатор Ubiquiti ER-6P | шт | 1 |
| 4 | 1504-7039 варіант 7 | Точка доступу WI-FI Ubiquiti UAP-FC-PRO | шт | 2 |
| 5 | 1504-7041 варіант 3 | Пристрій безперебійного живлення Powercom SRR-2000 LCD Powercom (SRR.2000.LCD ) | шт | 1 |
| 6 | М11-96-4 | Установлення блоку | шт | 1 |
| 7 | 1504-17001 варіант 2 | Розетка SVEN SE-128 комп'ютерна RJ45 біла | шт | 27 |
| 8 | 1504-17003 варіант 2 | Коробка установочна електрична | шт | 27 |
| 9 | М10-671-2 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних | 100 м | 6,85 |
| 10 | & 15096- 1011-2 варіант 2 | Кабель сигнальний UTP внутрішній | м | 685 |
| 11 | 1504-17004 варіант 2 | Патч корд Cablexpert UTP кат.5E 2м | шт | 27 |
| 12 | & 2405- 5002-2 варіант 1 | Кріплення кабелю "Ялинка" | упаков | 28 |
| 13 | & 2405- 5002-1-В1 варіант 2 | Монтажний комплект | упаков | 2 |
| 14 | & 2405- 1089-9 варіант 1 | Дюбель швидкого монтажу | упаков | 6 |
|  |  | Монтаж та налагодження пожежної сигналізації |  |  |
| 1 | М10-667-1 | Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |
| 2 | 1504-12183 варіант 1 | ППКП "Тирас 8П.1" 8-х зонний пожежний прилад | шт | 1 |
| 3 | М8-125-1 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1 |
| 4 | 1511-3002 варіант 1 | Акумулятор TRINIX 7.2 А/год,12 В. | шт | 1 |
| 5 | М10-668-2 | Монтаж сповiщувача димового | шт | 33 |
| 6 | 2402-4059 варіант 1 | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 | шт | 33 |
| 7 | М10-309-3 | Монтаж сповіщувача ручного | шт | 3 |
| 8 | 1602-30066 варіант 1 | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 | шт | 3 |
| 9 | Е21-17-12 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0,04 |
| 10 | 1602-30076 варіант 1 | Оповіщувач світло-звуковий "ВИХІД" | шт | 3 |
| 11 | 1602-30076 варіант 2 | Оповіщувач світло-звуковий Джміль-1 | шт | 1 |
| 12 | РН17-8-1 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | 100м | 1,57 |
| 13 | Е21-2-1 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 5,12 |
| 14 | РН17-8-1 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | 100м | 5,12 |
| 15 | Е21-13-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 1,55 |
| 16 | & 15095- 46091-1-8 варіант 4 | Кабель пожежної сигналізації КСВВ нг 4х0.4 | 1000м | 0,512 |
| 17 | & 15095- 1044-1 варіант 2 | Кабель вогнестійкий JЕ-H(St)H FЕ180/E30 1х2х0,8 | 1000м | 0,155 |
| 18 | & 2405- 5002-1-В1 варіант 2 | Монтажний комплект | упаков | 1 |
| 19 | М10-51-32 | Оброблення кабелів | 10кінців | 42 |
| 20 | М10-765-9 | Перевірка схем сигналізації | схема | 1 |
| 21 | Е21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 1,55 |
| 22 | & 15096- 1011-4 варіант 2 | Короб монтажний 10х15 мм | м | 155 |
| 23 | & 2402- 4061-1 варіант 2 | Модуль порошкового пожежогасіння БУРАН-8У | шт | 2 |
| 24 | & С1630- 558-2-9 варіант 1 | Лом пожежний | шт | 1 |
| 25 | & С1630- 558-2-9 варіант 2 | Багор пожежний для щита | шт | 1 |
| 26 | & С1630- 558-2-9 варіант 3 | Відро пожежне конусне | шт | 1 |
| 27 | & С1630- 558-2-9 варіант 4 | Лопата | шт | 1 |
| 28 | & С1630- 558-2-9 варіант 5 | Сокира з дерев’яною ручкою | шт | 1 |
| 29 | & С1630- 558-2-9 варіант 6 | Захисний екран | шт | 1 |
| 30 | & С1630- 558-2-9 варіант 8 | Вогнегасник ВП-5 | шт | 2 |
| 31 | & С1630- 558-2-9 варіант 7 | Стенд пожежний закритого типу | шт | 1 |
| 32 | & С1630- 558-2-9 варіант 9 | Вогнегасник ВВК-2 | шт | 1 |
| 33 | & С1630- 558-2-9 варіант 10 | Вогнегасник ВП-6 | шт | 1 |
| 34 | & С1110- 197-РА1 варіант 1 | Кронштейн до ВВП-6, ВВП-5 | шт | 2 |
| 35 | & С1110- 197-РА1 варіант 2 | Кронштейн транспортний до вогнегаснику ВВК-1,4/2 | шт | 1 |
| 36 | С1633-93ВД варіант 2 | Ет."Знаки пожежної безпеки "Висока напруга" | шт | 1 |
| 37 | С1633-93ВД варіант 1 | Ет."Знаки пожежної безпеки відпов. за пб" | шт | 5 |
| 38 | С1633-93ВД варіант 3 | Ет."Знаки пожежної безпеки 101+ відпов. за пб" | шт | 3 |
| 39 | С1633-93ВД варіант 4 | Ет."Знаки пожежної безпеки "Вогнегасник" | шт | 6 |
| 40 | С1633-93ВД варіант 6 | Ет."Знаки пожежної безпеки "Вихід" | шт | 6 |
| 41 | С1633-93ВД варіант 5 | Ет."Знаки пожежної безпеки "ПЩ" | шт | 3 |
| 42 | С1633-93ВД варіант 7 | Ет."Знаки пожежної безпеки " | шт | 9 |
| 43 | С1633-93ВД варіант 8 | Таблиці евакуації | шт | 3 |
|  |  | Відеонагляд |  |  |
| 1 | М11-201-1 | Монтаж блока живлення | шт | 1 |
| 2 | & 1602- 30037-3 варіант 1 | ББЖ-BBGP-1210 Блок живлення 10А для відеокамер в пластиковій коробці під акумулятор | шт | 1 |
| 3 | М8-125-2 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 1 |
| 4 | & С100- 1517-2214 варіант 2 | Акумулятор TRINIX 18 А/год,12 В | шт | 1 |
| 5 | М11-91-1 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т | шт | 1 |
| 6 | & С1545- 311-9-Л варіант 1 | DH-XVR5116HS-4KL-I2 16- канальний+1аудіо, Запис:4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/96 0H;HDMI,VGA.2USB,1xHDD | шт | 1 |
| 7 | М11-96-1 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 1 |
| 8 | & С113- 2135-2 варіант 1 | Накопичувач HDD 4000GB SkyHawk | шт | 1 |
| 9 | & 1602- 30086-1 варіант 1 | Мережевий фільтр 1,8м. | шт | 1 |
| 10 | М10-350-23 | Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення | шт | 14 |
| 11 | & С100- 290902-57- Щ варіант 1 | DH-HAC-HDW1400TRQP-A-0280 Куп. кам. ІЧ-25м.4МП-25к/с-1080р 1/2.7CMOS, 0.02Лк/F1.6,f=2.8,DWDR,мікрофо | шт | 12 |
| 12 | & С100- 290902-256 варіант 1 | DH-HAC-HDW1400EMP-A (2.8мм) Куп. кам. ІЧ-50м.25 к/с-4Мп(2560х1440) 1/3"CMOS, 0.03Лк/F2.0f=2.8 | шт | 2 |
| 13 | & С100- 1504-6030 варіант 1 | MD1620 Роз'єм живлення | шт | 16 |
| 14 | & С100- 290902-55- 19 варіант 1 | BNC - пружина | шт | 40 |
| 15 | М10-698-1 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 14 |
| 16 | & С100- 1504-6028 варіант 1 | Коробка розподільча KC-115 WHITE | шт | 14 |
| 17 | Е21-2-1 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 4,25 |
| 18 | РН17-8-1 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | 100м | 4,25 |
| 19 | & 15095- 46091-1-8 варіант 3 | Комбінований кабель RG59+2*0,5 mm | 1000м | 0,425 |
| 20 | М10-51-32 | Оброблення кабелів | 10кінців | 2,8 |
| 21 | М10-765-9 | Перевірка схем сигналізації | схема | 1 |
| 22 | & 2405- 5002-1-В1 варіант 2 | Монтажний комплект | упаков | 1 |

всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».