***Додаток 4***

***до тендерної документації***

***Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:***

***Електрична енергія — за ДК 021:2015 – 09310000-5 (Електрична енергія)***

1) Кількість – **368535** кВт/год.

2) Оплата оператору систем розподілу – оплачуються Замовником самостійно.

3) Оплата оператору системи передачі - здійснюється електропостачальником, вартість послуг з передачі включається до вартості електроенергії.

4) Відносини, що виникають між учасниками ринку під час здійснення купівлі-продажу електричної енергії та/або допоміжних послуг, передачі, постачання електричної енергії споживачам регулюються наступними документами: Закон України «Про ринок електричної енергії»; Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 №312; Кодекс комерційного обліку електричної енергії; Кодекс системи розподілу; Кодекс системи передачі та іншими нормативними актами.

5) Згідно ст. 18 Закон України «Про ринок електричної енергії» показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

6) Параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення».

Основні показники якості електричної енергії визначені у пунктах 11.4.7-11.4.12 глави 11.4 розділу ХІ Кодексу систем розподілу.

**З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось**

**"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Підпис прізвище, ініціали, посада уповноваженої

 особи учасника

 М.П. (у разі наявності печатки)