Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

до предмета закупівлі:

Лабораторні реактиви

Код ДК 021:2015 - 33690000-3 Лікарські засоби різні  (33694000-1- Діагностичні засоби)

І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

- 1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні, викладеному у даному додатку до тендерної документації (далі – ТД).

- Документальне підтвердження відповідності товару технічними, якісними та кількісними характеристиками має бути надане у складі тендерної пропозиції, у вигляді нижчевказаної заповненої таблиці.

- 2.    Товар має бути зареєстрований в Україні (надати декларацію про відповідність )

- 3.    При поставці товару повинні надаватися копії сертифікатів якості (надати гарантійний лист про те, що при поставці будуть надаватися сертифікати якості до кожного найменування товару).

- 4.	Товар повинен передаватись на склад Замовника в неушкодженій упаковці, яка  забезпечує  цілісність товару та збереження  його якості під час транспортування. Упаковка  не повинна бути пошкоджена, розкрита, не укомплектована чи недоукомплектована. На упаковці повинні бути визначені дата виробництва та термін придатності.

5. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати оригінали гарантійних листів виробників або їх офіційних представників (якщо їх повноваження поширюються на територію України), якими підтверджується те, що Учасник має можливість поставки запропонованого товару для потреб Замовника у відповідній до вимог цієї документації, кількості, якості та у встановлені терміни. Гарантійний лист виробника повинен містити посилання на повну назву учасника, номер оголошення .

6.    Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

7. Дозування, форма випуску, концентрація Товару повинні відповідати специфікації заявленому переліку.

8.  Товар поставляється згідно заявки протягом 14 календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника.

9.  На момент постачання товару залишок терміну зберігання продукції повинен бути не менше 80% загального терміну зберігання (надати гарантійний лист про те, що залишки терміну зберігання на момент поставки товару складатимуть не менше 80% до загального терміну зберігання)

10. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.

ІІ. МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ: тендерна пропозиція, що не відповідає медико - технічним вимогам, викладеним у цьому пункті буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

| № з/п | Найменування | Код згідно класифікатора НК 024:2023 "Класифікатор медичних виробів" | Технічні характеристики | Кількість | Одиниці виміру | Відповідність технічним характеристикам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азтреонам 30 диски для визначення чутливості №100 | 37722 Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на чутливість до азтреонаму | Азтреонам диски для тестування на чутливість IVD(100дисків) | 10,000 | фл. |  |
| 2 | Амікацин 30 диски для визначення чутливості №100 | 45445 - Амікацинові диски для тестування на чутливість, IVD (діагностика in vitro | Амікацинові диски для тестування на чутливість IVD(100дисків) | 10,000 | фл. |  |
| 3 | Ампіцилін диски для визначення чутливості 10 мкг №100 | 46191 Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски на визначення чутливості з Ампіциліном №100 | 10,000 | фл. |  |
| 4 | Ампіцилін диски для визначення чутливості 2 мкг №100 | 46191 Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски на визначення чутливості з Ампіциліном №100 | 10,000 | фл. |  |
| 5 | Ампіцилін/сульбактам диски для визначення чутливості №100 | 46191 Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски на визначення чутливості з Ампіцилін/сульбактам №100 | 10,000 | фл. |  |
| 6 | Амоксіклав диски для визначення чутливості | 45899 Амоксицилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Амоксицилін/клавуланова кислота (Амоксиклав) диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 10,000 | фл. |  |
| 7 | Азитроміцин диски для визначення чутливості №100 | 37435 - Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливість до азитроміцину | Азитроміцин диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 4,000 | фл. |  |
| 88 8 | Бацитрацин 0,04 диски для визначення чутливості | 43042 Диски для тестування на чутливість з бацитрацином, IVD (діагностика in vitro) | Бацитрацин диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 4,000 | фл. |  |
| 9 | Бензилпеніцилін диски для визначення чутливості 1 ОД №100 | 37333 - Бензилпеніцилін мінімальна інгібіторна концентрація (MIC) IVD (діагностика in vitro) | Пеніцилінові диски для тестування на чутливість IVD(100дисків) | 10,000 | фл. |  |
| 10 | Ванкоміцин диски для визначення чутливості 5 мкг№100 | 38053 - Ванкоміцин мінімальна інгібувальна концентрація IVD (діагностика in vitro) | Ванкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 10,000 | фл. |  |
| 11 | Гентаміцин 10мкг диски для визначення чутливості №100 | 45529 - Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD(100дисків) | 10,000 | фл. |  |
| 12 | Гентаміцин 30 диски для визначення чутливості №100 | 45529 - Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD(100дисків) | 1,000 | фл. |  |
| 13 | Диски діагностичні з жовчю 3 мг №100 | 42735 Реагент для проведення мікробіологічного тесту на розчинення в жовчі, IVD (діагностика in vitro) | Диски з жовчю для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 1,000 | фл. |  |
| 14 | Доксициклін диски для визначення чутливості №100 "Фармактив" | 38575 Доксициклін диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Доксициклін диски для тестування на чутливість IVD(100дисків) | 1,000 | фл. |  |
| 15 | Еритроміцин 15 диски для визначення чутливості №100 | 41910 - Диск IVD (діагностика in vitro) дискретизації сприйнятливості до еритроміцину | Диски на визначення чутливості з еритроміцином №100 | 10,000 | фл. |  |
| 16 | Ертапенем 10 мкг диски для визначення чутливості №100 | 31857 Ертапенем-диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Ертапенем диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 3,000 | фл. |  |
| 17 | Іміпенем/циластатин 10мкг для визнвчення чутливості, №100 | 46169 - Диски іміпенему для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Іміпенем/циластатин диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 8,000 | фл. |  |
| 18 | Кліндоміцин 2 диски для визначення чутливості №100 | 37383 - Визначення ізоляту виду культури дріжджів/профілі чутливості до антимікробної форми IVD (діагностика in vitro), комплект | Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD(100дисків) | 10,00 | фл. |  |
| 19 | Лінезолід 10 диски для визначення чутливості №100 | 59143 Лінезолід, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Лінезолід диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 7,000 | фл. |  |
| 20 | Левофлоксацин 5мкг диски№100 для визначення чутливості | 59139 - Левофлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Левофлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 6,000 | фл. |  |
| 21 | Левоміцетин 30 диски для визначення чутливості №100 | 38567- Диск IVD (діагностика in vitro ) для діагностики чутливості до хлорамфеніколу | Левоміцетин диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 1,000 | фл. |  |
| 22 | Меропенем 10 диски для визначення чутливості №100 | 59147 - Меропенем, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Меропенем диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 6,000 | фл. |  |
| 23 | Моксіфлоксацин диски для визначення чутливості №100 | 59153 Моксифлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Моксіфлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 7,000 | фл. |  |
| 24 | Норфлоксацин диски для визначення чутливості 10 №100 | 59162 - Норфлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Норфлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 6,000 | фл. |  |
| 25 | Фурадонін (Нітрофурантоїн) 100мкг диски для визначення чутливості №100 | 59159 Нітрофурантоїн, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Нітрофурантоїн диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 1,000 | фл. |  |
| 26 | Нітроксолін 30мкг диски для визначення чутливості №100 | 59161 Нітроксолін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Нітроксолін диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 1,000 | фл. |  |
| 27 | Диски діагностичні з оптохіном №50 | 36085 Оптохін/етилгідрокупреїн диференціювальний диск IVD (діагностика in vitro ) | Використовуються для ідентифікації та диференціації Streptococcus pneumonia та «зелених» стрептококів. Цей тест використовують при діагностиці пневмококових інфекцій | 2,000 | фл. |  |
| 28 | Оксацилін диски для визначення чутливості №100 | 59168 Оксацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Оксацилін диски для тестування на чутливість IVD(100дисків) | 4,000 | амп. |  |
| 29 | Офлоксацин 5 диски для визначення чутливості №100 | 59165 Офлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Офлоксацин диски для тестування на чутливість IVD(100дисків) | 4,000 | фл. |  |
| 30 | Диски Піперицилін PRL (30 мкг) / Piperacillin PRL (30 mcg) №100 | 59176 Піперацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски Піперицилін PRL (30 мкг) / Piperacillin PRL (30 mcg) Диски на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій ВООЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015 та EN ISO 13485:2016 ISO 11133:2014 Картридж 100 шт Термін придатності 3 роки | 4,000 | фл. |  |
| 31 | Піперацилін/тазобактам 30/6 диски для визн | 59177 Піперацилін/тазобактам, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Піперацилін/тазобактам диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 4,000 | фл. |  |
| 32 | Пефлоксацин Диски PEF(5 мкг) / Pefloxacin PEF (5 mcg) | 59174 - Перфлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Пефлоксацин Диски PEF(5 мкг) / Pefloxacin PEF (5 mcg) Диски на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій ВООЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015 та EN ISO 13485:2016 ISO 11133:2014 Картридж 100 шт Термін придатності 3 роки | 3,000 | фл. |  |
| 33 | Рифампіцин диски для визначення чутливості 5 №100 " | 59183 Рифампіцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Рифампіцин диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 4,000 | фл. |  |
| 34 | Тобраміцин 10 диски для визначення чутливості №100 | 59209 Тобраміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Тобраміцин диски для тестування на чутливість IVD(100дисків) | 6,000 | фл. |  |
| 35 | Тетрациклін диски для визначення чутливості 30 №100 | 59204 - Тетрациклін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Диски на визначення чутливості з тетрацикліном №100 | 4,000 | фл. |  |
| 36 | Тайгециклін 15мкг диски для визначення чутливості №100 | 43298 - Диски для тестування на чутливість з карбеніциліном, IVD (діагностика in vitro) | Тайгециклін диски для тестування на чутливість IVD(100дисків) | 4,000 | шт. |  |
| 37 | Тейкопланін 30 мкг диски для визначення чутливості | 59201 Тейкопланін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Тейкопланін диски для тестування на чутливість IVD(100дисків) | 2,000 | шт. |  |
| 38 | Диски Триметоприм TM (5 мкг) /Trimethoprim TM (5mcg) | 59211 Триметоприм, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски Триметоприм TM (5 мкг) /Trimethoprim TM (5 mcg) Диски на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій ВООЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015 та EN ISO 13485:2016 ISO 11133:2014 Картридж 100 шт Термін придатності 3 роки | 1,000 | фл. |  |
| 39 | Ко-тримоксазол 25мкг диски для визначення чутливості №100 | 62022 Клотримазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Ко-тримоксазол диски для тестування на чутливість IVD(100дисків) | 1,000 | фл. |  |
| 40 | Диски Цефокситин Fox (30 мкг) / Cefoxitin Fox (30 mcg) | 38720 - Цефокситин-диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Диски Цефокситин Fox (30 мкг) / Cefoxitin Fox (30 mcg) Диски на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій ВООЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015 та EN ISO 13485:2016 ISO 11133:2014 Картридж 100 шт Термін придатності 3 роки | 10,000 | фл. |  |
| 41 | Цефтазидим 10 диски для визначення чутливості №100 | 37441 Диск IVD (діагностика in vitro ) для випробування на сприйнятливість до цефтазидиму | Цефтазидим диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 4,000 | фл. |  |
| 42 | Цефепім 30 диски для визначення чутливості №100"Ф" | 37573 - Цефепім мінімальна інгібувальна концентрація IVD (діагностика in vitro) | Диски для тестування на чутливість з цефепимом, IVD(100дисків) | 8,000 | фл. |  |
| 43 | Диски Цефотаксим CTX (5 мкг)/ Cefotaxime CTX ( 5 mcg) | 46005 Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски Цефотаксим CTX (5 мкг)/ Cefotaxime CTX ( 5 mcg) Диски на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій ВООЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015 та EN ISO 13485:2016 ISO 11133:2014 Картридж 100 шт Термін придатності 3 роки | 11,000 | фл. |  |
| 44 | Цефуроксім 30 диски для визначення чутливості №100 | 42487-Диски для тестування на чутливість з цефуроксимом натрію, IVD (діагностика in vitro) | Диски Цефуроксім для тестування на чутливість, IVD(100дисків) | 5,000 | фл. |  |
| 45 | Цефалексин диски для визначення чутливості 30 №100 | 37371 Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливість до цефалексину | Диски Цефалексин для тестування на чутливість, IVD(100дисків) | 1,000 | фл. |  |
| 46 | Цефтріаксон диски для визначення чутливості 30 №100 | 44483 - Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD (діагностика in vitro) | Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD(100дисків) | 6,000 | фл. |  |
| 47 | Фосфоміцин 200 диски для визначення чутливості №100 | 41655 Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливість фосфоміцину | Диски Фосфоміцин для тестування на чутливість, IVD(100дисків) | 2,000 | фл. |  |
| 48 | Колістин 10 мкг диски для визна чутли №100 | 45736 Колістин сульфат, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Диски Колістин для тестування на чутливість, IVD(100дисків) | 2,000 | фл. |  |
| 49 | Набір дисків з KPC&MBL&OXA-48 (EUCAST) | 45352 - Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro ), набір | Набір дисків для підтвердження продукції карбапенемаз бактеріями родини Enterobacteriaceae. 1 набір розрахований для тестування 50 бактеріальних культур. Склад набору: Диски з меропенемом MRP 10 мкг — 1 картридж на 50 дисків. Диски з меропенемом та ЕДТА MR+ED — 1 картридж на 50 дисків. Диски з меропенемом та фенілборною кислотою MR+BO— 1 картридж на 50 дисків. Диски з меропенемом та клоксациліном MR+CL — 1 картридж на 50 дисків. Диски з темоциліном ТМО 30 мкг — 1 картридж на 50 дисків. Упаковка: 5 пластикових картриджів, на 50 дисків кожний, в герметичному багаторазовому пакеті з осушувачем. Перевірено АТСС штамами | 1,000 | наб. |  |
| 50 | Набір дисків KPC&MBL (згідно EUCAST) №100 | 61275 Численні бактерії, продукція карбапенемази IVD (діагностика in vitro), набір, хромогенний аналіз | Набір дисків для підтвердження продукції карбапенемаз бактеріями родини Enterobacteriaceae.. 1 набір розрахований для тестування 50 бактеріальних культур. Склад набору: Диски з меропенемом MRP 10 мкг — 1 картридж на 50 дисків. Диски з меропенемом та ЕДТА MR+ED — 1 картридж на 50 дисків. Диски з меропенемом та фенілборною кислотою MR+BO— 1 картридж на 50 дисків. Диски з меропенемом та клоксациліном MR+CL — 1 картридж на 50 дисків. Упаковка: 4 пластикових картриджі, на 50 дисків кожний, в герметичному багаторазовому пакеті з осушувачем. Перевірено АТСС штамами | 1,000 | наб. |  |
| 51 | Диски Еравациклін ERV (20 мкг) / Eravacycline ERV (20 mcg №100 | 63218 Мінімальна інгібувальна концентрація (MIК) еравацикліну IVD (діагностика in vitro) | Диски Еравациклін ERV (20 мкг) / Eravacycline ERV (20 mcg №100 Диски на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій ВООЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015 та EN ISO 13485:2016 ISO 11133:2014 Картридж 100 шт Термін придатності 3 роки | 1,000 | фл. |  |
| 52 | Диски Тікарцилін-Клавуланова кислота TТС 85 мкг / Ticarcillin-Clavulanic Acid TTC 85 mcg | 59206 - Тикарцилін/ клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Диски Тікарцилін-Клавуланова кислота TТС 85 мкг / Ticarcillin-Clavulanic Acid TTC 85 mcg Диски на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій ВООЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015 та EN ISO 13485:2016 ISO 11133:2014 Картридж 100 шт Термін придатності 3 роки | 2,000 | фл. |  |

# Примітка:

# 1. У разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".

# 2. Складові предмету закупівлі повинні відповідати зазначеній в специфікації інформації про необхідні якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, формі випуску, дозування та кількості. Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією тендерною документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками. У цьому випадку учасник подає порівняльну таблицю