**ОГОЛОШЕННЯ**

### про проведення спрощеної закупівлі

**1. Найменування державного замовника, його код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреса, електронна адреса:** Військова частина А4167, (м. Сміла, Черкаська обл.), ідентифікаційний код 08252600.

**2. Найменування предмета закупівлі, код відповідно до державного класифікатора, що діє на день проведення закупівлі:**

Електричні однопостовові колонки паливороздавальні та електричні двопостові колонки паливороздавальні (Код ДК 021:2015 42120000-6 «Насоси та компресори»):

Лот 1: Електрична однопостова колонка паливороздавальна (Код ДК 021:2015 42120000-6 «Насоси та компресори»)

Лот 2: Електрична двопостова колонка паливороздавальна (Код ДК 021:2015 42120000-6 «Насоси та компресори»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ лоту** | **Найменування частини предмету закупівлі** | **Вимоги Замовника згідно яких виготовляється товар** | **Кількість** |
| Лот 1 | Електрична однопостова колонка паливороздавальна  (Код ДК 021:2015 42120000-6 «Насоси та компресори» | ДСТУ 8912:2019 «Метрологія. Колонки паливороздавальні для рідкого палива. Методика повірки» | **24** |
| Лот 2 | Електрична двопостова колонка паливороздавальна  (Код ДК 021:2015 42120000-6 «Насоси та компресори» | ДСТУ 8912:2019 «Метрологія. Колонки паливороздавальні для рідкого палива. Методика повірки» | **37** |

**3. Технічні, якісні та інші вимоги до предмета закупівлі:** визначені у Додатку № 3 Оголошення.

**4. Кількість товару та місце його поставки, місце, в якому мають бути виконанні роботи чи надані послуги, їх обсяг, строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:**

Кількість:

Лот 1: Електрична однопостова колонка паливороздавальна: 24 шт.

Лот 2: Електрична двопостова колонка паливороздавальна: 37 шт.

Місце поставки: склад Замовника (Україна, Черкаська обл.)

**5. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг**: з моменту підписання Договорупротягом 90 (дев’яносто) календарних днів.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі із зазначенням інформації про включення   
до очікуваної вартості податку на додану вартість:**

Лот 1- загальна очікувана вартість за лотом 1 953 324,00 грн.

Лот 2- загальна очікувана вартість за лотом 4 537 763,25 грн.

**7. Розмір, строк, вид та умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції  
(у разі якщо державний замовник вимагає його надання):** не вимагається.

**Період уточнення інформації про закупівлю: до 00:00 09.09.2023**

**Кінцевий строк подання пропозиції: 00:00 год. 13.09.2023**

**8. Розмір, строк, вид та умови надання, умови повернення чи неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю (у разі якщо державний замовник вимагає його надання):** не вимагається.

**9. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону  
у відсотках або грошових одиницях (не менше 1 відсотка очікуваної вартості товару, роботи, послуги) та формула, що буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки (у разі їх обрання державним замовником):**

1 (один) відсоток очікуваної вартості товару.

**10. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції із зазначенням питомої ваги критеріїв:** єдиним критерієм оцінки пропозиції є – ціна.

**11. Представники державного замовника, уповноважені здійснювати зв’язок   
з учасниками спрощеної закупівлі:** Бутузов Олег Віталійович, секретар колегіального органу, oleganosan@gmail.com. З питань отримання інформації щодо предмета закупівлі, якісних   
та кількісних характеристик звертатися до: Бутузов Олег Віталійович, секретар колегіального органу, [oleganosan@gmail.com](mailto:oleganosan@gmail.com), 050-559-69-46.

**12. Один або декілька кваліфікаційних критеріїв до учасників спрощеної закупівлі відповідно до статті 16 Закону України “Про публічні закупівлі” та до частини третьої статті 14 цього Закону (за наявності), вимоги, встановлені статтею 17 Закону України “Про публічні закупівлі”, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників спрощеної закупівлі визначеним критеріям і вимогам згідно із законодавством:**

12.1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у спрощеній закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію в разі, якщо:

1) замовник має незаперечні докази того, що учасник спрощеної закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця спрощеної закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

2) відомості про юридичну особу, яка є учасником спрощеної закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

3) службову (посадову) особу учасника спрощеної закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення спрощеної закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

4) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;

5) фізична особа, яка є учасником спрощеної закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) службова (посадова) особа учасника спрощеної закупівлі, яка підписала пропозицію, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

7) пропозиція подана учасником спрощеної закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками спрощеної закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;

8) учасник спрощеної закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;

9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);

10) юридична особа, яка є учасником спрощеної закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом);

11) учасник спрощеної закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”;

12) службова (посадова) особа учасника спрощеної закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення спрощеної закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;

13) учасник спрощеної закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника.

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у спрощеній закупівлі та може відхилити пропозицію учасника в разі, якщо учасник спрощеної закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання та було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.

Учасник спрощеної закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій статті 17 Закону України “Про публічні закупівлі”, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.

Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

Інформація від учасника спрощеної закупівлі про його відповідність кваліфікаційним вимогам, вимогам, визначеним статтею 17 Закону України “Про публічні закупівлі”, включаючи інформацію про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи (крім громадських формувань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій), а також про відповідність товару, роботи чи послуги технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, зазначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, завантажується ним в електронну систему закупівель самостійно. У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься відмітка про причину його відсутності.

Замовник не вимагає від учасників документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 7 частини першої статті 17 Закону.

Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель.

**12.3. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним критеріям, вимогам установленим статтею 17 Закону та іншим вимогам Закону, що подаються у складі пропозиції:**

- цінова пропозиція (Додаток 1 Оголошення) - Форма “Цінова пропозиція” повинна бути підписана керівником або уповноваженою особою учасника та надані на фірмовому бланку учасника (у разі наявності).

- інформаційною довідкою, яка повинна містити відомості про підприємство: реквізити (адреса – юридична та фактична, телефони, телекси, телефакси, всі банківські реквізити), керівництво, форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (Додаток 2 Оголошення);

- інформацію про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі та документами, які підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам замовника (Додаток 3 Оголошення);

- погоджений проєкт договору про закупівлю (Додаток 4 Оголошення);

- сканована ліцензія, або інші документи, які підтверджують право учасника займатись відповідною діяльністю;

- документи, що підтверджують повноваження службової (посадової) особи учасника,   
яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення закупівлі щодо підпису документів цінової пропозиції/договору про закупівлю. Повноваження щодо підпису документів цінової пропозиції учасника/договору про закупівлю підтверджується випискою   
з протоколу засновників (протоколом засновників), наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження службової (посадової) особи учасника на підписання відповідного документу;

- повноваження учасника – фізичної особи, у тому числі фізичної особи - підприємця підтверджуються паспортом (ст.1-2, ст.3-6 за наявності записів);

- сканована довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру (реєстраційного номеру облікової картки платника податків) – для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

– копія витягу (виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

– копія документу про реєстрацію платника податку (податку на додану вартість, єдиного податку тощо).

А також сканована довідка у довільній формі, яка повинна містити інформацію про те, що:

- відомості про юридичну особу, яка є учасником закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

- службову (посадову) особу учасника закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;

- фізична особа, яка є учасником закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- службова (посадова) особа учасника закупівлі, яка підписала пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- учасник закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура;

- у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наявна або відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);

- юридична особа, яка є учасником закупівлі (крім нерезидентів), має або не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом);

- учасник закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”;

- службова (посадова) особа учасника закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;

- учасник закупівлі не має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника.

- учасник закупівлі виконав або не виконав всі зобов’язання за раніше укладеним договором (договорами) з Замовником /не співпрацював з Замовником. У разі не виконання зобов’язань за договором (договорами), надати інформацію стосовно сплати або щодо зобов’язання сплатити відповідні зобов’язання та відшкодувати завдані збитки.

У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, учасник надає довідку у довільній формі з обґрунтуванням відсутності інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців громадських формувань з посиланням на відповідні положення чинного законодавства України.

**13. Для підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника учасник у складі пропозицій повинен надати:**

13.1. сканований паспорт якості виробника на Товар, що містить:

- дату видачі і номер документа;

- інформацію про технічні ханактеристики Товару і їх відповідність вимогам нормативного документу;

- посилання на нормативні документи на методи випробування (контролю) згідно з нормативним документом;

- дату виготовлення товару;

- гарантійний термін зберігання;

- гарантійний термін експлуатації;

- номер партії;

- назву виробника.

13.2. якщо учасник не є виробником, то у складі пропозиції повинен надати гарантійний лист від виробника про спроможність здійснити поставку товару за технічними характеристиками вказаними Замовником у Додатоку 3 до Оголошення;

13.3. складений у довільній формі гарантійний лист щодо постачання товару, який є предметом закупівлі – протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з моменту підписання договору (у гарантійному листі необхідно зробити посилання на номер оголошення, відповідно до якого проводиться спрощена закупівля, та дату його оприлюднення.)

13.4. Документи, які підтверджують технічні харктеристики товару, повиненр бути викладений українською мовою або мати офіційний автентичний переклад, який здійснений перекладачем.

13.5. Якщо учасник не є виробником продукції, надати скановані копії документів, які підтверджують стосунки із виробником:

а) договір з виробником;

або

б) сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера;

або

в) лист виробника про представництво його інтересів учасником;

або

інший документ (документи), що підтверджує (підтверджують) повноваження учасника щодо постачання продукції виробника, підписаний зі сторони виробника або виробником та учасником.

Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції та обов’язково містити гарантії виробника щодо якості продукції.

Якщо в документі зазначено термін дії до кінця року постачання з автоматичною пролонгацією, надати документальне підтвердження пролонгації цього документу від виробника.

**14. Інша необхідна інформація залежно від предмета закупівлі:**

Спрощені закупівлі застосовується відповідно до абзацу 4 пункту 8 Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2022 № 1275.

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, на умовах DDP - склад державного замовника відповідно до Міжнародних правил по тлумаченню термінів “Інкотермс” у редакції 2020 року до місця визначеного умовами Договору про закупівлю. Учасник визначає ціни на товар з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також до розрахунку ціни входять усі види послуг, ПДВ, всі витрати, що пов’язані з пакуванням, маркуванням, вартістю тари, транспортних витрат, вартістю вантажно-розвантажувальних робіт у місці завантаження товару, вартість доставки товару на центри забезпечення речовим майном (об’єднанні центри забезпечення) замовника, у тому числі й ті, які долучатимуться для виконання третім особам.

Ціна комерційної пропозиції учасника – це загальна вартість товару по лоту з ПДВ (без ПДВ – у разі коли суб’єкт господарювання звільнений від сплати ПДВ згідно чинного законодавства України), за якою учасник передбачає поставити товар замовнику.

Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону визначено один відсоток від загальної очікуваної вартості предмета закупівлі.

До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення спрощеної закупівлі та укладення договору про закупівлю.

Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції, не відшкодовуються (в тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції. Для обґрунтування відсутності в учасника такого документа, йому необхідно надати скановану довідку у довільній формі з викладенням обставин.

Учасники торгів – нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, подають у складі пропозиції документи, передбачені законодавством країн де вони зареєстровані, з відповідним перекладом на українську мову.

Якщо документ, що вимагається згідно визначеного у пункті 12.3 цього оголошення, не передбачений законодавством країни нерезидента, у такому разі учасники торгів-нерезиденти подають у складі пропозиції пояснення про те, що відповідний документ не передбачений їхнім законодавством з посиланням на конкретні статті відповідних нормативно-правових актів.

За надання недостовірної інформації учасник несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.

У разі надання учасником недостовірної інформації при складанні довідок у довільній формі, він особисто несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.

За підроблення документів пропозиції згідно з статтею 358 Кримінального кодексу України учасник торгів несе кримінальну відповідальність.

У разі наявності заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету, пропозиція учасника може бути відхилена.

У разі отримання замовником достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів спрощеної закупівлі, замовник відхиляє пропозицію такого учасника.

За надання недостовірної інформації учасник несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.

У разі надання учасником недостовірної інформації при складанні довідок у довільній формі, він особисто несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.

У разі відхилення пропозиції учасника спрощеної закупівлі, який запропонував найнижчу ціну/приведену ціну, розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною/приведеною ціною.

Замовник відхиляє пропозицію учаснику в участі у спрощеній закупівлі в разі, якщо:

1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;

2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;

4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.

Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у закупівлі на рівних умовах, крім випадків, передбачених Законом України “Про санкції”.

У разі якщо постачальник є юридичною особою – резидентом російської федерації/республіки білорусь державної форми власності, є юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства російської федерації/республіки білорусь, та/або є юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) російської федерації/республіки білорусь, або є фізичною особою (фізичною особою - підприємцем) - резидентом російської федерації/республіки білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з російської федерації/республіки білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 р. № 1275 “Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану” (зі змінами)) замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у спрощеній закупівлі та відхиляє пропозицію такого учасника.

Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі:

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;

3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі:

1) відхилення всіх пропозицій;

2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній.

Спрощена закупівля може бути відмінена частково (за лотом).

***Перелік формальних помилок:***

1. Інформація/документ, подана учасником спрощеної закупівлі в Оголошенні, містить помилку (помилки) у частині:

уживання великої літери;

уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;

використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;

зазначення унікального номера оголошення про проведення спрощеної закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах;

застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;

написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;

нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/ аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).

2. Помилка, зроблена учасником спрощеної закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми спрощеної закупівлі (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну пропозиції учасника спрощеної закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника спрощеної закупівлі.

3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником спрощеної закупівлі у складі пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником в Оголошенні.

4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника спрощеної закупівлі (у разі її використання).

5. У складі пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник спрощеної закупівлі у своїй пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в Оголошенні.

6. Подання документа (документів) учасником спрощеної закупівлі у складі пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника спрощеної закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.

7. Подання документа (документів) учасником спрощеної закупівлі у складі пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.

8. Подання документа учасником спрощеної закупівлі у складі пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.

9. Подання документа учасником спрощеної закупівлі у складі пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника спрощеної закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником спрощеної закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).

10. Подання документа (документів) учасником спрощеної закупівлі у складі пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).

11. Подання документа (документів) учасником спрощеної закупівлі у складі пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у оголошенні, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.

Додатки: 1.Форма «Цінова пропозиція» на 1 арк.

2. Відомості про учасника на 1 арк.

3. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі на 1 арк.

4. Проєкт договору про закупівлю за державні кошти на 6 арк.

**Додаток 1 до Оголошення**

**ФОРМА: «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»1**

*(подається Учасником на фірмовому бланку)*

Ми, (назва Учасника), надаємо свою цінову пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши інформацію та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції на суму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (з ПДВ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва предмету закупівлі | Одиниці виміру | Кількість | Ціна за одиницю з урахуванням всіх необхідних податків, зборів та інших платежів, включаючи доставку, грн. | Загальна вартість з урахуванням всіх необхідних податків, зборів та інших платежів, включаючи доставку, грн. |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Загальна вартість товару без ПДВ2: | | | | |  |
| крім того ПДВ2: | | | | |  |
| **Загальна вартість пропозиції ПДВ2**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (цифрами та прописом) | | | | | |

1. Розмір сплати податку (податок на додану вартість або єдиний податок) у відсотках: \_\_\_\_.

2. Ми погоджуємося з умовами проекту Договору, які розміщені на веб-порталі Уповноваженого органу, та з тим, що істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами, у повному обсязі, крім випадків, визначених частиною п’ятою статті 41 Закону України “Про публічні закупівлі”.

3. Ми підтверджуємо, що наша пропозиція є чинною протягом 120 календарних днів, починаючи з кінцевого строку подання пропозиції.

4. Ми зобов’язуємося підписати Договір із замовником на наступний день після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 днів.

**Форма “ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ” оформлюється та подається учасниками закупівлі за встановленою замовником формою. Учасник не повинен відступати від даної форми.**

**2 ПДВ нараховується у випадках, передбачених законодавством України.**

***Посада, прізвище, ініціали,***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(підпис) (дата)***

***підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою***

**Додаток 2 до Оголошення**

**ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА**

1. Повне та скорочене найменування учасника:
2. Юридична адреса:
3. Поштова адреса:
4. Реквізити банку/банків (номер рахунку (у разі наявності), найменування банку та його код МФО), у якому (яких) обслуговується учасник:
5. Форма власності та юридичний статус:
6. Дані про осіб, які мають право на укладання договору1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Особи, які мають право на укладання договору | Прізвище, ім’я,  по батькові | Контактний номер телефону (телефаксу) | Е-mail |
| *1* | 2 | 3 | 4 |
| *1. Посадова особа, яка має право на укладення договору (зазначити посаду і на підставі якого документа підтверджується правомочність на укладання договору):* |  |  |  |
| *2. Інші уповноважені особи (зазначити посаду, у разі якщо це співробітник учасника, і на підставі якого документа підтверджується правомочність на укладання договору)*  *[заповнюється у разі, якщо крім керівника договір має право підписувати інша особа]:* |  |  |  |

|  |
| --- |
| (*Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника або уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (у разі наявності))* |

*М.П.*

“\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ року

**1 Учасник надає інформацію про посадових осіб, які відносяться до керівного складу, а також інших уповноважених осіб (у разі наявності), які мають право на укладання договору про закупівлю з доданням сканованих підтверджуючих документів (документів, що підтверджують правомочність на укладання договору про закупівлю).**

**У разі наявності обмежень щодо укладання директором (іншою уповноваженою особою) підприємства договору, наявності вимоги щодо затвердження договору, коли сума договору перевищує суму визначену статутом, необхідно надати сканований дозвіл (або інший документ) засновників (або інших осіб), відповідно до положень статуту підприємства.**

**Додаток 3 до Оголошення**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Електрична двопостова колонка паливороздавальна з пультами управління в комплекті (Код ДК 021:2015 «Насоси та компресори»)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Перелік критеріїв** | **Параметри** | **Примітки** |
| ***Технічні характеристики*** | | | | |
| 1 | Стаціонарна електрична колонка для вимірювання обсягів виданого фільтрованого пального (бензин, дизельне паливо) в паливні баки ОВТ та тару з пультом управління. | |  |  |
| 2 | Максимальна витрата палива через вимірювач об’єму, л/хв. | | 50 |  |
| 3 | Мінімальна витрата палива через вимірювач об’єму, л/хв. | | 5 |  |
| 4 | Мінімальний об’єм разової дози палива, що видається, л | | 2 |  |
| 5 | Межа відносної похибки що допускається не більше | | ±0,5% |  |
| 6 | Умови експлуатації: | |  |  |
|  | температура навколишнього повітря | | від мінус 25 до 55 ºС |  |
|  | відносна вологість повітря | | до 100% |  |
|  | живлення від мережі змінного струму | | номінальна напруга 220 В, номінальна частота 50 Гц |  |
| 7 | Тонкість фільтрування | | не більше 60 мкм |  |
| 8 | Місткість відлікових пристроїв за індикації, не менше: | |  |  |
|  | об’єму відпущеної дози палива, л | | 9999,99 |  |
|  | сумарного об’єму відпущеного палива, л | | 9999999 |  |
| 9 | Ціна одиниці найменшого розряду відлікового пристрою за індикації: | |  |  |
|  | об’єму відпущеної дози, л | | 0,01 |  |
|  | сумарного об’єму відпущеного палива, л | | 0,01 |  |
| 10 | Довжина роздавального рукава, м | | не менше 4 |  |
| 11 | Кількість роздавальних рукавів, шт. | | 2 |  |
| 12 | Пульт дистанційного керування | | 2 |  |
| ***Гарантійні умови*** | | | | |
| 13 | | Гарантійний строк експлуатації, років | 5 |  |
| 14 | | Гарантійний строк зберігання, років | 5 |  |
| 15 | | Рік виготовлення | 2023 рік |  |

Даний товар повинен відповідати державним стандартам, нормам та технічним вимогам, які визначено ГОСТом чи ТУ У, мати декларацію відповідності від виробника, сертифікати відповідності Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за модулями, передбаченими Технічним регламентом, сертифікати на відповідність Технічному регламенту обладнання, що призначене для застосування в потенційно вибухонебезпечних середовищах , протоколи випробувань на електромагнітну сумісність.

Товар, що пропонується, має бути новий. Технічні характеристики можуть відрізнятися від наведених вимог в сторону покращення.

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Електрична однопостова колонка паливороздавальна з пультом управління в комплекті (Код ДК 021:2015 «Насоси та компресори»)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Перелік критеріїв** | **Параметри** | **Примітки** |
| ***Технічні характеристики*** | | | | |
| 1 | Стаціонарна електрична колонка для вимірювання обсягів виданого фільтрованого пального (бензин, дизельне паливо) в паливні баки ОВТ та тару з пультом управління. | |  |  |
| 2 | Максимальна витрата палива через вимірювач об’єму, л/хв. | | 50 |  |
| 3 | Мінімальна витрата палива через вимірювач об’єму, л/хв. | | 5 |  |
| 4 | Мінімальний об’єм разової дози палива, що видається, л | | 2 |  |
| 5 | Межа відносної похибки що допускається не більше | | ±0,5% |  |
| 6 | Умови експлуатації: | |  |  |
|  | температура навколишнього повітря | | від мінус 25 до 55 ºС |  |
|  | відносна вологість повітря | | до 100% |  |
|  | живлення від мережі змінного струму | | номінальна напруга 220 В, номінальна частота 50 Гц |  |
| 7 | Тонкість фільтрування | | не більше 60 мкм |  |
| 8 | Місткість відлікових пристроїв за індикації, не менше: | |  |  |
|  | об’єму відпущеної дози палива, л | | 9999,99 |  |
|  | сумарного об’єму відпущеного палива, л | | 9999999 |  |
| 9 | Ціна одиниці найменшого розряду відлікового пристрою за індикації: | |  |  |
|  | об’єму відпущеної дози, л | | 0,01 |  |
|  | сумарного об’єму відпущеного палива, л | | 0,01 |  |
| 10 | Довжина роздавального рукава, м | | не менше 4 |  |
| 11 | Кількість роздавальних рукавів, шт. | | 1 |  |
| 12 | Пульт дистанційного керування | | 1 |  |
| ***Гарантійні умови*** | | | | |
| 13 | | Гарантійний строк експлуатації, років | 5 |  |
| 14 | | Гарантійний строк зберігання, років | 5 |  |
| 15 | | Рік виготовлення | 2023 рік |  |

Даний товар повинен відповідати державним стандартам, нормам та технічним вимогам, які визначено ГОСТом чи ТУ У, мати декларацію відповідності від виробника, сертифікати відповідності Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за модулями, передбаченими Технічним регламентом, сертифікати на відповідність Технічному регламенту обладнання, що призначене для застосування в потенційно вибухонебезпечних середовищах, протоколи випробувань на електромагнітну сумісність.

Товар, що пропонується, має бути новий. Технічні характеристики можуть відрізнятися від наведених вимог в сторону покращення.

**Додаток 4 до Оголошення**

**Договір №\_\_\_\_**

**про закупівлю товарів за державні кошти**

**\_\_\_.\_\_\_.2023 р. м. Сміла**

ПОКУПЕЦЬ: **ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А4167** в особі **командира військової частини А4167 ЛОЗОВЕНКА Андрія Сергійовича**, що діє на підставі наказу МО України від 22.05.2017 року №280, з однієї сторони, і

ПРОДАВЕЦЬ: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** що діє на підставі Статуту уклали цей Договір про нижче викладене:

**1. Предмет договору**

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується поставити «**Електричні однопостовові колонки паливороздавальні та електричні двопостові колонки паливороздавальні»** (код ДК 021:2015 – 42120000-6 – Насоси та компресори) (далі –Товар), а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується прийняти товар та оплатити його на умовах даного Договору.

1.2. Номенклатура, асортимент, кількість товару, який ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати ПОКУПЦЮ, зазначається у Специфікації (Додаток № 1 до Договору).

1.3. ПРОДАВЕЦЬ гарантує, що товар на момент поставки належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

1.4. Місце постачання товару: склад ПОКУПЦЯ.

**2. Порядок постачання**

2.1. Постачання товару здійснюється до **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року**.

2.2. Одержувачами товару є Військова частина А4167 (далі – Покупець)

2.3. Товар поставляється в упаковці, яка забезпечує її збереження під час транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт та зберігання в межах термінів, установлених діючими стандартами, технічними умовами.

2.4. Транспортування товару здійснюється ПРОДАВЦЕМ. Обов'язки щодо забезпечення транспортом покладаються на ПРОДАВЦЯ.

**3. Якість, комплектність та порядок приймання товару**

3.1. Товар повинен відповідати технічним вимогам (Додаток №2).

3.2. Якість товару, маркування повинні відповідати технічним умовам виробника. Якість продукції, його тара та упаковка що є предметом закупівлі за цим Договором, гарантується діючою на підприємстві виробника системою якості та повинна відповідати супроводжувальній технічній документації на продукцію (сертифікатам/іншим документам з якості цієї продукції виробника та/або відповідного органу сертифікації (за їх наявності)), вимогам державних стандартів і технічних умов, іншим чинним на момент поставки документам та/або нормативним актам на такий вид продукції, тощо. Продукція, що є предметом поставки за цим Договором, пакується в тару відповідно до вимог відповідних нормативних стандартів (актів) щодо продукції такого типу та/або документів виробника. Тара та внутрішня упаковка повинні повністю зберігати та захищати продукцію від пошкоджень при транспортуванні автомобільним транспортом, враховуючи перевалки, а також при вантаженні-розвантаженні продукції, забезпечувати незмінність її властивостей на момент поставки та протягом терміну зберігання. Тара, в якій поставлятиметься продукція, не повинна мати механічні пошкодження і сліди корозії.

3.3. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється згідно додатку № 1 та 2 в присутності представника Отримувача . Документи на товар, які ПРОДАВЕЦЬ повинен передати ПОКУПЦЮ: рахунок-фактуру, видаткову накладну, сертифікат якості, копію сертифікату відповідності, паспорт, гарантійний талон, та інші документи які необхідні для підтвердження якості.

3.4. Приймання товару оформляється видатковою накладною та/або Актом приймання- передачі.

3.5. У разі виявлення товару неналежної якості, некомплектності товару або неналежної кількості товару, Сторони складають про це Акт про недоліки, після чого ПРОДАВЕЦЬ за свій рахунок здійснює допоставку належної кількості та/або комплектності товару, усунення недоліків або заміну на товар належної якості протягом п’яти робочих днів з дня отримання письмового повідомлення.

3.6. Товар, який поставлений з порушенням умов цього Договору не Приймається ПОКУПЦЕМ до усунення недоліків. Всі витрати, які при цьому виникають, несе ПРОДАВЕЦЬ.

3.7. Датою виконання зобов’язань по постачанню продукції є дата підписання ПОКУПЦЕМ видаткової накладної.

3.8. ПОКУПЕЦЬ може відкласти приймання продукції за кількістю та якістю, доки ПРОДАВЕЦЬ не надасть документи, що підтверджують кількість та якість поставленої продукції.

3.9. Якщо товар імпортується, ПРОДАВЕЦЬ під час постачання кожної партії товару повинен надати ПОКУПЦЮ документи (відповідно до Митного кодексу України), які підтверджують країну походження товару.

3.10. Продукція, що є предметом поставки за цим Договором, підлягає обов’язковому заводському маркуванню згідно з вимогами відповідних стандартів і технічних умов підприємства виробника.

3.11. Тара та внутрішня упаковка не підлягають поверненню Постачальнику. Вартість тари та внутрішньої упаковки входить в ціну продукції, що є предметом поставки за цим Договором, та окремо Покупцем не оплачується. Кожна упакована частина продукції, що є предметом поставки за цим Договором, повинна мати маркування на тарі, пакуванні або ярлику згідно з відповідними стандартами або технічними умовами. Маркування на пакуванні повинно бути нанесене незмивною фарбою, контрастною до кольору тари (пакування), чітке, добре помітне, доступне для читання, містити опис, комплектність, термін гарантії якості, дату виготовлення, правила та умови використання/зберігання, пересування (перенесення, перевезення), інформацію про виробника тощо. Для маркування можуть застосовуватись графічні зображення (піктограми), що відповідають міжнародним стандартам.

**4. Ціна та порядок розрахунку**

4.1. Платником за цим договором є ПОКУПЕЦЬ

4.2. Загальна вартість товару (сума Договору) за цінами, визначеними у специфікації (Додаток №1 до цього договору), становить  **\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_\_\_\_\_ коп. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень \_\_\_\_- копійок) в тому числі ПДВ** становить  **\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_\_\_\_\_ коп.**.

4.3. Будь-яка зміна цін та асортименту продукції, що підлягає поставці за цим договором, можлива лише після попередньої письмової згоди сторін.

4.4. Вартість тари, упаковки, витрати, пов’язані з перевезенням товару на склад ПОКУПЦЯ, включено до загальної вартості товару.

4.5. Розрахунки за товар здійснюються шляхом оплати поставленого товару протягом 10 банківських днів з моменту поставки. Факт поставки підтверджується підписаною Сторонами видатковою накладною та/або Актом приймання- передачі. Приймання поставки здійснюється ПОКУПЦЕМ на підставі та за умови надходження бюджетних коштів на відповідні рахунки ПОКУПЦЯ після надання ПРОДАВЦЕМ в установленому порядку наступних документів:

- рахунку-фактури – 1 прим.,

- видаткової накладної – 1 прим.,

- гарантійний лист на товар 1 прим.,

- акт приймання-передачі основних засобів затверджений наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 № 818 – 1 прим. (за вимогою ПОКУПЦЯ);

- акт приймання-передачі військового майна (додаток 22 до наказу Міністерства оборони України від 17.08.2017 № 440) – 1 прим. (за вимогою ПОКУПЦЯ).

**5. Відповідальність сторін**

5.1. За порушення визначених Договором зобов'язань, а також за зміну або розірвання Договору в односторонньому порядку без відповідного обґрунтування Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України і Договором.

5.2. Види порушень та санкції за них:

за порушення строків поставки з вини ПРОДАВЦЯ ним сплачується пеня у розмірі 0,1 відсотка від вартості несвоєчасно поставленого товару (з ПДВ, якщо застосовується) за кожний день прострочення поза встановлені Договором строки, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 5 відсотків вказаної вартості;

за порушення умов Договору щодо якості (комплектності), з ПРОДАВЦЯ стягується штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісного товару;

за відмову від поставки (чи/або усунення дефектів) з ПРОДАВЦЯ стягується штраф у розмірі 15 (п’ятнадцять) відсотків від ціни не поставленого товару. Крім того, Виконавець повертає ПОКУПЦЮ отриману попередню оплату, якщо така попередня оплата була здійснена.

5.3. Сторони домовились, що погоджений розмір збитків, пені та неустойки, який підлягає відшкодуванню ПОКУПЦЕМ за несвоєчасність грошових розрахунків не може бути більшим за суму заборгованості, скоригованої на офіційний індекс інфляції за весь час прострочення. Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України та ст. 1 Закону України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань” штрафні санкції за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань ПОКУПЦЕМ за цим договором, в розмірі– **0 (нуль) відсотків**;

Сплата неустойки (штрафу, пені) і відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням обов'язків, не звільняють Сторони від виконання зобов'язань за Договором в натурі, крім випадків, передбачених законодавством України та цим Договором.

5.4. Сторони зобов'язані докласти максимальних зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення професійних експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо. Для захисту своїх майнових прав та законних інтересів Сторони можуть звертатися з відповідними позовами до суду.

**6. Гарантійні зобов`язання**

6.1. ПРОДАВЕЦЬ гарантує, що товар, який передається ПОКУПЦЮ за цим Договором, відповідає технічним умовам виробника.

6.2. У разі настання гарантійного випадку, ПРОДАВЕЦЬ гарантує протягом- **60 місяців** з моменту передачі товару ПОКУПЦЮ, відновлення або заміну неякісного товару своїми силами та за свій рахунок у термін до 10 діб з дня отримання претензії від ПОКУПЦЯ.

6.3. Гарантійний термін зберігання товару становить - **60 місяців.**

6.4. Гарантійний термін експлуатації товару становить - **60 місяці**.

6.5. Дата розрахунку гарантійного строку починається з дати поставки.

6.6. У випадку виявлення Покупцем в період гарантійного строку експлуатації дефектів (у тому числі прихованих), недоліків, які не могли бути поміченими при прийманні Товару, Покупець оформляє акт, про що письмово повідомляє Продавця, прийнявши усі необхідні заходи щодо недопущення погіршення стану Товару.

6.7. Під час заміни продукції з недоліками на продукцію аналогічної чи іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на яку змінилася або інша, перерахунок вартості не проводиться.

6.8. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків, дефектів, неукомплектованості продукції, що виникли до моменту її передачі ПОКУПЦЮ, підтверджених висновком експертизи (за необхідності), Покупець має право вимагати в розумний строк безоплатного усунення недоліків продукції: ремонту, доукомплектування, заміни некомплектної продукції на комплектну, заміни продукції на таку ж (або еквівалентну) або відшкодування витрат на усунення недоліків продукції. На письмову вимогу Покупця Продавець зобов’язується за свій рахунок виконати власні гарантійні зобов’язання в період гарантійного строку. Продавець зобов’язаний прийняти у Покупця продукцію неналежної якості, задовольнити його вимоги та повернути продукцію належної якості на адресу Покупця. Вимоги Покупця розглядаються після пред’явлення ним документа, в якому встановлено гарантійний строк продукції (за наявності при поставці) та видаткової накладної. При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування продукції в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня, коли Покупець звернувся з вимогою про усунення недоліків. При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини продукції, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється, починаючи від дня отримання Покупцем продукції після ремонту. При обміні продукції, гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну продукції.

6.9. Обгрунтована Вимога Покупця щодо виконання ПРОДАВЦЕМ гарантійних зобов’язань підлягає задоволенню протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту пред’явлення або за домовленістю Сторін. Якщо задовольнити вимогу Покупця неможливо, Покупець вправі відмовитися від товару та вимагати повернення сплаченої за продукцію грошової суми. Кошти, сплачені за таку продукцію, повертаються протягом 7 (семи) календарних днів з моменту пред’явлення відповідних вимог Покупця.

**7. Підстави звільнення від відповідальності**

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за цим Договором, якщо вони трапились внаслідок дій непереборної сили (форс-мажорних обставин) або випадку, що безпосередньо вплинули на його виконання.

7.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються зовнішні та надзвичайні обставини, які не існували на час підписання цього Договору, виникли поза волею Сторін, настанню та дії яких вони не могли перешкодити за допомогою заходів та засобів, застосуванню яких, у конкретній ситуації, справедливо вимагати та чекати від сторони, що підпала під дію форс-мажорних обставин.

7.3. Форс-мажорними обставинами визнаються такі обставини: пожежі, повені, землетруси, війна, повстання, рішення органів влади, які унеможливлюють виконання зобов’язань за цим договором, та інші.

7.4. Сторони можуть бути звільнені від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов’язків за цим Договором, якщо, доведуть що воно було викликане перешкодою поза їх контролем, якому навіть уважна сторона не могла б запобігти, і виникло після укладання цього Договору (випадок).

7.5.Сторона, що потрапила під дію форс-мажорних обставин або випадку і виявилась, в наслідок цього, нездатною виконувати обов’язки за цим Договором, повинна терміново не пізніше п’яти днів з моменту їх настання, у письмовій формі повідомити іншу сторону та на протязі 10 днів надати необхідні документи, які підтверджують форс-мажорні обставини.

7.6. Якщо обставини, зазначені у пунктах 7.1.-7.4. цього Договору, будуть продовжуватись більше, ніж 30 днів, то кожна з Сторін буде вправі розірвати Договір. В такому випадку, жодна зі Сторін не буде мати права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків.

7.7. Сторони домовились, що належним доказом обставин, зазначених у п.п. 7.1 - 7.4 є документи, які це підтверджують, що видані компетентними органами влади, з вказівкою терміну дії форс-мажорних обставин. Термін виконання обов’язків за цим договором продовжується на строк існування таких обставин, про що Сторони укладають додаткову угоду до цього договору.

7.8. Оскільки оплата здійснюється за рахунок коштів, які визначаються Кабінетом Міністрів України на забезпечення Збройних Сил України, то у разі несвоєчасного або неповного виділення коштів на відповідне забезпечення ПОКУПЕЦЬ не розглядає, а ПРОДАВЕЦЬ не висуває претензії та позови, які пов'язані з цими обставинами.

**8. Набрання договором чинності**

8.1. Договір укладено в 2-х автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1 – для ПРОДАВЦЯ, 1 – для ПОКУПЦЯ. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами

**9. Строк дії договору**

9.1 Договір діє з дати набрання ним чинності та **припиняється з дати припинення або скасування правового режиму воєнного стану (**відповідно до вимог абз. 2, п. 14, Постанови Кабінету Міністрів України № 1275 від 11.11.2022 року), в частині оплати – до повних розрахунків, крім гарантійних зобов’язань, які діють до повного їх виконання.

9.2Сторони домовились, що в разі продовження дії правового режиму воєнного стану **кінцевий строк дії договору - 01.12.2023 року**, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов’язань.

**10. Врегулювання спорів**

10.1. Всі спори, які можуть виникнути стосовно цього Договору чи з його приводу, Сторони будуть прагнути вирішити шляхом взаємної згоди.

10.2. У випадку, коли Сторони не прийдуть до взаємної згоди, спір буде розглядатись у відповідному господарському суді України.

**11. Доповнення та зміни до договору**

11.1. Доповнення та зміни до Договору вносяться тільки у письмовій формі шляхом укладання відповідних додаткових угод, які підписуються сторонами цього Договору та додаються до тексту як невід’ємні його частини.

11.2. Про зміну адреси або розрахункових реквізитів Сторони зобов’язані негайно, не пізніше 3-х діб, сповістити одна одну у письмовій формі.

**12. Особливі умови**

12.1. Сторони домовилися, що у разі порушення ПРОДАВЦЕМ, порядку постачання товару, строків та інших істотних умов цього Договору, ПОКУПЕЦЬ, в односторонньому порядку, має право:

відмовитися від прийняття подальшого виконання зобов’язання ПРОДАВЦЕМ за цим Договором;

відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин з ПРОДАВЦЕМ за цим Договором.

12.2. Жодна з сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором без згоди на це з іншої сторони.

12.3. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм [Цивільного кодексу України](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html) та [Господарського кодексу України](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030436.html) з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про публічні закупівлі».

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії;

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень [частини шостої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print#n1778) цієї статті.

**13. Антикорупційні застереження**

13.1. При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей та будь-якого майна, прямо або опосередковано, будь-яким особам за вчинення чи не вчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання обіцянки неправомірної вигоди або отримання неправомірної вигоди від таких осіб.

13.2. При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосовним для цілей Договору законодавством, як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та законодавства про боротьбу з корупцією.

13.3. У разі виникнення у Сторони підозри про те, що відбулося чи може відбутися порушення умов цього Розділу, відповідна Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону в письмовій формі. У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана послатися на факти або подати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підстави припускати, що відбулося чи може відбутися порушення будь-яких положень вказаного вище пункту цього Розділу іншою Стороною, її афілійованими особами, працівниками або посередниками. Після надіслання письмового повідомлення, відповідна Сторона має право зупинити виконання зобов’язань за Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, яке надається не пізніше 14 календарних днів з моменту отримання повідомлення.

13.4. У разі вчинення однією із Сторін дій, заборонених у цьому Розділі, та/або неотримання іншою Стороною у встановлений Договором термін підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право зупинити виконання Договору на будь який строк, письмово повідомивши про це іншу Сторону.

**14. Оперативно-господарські санкції**

14.1. Сторони погодили, що Покупець має право на застосування такої оперативно-господарської санкції, як відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із Постачальником як із стороною, яка порушує зобов’язання.

14.2. Оперативно-господарська санкція застосовується, у разі порушення Постачальником виконання зобов’язань, невиконання та/або неналежного виконання договірних зобов’язань, а саме:

- поставка продукції неналежної якості;

- розірвання аналогічного за своєю природою договору з Покупцем у разі прострочення строку поставки продукції;

- розірвання аналогічного за своєю природою договору з Покупцем у разі прострочення строку усунення недоліків/дефектів продукції;

- прострочення виконання зобов’язань на строк більш ніж 30 (тридцять) календарних днів при поставці продукції;

- неповернення авансових платежів відповідно до умов цього Договору; - відмова Покупця від прийняття зобов’язань у зв’язку з невідповідністю виконаного Постачальником зобов’язання умовам цього Договору та/або законодавству;

- порушення умов цього Договору в частині виконання податкових зобов’язань, а саме: відмова від сплати суми ПДВ за податковою накладною, незареєстрованою Постачальником в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений законодавством строк;

-відмова від відшкодування передбачених цим Договором збитків, пов’язаних з нарахованими Покупцю контролюючими органами або судом штрафних санкцій та/або обов’язковими платежами за порушення податкового законодавства, спричинених діями або бездіяльністю Продавця;

- відмова від усунення недоліків, в тому числі прихованих недоліків поставленої продукції, у порядку, передбаченому цим Договором;

- невиконання та/або неналежне виконання гарантійних зобов’язань;

- розголошення передбаченої умовами цього Договору конфіденційної інформації та іншої інформації з обмеженим доступом;

- виявлення в ході виконання цього Договору факту подання Постачальником недостовірної інформації та/або підроблених супровідних документів.

14.3. Строк прострочення виконання зобов’язань обчислюється сумарно на підставі положень цього Договору.

14.4. Рішення щодо застосування оперативно-господарської санкції, у вигляді відмови від встановлення на майбутнє господарських відносин із Постачальником як стороною, яка порушує зобов‘язання, приймається Покупцем самостійно.

14.5. У разі прийняття Покупцем рішення про застосування оперативно-господарської санкції, він письмово повідомляє про її застосування ПРОДАВЦЯ за його юридичною адресою, зазначеною в цьому Договорі, та надсилає копію листа на електронну адресу ПРОДАВЦЯ.

14.6. Термін, протягом якого застосовується оперативно-господарська санкція, становить 36 (тридцять шість) календарних місяців з дати направлення Постачальнику повідомлення про її застосування.

14.7. Застосування оперативно-господарської санкції може бути оскаржено в судовому порядку.

|  |
| --- |
| **15.Санкційне застереження** |
| 15. Покупець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх зобов’язань за Договором та/або розірвати Договір у разі, якщо: |
| - ПРОДАВЦЯ, та/або учасника ПРОДАВЦЯ, та/або кінцевого бенефіціарного власника ПРОДАВЦЯ внесено до списку санкцій OF АС Сполучених Штатів Америки (перелік осіб, до яких застосовано санкції, що визначається The Office ofForeignAssetsControlofthe US DepartmentoftheTreasury); |
| - до ПРОДАВЦЯ, та/або учасника ПРОДАВЦЯ, та/або кінцевого бенефіціарного власника ПРОДАВЦЯ, та/або товарів чи послуг ПРОДАВЦЯ застосовано обмеження (санкції) інших, ніж OF АС, державних органів США, режим дотримання яких може бути порушено виконанням Договору; |
| - ПРОДАВЦЯ, та/або учасника ПРОДАВЦЯ, та/або кінцевого бенефіціарного власника ПРОДАВЦЯ внесено до списку санкцій Європейського Союзу (Consolidatedlistofpersons, groupsandentitiessubjectto EU financialsanctions); |
| - ПРОДАВЦЯ, та/або учасника ПРОДАВЦЯ, та/або кінцевого бенефіціарного власника ПРОДАВЦЯ внесено до списку санкцій HerMajesty’sTreasury Великої Британії (список осіб, включених до Consolidatedlistoffinancialsanctionstargetsinthe UK та до ListofpersonssubjecttorestrictivemeasuresinviewofRussia’sactionsdestabilisingthesituationinUkraine, що ведеться the UK Office ofFinancialSanctionsImplementation (OFSI) oftheHerMajesty’sTreasury); |
| - ПРОДАВЦЯ, та/або учасника ПРОДАВЦЯ, та/або кінцевого бенефіціарного власника ПРОДАВЦЯ внесено до списку санкцій Ради Безпеки ООН (зведений список санкцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (ConsolidatedUnitedNationsSecurityCouncilSanctionsList), до якого включено фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовано санкційні заходи Ради Безпеки ООН); |
| - ПРОДАВЦЯ, та/або учасника ПРОДАВЦЯ, та/або кінцевого бенефіціарного власника ПРОДАВЦЯ внесено до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України (перелік осіб, до яких рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”), якщо виконання Договору суперечитиме дотриманню санкцій Ради національної безпеки і оборони України; |
| - щодо товарів та/або послуг за Договором та/або щодо виконання інших умов Договору рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції», якщо виконання Договору суперечитиме дотриманню санкцій Ради національної безпеки і оборони України.». |

**16. Додатки до договору**

Додаток № 1: Специфікація товару - на \_\_ арк. в 2 прим.;

Додаток № 2: Технічні вимоги до колонок паливо роздавальних одно та двох постових – на \_\_ арк. в 2 прим.;

Додатки є невід’ємною частиною Договору.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | ПОКУПЕЦЬ  ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А4167  20701, Україна, Черкаська обл.,  м. Сміла, вул. Зарічна 32  UA278201720343130001000011401  Держказначейство України м. Київ  МФО 820172  Код ЄДРПОУ 08252600  Тел. (04733) 2-00-23  Командир військової частини А4167  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Андрій ЛОЗОВЕНКО  М.П. |  | |  |

**Додаток 1** до Договору № \_\_\_\_\_\_\_

від "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Код за ДК  021:2015 | Найменування товару | Од. виміру | Кількість | Ціна без ПДВ | Сума, без ПДВ |
| 1 | 42120000-6 – Насоси та компресори | Електрична однопостова колонка паливороздавальна | шт. | 24 |  |  |
| 2 | Електрична двопостова колонка паливороздавальна | шт. | 37 |  |  |
|  | РАЗОМ без ПДВ | | | | |  |
|  | Сума ПДВ | | | | |  |
|  | РАЗОМ з ПДВ | | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | ПОКУПЕЦЬ  ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А4167  20701, Україна, Черкаська обл.,  м. Сміла, вул. Зарічна 32  UA278201720343130001000011401  Держказначейство України м. Київ  МФО 820172  Код ЄДРПОУ 08252600  Тел. (04733) 2-00-23  Командир військової частини А4167  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Андрій ЛОЗОВЕНКО  М.П. |  | |  |

Додаток 2 до Договору

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Колонки паливороздавальні електричні стаціонарні одно постові з пультом управління в комплекті**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Перелік критеріїв** | **Параметри** | **Примітки** |
| ***Технічні характеристики*** | | | | |
| 1 | Стаціонарна електрична колонка для вимірювання обсягів виданого фільтрованого пального (бензин, дизельне паливо) в паливні баки ОВТ та тару з пультом управління. | |  |  |
| 2 | Максимальна витрата палива через вимірювач об’єму, л/хв. | | 50 |  |
| 3 | Мінімальна витрата палива через вимірювач об’єму, л/хв. | | 5 |  |
| 4 | Мінімальний об’єм разової дози палива, що видається, л | | 2 |  |
| 5 | Межа відносної похибки що допускається не більше | | ±0,5% |  |
| 6 | Умови експлуатації: | |  |  |
|  | температура навколишнього повітря | | від мінус 25 до 55 ºС |  |
|  | відносна вологість повітря | | до 100% |  |
|  | живлення від мережі змінного струму | | номінальна напруга 220 В, номінальна частота 50 Гц |  |
| 7 | Тонкість фільтрування | | не більше 60 мкм |  |
| 8 | Місткість відлікових пристроїв за індикації, не менше: | |  |  |
|  | об’єму відпущеної дози палива, л | | 9999,99 |  |
|  | сумарного об’єму відпущеного палива, л | | 9999999 |  |
| 9 | Ціна одиниці найменшого розряду відлікового пристрою за індикації: | |  |  |
|  | об’єму відпущеної дози, л | | 0,01 |  |
|  | сумарного об’єму відпущеного палива, л | | 0,01 |  |
| 10 | Довжина роздавального рукава, м | | не менше 4 |  |
| 11 | Кількість роздавальних рукавів, шт. | | 1 |  |
| 12 | Пульт дистанційного керування | | 1 |  |
| ***Гарантійні умови*** | | | | |
| 13 | | Гарантійний строк експлуатації, років | 5 |  |
| 14 | | Гарантійний строк зберігання, років | 5 |  |
| 15 | | Рік виготовлення | 2023 рік |  |

Даний товар повинен відповідати державним стандартам, нормам та технічним вимогам, які визначено ГОСТом чи ТУ У, мати декларацію відповідності від виробника, сертифікати відповідності Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за модулями, передбаченими Технічним регламентом, сертифікати на відповідність Технічному регламенту обладнання, що призначене для застосування в потенційно вибухонебезпечних середовищах, протоколи випробувань на електромагнітну сумісність.

Товар, що пропонується, має бути новий. Технічні характеристики можуть відрізнятися від наведених вимог в сторону покращення.

|  |  |
| --- | --- |
| ПОКУПЕЦЬ  ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А4167  20701, Україна, Черкаська обл.,  м. Сміла, вул. Зарічна 32  UA278201720343130001000011401  Держказначейство України м. Київ  МФО 820172  Код ЄДРПОУ 08252600  Тел. (04733) 2-00-23  Командир військової частини А4167  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Андрій ЛОЗОВЕНКО  М.П. | ПРОДАВЕЦЬ |

Додаток 2 до Договору

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Колонки паливороздавальні електричні стаціонарні двопостові з пультами управління в комплекті**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Перелік критеріїв** | **Параметри** | **Примітки** |
| ***Технічні характеристики*** | | | | |
| 1 | Стаціонарна електрична колонка для вимірювання обсягів виданого фільтрованого пального (бензин, дизельне паливо) в паливні баки ОВТ та тару з пультом управління. | |  |  |
| 2 | Максимальна витрата палива через вимірювач об’єму, л/хв. | | 50 |  |
| 3 | Мінімальна витрата палива через вимірювач об’єму, л/хв. | | 5 |  |
| 4 | Мінімальний об’єм разової дози палива, що видається, л | | 2 |  |
| 5 | Межа відносної похибки що допускається не більше | | ±0,5% |  |
| 6 | Умови експлуатації: | |  |  |
|  | температура навколишнього повітря | | від мінус 25 до 55 ºС |  |
|  | відносна вологість повітря | | до 100% |  |
|  | живлення від мережі змінного струму | | номінальна напруга 220В, номінальна частота 50 Гц |  |
| 7 | Тонкість фільтрування | | не більше 60 мкм |  |
| 8 | Місткість відлікових пристроїв за індикації, не менше: | |  |  |
|  | об’єму відпущеної дози палива, л | | 9999,99 |  |
|  | сумарного об’єму відпущеного палива, л | | 9999999 |  |
| 9 | Ціна одиниці найменшого розряду відлікового пристрою за індикації: | |  |  |
|  | об’єму відпущеної дози, л | | 0,01 |  |
|  | сумарного об’єму відпущеного палива, л | | 0,01 |  |
| 10 | Довжина роздавального рукава, м | | не менше 4 |  |
| 11 | Кількість роздавальних рукавів, шт. | | 2 |  |
| 12 | Пульт дистанційного керування | | 2 |  |
| ***Гарантійні умови*** | | | | |
| 13 | | Гарантійний строк експлуатації, років | 5 |  |
| 14 | | Гарантійний строк зберігання, років | 5 |  |
| 15 | | Рік виготовлення | 2023 рік |  |

Даний товар повинен відповідати державним стандартам, нормам та технічним вимогам, які визначено ГОСТом чи ТУ У, мати декларацію відповідності від виробника, сертифікати відповідності Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за модулями, передбаченими Технічним регламентом, сертифікати на відповідність Технічному регламенту обладнання, що призначене для застосування в потенційно вибухонебезпечних середовищах , протоколи випробувань на електромагнітну сумісність.

Товар, що пропонується, має бути новий. Технічні характеристики можуть відрізнятися від наведених вимог в сторону покращення.

|  |  |
| --- | --- |
| ПОКУПЕЦЬ  ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А4167  20701, Україна, Черкаська обл.,  м. Сміла, вул. Зарічна 32  UA278201720343130001000011401  Держказначейство України м. Київ  МФО 820172  Код ЄДРПОУ 08252600  Тел. (04733) 2-00-23  Командир військової частини А4167  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Андрій ЛОЗОВЕНКО  М.П. | ПРОДАВЕЦЬ |