**Додаток № 3**

 до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Назва предмету закупівлі: **Постачання теплової енергії**

Код за ДК 021:2015 предмету закупівлі: **09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція.**

Місце поставки товару:**вул. Дмитрівська, 26; пров. Рубанівський, 1; пр. Любові Малої, 4-А; м. Харків, 61052**

Строк поставки товару:**по 31грудня 2024 року.**

**НОМЕНКЛАТУРНІ ПОЗИЦІЇ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Код за ДК 021:2015** | **Кількість товару** | **Одиниця виміру** |
| **1** | **Постачання теплової енергії** | **09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція** | **1066,61029** | **Гкал** |

1. Постачальнику теплової енергії необхідно забезпечити подачу теплопостачання (далі за текстом – теплової енергії) на об’єкти Споживача від джерела теплопостачання Постачальника з врахуванням наявних потреб Споживача.

2. Суб'єкти у сфері теплопостачання повинні дотримуватися вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, нести відповідальність за його порушення і здійснювати технічні та організаційні заходи, спрямовані на зменшення шкідливого впливу об'єктів у сфері теплопостачання на навколишні природні середовища.

3. Постачання теплової енергії здійснюється відповідно до чинного законодавства України: Закону України «Про теплопостачання» № 2633-IV від 02.06.2005 року (зі змінами та доповненнями), Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 02.03.2015 року №222-VIII та інших нормативно-правових актів.

4. Постачальник повинен забезпечувати:

- відповідну нормативну температуру повітря у приміщеннях (за їх призначенням в будівлі);

- безпечну дію усіх видів устаткування та обладнання, задіяних в технології поставки товару;

- відповідність товару вимогам безпеки руху, охорони праці, екології та пожежної безпеки.

5. Учасники при підготовці тендерної пропозиції та переможець під час виконання договору про закупівлю зобов’язуються дотримуватись передбачених чинним законодавством ***вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля.***

6. Учасник повинен гарантувати забезпечення необхідним тиском теплоносія на вводах в будівлі та потужність паропостачання.

7. Тариф повинен включати:

- тариф на виробництво теплової енергії, що встановлюються постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

- тариф на транспортування теплової енергії, що встановлюються постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

- тариф на постачання теплової енергії, що встановлюються рішенням виконавчого комітету Харківськоїміської ради.

**Перелік об’єктів теплоспоживання**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Адреса об’єкту теплоспоживання | Назва об’єкту теплоспоживання | Вбудованність/ наявність обмежувального обладнання |
| 1 | **вул. Дмитрівська, 26, м. Харків, 61052** | Навчальні корпуси |  |
| 2 |  **пров. Рубанівський, 1, м. Харків, 61052** | Навчальний корпус |  |
| 3 | **Любові Малої, 4-А, м. Харків, 61052** | Гуртожиток |  |

**Форма**

до Додатку 3 Тендерної документації

**ДОВІДКА ПРО НЕОБХІДНІ ФАКТИЧНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Код за ДК 021:2015** | **Кількість товару** | **Одиниця виміру** |
| **1** | **Постачання теплової енергії** | **09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція** | **1066,61029** | **Гкал** |

Підтверджуємо, що запропоноване нами постачання теплової енергії, відповідає вимогам чинного законодавства України: Закону України «Про теплопостачання» № 2633-IV від 02.06.2005 року (зі змінами та доповненнями), Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 02.03.2015 року №222-VIII та інших нормативно-правових актів.

Зобов’язуємось забезпечити подачу теплопостачання (далі за текстом – теплової енергії) на об’єкти Споживача від джерела теплопостачання Постачальника з врахуванням наявних потреб Споживача.

Зобов’язуємось дотримуватися вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, нести відповідальність за його порушення і здійснювати технічні та організаційні заходи, спрямовані на зменшення шкідливого впливу об'єктів у сфері теплопостачання на навколишні природні середовища.

Зобов’язуємось забезпечувати:

- відповідну нормативну температуру повітря у приміщеннях (за їх призначенням в будівлі);

- безпечну дію усіх видів устаткування та обладнання, задіяних в технології поставки товару;

- відповідність товару вимогам безпеки руху, охорони праці, екології та пожежної безпеки.

Зобов’язуємось дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля.

Гарантуємо забезпечення необхідним тиском теплоносія на вводах в будівлі та потужність паропостачання.

Запропонований нами тариф включає:

- тариф на виробництво теплової енергії, що встановлюються постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

- тариф на транспортування теплової енергії, що встановлюються постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

- тариф на постачання теплової енергії, що встановлюються рішенням виконавчого комітеу Харківськоїміської ради.

Підтверджуємо, що маємо змогу постачати теплову енергію на наступні об’єкти:

**Перелік об’єктів теплоспоживання**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Адреса об’єкту теплоспоживання | Назва об’єкту теплоспоживання | Вбудованність/ наявність обмежувального обладнання |
| 1 | **вул. Дмитрівська, 26, м. Харків, 61052** | Навчальні корпуси |  |
| 2 |  **пров. Рубанівський, 1, м. Харків, 61052** | Навчальний корпус |  |
| 3 | **Любові Малої, 4-А, м. Харків, 61052** | Гуртожиток |  |

ПОСТАЧАЛЬНИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_