ДОДАТОК 2

до тендерної документації

Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

| № п/п | Тип комплектуючих | Од. виміру | Кількість | Технічні вимоги |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | Основні характеристики Загальні відомості Потужність пристрою, Вт 500 Ємність акумулятора, Вт/год 512 Ємність батареї, мАг 102400 Максимальна потужність навантаження 1000 Виходи споживачів Автоприкурювач, USB-C, USB-A, 220V Загальна кількість виходів 12 Кількість розеток 220V 2 Кількість USB 7 Роз'єми для підзарядки Заряджання від сонячної панелі, Заряджання від мережі, Заряджання від автомобіля Тип установки Портативні (переносні) Особливості моделі Управління зі смартфона, Дисплей, Wi-Fi, Bluetooth, Маленькі Тип батареї Літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) Час зарядки від мережі 220 В, год 1 Ресурс акумулятора, циклів 3000 Функції заряджання Стандартна, QC швидка зарядка 3.0 Розмір, мм 270x260x196 Вага, кг 6 Перехідники у комплекті Ні Робоча температура навколишнього середовища Оптимальна робоча температура - 20°С – 30°С Температура розряджання - -10°С – 45°С Температура заряджання - 0°С – 45°С Температура зберігання - -10°С – 45°С (оптимально: 20-30°С) Офіційна гарантія від виробника – 60 місяців з дати поставки. |
| 1 | Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Max | шт. |  |  |
| 2 | Зарядна станція EcoFlow DELTA УВАГА! Не китайська версія | шт. | 6 | Основні характеристики Загальні відомості Потужність пристрою, Вт 1800 Ємність акумулятора, Вт/год 1260 Ємність батареї, мАг 350000 Виходи споживачів Автоприкурювач, USB-C, USB-A, 220V Загальна кількість виходів 11 Кількість розеток 220V 4 Кількість USB 6 Роз'єми для підзарядки Заряджання від сонячної панелі, Заряджання від мережі, Заряджання від автомобіля Тип установки Портативні (переносні) Особливості моделі Дисплей, Маленькі Тип батареї Літій-іонні (Li-ion) Час зарядки від мережі 220 В, год 1.6 Ресурс акумулятора, циклів 800 Функції заряджання Стандартна, QC швидка зарядка 3.0 Розмір, мм 400x210x270 Вага, кг 14 Перехідники у комплекті Ні Робоча температура навколишнього середовища Оптимальна робоча температура - 20°С – 30°С Температура розряджання - -10°С – 45°С Температура заряджання - 0°С – 45°С Температура зберігання - -10°С – 45°С (оптимально: 20-30°С) Офіційна гарантія від виробника – 60 місяців з дати поставки. |

Якість предмету закупівлі повинна відповідати наступним технічним вимогам:

- рік виготовлення: 2022 - 2023 роки;

- предмет закупівлі (товар) повинен бути новий, що раніше не використовувався;

- предмет закупівлі (товар) повинен мати необхідне маркування (етикетки);

- гарантія на продукцію повинна відповідати гарантії виробника;

- гарантійний ремонт здійснюється протягом гарантійного строку служби;

- предмет закупівлі (товар) повинен відповідати заявленим Замовником в Оголошенні про проведення відкритих торгів (з особливостями) технічним, якісним та іншим характеристикам предмета закупівлі (товару), у тому числі ДСТУ/ГСТУ/ТУУ/іншим нормативним документам.

В пропозиції Учасника повинна бути чітко вказана інформація, яка дозволяє замовнику ідентифікувати пропонований учасником товар, зокрема про його марку, модель та про конкретні технічні характеристики пропонованого товару, вимоги до яких встановлено у цьому додатку, строк дії гарантії.

Для підтвердження відповідності технічним і якісним вимогам Учасник у складі своєї пропозиції надає наступні документи:

1.	Інструкція з експлуатації та/або паспорт та/або технічний опис, які являють собою експлуатаційний документ, що містить відомості про технічні характеристики виробу.

2.	З метою забезпечення поставки оригінального, нового, якісного, легально ввезеного на територію України обладнання, Учасник повинен надати у складі своєї пропозиції авторизаційний лист чи інший документ від виробника, або його офіційного дистриб’ютора, або офіційного представництва виробника в Україні, яким підтверджуються повноваження Учасника на продаж обладнання за предметом закупівлі.