ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі

згідно коду ДК 021:2015: 33690000-3 - Лікарські засоби різні (Контрольний штам)

| № з/п | Найменування предмету закупівлі | Код НК 024:2023 | Характеристики | Одиниці виміру | Кількі-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольний штам Escherichia coli ATCC® 25922 | 63136 | Зразки референтних штамів для контролю якості походять від першого або другого пасажу затверджених штамів із колекції еталонних культур. Від 106 до 109 КУО на гелеву кульку. Кожна гелева кулька індивідуально упакована в пробірку Епендорфа. Пробірки з гелевими кульками розфасовані в пластикові флакони по 5 шт. Зберігання: від - 20°C дo -10 °C Відповідність колекціям ATCC® 25922 / NCTC® 12241 / DSM® 1106 | шт. | 1 |
| 2 | Контрольний штам Escherichia coli ATCC® 35218 | 63136 | Зразки референтних штамів для контролю якості походять від першого або другого пасажу затверджених штамів із колекції еталонних культур. Від 106 до 109 КУО на диск. 5 ліофілізованих дисків у флаконі. Зберігання: від - 20°C дo + 8°C Відповідність колекціям ATCC® 35218 / NCTC® 11954 | шт. | 1 |
| 3 | Контрольний штам Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853 | 51264 | Зразки референтних штамів для контролю якості походять від першого або другого пасажу затверджених штамів із колекції еталонних культур. Від 106 до 109 КУО на диск. 5 ліофілізованих дисків у флаконі. Зберігання: від - 20°C дo + 8°C Відповідність колекціям ATCC® 27853 / NCTC® 12903 / DSM® 1117 | шт. | 1 |
| 4 | Контрольний штам Klebsiella pneumoniae ATCC® 700603 | 63319 | Зразки референтних штамів для контролю якості походять від першого або другого пасажу затверджених штамів із колекції еталонних культур. Від 106 до 109 КУО на диск. 5 ліофілізованих дисків у флаконі. Зберігання: від - 20°C дo + 8°C Відповідність колекціям ATCC® 700603 / NCTC® 13368 | шт. | 1 |
| 5 | Контрольний штам Klebsiella pneumoniae NCTC® 13438 | 63319 | Зразки референтних штамів для контролю якості походять від першого або другого пасажу затверджених штамів із колекції еталонних культур. Від 106 до 109 КУО на диск. 5 ліофілізованих дисків у флаконі. Зберігання: від - 20°C дo + 8°C Відповідність колекціям NCTC® 13438 | шт. | 1 |
| 6 | Контрольний штам Staphylococcus aureus ATCC® 29213 | 51661 | Зразки референтних штамів для контролю якості походять від першого або другого пасажу затверджених штамів із колекції еталонних культур. Від 106 до 109 КУО на диск. 5 ліофілізованих дисків у флаконі. Зберігання: від - 20°C дo + 8°C Відповідність колекціям ATCC® 29213 / NCTC® 12973 | шт. | 1 |
| 7 | Контрольний штам Staphylococcus aureus NCTC® 12493 | 51661 | Зразки референтних штамів для контролю якості походять від першого або другого пасажу затверджених штамів із колекції еталонних культур. Від 106 до 109 КУО на диск. 5 ліофілізованих дисків у флаконі. Зберігання: від - 20°C дo + 8°C Відповідність колекціям NCTC® 12493 | шт. | 1 |
| 8 | Контрольний штам Streptococcus pneumoniae ATCC® 49619 | 50401 | Зразки референтних штамів для контролю якості походять від першого або другого пасажу затверджених штамів із колекції еталонних культур. Від 106 до 109 КУО на диск. 5 ліофілізованих дисків у флаконі. Зберігання: від - 20°C дo + 8°C Відповідність колекціям ATCC® 49619 / NCTC® 12977 | шт. | 1 |
| 9 | Контрольний штам Enterococcus faecalis ATCC® 29212 | 50895 | Зразки референтних штамів для контролю якості походять від першого або другого пасажу затверджених штамів із колекції еталонних культур. Від 106 до 109 КУО на диск. 5 ліофілізованих дисків у флаконі. Зберігання: від - 20°C дo + 8°C Відповідність колекціям ATCC® 29212 / NCTC® 12697 / DSM® 2570 | шт. | 1 |
| 10 | Контрольний штам Enterococcus faecalis ATCC® 51299 | 50895 | Зразки референтних штамів для контролю якості походять від першого або другого пасажу затверджених штамів із колекції еталонних культур. Від 106 до 109 КУО на диск. 5 ліофілізованих дисків у флаконі. Зберігання: від - 20°C дo + 8°C Відповідність колекціям ATCC® 51299 / NCTC® 13379 | шт. | 1 |
| 11 | Контрольний штам Haemophilus influenzae ATCC® 49766 | 50979 | Зразки референтних штамів для контролю якості походять від першого або другого пасажу затверджених штамів із колекції еталонних культур. Від 106 до 109 КУО на диск. 5 ліофілізованих дисків у флаконі. Зберігання: від - 30°C дo - 15°C Відповідність колекціям ATCC® 49766 / NCTC® 12975 | шт. | 1 |
| 12 | Контрольний штам Haemophilus influenzae ATCC® 49247 | 50979 | Зразки референтних штамів для контролю якості походять від першого або другого пасажу затверджених штамів із колекції еталонних культур. Від 106 до 109 КУО на диск. 5 ліофілізованих дисків у флаконі. Зберігання: від - 30°C дo - 15°C Відповідність колекціям ATCC® 49247 / NCTC® 12699 | шт. | 1 |
| 13 | Контрольний штам Candida albicans ATCC® 10231 | 52050 | Зразки референтних штамів для контролю якості походять від першого або другого пасажу затверджених штамів із колекції еталонних культур. Від 106 до 109 КУО на диск. 5 ліофілізованих дисків у флаконі. Зберігання: від - 20°C дo + 8°C Відповідність колекціям ATCC® 10231 / NCPF® 3179 / DSM® 1386 | шт. | 1 |
| 14 | Система кріоконсервування Cryoіnstant з кріопротектором та 25 пористими бусинами в кріопробірках | 57834 | Готова до використання система для миттєвої кріоконсервації та подальшого відновлення культур бактерій та грибів. Призначена для зберігання культур за температури -70°C до -20°C Кріопробірка містить 2 мл кріопротектору та 25 пористих намистин. Постачаються з кришками п’яти різних кольорів. | шт. | 100 |

У разі, якщо медико-технічні вимоги містять посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».

Загальні вимоги:

1. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копії декларацій про відповідність щодо   предмету закупівлі та/або сертифікати якості та/або сертифікат аналізу.

2. Для запобігання придбання фальсифікату або неякісного товару, Учасник у складі тендерної пропозиції має надати оригінал або нотаріально засвідчену копію гарантійного листа виробника (дистриб’ютора, представництва, філії – якщо їх повноваження поширюються на територію України) в якому зазначено, про можливість поставки товару, який є предметом закупівлі (вказати номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженогого органу з питань закупівель), у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника.

3. Залишковий термін придатності виробів медичного призначення на момент поставки повинен становити не менше 75% від загального строку придатності або не менше ніж 12 місяців від загального строку придатності товару (у складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист від Учасника).