**ДЕРЖАВНЕ МІСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО**

«**ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО**»

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

**Протоколом** **уповноваженої особи**

**ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»**

**№ 82 від « 24 » липня 2023 р.**

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

по процедурі **ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями)**

**на закупівлю товару**

**ДК 021:2015: *34330000-9: « запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів».***

**м. Івано-Франківськ – 2023 р.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Розділ 1. Загальні положення** | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178, зі змінами й доповненнями (далі — Особливості).  Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях. |
| 2 | **Інформація про замовника торгів** |  |
| 2.1 | повне найменування | **Державне міське підприємство**  **«Івано-Франківськтеплокомуненерго»** |
| 2.2 | місцезнаходження | **Україна, 76009, м. Івано-Франківськ, вул. Б. Хмельницького,59а.** |
| 2.3 | прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | **Відповідальна особа за проведення закупівлі:**  Капущак Леся Ігорівна – уповноважена особа, заступник начальника відділу матеріально-технічного постачання.  76009, м. Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького,59А.  Тел./факс: (0342)72-07-85.  Е-mail: [070887kli@gmail.com](mailto:070887kli@gmail.com) |
| 3 | **Процедура закупівлі** | відкриті торги з особливостями |
| 4 | **Інформація про предмет закупівлі** | ДК 021:2015 - 34330000-9 «запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів». |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | ДК 021:2015-34330000-9 «запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів», |
| 4.2 | опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.  Опис предмета закупівлі зазначається в Технічному завданні **(Додаток 4).** |
| 4.3 | кількість та місце поставки товару | **Місце поставки товару**:  м.Івано-Франківськ,вул.Б.Хмельницького,59а |
| 5 | **Недискримінація учасників** | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6 | **Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції** | Валютою тендерної пропозиції є гривня. ***У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент*,** такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| 7 | **Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції** | Мова тендерної пропозиції – українська.  Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.  Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування.  Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою.  **Виключення:**  1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу.  2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| **Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** | | |
| 1 | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру.  Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.  Замовник повинен ***протягом трьох днів*** з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.  У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.  Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій ***не менш як на чотири дні.*** |
| 2 | **Внесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n960) Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, **а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів,** таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель ***у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації.******Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін***, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | | |
| **1** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону.  Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у [пункті 47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1261) Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації:   * інформацією, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям – ***згідно*** з ***Додатком 1*** до цієї тендерної документації; * інформацією щодо відсутності підстав, установлених в пункті 47 Особливостей, – ***згідно з Додатком 1*** до цієї тендерної документації; * для об’єднання учасників як учасника процедури закупівлі замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників об’єднання установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, визначеним [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) Особливостей, - згідно з ***Додатком 1*** до цієї тендерної документації; * у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання; * іншою інформацією та документами, відповідно до вимог цієї тендерної документації та додатків до неї.   Рекомендується документи у складі пропозиції Учасника надавати у тій послідовності, у якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно до змісту документа.  Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує **чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю**, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені в Додатку 1 (для переможця).  Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.  ***Опис та приклади формальних несуттєвих помилок.***  Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції:  «Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме технічні помилки та описки.  ***Опис формальних помилок:***  1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:  — уживання великої літери;  — уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;  — використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;  — зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — помилка в цифрах;  — застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  — написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  — нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).  2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.  4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  ***Приклади формальних помилок:***  — «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;  — «м.київ» замість «м.Київ»;  — «поряд -ок» замість «поря – док»;  — «ненадається» замість «не надається»»;  — «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»  — учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)».  Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.  **УВАГА!!!**  **Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог:**  **1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;**  **2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП)/удосконаленим електронним підписом (УЕП);**  **3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.**  **Винятки:**  **1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП.**  **Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями).**  **Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».**  **Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа).**  Всі документи тендерної пропозиції  подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель).  Тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи.  Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію**.** |
| 2 | **Забезпечення тендерної пропозиції** | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. |
| 3 | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | Не передбачається. |
| 4 | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | Тендерні пропозиції вважаються дійсними ***протягом 90 (дев’яноста) днів*** із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій.  Учасник процедури закупівлі має право:  відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;  погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції *(у разі якщо таке вимагалося)*.  У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей** | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в ***Додатку 1***до цієї тендерної документації.  Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в ***Додатку 1*** до цієї тендерної документації.  **Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей.**  Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене [пунктом 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n52) частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;  6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”;  12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.  Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. |
| 6 | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником.  *Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з* [*пунктом третім частини друго*](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2289-17)*ї статті 22 Закону зазначено в* ***Додатку 4*** *до цієї тендерної документації.* |
| 7 | **Інформація про субпідрядника /співвиконавця** | Не передбачено. |
| 8 | **Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | |
| 1 | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 02**.08.2023** **року до 00:00 год.**  Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | **Порядок розкриття тендерної пропозиції** | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.  Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються).  Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) Особливостей. |
| **Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції** | | |
| 1 | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, [шістнадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1553), абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей.  Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.  Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону.  **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію:**  Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону.  *(у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій).*  Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.  Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.  *Ціна тендерної пропозиції* ***може перевищувати******очікувану вартість*** *предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 Особливостей.*  *До розгляду* ***приймається*** *тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.*  ***Прийнятний відсоток перевищення ціни*** *тендерної пропозиції, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів –****не перевищуючи очікувану вартість .***  Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію „Ціна”. Питома вага – 100 %.  Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник  не є платником ПДВ, а також без ПДВ - якщо предмет закупівлі не оподатковується.  Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.  Учасник визначає ціни на послуги, що він пропонує надати за договором про закупівлю, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ, крім випадків коли предмет закупівлі не оподатковується), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, передбачених для послуг даного виду.  **Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 0,5 % .**  Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.  Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.  Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель ***протягом 24 годин*** з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.  У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пункту 49 Особливостей.  У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. |
| 2 | **Інша інформація** | Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.  Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.  До розрахунку ціни  пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі  у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).  Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.  За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України.  ***Інші умови тендерної документації:***  1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.  2.   У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави (з посиланням на конкретну норму відповідного нормативного документу) щодо ненадання відповідних документів або ненакладення електронного підпису; або надає копію/ї роз'яснення/нь державних органів щодо цього.  3.    Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.  4.  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.  5.  Учасники торгів — нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених ***Додатком  1*** до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.  6.  Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції.  В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію, жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції.  7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.  8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у ***Додатку 3*** до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого ***в п. 4 Розділу 3*** до цієї тендерної документації.  9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз.  10. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано.  11. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками.  12. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, жодні окремі підтвердження не потрібно подавати):  — постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;  — постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;  — Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.  А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. |
| 3 | **Відхилення тендерних пропозицій** | ***Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***  1) учасник процедури закупівлі:  підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей;  зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей;  не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей;  визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей;  є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р.  № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);  2) тендерна пропозиція:  не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до [пункту 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n131)3 цих особливостей;  є такою, строк дії якої закінчився;  є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;  не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;  3) переможець процедури закупівлі:  відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей;  не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.  ***Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***  1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).  Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| **Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | | |
| 1 | **Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся** | . ***Замовник відміняє відкриті торги у разі:***  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник ***протягом одного робочого дня*** з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  ***Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:***  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених пунктом 51 Особливостей, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | **Строк укладання договору про закупівлю** | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, ***не пізніше ніж через 15 днів*** з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору ***може бути продовжений до 60 днів***.  У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.  З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю ***не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів***з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 3 | **Проєкт договору про закупівлю** | Проєкт договору про закупівлю викладено в ***Додатку 3*** до цієї тендерної документації.  Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. |
| 4 | **Умови договору про закупівлю** | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей.  Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:  визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;  перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;  перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. |
| 5 | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

***Додатки:***  1. Додаток 1 до тендерної документації

2. Додаток 2 до тендерної документації

3. Додаток 3 до тендерної документації

4. Додаток 4 до тендерної документації

***ДОДАТОК 1***

***до тендерної документації***

**Документи, що повинен подати учасник торгів**

**у складі своєї тендерної пропозиції шляхом завантаження файлів:**

**І.** Для ідентифікації учасника:

1) Довідка, яка містить відомості про учасника (за зразком):

**Відомості про учасника**

1.1. Повна назва учасника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.2. Юридична адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.3. Поштова адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.4. Банківські реквізити та назва обслуговуючого банку (який у разі перемоги учасника буде вказаний у договорі): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.5. Код ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.6. Індивідуальний податковий номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.7.Статус платника податку на прибуток та ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.8. Контактна особа (ПІБ, номер телефону, Е-mail ):\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.9. Відомості про керівника (посада, ПІБ, номер телефону, Е-mail): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.10. Відомості про підписанта договору (посада, ПІБ): \_\_\_\_\_\_

1.11. Відомості про підписанта тендерної пропозиції (посада, ПІБ):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\*У разі ненадання всієї запитуваної інформації, пропозиція Учасника вважатиметься невідповідною тендерній документації****.*

2) Копія правоустановчого документа (копія Статуту із змінами (*в разі їх наявності*) або іншого документа). Для платників єдиного податку – копію Свідоцтва платника єдиного податку.

3) Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб).

4) Виписка з протоколу зборів засновників або копія протоколу зборів засновників про призначення керівника учасника, наказ про призначення або у випадку їх відсутності - інший чинний документ про призначення керівника учасника.

5) Підтвердження повноважень: повноваження особи щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та договору про закупівлю підтверджуються випискою з протоколу засновників або копією протоколу зборів засновників та наказом про призначення (у разі підписання керівником); довіреністю, дорученням (у разі підписання іншою уповноваженою особою учасника).

6) Учасник має документально підтвердити свій статус платника/неплатника ПДВ.

**ІІ.** Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності УЧАСНИКА  кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону “Про публічні закупівлі”:

**Довідка**

**що підтверджує наявність в учасника процедури закупівлі досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Замовник,  місцезнаходження,  № телефону,  код ЄДРПОУ | 1. № договору  2. Дата укладання договору  3. Предмет договору | 1. Результат поставки товарів (виконаний / виконується) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада уповноваженої особи) (підпис) (прізвище, ініціали)

М.П. (за наявності)

У довідці, що підтверджує наявність в учасника процедури закупівлі досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник повинен зазначити наявність досвіду виконання не менше двох договорів (з усіма вкладеними копіями договорів, додатковими угодами, додатками те специфікаціями) до них видаткові накладні/акти прийняття-передачі товару, аналогічних за предметом закупівлі за даними торгами, в період 2021-2023 р.р,,

**ІІІ.** **Підтвердження відповідності УЧАСНИКА (в тому числі для об’єднання учасників як учасника процедури)  вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей.**

Замовник **не вимагає від учасника процедури закупівлі** під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

Учасник  повинен надати **довідку у довільній формі** щодо відсутності підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

*Якщо на момент подання тендерної пропозиції учасником в електронній системі закупівель відсутня технічна можливість підтвердження учасником відсутності окремих підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей, шляхом самостійного декларування в електронній системі, то факт подання тендерної пропозиції вважається самостійним декларуванням відсутності таких підстав для відмови йому в участі в торгах за вимогами пункту 47 Особливостей.*

**IV . Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для УЧАСНИКІВ — юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб — підприємців).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Інші документи від Учасника:** | |
| **1** | Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. |
| **2** | Учасник повинен надати (завантажити) в технічній частині: копію сертифікату відповідності, якщо такий вимагається при продажу такого виду товару в Україні. Якщо товар не підлягає сертифікації, надається довідка про те, що дана продукція не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.  Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля, про що Учасник повинен надати довідку у довільній формі завірену підписом та печаткою (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством). |
| **3** | Комерційна пропозиція у вигляді заповненої Специфікації (додаток до проекту договору про закупівлю).  Орієнтовна вартість предмету закупівлі визначена замовником з врахуванням ПДВ. |
| **4** | **Документи,** передбачені Технічним завданням ( Додаток 4 до ТД) |

***ДОДАТОК 2***

***до тендерної документації***

***Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:***

Переможець процедури закупівлі у строк, що ***не перевищує чотири дні*** з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей.

**Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вимоги згідно п. 47 Особливостей** | **Переможець торгів на виконання вимоги згідно п. 47 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.  **(підпункт 3 пункт 47 Особливостей)** | **Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення** керівника **учасника процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача.** |
| **2** | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку.  (підпункт 6 пункт **47** Особливостей) | **Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо** керівника **учасника процедури закупівлі.**  **Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.** |
| **3** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  **(підпункт 12 пункт 47 Особливостей)** |
| **4** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах.  **(абзац 14 пункт 47 Особливостей)** | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

**Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою**

**— підприємцем):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вимоги** згідно пункту **47** Особливостей | **Переможець торгів на виконання вимоги** згідно пункту 47 Особливостей **(підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.  **(підпункт 3 пункт 47 Особливостей)** | **Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача.** |
| **2** | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку.  **(підпункт 5 пункт 47 Особливостей)** | **Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі.**  **Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.** |
| **3** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  **(підпункт 12 пункт 47 Особливостей)** |
| **4** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах.  **(абзац 14 пункт 47 Особливостей)** | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

***Під час підписання Договору Переможець повинен надати*** *відповідну інформацію* ***про право підписання договору*** *про закупівлю (для визначення повноважень щодо підпису договору за результатами проведення процедури закупівлі надати документ, що підтверджує повноваження посадової (посадових) особи (осіб) учасника на підписання договору: копію протоколу, або копію наказу про призначення, або довіреність або доручення, або інший документ).*

Всі документи тендерної пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель); документи мають бути належного рівня зображення (чіткими та розбірливими для читання).

*У випадку ненадання учасником інформації та/або документів передбачених вимогами тендерної документації та/або довідок та/або надання її/їх не у відповідності до вимог передбачених тендерною документацією та електронною тендерною документацією або не в спосіб передбачений тендерною документацією та електронною тендерною документацією учасник вважається таким, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства та підлягає відхиленню.*

***ДОДАТОК 3***

***до тендерної документації***

***проект договору про закупівлю***

**Проект договору**

# ДОГОВІР ПОСТАВКИ №

**м. Івано - Франківськ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 р.**

**ДМП « Івано - Франківськтеплокомуненерго»** (надалі іменується *""Покупець"*) в особі директора **Фалдини Володимира Володимировича**, що діє на підставі ***Статуту*** з однієї сторони, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ надалі іменується *"Постачальник"*) в особі директора **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, що діє на підставі ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються *"Сторони"*, а кожна окремо - *"Сторона"*) уклали цей Договір поставки (надалі іменується *"Договір"*) про наступне:

**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. ***Постачальник*** зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, передати у власність ***Покупцеві*** товар, зазначений у Специфікації (***Додаток 1*** ), що є невід’ємною частиною даного Договору, а ***Покупець*** зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому ***Договорі***, прийняти та оплатити визначений товар.

1.2. Ціна, кількість, асортимент товару визначаються специфікацією.

1.3. Покупець має право зменшувати обсяг закупівлі за Договором залежно від реального фінансування видатків.

**2. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ**

2.1. Загальна ціна договору становить: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**з ПДВ.

2.2. Оплата товарів ***Покупцем*** здійснюється на умовах даного Договору в порядку і формах, які не суперечать чинному законодавству України.

2.3. Розрахунки за поставлений Постачальником товар здійснюються **протягом 120 банківських днів** з моменту поставки товару та отримання видаткової накладної.

2.4. Розрахунок здійснюється в безготівковій формі в національній грошовій одиниці України.

2.5. Днем здійснення платежу вважається день, в який сума, що підлягає сплаті, поступає на розрахунковий рахунок Постачальника.

1. **СТРОК І УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРІВ**

3.1 Місце поставки товару: м. Івано-Франківськ, вул. Б. Хмельницького, 59 а транспортом Постачальника окремими партіями в межах наявного асортименту протягом строку дії Договору відповідно до попереднього замовлення Покупця. Замовлення може проводитись шляхом листування, по електронній пошті email/або подаватися через представника Постачальника.

3.2. Замовлення Покупця на поставку товарів є обов’язковим для Постачальника. В замовленні Покупцем вказується місце і час поставки товару.

3.3 Поставка замовленого товару здійснюється протягом не більше 3 (трьох) робочих днів.

3.4. Моментом здійснення поставки товарів Постачальнику є їх отримання Покупцем з відповідною відміткою в супроводжувальній первинній обліково-видатковій документації (товарно-транспортна накладна, видаткова накладна). Разом з товаром Покупцю повинні передаватись належні товару документи, що підтверджують його якість і безпеку, включаючи сертифікати, якісні посвідчення, ветеринарні довідки/свідоцтва (оригінали або копії, завірені печаткою Постачальника).

3.5. Право власності на товар, а також ризик випадкової загибелі товару, переходять до Покупця в момент підписання відповідальною особою Покупця видаткової (та/або товарно-транспортної) накладної.

3.6. Прийом товару за кількістю та якістю проводиться уповноваженими на те представниками сторін.

3.7. Виявлені під час прийому поставленої продукції недоліки (нестача, бій, втрата товарного вигляду та інше) оформляються відповідним Актом, який набуває вигляду первинного документу після підписання його представниками сторін. Неякісний товар замінюється Постачальником протягом трьох днів з моменту складання відповідного Акту, а у разі неможливості його заміни – Постачальник відшкодовує його вартість, якщо оплату такого товару було здійснено на умові попередньої оплати.

3.8. При неповному (частковому) прийнятті товару Постачальник зобов’язується передати Покупцю відповідно виправлені товарно-супроводжувальні документи протягом двох днів з моменту поставки.

3.9. Постачальник буде вважатися таким, який виконав зобов’язання з поставки товару, якщо він поставив товар в місце, зазначене у замовленні Покупця, і з усією супроводжувальною документацією, яка вимагається за чинним законодавством України та даним Договором, якщо внаслідок прийому було встановлено, що товар повністю відповідає вимогам, передбаченим законодавством України, умовам, визначеним у замовленні Покупця, та іншим умовам даного Договору.

3.10. Постачальник має право відмовитись від поставки у випадку:

а) прострочення оплати по попередньо поставленому товару в строки вказані в п. 2.3. даного Договору;

в) недотримання Покупцем умов даного Договору.

**4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ**

4.1. У випадку порушення ***Договору Сторона*** несе відповідальність, визначену цим ***Договором*** та (або) чинним законодавством України.

4.1.1. Порушенням ***Договору*** є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього ***Договору***.

4.1.2. ***Сторона*** не несе відповідальності за порушення ***Договору***, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. ***Сторона*** вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення ***Договору***, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього ***Договору***.

4.2. ***Постачальник*** несе відповідальність за якість проданого товару. Якщо при прийманні товарів за якістю ***Покупець*** виявить товар, що не відповідає сертифікату, то він має право отримати від ***Постачальника*** взамін таку ж кількість товару належної якості або ж стягнути з ***Постачальника*** штраф у

розмірі ***5 %*** від ціни неякісного товару, якщо ***Постачальник*** не має змоги здійснити заміну неякісного товару. ***Постачальник*** за наявності можливості усуває недоліки товару за свій рахунок в термін не більше ***трьох*** днів.

4.3. У випадку затримки в передачі (відвантаженні) товару ***Покупцю*** понад строк, передбачений в п. 3.3 цього ***Договору***, ***Постачальник*** сплачує ***Покупцю*** неустойку у розмірі ***5%***.

**5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

5.1. Усі спори, що виникають з цього ***Договору*** або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між ***Сторонами***.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

**6. ДІЯ ДОГОВОРУ**

6.1. Цей ***Договір*** вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання ***Сторонами*** та скріплення печатками ***Сторін***.

6.2. Строк цього ***Договору*** починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього ***Договору***, та закінчується **31.12.2023 р**.

6.3. Закінчення строку цього ***Договору*** не звільняє ***Сторони*** від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим ***Договором*** або чинним законодавством України, зміни у цей ***Договір*** можуть бути внесені тільки за домовленістю ***Сторін***, яка оформлюється додатковою угодою до цього ***Договору***.

6.5. Зміни у цей ***Договір*** набирають чинності з моменту належного оформлення ***Сторонами*** відповідної додаткової угоди до цього ***Договору***, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому ***Договорі*** або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим ***Договором*** або чинним законодавством України, цей ***Договір*** може бути розірваний тільки за домовленістю ***Сторін***, яка оформлюється додатковою угодою до цього ***Договору***.

6.7. Цей ***Договір*** вважається розірваним з моменту належного оформлення ***Сторонами*** відповідної додаткової угоди до цього ***Договору***, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому ***Договорі*** або у чинному законодавстві України.

**7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього ***Договору*** або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього ***Договору***, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення ***Договору***, регулюються цим ***Договором*** та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. На момент укладення цього ***Договору Сторони*** є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

7.3. Після підписання цього ***Договору*** всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості ***Сторін*** з питань, що так чи інакше стосуються цього ***Договору***, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього ***Договору***.

7.4. ***Сторони*** несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому ***Договорі*** реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу ***Сторону*** про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим ***Договором*** однією із ***Сторін*** до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою ***Стороною***.

7.6. Додаткові угоди та додатки до цього ***Договору*** є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані ***Сторонами*** та скріплені їх печатками.

7.7. Всі виправлення за текстом цього ***Договору*** мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами ***Сторін*** та скріплені їх печатками.

7.8. Цей ***Договір*** складений при повному розумінні ***Сторонами*** його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із ***Сторін***.

**Юридичні адреси та реквізити сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **Постачальник**: | **Покупець:**  **ДМП «Івано–Франківськтеплокомуненерго»**,  м. Івано – Франківськ, вул. Б. Хмельницького, 59-а,  **інд.под.№** 033460509156,  **№ свід.плат.ПДВ** 12847708,  **код ЄДРПОУ** 03346058,  **р/р** UA 9238037700000 26003601600012 в  АТ “ Укрбудінвестбанк “,  **МФО** 380377  **Фалдина В.В.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Додаток 1**

**до Договору№\_\_\_\_\_\_\_ від ”\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_2023р.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Ціна з /без ПДВ** | **Сума з /без ПДВ** |
| Тяга рульова УАЗ | шт. | 4 |  |  |
| Наконечник рульовий УАЗ | шт. | 2 |  |  |
| Радіатор УАЗ | шт. | 2 |  |  |
| Бензонасос УАЗ | шт. | 2 |  |  |
| Вкладиші УАЗ | шт. | 4 |  |  |
| Поршнева група УАЗ | шт. | 2 |  |  |
| Масляний насос УАЗ | шт. | 2 |  |  |
| Поршневі кільця УАЗ | шт. | 2 |  |  |
| Стартер УАЗ | шт. | 4 |  |  |
| Генератор УАЗ | шт. | 3 |  |  |
| Котушка запалювання УАЗ | шт. | 4 |  |  |
| Трамблер УАЗ | шт. | 3 |  |  |
| Фара автомобільна УАЗ | шт. | 4 |  |  |
| Кардан УАЗ | шт. | 4 |  |  |
| Колодки гальмівні УАЗ | шт. | 6 |  |  |
| Ресора ГАЗ | шт. | 2 |  |  |
| Подушка ГАЗ | шт. | 4 |  |  |
| Кулак УАЗ | шт. | 4 |  |  |
| Головний тормозний циліндр УАЗ | шт. | 4 |  |  |
| Робочий тормозний циліндр УАЗ | шт. | 4 |  |  |
| Амортизатор УАЗ | шт. | 6 |  |  |
| Комплект щеплення УАЗ | шт. | 2 |  |  |
| Листи ресори УАЗ | шт. | 6 |  |  |
| Кришка КПП УАЗ | шт. | 5 |  |  |
| Вакуумний підсилювач гальм УАЗ | шт. | 2 |  |  |
| Шкворня УАЗ | шт. | 6 |  |  |
| Хрестовина УАЗ | шт. | 4 |  |  |
| Тормозні циліндри УАЗ | шт. | 4 |  |  |
| Глушник УАЗ | шт. | 4 |  |  |
| Рульова колонка УАЗ | шт. | 2 |  |  |
| Карданні болти УАЗ | шт. | 12 |  |  |
| Лобове скло УАЗ | шт. | 2 |  |  |
| Ремкомплект рульових тяг УАЗ | шт. | 6 |  |  |
| Помпа водяна УАЗ | шт. | 2 |  |  |
| Піввісь УАЗ | шт. | 4 |  |  |
| Подушка Краз | шт. | 4 |  |  |
| Листи ресори Краз | шт. | 8 |  |  |
| Карданні болти Краз | шт. | 8 |  |  |
| Ремкомплект рульових тяг Краз | шт. | 4 |  |  |
| Ремкомплект реактивної тяги Краз | шт. | 8 |  |  |
| Тяга рульова ЗІЛ | шт. | 4 |  |  |
| Наконечник рульовий ЗІЛ | шт. | 4 |  |  |
| Колодки гальмівні ЗІЛ | шт. | 4 |  |  |
| Тормозна камера ЗІЛ | шт. | 4 |  |  |
| Подушка ЗІЛ | шт. | 4 |  |  |
| Бігунок ЗІЛ 130 (безконт) | шт. | 5 |  |  |
| Помпа водяна ЗІЛ | шт. | 2 |  |  |
| Радіатор ЗІЛ | шт. | 2 |  |  |
| Бензонасос ЗІЛ | шт. | 2 |  |  |
| Поршнева група ЗІЛ | шт. | 1 |  |  |
| Масляний насос ЗІЛ | шт. | 1 |  |  |
| Поршневі кільця ЗІЛ | шт. | 2 |  |  |
| Стартер ЗІЛ | шт. | 2 |  |  |
| Генератор ЗІЛ | шт. | 2 |  |  |
| Котушка запалювання ЗІЛ | шт. | 4 |  |  |
| Трамблер ЗІЛ | шт. | 2 |  |  |
| Кулак ЗІЛ | шт. | 2 |  |  |
| Комплект зчеплення ЗІЛ | шт. | 2 |  |  |
| Розподільник гідравлічний ЗІЛ | шт. | 4 |  |  |
| Листи ресори ЗІЛ | шт. | 8 |  |  |
| Шкворня ЗІЛ | шт. | 4 |  |  |
| Футорки комплект ЗІЛ | шт. | 10 |  |  |
| Хрестовина ЗІЛ | шт. | 6 |  |  |
| Глушник ЗІЛ | шт. | 2 |  |  |
| Рульова колонка ЗІЛ | шт. | 2 |  |  |
| Гідропідсилювач керма ЗІЛ | шт. | 2 |  |  |
| Карданні болти ЗІЛ | шт. | 12 |  |  |
| Лобове скло ЗІЛ | шт. | 2 |  |  |
| Ремкомплект реактивної тяги ЗІЛ | шт. | 4 |  |  |
| Компресор ЗІЛ | шт. | 2 |  |  |
| Тяга рульова ГАЗ 53 | шт. | 4 |  |  |
| Наконечник рульовий ГАЗ 53 | шт. | 2 |  |  |
| Кардан ГАЗ 53 | шт. | 2 |  |  |
| Колодки гальмівні ГАЗ 53 | шт. | 8 |  |  |
| Ресора ГАЗ 53 | шт. | 1 |  |  |
| Подушка ГАЗ 53 | шт. | 6 |  |  |
| Головний тормозний циліндр ГАЗ 53 | шт. | 2 |  |  |
| Сухар вилки виключення ГАЗ 3302 | шт. | 6 |  |  |
| Робочий тормозний циліндр ГАЗ 53 | шт. | 2 |  |  |
| Амортизатор ГАЗ 53 | шт. | 4 |  |  |
| Комплект щеплення ГАЗ 53 | шт. | 2 |  |  |
| Стартер ГАЗ 53 | шт. | 2 |  |  |
| Вкладиші шатунні ГАЗ 3302 0,5 | шт. | 1 |  |  |
| Генератор ГАЗ 53 | шт. | 3 |  |  |
| Втулка промвала 3302(КОМПЛ) | шт. | 1 |  |  |
| Котушка запалювання ГАЗ 53 | шт. | 4 |  |  |
| Трамблер ГАЗ 53 | шт. | 3 |  |  |
| Радіатор ГАЗ 53 | шт. | 1 |  |  |
| Бензонасос ГАЗ 53 | шт. | 4 |  |  |
| Вкладиші ГАЗ 53 | шт. | 4 |  |  |
| Масляний насос ГАЗ 53 | шт. | 2 |  |  |
| Поршневі кільця ГАЗ 53 | шт. | 4 |  |  |
| Листи ресори ГАЗ 53 | шт. | 4 |  |  |
| Вакуумний підсилювач гальм ГАЗ 53 | шт. | 2 |  |  |
| Шкворня ГАЗ 53 | шт. | 2 |  |  |
| Футорки ГАЗ 53 | шт. | 10 |  |  |
| Хрестовина ГАЗ 53 | шт. | 4 |  |  |
| Тормозні циліндри ГАЗ 53 | шт. | 2 |  |  |
| Глушник ГАЗ 53 | шт. | 2 |  |  |
| Рульова колонка ГАЗ 53 | шт. | 2 |  |  |
| Кардані болти ГАЗ 53 | шт. | 10 |  |  |
| Ремкомплект рульових тяг ГАЗ 53 | шт. | 2 |  |  |
| Піввісь ГАЗ 53 | шт. | 2 |  |  |
| Тяга рульова ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 2 |  |  |
| Наконечник рульовий ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 2 |  |  |
| Кардан ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 1 |  |  |
| Подушка ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 1 |  |  |
| Головний тормозний циліндр ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 2 |  |  |
| Робочий тормозний циліндр ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 2 |  |  |
| Амортизатор ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 4 |  |  |
| Комплект щеплення ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 1 |  |  |
| Листи ресори ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 5 |  |  |
| Вакуумний підсилювач гальм ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 1 |  |  |
| Хрестовина ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 2 |  |  |
| Тормозні циліндр ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 2 |  |  |
| Глушник ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 1 |  |  |
| Карданні болти ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 8 |  |  |
| Лобове скло ГАЗ 3302 | шт. | 1 |  |  |
| Лобове скло ГАЗ 31029 | шт. | 1 |  |  |
| Стартер ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 2 |  |  |
| Генератор ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 2 |  |  |
| Котушка запалювання ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 2 |  |  |
| Трамблер ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 2 |  |  |
| Свічка запалювання ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 28 |  |  |
| Комплект прокладок ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 3 |  |  |
| Бензонасос ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 2 |  |  |
| Поршнева група ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 1 |  |  |
| Масляний насос ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 1 |  |  |
| Помпа водяна ГАЗ 3302 | шт. | 2 |  |  |
| Помпа водяна ГАЗ 53 | шт. | 2 |  |  |

**Постачальник : Покупець:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Фалдина В.В.**

***Додаток 4***

*до  тендерної документації*

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| Тяга рульова УАЗ | шт. | 4 |
| Наконечник рульовий УАЗ | шт. | 2 |
| Радіатор УАЗ | шт. | 2 |
| Бензонасос УАЗ | шт. | 2 |
| Вкладиші УАЗ | шт. | 4 |
| Поршнева група УАЗ | шт. | 2 |
| Масляний насос УАЗ | шт. | 2 |
| Поршневі кільця УАЗ | шт. | 2 |
| Стартер УАЗ | шт. | 4 |
| Генератор УАЗ | шт. | 3 |
| Котушка запалювання УАЗ | шт. | 4 |
| Трамблер УАЗ | шт. | 3 |
| Фара автомобільна УАЗ | шт. | 4 |
| Кардан УАЗ | шт. | 4 |
| Колодки гальмівні УАЗ | шт. | 6 |
| Ресора ГАЗ | шт. | 2 |
| Подушка ГАЗ | шт. | 4 |
| Кулак УАЗ | шт. | 4 |
| Головний тормозний циліндр УАЗ | шт. | 4 |
| Робочий тормозний циліндр УАЗ | шт. | 4 |
| Амортизатор УАЗ | шт. | 6 |
| Комплект щеплення УАЗ | шт. | 2 |
| Листи ресори УАЗ | шт. | 6 |
| Кришка КПП УАЗ | шт. | 5 |
| Вакуумний підсилювач гальм УАЗ | шт. | 2 |
| Шкворня УАЗ | шт. | 6 |
| Хрестовина УАЗ | шт. | 4 |
| Тормозні циліндри УАЗ | шт. | 4 |
| Глушник УАЗ | шт. | 4 |
| Рульова колонка УАЗ | шт. | 2 |
| Карданні болти УАЗ | шт. | 12 |
| Лобове скло УАЗ | шт. | 2 |
| Ремкомплект рульових тяг УАЗ | шт. | 6 |
| Помпа водяна УАЗ | шт. | 2 |
| Піввісь УАЗ | шт. | 4 |
| Подушка Краз | шт. | 4 |
| Листи ресори Краз | шт. | 8 |
| Карданні болти Краз | шт. | 8 |
| Ремкомплект рульових тяг Краз | шт. | 4 |
| Ремкомплект реактивної тяги Краз | шт. | 8 |
| Тяга рульова ЗІЛ | шт. | 4 |
| Наконечник рульовий ЗІЛ | шт. | 4 |
| Колодки гальмівні ЗІЛ | шт. | 4 |
| Тормозна камера ЗІЛ | шт. | 4 |
| Подушка ЗІЛ | шт. | 4 |
| Бігунок ЗІЛ 130 (безконт) | шт. | 5 |
| Помпа водяна ЗІЛ | шт. | 2 |
| Радіатор ЗІЛ | шт. | 2 |
| Бензонасос ЗІЛ | шт. | 2 |
| Поршнева група ЗІЛ | шт. | 1 |
| Масляний насос ЗІЛ | шт. | 1 |
| Поршневі кільця ЗІЛ | шт. | 2 |
| Стартер ЗІЛ | шт. | 2 |
| Генератор ЗІЛ | шт. | 2 |
| Котушка запалювання ЗІЛ | шт. | 4 |
| Трамблер ЗІЛ | шт. | 2 |
| Кулак ЗІЛ | шт. | 2 |
| Комплект зчеплення ЗІЛ | шт. | 2 |
| Розподільник гідравлічний ЗІЛ | шт. | 4 |
| Листи ресори ЗІЛ | шт. | 8 |
| Шкворня ЗІЛ | шт. | 4 |
| Футорки комплект ЗІЛ | шт. | 10 |
| Хрестовина ЗІЛ | шт. | 6 |
| Глушник ЗІЛ | шт. | 2 |
| Рульова колонка ЗІЛ | шт. | 2 |
| Гідропідсилювач керма ЗІЛ | шт. | 2 |
| Карданні болти ЗІЛ | шт. | 12 |
| Лобове скло ЗІЛ | шт. | 2 |
| Ремкомплект реактивної тяги ЗІЛ | шт. | 4 |
| Компресор ЗІЛ | шт. | 2 |
| Тяга рульова ГАЗ 53 | шт. | 4 |
| Наконечник рульовий ГАЗ 53 | шт. | 2 |
| Кардан ГАЗ 53 | шт. | 2 |
| Колодки гальмівні ГАЗ 53 | шт. | 8 |
| Ресора ГАЗ 53 | шт. | 1 |
| Подушка ГАЗ 53 | шт. | 6 |
| Головний тормозний циліндр ГАЗ 53 | шт. | 2 |
| Сухар вилки виключення ГАЗ 3302 | шт. | 6 |
| Робочий тормозний циліндр ГАЗ 53 | шт. | 2 |
| Амортизатор ГАЗ 53 | шт. | 4 |
| Комплект щеплення ГАЗ 53 | шт. | 2 |
| Стартер ГАЗ 53 | шт. | 2 |
| Вкладиші шатунні ГАЗ 3302 0,5 | шт. | 1 |
| Генератор ГАЗ 53 | шт. | 3 |
| Втулка промвала 3302(КОМПЛ) | шт. | 1 |
| Котушка запалювання ГАЗ 53 | шт. | 4 |
| Трамблер ГАЗ 53 | шт. | 3 |
| Радіатор ГАЗ 53 | шт. | 1 |
| Бензонасос ГАЗ 53 | шт. | 4 |
| Вкладиші ГАЗ 53 | шт. | 4 |
| Масляний насос ГАЗ 53 | шт. | 2 |
| Поршневі кільця ГАЗ 53 | шт. | 4 |
| Листи ресори ГАЗ 53 | шт. | 4 |
| Вакуумний підсилювач гальм ГАЗ 53 | шт. | 2 |
| Шкворня ГАЗ 53 | шт. | 2 |
| Футорки ГАЗ 53 | шт. | 10 |
| Хрестовина ГАЗ 53 | шт. | 4 |
| Тормозні циліндри ГАЗ 53 | шт. | 2 |
| Глушник ГАЗ 53 | шт. | 2 |
| Рульова колонка ГАЗ 53 | шт. | 2 |
| Кардані болти ГАЗ 53 | шт. | 10 |
| Ремкомплект рульових тяг ГАЗ 53 | шт. | 2 |
| Піввісь ГАЗ 53 | шт. | 2 |
| Тяга рульова ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 2 |
| Наконечник рульовий ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 2 |
| Кардан ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 1 |
| Подушка ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 1 |
| Головний тормозний циліндр ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 2 |
| Робочий тормозний циліндр ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 2 |
| Амортизатор ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 4 |
| Комплект щеплення ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 1 |
| Листи ресори ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 5 |
| Вакуумний підсилювач гальм ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 1 |
| Хрестовина ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 2 |
| Тормозні циліндр ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 2 |
| Глушник ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 1 |
| Карданні болти ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 8 |
| Лобове скло ГАЗ 3302 | шт. | 1 |
| Лобове скло ГАЗ 31029 | шт. | 1 |
| Стартер ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 2 |
| Генератор ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 2 |
| Котушка запалювання ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 2 |
| Трамблер ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 2 |
| Свічка запалювання ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 28 |
| Комплект прокладок ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 3 |
| Бензонасос ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 2 |
| Поршнева група ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 1 |
| Масляний насос ГАЗ 3302 ГАЗ 31029 | шт. | 1 |
| Помпа водяна ГАЗ 3302 | шт. | *2* |
| Помпа водяна ГАЗ 53 | шт. | *2* |

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технічні характеристики | Документ, що підтверджує якісні характеристики предмета закупівлі | |
| 1. Технічні положення | | |
| Якість товару, а саме:  *-* запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів  повинен відповідати діючим в Україні Держстандартам та вимогам щодо безпеки та охорони довкілля | Учасник повинен надати (завантажити) в технічній частині: копію сертифікату відповідності, якщо такий вимагається при продажу такого виду товару в Україні. Якщо товар не підлягає сертифікації, надається довідка про те, що дана продукція не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.  Товар повинен відповідати діючим стандартам та вимогам щодо безпеки та охорони довкілля. | |
| 2. Інша інформація | | |
| 2.1 Інформація про виробника Товару (найменування та його адреса), якщо він не є виробником. | | Надати довідку в довільній формі, що свідчить про найменування виробників запропонованого товару, країну його походження. |

- *Строк поставки – з дати укладення договору до 31 грудня 2023 року.*

*- Умови поставки Товару: окремими партіями, товар відпускається в день та час , узгоджений із Замовником згідно із заявкою. Об’єми партії Товару визначаються Замовником самостійно та доводиться до Учасника відповідною заявкою. Під партією Товару розуміється частина Товару, що передається Покупцем в одній заявці.*

*- Постачальник зобов’язаний за вимогою Замовника на кожну партію Товару, що є предметом поставки за цим Договором, надати сертифікат/паспорт якості або інший документ, який посвідчує відповідність Товару діючим Державним стандартам (ДСТУ,СОУ тощо).*

*- Учасник повинен забезпечити контроль якості кожної партії товару, що постачається та своєчасну заміну неякісного товару якісним. У разі виникнення суперечностей щодо якості товару спір вирішується у порядку, передбаченому чинним законодавством України.*