**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічне Завдання**

**на закупівлю «код ДК 021:2015 – 24110000-8 «Промислові гази» (Кисень медичний газоподібний; Кисень медичний газоподібний, в балонах по 40 л; Кисень медичний газоподібний, в балонах по 10 л)»**

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

**1.** Строки постачання: до 31.12.2023 року.

**2.** Технічні вимоги:

Ця документація визначає опис предмета закупівлі та здійснення виробництва кисню через газифікатор Учасника на території лікарні на умовах встановлених в тендерній документації Замовника.

**3.** Підтвердження медико-технічним вимогам надається у довідці у довільній формі.

* *На підтвердження відповідності якісних характеристик надаються копії сертифікатів (паспортів) якості, виданих атестованими лабораторіями, свідоцтва про атестацію лабораторій.*

1. Товар, запропонований Учасником має бути належним чином зареєстрованим у передбаченому законодавством порядку та дозволений до застосування в медичній практиці на території України.

Термін дії Свідоцтва про державну реєстрацію має бути достатнім для реалізації товару у продовж дії договору.

* *Надаються у складі тендерної пропозиції Копія Свідоцтва про державну реєстрацію лікарського засобу та інструкція про медичне застосування.*

**5.** Учасник має надати копії ліцензій та дозволів на право виробництва і продажу товару, що є предметом закупівлі (у разі, якщо це передбачено чинним законодавством).

* Копії ліцензій на виробництво та продаж кисню медичного газу подається в складі пропозиції.

**6.** У разі здійснення робіт на території лікарні Учасник зобов’язаний отримати усі передбаченні законодавством дозволи на проведення таких робіт за адресою Замовника .

* *Для виробництва кисню через газифікатор на території лікарні учасник зобов’язаний подати копії дозволів на проведення таких робіт (дозволи на проведення робіт з підвищеної небезпеки)*

Враховуючи специфіку роботи лікувального закладу, постачальник зобов’язаний:

**\* Учасник визначає ціни на товари і послуги, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на виробництво кисню, монтажні та налагоджувальні роботи газифікатора та трубопроводів киснево-розподільчої станції лікарні, підключення, обслуговування мереж, доставку, страхування товару, сплата податків та зборів та усіх інших витрат.**

Постачання кисню замовнику здійснюється через газифікатор/газифікатори, що встановлені на території лікарні і є власністю Учасника. Учасник зобов’язаний надати гарантії безперебійного забезпечення киснем медичним газоподібним на період дії угоди (надати гарантії наявності мінімального запасу кисню у кількості не менше 800 м3 та можливості термінової поставки протягом чотирьох годин з ліцензованих складів, вказати адресу складів, описати способи доставки, кількість кисню, що зберігається на складі, дозволи на роботи підвищеної небезпеки, ліцензії, надати підтверджуючі документи).

Враховуючи специфіку роботи лікувального закладу, постачальник зобов’язаний передбачити наявність обновлюваного резервного запасу кисню в сталевих балонах по 40л на період дії угоди. Вартість кисню медичного газу у балонах подається з урахуванням транспортування до лікарні. Персонал постачальника та транспортні засоби, повинні пройти спеціальну підготовку для роботи з газовим обладнанням Пропозиція в балонах іншої ємності не розглядається в зв’язку із відсутністю обмінного фонду.

Учасник зобов’язаний отримати усі передбаченні законодавством дозволи, потрібні для забезпечення потреби Замовника у кисні медичному газоподібному. У разі здійснення будь-яких робіт на території лікарні Учасник зобов’язаний мати або отримати до укладення договору усі передбаченні законодавством дозволи на проведення таких робіт за адресою Замовника.

Спроможність учасника поставити товар повинна підтверджуватись оригіналом листів авторизації від виробника (у разі якщо товар не виробляється на території України, листом авторизації від представника товаровиробника в Україні) про передачу повноважень на продаж (реалізацію) товару в Україні у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, виданим із зазначенням замовника торгів та номером закупівлі.

**Медико-технічні вимоги:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **П/п** | **Найменування** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | **Відповідність стандартам** |
| **1** | Кисень медичний газоподібний | м. куб. | 100000.0 | **ДСТУ ГОСТ 5583-68:2009 та нормам чинного законодавства** |
| **2** | Кисень медичний газоподібний, в балонах по 40 л | шт. | 250.0 | **ДСТУ ГОСТ 5583-68:2009 та нормам чинного законодавства** |
| **3** | Кисень медичний газоподібний, в балонах по 10 л | шт. | 24.0 | **ДСТУ ГОСТ 5583-68:2009 та нормам чинного законодавства** |