**ДОДАТОК  3**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

Найменування предмета закупівлі — **Замок камерного типу**

Код ДК 021:2015 44520000-1 - Замки, ключі та петлі.

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування послуги | Технічні характеристики  | Одиниця виміру | Кількість  |
| Замок камерного типу | **Корпус:**сталевий з кришкою;**Механізм:**сувальдний;**Кількість варіантів секретності** – не менше 80;**Максимальний виліт засува** – 50 мм;**Виліт засува в режимі клямки** – 13 мм. Конструкції **з** **блокуванням ключа**, (*ключ виймається в тому випадку, якщо замок знаходиться у замкнутому стані*).**Кріплення до полотна дверей:** болти – 4 шт. (М10)**Габаритні розміри замку:** 180х115х25 + 1 мм. **Маса замку:** не більше 2 кг. **Захисне покриття:**оксидування;**Фарбування:** порошкове.**Комплектування:** Замок – 1 шт.;Ключ – 1 шт. | *шт.* | *75* |

Примітки:

***\*****Закупівля замків камерного типу призначаються для застосування в дверях камерних блоків та здійснюється з метою забезпечення покладених завдань на Державну установу «Дніпровська установа виконання покарань (№ 4)», відповідно до статті 7 Закону України «Про попереднє ув’язнення» та вимог «Інструкції із забезпечення режиму, охорони і нагляду за особами, які тримаються в слідчих ізоляторах Державної кримінально – виконавчої служби України», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 13.12.2019 № 73/5-ДСК.*

***\**** *Кількісною характеристикою предмета закупівлі є вимоги пунктів 1, 4 глави 5 розділу VІІІ «Інструкції із забезпечення режиму, охорони і нагляду за особами, які тримаються в слідчих ізоляторах Державної кримінально – виконавчої служби України», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 13.12.2019 № 73/5-ДСК.*

Учасники повинні надати в складі тендерних пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам, а саме:

1. Запропонований Учасником товар повинен бути новим, таким, що не був в експлуатації.
2. Якість Товару повинна відповідати державним стандартам, технічним регламентам, технічним умовам та законодавству щодо показників якості такого роду/виду товарів, а також має бути засвідчено його якість при поставці Товару дійсними та належними підтверджувальними документами.
3. Запропонований Учасником товар має відповідати встановленим в Україні технічним та санітарним нормам та правилам.
4. Товар повинен бути без зовнішніх пошкоджень, у справному стані та повній комплектності, з формулярами (паспортами) та гарантійними талонами які мають бути оформлені належним чином та вказаним терміном гарантії на обслуговування.
5. Гарантія на Товар повинна складати не менше 12 місяців.
6. Учасник на етапі поставки товару повинен надати чинні документи, що підтверджують якість товару, що постачається (копію сертифікату відповідності та/або декларації відповідності). Крім того, у складі пропозиції Учасник повинен надати скан-копії оригіналу чи засвідчені підписом уповноваженої особи учасника копії чинних документів, що підтверджують якість товару, що пропонується (копію сертифікату відповідності та/або декларації відповідності на підтвердження якості товару).
7. Якщо Учасник не є виробником, а є представником/партнером, дилером або дистриб’ютором для підтвердження офіційної поставки обладнання він повинен надати лист від виробника товару або його офіційного представника/дистриб'ютора на території України, що підтверджує повноваження Учасника на розповсюдження на території України офіційних товарів, які є предметом закупівлі. Лист обов’язково має містити назву предмета закупівлі, її номер в електронній системі закупівель.
8. У ціну предмета закупівлі включаються витрати на транспортування, навантаження, розвантаження за місцем поставки Замовника, оплату митних тарифів тощо.
9. Доставка обладнання здійснюється на склад Замовника на безкоштовній основі з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника.
10. У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника із зазначенням повного найменування Товару (модель, марка, артикул) та технічних характеристик запропонованого товару. Разом з цим, з метою здійснення перевірки запропонованого товару відповідності технічним вимогам Замовника довідка повинна містити посилання на офіційний сайт виробника, де міститься повна інформація про технічні характеристики запропонованого товару або у складі пропозиції Учасник повинен надати скан-копію документу, який містить перелік технічних характеристик запропонованого товару від виробника (технічний паспорт, довідка від виробника тощо). Запропонований товар повинен відповідати технічним характеристикам зазначеним у таблиці або бути з кращими характеристиками.