**ДОДАТОК №2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

### Назва предмета закупівлі: Контейнер для біологічного матеріалу (сечі) з кришкою; папір для ЕКГ; рукавички медичні оглядові нітрилові нестерильні неприпудрені; рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені.

# Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021: 2015: 33140000-3 "Медичні матеріали".

# Класифікатор медичних виробів НК 024:2019: 31400 - Контейнер для збору проб сечі стерильний IVD; 16754 - Папір для реєстрації електрокардіограм; 56286 - Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, непудровані, нестерильні; 47173 - припудрені, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Технічні вимоги** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Контейнер для біологічного матеріалу (сечі) з кришкою,120 мл.**код НК 024:2019 - 31400  | В індивідуальній упаковці.- номінальна місткість - 120мл.( допустиме значення +/-5мл.);- одноразового застосування;- стерильна;- матеріал: пластик. | шт. | **2000** |
| **2.** | **Папір для ЕКГ.**Код НК 024:2019 -16754 | **Розмір 80х23** **мм.**розмір втулки – 12 мм. | Термочутливий папір у рулоні з нанесеною діаграмною сіткою. Використовується для запису показників діагностичного обладнання.**Специфікація:**Вид: рулонНамотування: внутрішняЩільність (м/м²): 55 | рул. | **150** |
| **3.** | Рукавички медичні оглядові нітрилові нестерильні неприпудрені Код НК 024:2019 -56286 | Рукавички медичні оглядові нітрилові нестерильні неприпудрені.Повинні бути: виготовлені з матеріалу нітрил;неприпудрені; еластичні; універсальні (підходити для обох рук); міцні (високу стійкість до проколів і натягу); м'які; гіпоалергенні; стійкі до агресивних хімічних рідин; нестерильні; текстуровані кінчики пальців; нестерильні.Повинні мати рулонну манжету, легко вдягатися і щільно облягати обидві руки. Розмір М.Довжина – 240мм.,допустимо +/-4мм;Ширина - 95мм., допустимо +/-10мм;Колір – блакитний.Щільність – 3.5 г/м2, допустимо +/- 0,3 г/м2. | пара | **3000** |
| **4.** | **Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені.** Код НК 024:2019 -47173 | Рукавички медичні, оглядові, одноразового використання.Рукавички повинні бути:виготовлені з натурального латексу; опудрені з абсорбуючого рослинного крохмалю; нестерильні; універсальні (підходити для обох рук).Повинні мати рулонну манжету, для більш зручного одягання. Розмір М.Довжина – 230мм., допустимо +/-10мм.;Ширина - 94мм., допустимо +/-10мм. | пара | **2000** |

*В разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз* ***«або еквівалент»****. Еквівалентом (аналогом) товару в розумінні даної закупівлі є товар, якість, медико-технічні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі.*

1.Товар, що пропонується Учасником повинен бути зареєстрованим в Україні.

2. Вимоги до тари та упаковки: тара та упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень, псування під час перевезення Товар, що поставляється повинен бути цілим, новим, таким, що не був у використанні в т.ч. в якості демонстраційного зразку та не експонувався на виставках, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, мати відповідне маркування. Учасник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування товару. Товар, отриманий розпакованим або у неналежній упаковці, має бути замінений Постачальником за власний рахунок впродовж *3 календарних днів* з дати постачання.

3.Товар поставляється за рахунок і транспортом постачальника в кількості та в переліку згідно заявки, на адресу Замовника - Україна, 41100, м. Шостка, вул. Знаменська,6а.

Доставка товару повинна здійснюватися транспортом постачальника, за рахунок постачальника, вантажно-розвантажувальні роботи - за рахунок постачальника.

Учасник несе відповідальність за якість та кількість поставленого товару, своєчасність поставки, та надає всі необхідні супровідні документи на кожну партію товару.