**ДОДАТОК №2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

### Назва предмета закупівлі: Контейнер для біологічного матеріалу (сечі) з кришкою; папір для ЕКГ; рукавички медичні оглядові нітрилові нестерильні неприпудрені; рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені.

# Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021: 2015: 33140000-3 "Медичні матеріали".

# Класифікатор медичних виробів НК 024:2019: 31400 - Контейнер для збору проб сечі стерильний IVD; 16754 - Папір для реєстрації електрокардіограм; 56286 - Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, непудровані, нестерильні; 47173 - припудрені, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Технічні вимоги** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Контейнер для біологічного матеріалу (сечі) з кришкою,120 мл.**код НК 024:2019 - 31400  | В індивідуальній упаковці.- номінальна місткість - 120мл.( допустиме значення +/-5мл.);- одноразового застосування;- стерильна;- матеріал: пластик. | шт. | **2000** |
| **2.** | **Папір для ЕКГ.**Код НК 024:2019 -16754 | **Розмір 80х23** **мм.**розмір втулки – 12 мм. | Термочутливий папір у рулоні з нанесеною діаграмною сіткою. Використовується для запису показників діагностичного обладнання.**Специфікація:**Вид: рулонНамотування: зовнішне.Щільність (м/м²): 55 | рул. | **150** |
| **3.** | Рукавички медичні оглядові нітрилові нестерильні неприпудрені Код НК 024:2019 -56286 | Рукавички виготовлені з нітрилу; неприпудрені; гіпоалергенні.Розмір М., колір – блакитний.Довжина – 240мм.,допустимо +/-5мм;Ширина - 95мм., допустимо +/-10мм;Щільність – 3.5 г/м2, допустимо +/- 0,3 г/м2.Товщина, мм.: палець не менше ніж 0.07 мм; долоня не менше ніж 0.06 мм. | пара | **3000** |
| **4.** | **Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені.** Код НК 024:2019 -47173 | Рукавички виготовлені з латексу; припудрені; повинні мати валик на манжеті та текстуровану поверхню на кінчиках пальців.Розмір М.Довжина – 240мм., допустимо +/-10мм.;Ширина - 99мм., допустимо +/-10мм.Товщина,мм.: в області пальців, мм, мінімум 0.08 мм.; в області долоні, мм, мінімум 0.08 мм. | пара | **2000** |

*В разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз* ***«або еквівалент»****. Еквівалентом (аналогом) товару в розумінні даної закупівлі є товар, якість, медико-технічні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі.*

1.Товар, що пропонується Учасником повинен бути зареєстрованим в Україні.

2. Вимоги до тари та упаковки: тара та упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень, псування під час перевезення Товар, що поставляється повинен бути цілим, новим, таким, що не був у використанні в т.ч. в якості демонстраційного зразку та не експонувався на виставках, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, мати відповідне маркування. Учасник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування товару. Товар, отриманий розпакованим або у неналежній упаковці, має бути замінений Постачальником за власний рахунок впродовж *3 календарних днів* з дати постачання.

3.Товар поставляється за рахунок і транспортом постачальника в кількості та в переліку згідно заявки, на адресу Замовника - Україна, 41100, м. Шостка, вул. Знаменська,6а.

Доставка товару повинна здійснюватися транспортом постачальника, за рахунок постачальника, вантажно-розвантажувальні роботи - за рахунок постачальника.

Учасник несе відповідальність за якість та кількість поставленого товару, своєчасність поставки, та надає всі необхідні супровідні документи на кожну партію товару.