Повідомлення про внесення змін до тендерної документації

Доводимо до Вашого відома, що рішенням економіста ( уповноважена особа)  від 14.04.2023р. внесено зміни до тендерної документації на закупівлю: 
Назва предмета закупівлі:. Контейнер для біологічного матеріалу (сечі) з кришкою; папір для  ЕКГ; рукавички медичні оглядові нітрилові нестерильні неприпудрені; рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені
Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021: 2015: 33140000-3 "Медичні матеріали"
Номер оголошення  UA-2023-04-12-012391-a , а саме:

№	Позиція	Попередня редакція	Поточна редакція (зі змінами)	

ДОДАТОК №2 до тендерної документації	
1
	Папір для  ЕКГ.
Код НК 024:2019  -16754	Розмір 80х23 мм.
розмір втулки – 12 мм.
Термочутливий папір у рулоні з нанесеною діаграмною сіткою. Використовується для запису показників діагностичного обладнання.
Специфікація:
Вид: рулон
Намотування: внутрішня
Щільність (м/м²): 55	Розмір 80х23 мм.
розмір втулки – 12 мм.
Термочутливий папір у рулоні з нанесеною діаграмною сіткою. Використовується для запису показників діагностичного обладнання.
Специфікація:
Вид: рулон
Намотування: зовнішне.
Щільність (м/м²): 55	
2	Рукавички медичні оглядові нітрилові нестерильні неприпудрені 
Код НК 024:2019  -56286	Рукавички медичні оглядові нітрилові нестерильні неприпудрені.
Повинні бути: 
виготовлені з матеріалу нітрил;неприпудрені; еластичні; універсальні (підходити для обох рук); міцні (високу стійкість до проколів і натягу); м'які; гіпоалергенні; стійкі до агресивних хімічних рідин; нестерильні; текстуровані кінчики пальців; нестерильні.
Повинні мати рулонну манжету, легко вдягатися і щільно облягати обидві руки. 
Розмір М.
Довжина –  240мм.,допустимо +/-4мм;
Ширина -  95мм., допустимо +/-10мм;
Колір – блакитний.
Щільність – 3.5 г/м2, допустимо +/- 0,3 г/м2.	Рукавички виготовлені з нітрилу; неприпудрені; гіпоалергенні.
Розмір М., колір – блакитний.
Довжина –  240мм.,допустимо +/-5мм;
Ширина -  95мм., допустимо +/-10мм;
Щільність – 3.5 г/м2, допустимо +/- 0,3 г/м2.
Товщина, мм.:
палець не менше ніж 0.07 мм; 
долоня не менше ніж 0.06 мм.	
3	Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені. 
Код НК 024:2019  -47173	Рукавички медичні, оглядові, одноразового використання.
Рукавички повинні бути:
виготовлені з натурального латексу; опудрені з абсорбуючого рослинного крохмалю;  нестерильні; універсальні (підходити для обох рук).
Повинні мати рулонну манжету, для більш зручного одягання. 
Розмір М.
Довжина –  230мм., допустимо +/-10мм.;
Ширина -  94мм., допустимо +/-10мм.	Рукавички виготовлені з латексу; припудрені; повинні мати валик на манжеті та текстуровану поверхню на кінчиках пальців.
Розмір М.
Довжина –  240мм., допустимо +/-10мм.;
Ширина -  99мм., допустимо +/-10мм.
Товщина, мм.:
 в області пальців, мм, мінімум 0.08 мм.;
 в області долоні, мм, мінімум 0.08 мм