**Додаток № 4**

**До тендерної документації**

**Технічні, якісні та кількісні**

**характеристики предмета закупівлі**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності)

**«Код за ДК 021:2015 – 5053 (50530000-9) Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (послуги з ремонту силового масляного трансформатора ТМ-630/6-78У1 (50532200-5 – послуги з ремонту і технічного обслуговування трансформаторів)»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Опис послуги з ремонту силового масляного трансформатора ТМ-630/6-78У1** | **Пропозиція учасника\*\*** |
| 1 | 2 |  |
| 1 | Виконати ремонт силового масляного трансформатора ТМ-630/6-78У1, зав. № 20635, рік виготовлення 1983, в обсязі відомості дефектів (додаток № 4.1 до тендерної документації) |  |
| Додактово виконати: |
| 2 | Ремонт анцапфи |  |
| 3 | ремонт ушкодженої обмотки ВН |  |
| 4 | ремонт ушкодженої обмотки НН |  |
| 5 | перевірка трансформатору в роботі під 75% навантаженням впродовж 72 годин |  |

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника.\**

*\*своїм підписом учасник підтверджує відповідність пропонованого товару всім вищезазначеним характеристикам.*

**\*\* Колонка № 4 «Пропозиція Учасника» заповнюється Учасником позначкою «так» або «ні» навпроти кожної технічної вимоги.**