**Додаток 2**

**До тендерної документації**

 **Медико-технічні вимоги**

**ДК 021:2015 код 33120000-7«Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання». Приладдя для аналізу крові.**

 **Кількість: 6 одиниць.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Код класифікатору НК024-2023 | **Назва товару**  | **Вимоги до технічних характеристик** | **Од. виміру** | **Кіль-ість** | **Відповідність ТАК/НІ** |
| **1** | 59248 Калійний електрод IVD (діагностика in vitro ) | (K+) електрод 33124130-5 Діагностичне приладдя | (К+) електрод призначений для використання у складі іонселективних аналізаторів електролітів (АЕК-01 „КВЕР”, EL-5 та інших) для визначення показників калію у крові, сироватці, плазмі, сечі та інших розчинах. | шт | **1** |  |
| **2** | 59249 Натрієвий електрод, IVD (діагностика in vitro ) | (Na+) електрод 33124130-5 Діагностичне приладдя | (Na+) електрод призначений для використання у складі іонселективних аналізаторів електролітів (АЕК-01 „КВЕР”, EL-5 та інших) для визначення показників натрію у крові, сироватці, плазмі, сечі та інших розчинах. | шт | **1** |  |
| **3** | 59240 Хлоридний (Cl-) електрод IVD (діагностика in vitro ) | (Cl-)електрод 33124130-5 Діагностичне приладдя | (Cl-) електрод призначений для використання у складі іонселективних аналізаторів електролітів (АЕК-01 „КВЕР”, EL-5 та інших) для визначення показників хлору у крові, сироватці, плазмі, сечі та інших розчинах. | шт | **1** |  |
| **4** | 59239 Кальцієвий (Ca2 +) електрод IVD (діагностика in vitro) | (Cа++) електрод 33124130-5 Діагностичне приладдя | (Ca++) електрод призначений для використання у складі іонселективних аналізаторів електролітів (АЕК-01 „КВЕР”, EL-5 та інших) для визначення показників кальцію у крові, сироватці, плазмі, сечі та інших розчинах. | шт | **1** |  |
| **5** | 59243 Водневий (H +)/pH електрод IVD (діагностика in vitro) | рН електрод 33124130-5 Діагностичне приладдя | pH електрод призначений для використання у складі іонселективних аналізаторів електролітів (АЕК-01 „КВЕР”, EL-5 та інших) для визначення показників pH у крові, сироватці, плазмі, сечі та інших розчинах. | шт | **1** |  |
| **6** | 59241 Референтний електрод IVD (діагностика in vitro ) | Ref електрод33124130-5 Діагностичне приладдя | Референтний електрод призначений для використання у складі іонселективних аналізаторів електролітів EL-5 | шт | **1** |  |

Додати документи (або їх завірені копії), що передбачені чинним законодавством України та дозволяють продаж, постачання і використання реактивів та контрастних речовин, а саме:

1. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати скановані оригінали гарантійних листів виробників або їх офіційних представників (якщо їх повноваження поширюються на територію України), якими підтверджується те, що Учасник має можливість поставки запропонованого товару для потреб Замовника у відповідній до вимог цієї документації, кількості, якості та у встановлені терміни. Гарантійний лист повинен містити посилання на повну назву учасника, номер оголошення закупівлі на офіційному сайті <http://prozorro.gov.ua/>.

2. При поставці товару надати інструкції з використання реактивів.

3. Термін придатності на момент поставки повинен бути не менше 80%.

4. Кожна партія товару має супроводжуватись документами, що підтверджують їх якість (сертифікат якості, посвідчення якості тощо) із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України.

5. Постачальник самостійно та за свій рахунок проводить доставку до місць використання товару.

6. Вироби повинні бути 2023 - 2024 року виготовлення.

7.В пропозицію додати гарантійний лист від Учасника, яким він підтверджує постачання товарів в необхідній кількості, відповідної якості та в потрібний термін.