Додаток № 2 до ТД

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

У складі своєї тендерної пропозиції Учасник повинен надати такі документи:

- інформацію (довідка складена у довільній формі за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою) про технічні, якісні, кількісні та інші характеристики пропонованого товару із обов’язковим зазначенням гарантійного строку, строку поставки товару, характеристик та інших вимог, які зазначені у Додатку № 2 до ТД.

Запропонований учасником товар повинен відповідати таким вимогам:

1. Товар повинен бути зареєстрованим та дозволеним до застосування в Україні. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції завірені належним чином копії реєстраційних посвідчень на кожне найменування (у разі, якщо реєстраційне посвідчення на товар, який закуповується не передбачається вимогами чинного законодавства України, учасник має надати лист-пояснення відсутності такого документа на даний товар).

2. Якість товару повинна відповідати встановленим / зареєстрованим діючим нормативним актам чинного законодавства (державним стандартам та підтверджуватися сертифікатами відповідності, або сертифікатами якості виробника, або іншими документами, передбаченими законодавством. (Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції завірені належним чином копії вищезазначених документів на кожне найменування товару, що пропонується Учасником, у разі, якщо такий документ не передбачається вимогами чинного законодавства України, учасник має надати лист-пояснення відсутності такого документа на даний товар.)

3. Залишковий термін придатності товару на момент постачання повинен становити не менше 80% загального терміну їх зберігання або в окремих випадках можуть узгоджуватись сторонами. Якщо протягом строку придатності Товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Учасник-переможець зобов’язаний замінити дефектний Товар. (Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист-гарантію щодо терміну придатності товару, який повинен становити на момент постачання не менше 80% від терміну придатності, визначеного виробником, лист повинен містити посилання на номер оголошення про проведення відкритих торгів.)

4. Місце поставки: вул. Звягельська, 66, м. Баранівка, Житомирська обл., 12701, аптечний склад закладу.

5. МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

| № п/п | Найменування /код за НК 024-2019 | Медико – технічні вимоги | Одиниця виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азопірамова проба | Застосовується для контролю якості передстерилізаційної обробки інструментарію. Показує наявність на поверхні залишків крові. | уп. | 2 |
| 2 | Азофенол С набір реактивів (НК 024:2019 - 54551 - Скринінг біологічних рідин на приховану кров IVD, реагент) | Набір для контролю передстерелізаційної обробки виробів медичного призначення- визначення прихованих слідів крові (азопірамова проба), залишків лужних компонентів миючих засобів(фенолфталеїнова проба), жирових забруднень (судан III). В склад набору має входити амідопірину не менше 5г, аніліну гідрохлорид – не менше 0,075 г, фенолфталеїну – не менше 1г, судану III та метиленового синього не менше 0,2 г. | уп | 2 |
| 3 | Азур-Еозин по Романовському (НК 024:2019 - 44946 - Фарбування за Романовським IVD, набір) | Забарвлювач азур-еозин за Романовським. У складі Азур-еозин Романовського: не менше 1000 мл; Концентрований буферний розчин: не менше 100 мл | уп | 40 |
| 4 | АлАТ (НК 024:2019 - 52924 – Аланінаміно-трансфераза (ALT) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз) | Набір реактивів для визначення активності АлАТ в сироватці крові методом Райтмана – Френкеля, не менше 60 макровизначень, 125 напівмакро-визначень, 250 мікровизначень. Склад набору: 1.Субстратно-буферний розчин АлАТ-1 флакон з 50мл - фосфатний буфер 0,1 моль/л - D,L альфа-аланін 0,2 моль/л -2-оксоглутарова кислота 2,0 ммоль/л. 2.Стоп-реагент – 1 флакон з 50 мл 2,4 дінітрофенілгідразин 1 ммоль/л. 3. Калібрувальний розчин 1 ампула з 5 мл піровинограднокислого натрію 2,0 ммоль/л 4. Гідроокис натрію розчин 4,0ммоль/л чи сухий 1 флакон з 50 мл або з 8,0 г. | уп | 10 |
| 5 | АЛТ / ГПТ 500 (НК 024:2019 - 52923 - Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) | Набір призначений для діагностики аланін амінотрансферази в сироватці та плазмі кінетичним методом. Не менше 500мл. Біреактив, рекомендований IFCC, рідкий повністю готовий до використання. Склад набору: R1. Трис буфер (рН 7,5) 137 ммоль/л; L-аланін 709 ммоль/л; ЛДГ (мікробна) ≥ 2000 Од/л. R2. CAPSO 20 ммоль/л; 2-оксоглутарат 85 ммоль/л; НАДН 1,05 ммоль/л. | уп | 6 |
| 6 | Амілаза 110 (НК 024:2019 - 52941 - Загальна амілаза IVD, реагент) | Монореагент , рекомендований IFCC, рідкі реагенти, повністю готові до використання, кінетичний метод. Склад набору: 1.MES буфер 50ммоль/л 2.Кальцію хлорид 3,81ммоль/л 3.Натрію хлорид 300 ммоль/л 4.Калію тіоционад 450ммоль/л 5.CNP – G 0,91ммоль/л 6. Азід натрію 13,85ммоль/л | уп | 6 |
| 7 | Антистрептолізин (0) Латекс- тест (НК 024:2019 - 37756 - Комплект для ідентифікації антитіл до антистрептолізин) | Набір для виявлення антистрептолізіну – О в сироватці крові, в упаковці не менше 200 визначень. Склад набору: 1. Реагент 1. Латексна суспензія, 2мл – 1 шт; 2. Реагент 2. Розчинник, 14мл – 1шт; 3.Реагент 3. Позитивний контроль, який містить АСЛО більш 200 МОд/мл, 0,2мл-1шт; 4. Реагент 4. Негативний контроль, який містить АСЛО менш 200 МОд/л, 0,2мл- 1шт; 5.Палички для розмішування сироваток 100 шт; 6. Тестовий слайд – 1 шт. | уп | 6 |
| 8 | АСАТ (НК 024:2019 - 38499 - Комплект для визначення активності аспартат амінотрансферази) | Набір реактивів для визначення активності АсАТ в сироватці крові методом Райтмана – Френкеля, не менше 60 макровизначень, 125 напівмакро-визначень, 250 мікровизначень. Склад набору: 1.Субстратно-буферний розчин АсАТ-1 флакон з 50мл -фосфатний буфер 0,1 моль/л -D,L альфа-аланін 0,2 моль/л -2-оксоглутарова кислота 2,0 ммоль/л. 2. Стоп-реагент – 1 флакон з 50 мл 2,4 дінітрофенілгідразин 1 ммоль/л. 3. Калібрувальний розчин 1 ампула з 5 мл піровинограднокислого натрію 2,0 ммоль/л 4. Гідроокис натрію розчин 4,0ммоль/л чи сухий 1 флакон з 50 мл або з 8,0 г. | уп | 1 |
| 9 | АСТ / ГОТ 500 (НК 024:2019 - 52954 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) | Не менше 500 мл, кінетичний метод, біреактив, рекомендований IFCC, повністю готовий до використання. Склад набору: 1.R1 Трис буфер (рН 7.8) 110 ммоль/л L – Аспартат 340 ммоль/л ЛДГ >4000 Од/л МДГ >750 Од/л 2.R2 CAPSO 20 ммоль/л 2-Оксоглутарат 85 ммоль/л НАДН 1,05 ммоль/л | уп | 1 |
| 10 | АЧТЧ-тест рідкий (НК 024:2019: 30592 — Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку, експрес-аналіз) | Набір реагентів для визначення активованого часткового тромбопластинового часу 120-240 визначень (ПГ-7/3) | уп | 10 |
| 11 | Білірубін набір реактивів (НК 024:2019 - 63410 - Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія) | Набір реактивів для визначення білірубіну і його фракцій діазометодом Йендрашика – Грофа. Напівмакровизначенням 200 проб (100 загального + 100 прямого). Склад набору: 1.Концентрований кофеїновий реактив 2 флакони по (50,0+0,1) мл бензоат натрію(0,50+0,01)моль/л; Ацетат натрію (1,50+0,03)моль/л Кофеїн (50,0+1,0)г/л 2. Розчин сульфанілової кислоти 1 флакон з (50,0+1,0)мл (25,0+0,5)ммоль/л в підкислювачі 3. Розчин нітриту натрію 1 амп з (5,0+0,1)мл. | уп | 6 |
| 12 | Буфер фосфатний (НК 024:2019 - 59119 - Фосфатний буфер / буфер Соренсон, розчин ІВД) | Набір реактивів для виготовлення 1 л буферного розчину з рН 7,2÷7,4. Призначений для використання в аналізаторах як промивний реагент. Широко застосовується у біохімічних дослідженнях. Склад: фосфорнокислий натрій 2-зм, калій фосфорнокислий 1-зм, калій хлористий, трилон-Б. | уп | 10 |
| 13 | ГГТ кінетичним методом 50 проб | 1. Кількість робочого розчину – не менше 50 мл 2. Лінійна область визначення 0,085 – 8,33 мккат/л 3. Коефіцієнт варіації – не більше 5% | уп. | 12 |
| 14 | Гемоглобін (НК 024:2019 - 55872 - Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз) | Набір реактивів для визначення гемоглобіну геміглобінцианідний методом, не менше 400 макровизначень. Склад набору: Ацетонціангідрин 0,5мл-2 амп Окислювальний реагент (суха суміш реактивів) 1,2гр - 2 амп. Калібрувальний розчин геміглобінціаніду 5 мл - 1 амп. | уп | 50 |
| 15 | Гемофан (НК 024:2019 - 54515 - Скринінг сечі на кров IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз) | Тест смужки для напівкількісного аналізу крові та гемоглобіну в сечі, в упаковці не менше 50 шт | уп | 6 |
| 16 | Глюкоза 400 монореагент (НК 024:2019 - 53301 - Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) | Набір реактивів для визначення глюкози в сироватці (плазмі) крові, спино-мозковій рідині, сечі глюкозооксидазним (GOD-PAP) методом з монореагентом. В упаковці не менше 200 напівмакро , 400 мікровизначень.Склад набору: 1.Калібрувальний розчин глюкози (10,0+0,1) ммоль/л-1 ампула з( 5,0+0,1) мл. 2.Монореагент,ph(7,4+0,2)од ph-4флакони по (100,0+2,0)мл фосфатний буфер(0,1+0,002)моль/л;4-амінофеназол (0,55 +0,01)ммоль/л глюкозооксидаза<18000 Од/л; пероксидаза <1800 Од/л; фенол (2+0,04)ммоль/л 3.Антикоагулянт 1пакет з( 3,95 +0,08)г | уп | 50 |
| 17 | Глюкотест (НК 024:2019 - 54518 - Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз) | Смужки індикаторні для визначення глюкози в сечі, в упаковці не менше 100 смужок | уп | 5 |
| 18 | Желатин (НК 024:2019 - 30598 -Набір реагентів для визначення резус-фенотипу) | Розчин 10%. В упаковці не менше 5 амп по 5 мл | уп | 5 |
| 19 | Забарвлення за Цілем-Нільсеном (НК 024:2019 - 42657 - Карболовий фуксин розчин, IVD) | Набір для диференціального забарвлення мікобактерій туберкульозу, набір розрахований на проведення не менше 200 аналізів. Склад набору: 1.Карболовий розчин фуксину-1 фл з 100мл; 2.Знебарвлюючий розчин 1 – 1 флакон з 100 мл; 3.Знебарвлюючий розчин 2 – 1фл з 100 мл; 4.Розчин метиленового синього- 1 фл з 100 мл. | уп | 3 |
| 20 | Загальний білок (НК 024:2019 - 61900 - Загальний білок) | Набір для визначення загального білку в сироватці крові біуретовим методом. В наборі не менше 500 макро, 1000 напівмікро, 2000 мікровизначень загального білку з урахуванням холостих та калібровочних проб. Склад набору: 1. Ліофільний альбумін для приготування 5 мл калібрувального розчину 50 г/л або 5мл готового розчину альбуміну 50 г/л -1 флакон; 2. Біуретовий реагент (концентрований розчин) - 4 флакони по 100 мл . | уп | 5 |
| 21 | Калібратори гемоглобіну | Склад набору: 1) калібратор гемоглобіну ГН – 1 фл 1,5 +/- 0,1 мл 2) калібратор гемоглобіну ГС – 1 фл 1,5 +/- 0,1 мл 3) калібратор гемоглобіну ГВ – 1 фл 1,5 +/- 0,1 мл Діапазон калібрувальних концентрацій – від 40% до 260%. Коефіцієнт варіації не більше – 2%. | уп. | 5 |
| 22 | КетоФАН (НК 024:2019 - 54519 - Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз) | Тест смужки для напівкількісного аналізу кетонів в сечі, в упаковці не менше 50 смужок | уп | 20 |
| 23 | Креатинін 500 S (НК 024:2019 - 53251 - Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз) | Реагент рідкий повністю готовий для використання, не менше 500мл. Використовується для визначення креатиніну в плазмі та сечі людини. Кінетичний метод без депротеінізації. Склад набору: R1: Натрію гідроксид 0,24 моль/л; R2: Пікринова кислота 26 ммоль/л R3: Стандарт: концентрацію див. на флаконі. | уп | 8 |
| 24 | ПЛАЗМА – КОНТРОЛЬ Клот Н (4 параметри) (НК 024:2019 - 55985 - Протромбіновий час (ПВ) IVD, контрольний матеріал) | Склад набору: 1.Плазма – контроль Клот Н (ліофільно висушена контрольна плазма крові людини з нормальним діапазоном значень), на 1мл - 1фл. Параметри визначень, що перевіряються: 1. Активований парціальний тромбопластиновий час (АПТЧ-К-тест)- 28-40с. 2. Активований парціальний тромбопластиновий час (АПТЧ-К-тест, рідкий) – 24-38 с. 3. Активований парціальний тромбопластиновий час (АПТЧ-К-тест, ліофілізований) – 24-38 с. 4. Протромбіновий час (ПЧ) – 11-18 с. 5. Тромбіновий час -14-25 с. 6. Концентрація фібриногену хронометричним методом (по Clauss) – 2-4 г/л. | уп | 2 |
| 25 | Протромбіновий час (рідкий) (НК 024:2019 - 55983 - Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз) | Реагент 1: рекомбінантний тромбопластин, СаCI2 0,025 M, NaCI, буфер 3%, 0,2%, бензоат натрію, ПАР, дистильована вода. 10 фл по 5мл | уп | 12 |
| 26 | Реагент анти- A (НК 024:2019 - 52695 - Набір для визначення групи крові системи АВО IVD, реакція аглютинації) | Діагностичний моноклональний реагент анти – А для визначення групи крові людини за системою АВ0, шляхом виявлення антигену А еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації, 1 фл 10мл (в упак 5 фл) | уп | 15 |
| 27 | Реагент анти- B (НК 024:2019 - 52695 - Набір для визначення групи крові системи АВО IVD, реакція аглютинації) | Діагностичний моноклональний реагент анти – В для визначення групи крові людини за системою АВ0, шляхом виявлення антигену В еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації, 1 фл 10 мл (в упак 5 фл) | уп | 15 |
| 28 | Реагент анти-D (НК 024:2019 - 30598 - Набір реагентів для визначення резус-фенотипу) | Діагностичний моноклональний реагент анти–D для визначення групи крові людини за системою Rhesus, шляхом виявлення антигену D еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації та її модифікації, 1 фл 10 мл (в упак 5 фл) | уп | 12 |
| 29 | РМП, 1000 визначень (НК 024:2019 - 54873 - Антікардіоліпін антитіла IVD, реагент) | Набір реагентів для РМП містить кардіоліпіновий антиген,холін—хлорид на ізотонічному розчині натрію хлориду і позитивний контроль (інактивована сироватка крові хворих на сифіліс пацієнтів, яка містить імуноглобуліни, специфічні до антигенів Т.раllidum). Склад: 1) Кардіоліпіновий антиген містить кардіоліпін– 0,03%; лецитин– 0,27%; холестерин – 0,9% в абсолютному етиловому спирті 10 ампул по 2мл. 2) Холін хлорид 70%: холін хлорид в 0,9% розчині натрію хлориду 2 флакони 5 мл. 3) Позитивний контроль 4+ (рідкий, готовий до використання) 1 фл по 1 мл. 4)Скарифікатор ампульний 1 шт. | уп | 6 |
| 30 | РН-тест (НК 024:2019 – 54522 – рН сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз) | Смуги індикаторні для визначення РН сечі, в уп. не менше 50 шт. | уп | 12 |
| 31 | РФ- латекс -тест (НК 024:2019 - 55112 - Ревматоїдний фактор IVD, набір, реакція аглютинації) | Набір для виявлення ревматоїдного фактору в сироватці крові набір розрахований на 200 визначень з урахуванням холостих проб. Склад набору: 1. Реагент 1. Латексна суспензія, 2мл – 1 шт; 2. Реагент 2. Розчинник, 14мл – 1шт; 3.Реагент3. Позитивний контроль, який містить РФ більш 12 МОд/мл, 0,2мл-1шт; 4. Реагент 4. Негативний контроль, який містить РФ менш 12 МОд/мл, 0,2мл- 1шт; 5.Палички для розмішування сироваток 100 шт; 6. Тестовий слайд – 1 шт. | уп | 6 |
| 32 | Сечова кислота ферментативно, 100 визначень (НК 024:2019 - 53583 - Сечова кислота IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) | Набір реактивів для визначення концентрації сечової кислоти в сироватці крові і сечі людини ензиматичним колориметричним методом в клініко-діагностичних і біохімічних лабораторіях і науково-дослідницькій практиці. Склад набору: 1.Буферно-хромогенний розчин-2 флакони з (40+2)мл Фосфатний буфер (рН7,4)-(0,05+0,01)моль/л 3,5-діхлоро-2-фенолсульфонат-(4,00+0,05)ммоль/л Стабілізатори,активатори. 2. Розчин ензимів -2 флакони з(10,0+0,5)мл Пероксидаза (660+30)МО д/л Уриказа (60+2)МО д/л 4-амінофеназон(1,00+0,05)ммоль/л 3.Калібрувальний розчин сечової кислоти 1 мікропробірка з (1,0+0,1) мл (357+7) мкмоль/л. | уп | 12 |
| 33 | Сечовина-У (НК 024:2019 - 53587 - Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) | Набір для визначення концентрації сечовини у сечі та сироватці крові людини уреазним методом , (BERTHELOT) («Сечовина – У») в упаковці не менше 200 напівмакровизначень або 100 макровизначень ( з урахуванням холостих і калібрувальних проб) .Склад набору: 1.Буферний розчин – 2 флакони по 100 мл -фосфатний буфер 120ммоль/л, -саліцилат натрію 60 ммоль/л -нітропрусид натрію 5 ммоль/л -ЕДТО кислота 1 ммоль/л 2.Гіпохлоритний реагент 2 флакони по 100мл: -гіпохлорит натрію 10 ммоль/л -гідроокис натрію 0,4 моль/л 3. Калібрувальний розчин сечовини 1 фл на 5 мл -сечовина 10,0 ммоль/л або 60,0 мг/100мл -у перерахуванні на азот сечовини 4,67 ммоль/л або 28,0 мг/100мл 4.Уреаза концентрат 5 кЕ/мл 2 пробірки по 0,5 мл | уп | 50 |
| 34 | СПЛ Контроль Норма | Ліофілізована людська сироватка у фл. по 5 мл. Призначена для контролю правильності кількісних біохімічних методів визначення електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів і білків в клініко-діагностичних та біохімічних лабораторіях. Склад: Людська сироватка з нормальним вмістом електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів і білків у фл. по 5мл. Консервована. Умови зберігання та стабільність: 1) Стабільний 12 год. при 15-25 ⁰С 2) Стабільний 5 діб при 2-8 ⁰С 3) Стабільний 4 тижд. при -20 ⁰С (одноразове заморожування) 4) Стабільний 8 год. при 15-25 ⁰С 5) Стабільний 24 год. при 2-8 ⁰С 6) Стабільний 2 тижд. при -20 ⁰С (одноразове заморожування). | фл. | 6 |
| 35 | СРБ -латекс - тест (НК 024:2019 - 63234 - C-реактивний білок (CRP) ІВД, набір, аглютинація, експрес-аналіз) | Набір для виявлення С-реактивного білку в сироватці крові, набір розрахований на 200 визначень з урахуванням холостих проб. Склад набору: 1. Реагент 1. Латексна суспензія, 2мл – 1 шт; 2. Реагент 2. Розчинник, 14мл – 1шт; 3.Реагент3. Позитивний контроль, який містить СРБ більш 6 мг/л, 0,2мл-1шт; 4. Реагент 4. Негативний контроль, який містить СРБ менш 6 мг/л, 0,2мл- 1шт; 5.Палички для розмішування сироваток 100 шт; 6. Тестовий слайд – 1 шт. | уп | 12 |
| 36 | Тромбіновий час (НК 024:2019 - 30540 Набір реагентів для визначення тромбінового часу) | Використовується для визначення тромбінового часу. Склад набору: 10 фл. х 2 мл. Склад реагенту: ліофілізований препарат тромбіну ВРХ з буфером і стабілізатором. | уп | 5 |
| 37 | Фіксатор по Май-Грюнвальду (НК 024:2019 - 42959 - Барвник Май-Грюнвальда, IVD) | Еозин метиленовий синій по Май-Грюнвальду (розчин) забезпечує попереднє забарвлення і фіксацію препаратів крові. Один літр фарбника розрахований на фіксацію не менше 1000 мазків крові. Використовується в клінічній медицині в якості барвника элементів крові. Якість продукту відповідає ТУ 9398-003-29508133-2011. | фл. | 15 |
| 38 | Холестерин, 200 визначень (НК 024:2019 - 53359 Загальний холестерин IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) | Набір для визначення холестерину у сироватці і плазмі крові ферментативним методом. в упак не менше 200 мікро, 100 напівмікро і 50 макровизначень. Склад набору: 1.Ензимний реагент 2 флакони по (100+2) мл -холестеринестераза (150+15)Е/л -холестериноксидаза (100+10) Е/л -пероксидаза (5,0+0,5)КЕ/л -4-амінофеназон (0,300+0,015)ммоль/л -фенол (30,0+1,5)ммоль/л -ТРІС (30,0+1,5)ммоль/л -стабілізатори, активатори. 2.Калібрувальний розчин холестерину 1 амп або флакон з (1,5+0,1)мл з концентрацією (5,17+0,10)ммоль/л | уп | 15 |
| 39 | Швидкий тест для діагностики гепатиту В (НBsAg) (НК 024:2019 - 30830 Швидкий тестовий пристрій для ідентифікації поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg)) | Імунохроматографічний одноступеневий Швидкий тест для діагностики гепатиту В НBsAg, тест-картка (цільна кров/сироватка/плазма), комплект включає піпетку, спиртові серветки (2 шт), ланцет, розчинник) | шт | 200 |
| 40 | Швидкий тест для діагностики гепатиту С (НCV) (НК 024:2019 - 30829 Набір для якісного та / або кількісного визначення загальних антитіл до вірусу гепатиту С (Hepatitis C), експрес-аналіз) | Імунохроматографічний одноступеневий Швидкий тест для діагностики гепатиту С НCV, тест-картка (цільна кров/сироватка/плазма), комплект включає піпетку, спиртові серветки (2 шт), ланцет, розчинник) | шт | 200 |
| 41 | Швидкий тест ІХА-ВІЛ 1/2 (НК 024:2019 - 30833 - Швидкий тестовий пристрій для ідентифікації вірусу 1,2 імунодефіциту людини) | Імунохроматографічний одноступеневий тест для визначення антитіл до ВІЛ 1/2 тип , тест-картка (цільна кров/сироватка/плазма). Комплект включає піпетку, спиртові серветки (2 шт), ланцет, розчинник) | шт | 350 |
| 42 | Швидкий тест на 10 видів наркотичних речовин, тест-картка (сеча) (НК 024:2019 - 46994 - Множинні наркотики IVD, набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз) | Набір смужок призначений для якісного визначення в сечі людини наступних специфічних наркотиків та їх метаболітів: - морфіну (МОР), - кокаїну (СОС), - марихуани (ТНС), - амфетаміну (АМР), - метамфетаміну (МЕТ), - бензодіазепіну (BZO), - мета дону (MTD), - барбітуратів (ВАR), - екстазі (MDMA), - фенциклидина (PCP). | уп. | 1000 |
| 43 | Швидкий тест на виявлення сифілісу | Швидкий (експрес) тест має бути у вигляді тест-картки та забезпечувати якісне визначення імунохроматографічним методомсиілісу без застосування спеціального обладнання та без застосування розчинника. Матеріал для досліджень – кров, сироватка, плазма. Необхідний розмір зразку – 100мкл. Чутливість не менше - 98,6%. специфічність не менше – 99,0%. Тривалість проведення аналізу повинна бути не більше 15 хв. Комплектація: тест-касета, піпетка. | шт. | 50 |
| 44 | Швидкий тест на виявлення тропоніну І | Однокроковий імунохроматографічний тест для in vitro діагностики. Призначений для якісного визначення кардіо тропоніну І (cTnI) в зразках сироватки, цільної крові або плазми людини, в якості допомоги при встановленні діагнозу інфаркту міокарда. Склад набору: 1. Швидкий тест на визначення тропоніну I 2. Піпетка 3. Інструкція з використання Точність: рівень специфічності не менше - 98%, рівень чутливості не менше - 98,4%. | шт. | 20 |

Примітка. Посилання в тендерній документації на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як «або еквівалент».

В разі, якщо учасник пропонує еквівалент товару – він повинен надати належним чином засвідченні копії документів, видані уповноваженими на це органами, які підтверджують еквівалентність запропонованого  товару, зазначеному у цій документації.

6. Поставка товару повинна здійснюватися транспортом учасника до місць використання товару, спеціалізованим транспортом, що забезпечує зберігання, комплектність і якість товару, та який обладнаний у відповідності з вимогами, затвердженими у відповідному порядку щодо транспортування лікарських засобів з урахуванням фізико-хімічних властивостей та температурного режиму транспортування (Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист-гарантію довільної форми, який повинен містити посилання на номер оголошення про проведення відкритих торгів.)

7. До кожного товару, що реалізується, додається інструкція про застосування, яка повинна містити: назву товару; загальну характеристику (хімічну назву, основні фізико-хімічні властивості, склад); способи застосування та дози; форми випуску; умови та строки зберігання тощо. (Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист-гарантію довільної форми, який повинен містити посилання на номер оголошення про проведення відкритих торгів.)

8. Поставка та розвантаження товару по місцю призначення проводиться учасником (Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист-гарантію довільної форми, який повинен містити посилання на номер оголошення про проведення відкритих торгів.)

9. Товар повинен постачатися Замовнику в упаковці, яка повинна забезпечувати зберігання якості, безпечності та стабільності товару, який вона вміщує, при транспортуванні та відповідає установленим стандартам. Маркування - згідно діючих ТУ та ГОСТів. (Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист-гарантію довільної форми, який повинен містити посилання на номер оголошення про проведення відкритих торгів.)

10. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою. (Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист-гарантію довільної форми, який повинен містити посилання на номер оголошення про проведення відкритих торгів.)

11. З метою вчасної поставки реагентів учасники повинні надати гарантійний лист, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником, належної якості, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені документацією закупівлі та пропозицією Учасника. (Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист-гарантію довільної форми, який повинен містити посилання на номер оголошення про проведення відкритих торгів.)

12. Гарантійний лист, складений у довільній формі, яким підтверджується що:

1. Поставка товару  повинна здійснюватися у строк до 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання заявки від Замовника.

2. Форма випуску, дозування, вміст упаковки повинні відповідати таким, що вказані в медико- технічній Специфікації.

3. Учасник-переможець гарантує якість Товарів, що постачаються. Товар, що постачається, повинен відповідати рівню технологій і стандартів, існуючих в країні виробника на аналогічні товари, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території  України.

4. Під час зберігання і транспортування Товару до місця поставки Учасник-переможець повинен дотримуватись необхідного для даного Товару температурного режиму. Інформація про необхідний температурний режим повинна бути нанесена на упаковку. Доставка товару здійснюється силами та за рахунок Учасника.

5. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам чинного законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

6. Всі витрати, пов’язані із заміною Товару неналежної якості несе Учасник-переможець. Пакування, у якому відвантажується Товар, та умови транспортування Товару повинні відповідати характеру Товару. Учасник-переможець забезпечує цілісність Товару, збереження його якості під час перевезення від місця відвантаження до місця поставки Товару.

7, Продукція, що поставлятиметься Учасником, знаходяться в належному стані в своїх не відкритих та не пошкоджених  пакуваннях.

13. Вимоги щодо якості товару:

1. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам, Учасник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Учасник.

2. Поставка товару з дотриманням необхідного для даного Товару температурного режиму, завантажувальні та розвантажувальні роботи здійснюються транспортом постачальника чи транспортом перевізника за рахунок постачальника.

3. Упаковка Товару повинна відповідати санітарним нормам даного виду продукції України. Упаковка не повинна бути пошкоджена, розкрита, не укомплектована чи недоукомплектована.  Товар повинен бути упакований таким чином, щоб запобігати псуванню та знищенню в період доставки його другій Стороні.

4. Кожна індивідуальна упаковка повинна містити інструкцію по застосуванню товару українською мовою.

14. При постачанні партії товару необхідно надати:

- Учасник повинен надати при поставці копію реєстраційного посвідчення у разі, якщо реєстраційне посвідчення на товар, який закуповується не передбачається вимогами чинного законодавства України, учасник має надати лист-пояснення відсутності такого документа на даний товар

- учасник при поставці повинен надати інструкції з використання виробу українською мовою. У разі, якщо інструкція на товар, який закуповується не передбачається вимогами чинного законодавства України, учасник має надати лист-пояснення відсутності такого документа на даний товар.

- документ, що засвідчує якість товару: копія сертифікату відповідності або паспорту якості або інший документ (у разі якщо це передбачено діючим законодавством).

1.	В тендерній пропозиції ціни вказуються Учасником за кожну одиницю товару, що постачається, в суворій послідовності відповідно медико-технічної частини.

2.	Ціни мають бути зазначені із врахуванням транспортних витрат на постачання товару та проведення навантажувально-развантажувальних робіт Учасником.