ДОдаток 1

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі «Послуги з прокладання водопровідної мережі по вул. Ужгородській від будинку №35 (Кінотеатр (АВЕНЮ)) до будинку №20 (РБК); 45330000-9 – Водопровідні та санітарно-технічні роботи за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника»

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розроблення ґрунту у відвал Екскаваторами (К-1.2) | 100 м.куб | 1,3 |
| 2 | Улаштування основи під трубопроводи | 10 м.куб | 0,8 |
| 3 | Укладання труби | 1000 м | 0,28 |
| 4 | Установлення поліетиленових фасонних частин | 10шт | 1,0 |
| 5 | Труба Ø50 | м | 250 |
| 6 | Труба Ø 32 | м | 5 |
| 7 | Коліно Ø 50 | шт | 4 |
| 8 | Кран Ø 50 | шт | 2 |
| 9 | Трійник Ø 50*50*50 | шт | 1 |
| 10 | Муфта перехідна Ø 50*32 | шт | 1 |
| 11 | Муфта з’єднувальна Ø 50 | шт | 2 |
| 12 | Цемент 25 кг | міх | 3 |
| 13 | Піна монтажна | шт | 5 |
| 14 | Камінь відрізний | шт | 10 |
| 15 | Ножовочне полотно | шт | 10 |
| 16 | Під’єднання в існуючу мережу | шт | 1 |
| 17 | Облаштування колодця | 10 м.куб | 0,2 |
| 18 | Установка пожежного гідранта | шт | 1 |
| 19 | Кільце з/б 1.0м | шт | 2 |
| 20 | Днище з/б 1.0м | шт | 2 |
| 21 | Кришка дорожна з/б 1.0м | шт | 2 |
| 22 | Люк П/Е чорний з замком на шарнірі | шт | 2 |
| 23 | Пожежний гідрант Н-0.75 | шт | 1 |
| 24 | Підставка під пож.гідрант Ø 50 тупікова | шт | 1 |
| 25 | Прокладання труби у гільзу | 100м | 0,2 |
| 26 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів іям, група грунтів 2 | 100м.куб | 0,1 |
| 27 | Засипка траншей і котлованів екскаватором (К- 1.2) | 100м.куб | 0,12 |

- Розрахунок договірної ціни (далі – ДЦ). Договірна ціна повинна бути твердою.

- Кошторисні розрахунки на окремі види витрат, які не передбачені відомістю обсягу робіт.

- Локальні кошториси на основі договірної ціни.

- Відомість ресурсів до локальних кошторисів (розрахунки вартості матеріальних ресурсів до локальних кошторисів, що приймається учасником за найменшою ціною, визначається на підставі проведеного аналізу ринку будівельних матеріалів в регіоні з врахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання).

- Розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів.

Цінова пропозиція визначається відповідно до вимог п. 6.3 «Особливості складання та узгодження договірних цін» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 що затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Мінрегіонбуд) від 05.07.2013 № 293, на підставі Листа Мінрегіонбуду від 11.03.2014 № 7/15-2747 «Щодо визначення вартості поточного ремонту існуючих об’єктів будівництва» та вимог щодо термінів виконання послуг (робіт), технології виконання послуг (робіт), використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості послуг (робіт), з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки, безпечних умов праці та додержання вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля.

При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання послуг (робіт), врахувати, що вартість матеріальних ресурсів здійснюється за рахунок  Виконавця.

6. До розрахунку ціни входять усі види робіт, які передбачені у технічних вимогах (відомість обсягу робіт), із врахуванням всіх необхідних механізмів, машин (з врахуванням вартості матеріалів). Не враховані учасником процедури закупівлі вартість окремих витрат, послуг (обсягів робіт) не сплачується замовником окремо або додатково, і вважаються врахованими у загальній ціні  пропозиції учасника.

7. Усі витрати учасника пов’язані з підготовкою, в тому числі з отриманням дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо, та поданням пропозиції не відшкодовуються.

8. Цінова пропозиція та всі ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень (кошти на подорожчання у складі договірної ціни не враховуються).

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ