ПЕРЕЛІК ЗМІН ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

за предметом закупівлі код ДК 021:2015 **насосні агрегати** за кодом ДК 021 2015:42120000-6 - Насоси та компресори (42122000-0 - Насоси)

ідентифікатор закупівлі №  UA-2024-04-11-011084-a

1. Внесено зміни до п. 1 Розділу IV тендерної документації (кінцевий строк подання тендерної пропозиції) значення **19.04.2024 року** замінено на **20.04.2024 року.**

2. Внесено зміни до Додатка 5 до тендерної документації **(**тендерна пропозиція):

- у таблиці стовпчик «Найменування» позиція 1 значення **Подача 180 м3/год, напір 25м, потужність двигуна 22 кВт, частота обертання 1500 об/хв**. замінено на **Насосний агрегат у зборі з електр. двигуном та рамою Тип- Д 200-36 Б;**

- у таблиці стовпчик «Найменування» позиція 2 значення **Подача 200 м3/г, напір 90м, потужність двигуна 90 кВт, частота обертання 3000 об/хв**.. замінено на **Насосний агрегат у зборі з електр. двигуном та рамою Тип- 1Д 200-90**

- у таблиці стовпчик «Якісні та технічні характеристики» позиція 1 значення **Насосний агрегат у зборі з електр. двигуном та рамою Тип- Д 200-36 Б;** замінено на **Подача 180 м3/год, напір 25м, потужність двигуна 22 кВт, частота обертання 1500 об/хв**

- у таблиці стовпчик «Якісні та технічні характеристики» позиція 2 значення **Насосний агрегат у зборі з електр. двигуном та рамою Тип- 1Д 200-90** замінено на **Подача 200 м3/г, напір 90м, потужність двигуна 90 кВт, частота обертання 3000 об/хв**