|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |
|  | **Уповноважена особа**      **Марк СКРИПНІКОВ** | |
|  |  | |

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

(відкриті торги з особливостями)

на закупівлю

***Послуги щодо ремонту та технічного обслуговування систем кондиціонування та припливно витяжних систем вентиляції об’єктів у м. Києві***

*Код CPV –50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки*

м. Київ – 2024 рік

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **I. Загальні положення** | |
| 1 | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог [Закону України «Про публічні закупівлі»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114-20) (далі - Закон) та «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету міністрів України від 12.10.2022 №1178 (далі – Особливості). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях.  Тендерна документація формується замовником відповідно до вимог [статті 22 Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1398) з урахуванням Особливостей. |
| 2 | **Інформація про замовника торгів** |  |
| 2.1 | повне найменування | **Служба зовнішньої розвідки України (далі – СЗРУ)** |
| 2.2 | місцезнаходження | **Україна** |
| 2.3 | прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | З питань, пов’язаних з наданням консультацій Учасникам торгів щодо технічних вимог, звертатися до  **Скрипніков Марк Сергійович**,  Уповноважена особа з публічних закупівель,  тел.: (044) 451-97-85,  e-mail: 4sl\_umrl@ukr.net |
| 3 | **Процедура закупівлі** | **Відкриті торги з особливостями** |
| 4 | **Інформація про предмет закупівлі** | Послуги щодо ремонту та технічного обслуговування систем кондиціонування та припливно витяжних систем вентиляції об’єктів у м. Києві |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | **CPV – 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки »** |
| 4.2 | опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції | **Закупівля не поділяється на лоти** |
| 4.3 | кількість товару та місце його поставки або місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги | **Згідно технічної специфікації (Додаток 3 до тендерної документації) та/або проекту договору поставки товару (Додаток 6 до тендерної документації)**  У разі коли оприлюднення в електронній системі закупівель інформації про місце поставки (оприлюднення якої передбачено Законом) несе загрозу безпеці замовника, така інформація може зазначатися як найменування населеного пункту, в який здійснюється доставка товару |
| 4.4 | строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг | **Згідно технічної специфікації (Додаток 3 до тендерної документації) та/або проекту договору (Додаток 6 до тендерної документації)** |
| 4.5 | Очікувана вартість закупівлі | **713 800,00 грн.** |
| 5 | **Недискримінація учасників** | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6 | **Інформація про валюту, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції** | Валютою тендерної пропозиції є гривня. У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| 7 | **Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції** | Мова тендерної пропозиції – українська.  Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.  Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування.  Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знак для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються учасником українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою. Причому, такий переклад на українську мову повинен бути виконаний перекладачем, підпис якого має бути засвідчений нотаріально або достовірність перекладу має завірена бути бюро перекладів.  **Виключення:**  1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу.  2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимогі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу). |
| **II. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації.** | | |
| 1 | **Порядок надання роз’яснень щодо тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру.  Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.  Замовник повинен ***протягом трьох днів*** з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.  У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.  Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій ***не менш як на чотири дні.*** |
| 2 | **Порядок внесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n960) Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель ***у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації.******Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін***, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машино зчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **III. Інструкція з підготовки тендерних пропозицій.** | | |
| 1 | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону.  Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у [пункті 47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1261) Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації:  1) заповнена форма «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ» (відповідно до **Додатку 7** до тендерної документації);  2) інформацією, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям – згідно з **Додатком 1** до цієї тендерної документації  3) інформацією щодо відсутності підстав, установлених в пункті 47 Особливостей, – ***згідно з Додатком 2*** до цієї тендерної документації;  для об’єднання учасників як учасника процедури закупівлі замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників об’єднання установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, визначеним [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) Особливостей, - згідно з ***Додатком 2*** до цієї тендерної документації;  4) інформацією про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі встановлення даної вимоги в Додатку 3), — згідно з Додатком 3 до тендерної документації;  5) документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи на участь у закупівлі учасника та підпис тендерної пропозиції та договору поставки товару та інших документів (згідно Додатку 4 тендерної документації);  6) відомості про учасника (згідно форми Додатку 5 тендерної документації);  7) погодженого учасником проекту договору про поставку товару та його істотних умов (згідно Додатку 6 тендерної документації);  8) документами, що підтверджують надання учасником забезпечення тендерної пропозиції *(якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі та тендерною документацією);*  9) інформацією щодо кожного субпідрядника/ співвиконавця у разі залучення (відповідно до п. 8 «Інформація про субпідрядника/співвиконавця» даного Розділу) *(застосовується для робіт або послуг)*;  10) у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання;  11) іншою інформацією та документами, відповідно до вимог цієї тендерної документації та додатків до неї.  Рекомендується документи у складі пропозиції Учасника надавати у тій послідовності, у якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно до змісту документа.  Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує **чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю**, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені в Додатку 1 (для переможця).  **Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.**  ***Опис та приклади формальних несуттєвих помилок.***  Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції:  «Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме технічні помилки та описки.  ***Опис формальних помилок:***  1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:  — уживання великої літери;  — уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;  — використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;  — зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — помилка в цифрах;  — застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  — написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  — нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).  2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.  4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  ***Приклади формальних помилок:***  — «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;  — «м.київ» замість «м.Київ»;  — «поряд -ок» замість «поря – док»;  — «ненадається» замість «не надається»»;  — «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»  — учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)».  **У разі здійснення закупівлі автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, учасники при формуванні ціни пропозиції повинні враховувати вимоги постанови Кабінету Міністрів України № 332 від 04.04.2001 р.**  Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.  **УВАГА!!!**  **Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог:**  **1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;**  **2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП)/удосконаленим електронним підписом (УЕП);**  **3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.**  **Винятки:**  **1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП.**  **Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями).**  **Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».**  **Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа).**  Всі документи тендерної пропозиції  подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель).  Тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи.  Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію(у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота) *(у разі здійснення закупівлі за лотами)*.. |
| 2 | **Розмір та умови надання забезпечення тендерних пропозицій** | **Не вимагається** |
| 3 | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | **Не застосовується** |
| 4 | **Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними** | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій.  Учасник має право:  - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;  - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції.  --------------------------------------------------------------------------------  У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовника через електронну систему закупівель. |
| 5 | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей** | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в ***Додатку 1***до цієї тендерної документації.  Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в ***Додатку 2*** до цієї тендерної документації.  **Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей.**  Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене [пунктом 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n52) частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;  6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”;  12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.  Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. |
| **6** | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з пунктом третім частини другої статті 22 Закону зазначено в **Додатку 3** до цієї тендерної документації. |
| 7 | **Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби)** | Згідно **Додатку 3** до тендерної документації **(у разі потреби).** |
| 8 | **Інформація про субпідрядника /співвиконавця (у випадку закупівлі робіт чи послуг)** | Не передбачено. *( при закупівлі товару)*  **АБО**  (У разі закупівлі робіт або послуг) Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю *(надається у разі залучення).* |
| 9 | **Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| **IV. Подання, розкриття, розгляд та оцінка тендерної пропозиції** | | |
| 1 | **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — **27.04.2024 року**  Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | **Дата і час розкриття тендерної пропозиції** | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.  Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються).  Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) Особливостей. |
| **V. Оцінка тендерної пропозиції** | | |
| 1 | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, [шістнадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1553), абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей.  Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.  Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону.  **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію:**  Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону.  *(у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій).*  Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.  Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.  *Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 Особливостей.*  *До розгляду не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.*  Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію „Ціна”. Питома вага – 100 %.  Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник  не є платником ПДВ, а також без ПДВ - якщо предмет закупівлі не оподатковується.  Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому або  на окрему частину предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції.  *(зазначається у разі закупівлі по лотах згідно Додатку 3 тендерної документації)*  Учасник визначає ціни на **товар/послуги/роботи**, що він пропонує **поставити/надати/виконати** за договором про закупівлю, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ, крім випадків коли предмет закупівлі не оподатковується), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, передбачених для **товару/послуг/робіт** даного виду.  Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 0,5 %  Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.  Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.  Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель ***протягом 24 годин*** з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.  У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пункту 49 Особливостей.  У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями.  ***У разі коли учасник процедури закупівлі стає переможцем кількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти*** *(у разі здійснення закупівлі за лотами).* |
| 2 | **Інша інформація** | Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.  Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.  До розрахунку ціни  пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов'язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі  у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).  Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.  За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України.  ***Інші умови тендерної документації:***  1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.  2.   У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави щодо ненадання відповідних документів або ненакладення електронного підпису; або надає копію/ї роз'яснення/нь державних органів щодо цього.  3.    Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.  4.  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.  5.  Учасники торгів — нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених ***Додатком  2*** до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.  6.  Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.  В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію.  7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.  8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у ***Додатку 6*** до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого ***в п. 4 Розділу 3*** до цієї тендерної документації.  9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз.  10.Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує, що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано.  11. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками.  12. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, жодні окремі підтвердження не потрібно подавати):  — постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;  — постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;  — Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.  **А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/ Республіка Білорусь/ Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;**  **замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою №1178.** |
| 3 | **Відхилення тендерних пропозицій** | ***Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***  1) учасник процедури закупівлі:  підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей;  зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей;  не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей;  визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей;  є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. [№ 1178](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF" \l "n2) “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);  2) тендерна пропозиція:  не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до [пункту 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n131)3 цих особливостей;  є такою, строк дії якої закінчився;  є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;  не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;  3) переможець процедури закупівлі:  відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей;  не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.  ***Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***  1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).  Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| **VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | | |
| 1 | **Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся** | ***Замовник відміняє відкриті торги у разі:***  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник ***протягом одного робочого дня*** з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  ***Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:***  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | **Строк укладання договору про закупівлю** | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, ***не пізніше ніж через 15 днів*** з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору ***може бути продовжений до 60 днів***.  У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.  З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю ***не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів***з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 3 | **Проєкт договору про закупівлю** | Проєкт договору про закупівлю викладено в ***Додатку 6*** до цієї тендерної документації.  Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа у строки, визначені пунктом 2 «Строк укладання договору про закупівлю» цього розділу.  Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. |
| 4 | **Умови договору про закупівлю** | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей.  Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:  визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;  перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;  перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки *(у разі закупівлі товару)*. |
| 5 | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** | **Забезпечення виконання договору про закупівлю не** **вимагається** |

**Додаток 1**

до тендерної документації

**Інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям**

Замовник встановлює такі кваліфікаційні критерії та визначає перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Кваліфікаційний критерій** | **Перелік документів, що підтверджують інформацію про відповідність учасників таким критеріям** |
| **1** | **Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору** | 1.1 Довідка (відповідно до форми п.1.1), складена учасником торгів, що містить інформацію про наявність досвіду виконання **аналогічного\* за предметом закупівлі договору** (крім відомостей, що становлять комерційну таємницю) **із зазначенням:**   * найменування контрагента, * предмету договору, * номеру та дати укладення договору; * контактних осіб замовників (прізвище та контактний телефон); * стану виконання договору  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Найменування контрагента** | **Предмет договору** | **Номер та дата укладення договору** | **Стан виконання договору** | **Контактні дані осіб замовника (контрагента)** | | | **Прізвище та ім’я** | **Контактний телефон** | |  |  |  |  |  |  |   1.2. Копію аналогічного(-их) договору(-ів) зазначених в довідці (пункт 1.1.) про досвід виконання аналогічного(-их) договору(-ів).  1.3. Копію актів/накладних наданих послуг/робіт/товару зазначених в довідці (пункт 1.1.) про досвід виконання аналогічного(-их) договору(-ів).  \****Під аналогічним за предметом закупівлі договором слід розуміти виконаний/частково виконаний договір*** |
| **2** | **Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання договору** | Дана інформація підтверджується:  2.1. Довідкою за нижченаведеною формою:  ДОВІДКА  про наявність працівників відповідної кваліфікації,  які мають необхідні знання та досвід   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *№ з/п* | *Прізвище,*  *ім`я та по батькові* | *Посада* | *Досвід роботи за кваліфікацією, років (місяців)* | *Штатний працівник/ цивільно-правова угода або надання послуг по договору субпідряду* | | *1* | *2* | *3* | *5* | *6* | |  |  |  |  |  | |

**Додаток 2**

до тендерної документації

**2. Підтвердження відповідності УЧАСНИКА (в тому числі для об’єднання учасників як учасника процедури)  вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей.**

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону *(у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі)*, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей.

**3. Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у пункті** 47 **Особливостей:**

Переможець процедури закупівлі у строк, що ***не перевищує чотири дні*** з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей.

Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.

**3.1. Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вимоги згідно п.** 47 **Особливостей** | **Переможець торгів на виконання вимоги згідно п.** 47 **Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.  **(підпункт 3 пункт 47 Особливостей)** | **Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення** керівника **учасника процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача.** |
| **2** | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку.  (підпункт 6 пункт **47** Особливостей) | **Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо** керівника **учасника процедури закупівлі. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.** |
| **3** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  **(підпункт 12 пункт 47 Особливостей)** | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми |

**3.2. Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вимоги** згідно пункту **47** Особливостей | **Переможець торгів на виконання вимоги** згідно пункту **47** Особливостей **(підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.  **(підпункт 3 пункт 47 Особливостей)** | **Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача.** |
| **2** | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку.  **(підпункт 5 пункт 47 Особливостей)** | **Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі.**  **Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.** |
| **3** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  **(підпункт 12 пункт 47 Особливостей)** | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми |

**4. Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для УЧАСНИКІВ — юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб — підприємців).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Інші документи від Учасника:** | |
| **1** | Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. |
| **2** | **Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми,** у якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. *Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру.* |
| **3** | У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь та проживає на території України на законних підставах, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати стосовно таких осіб:   * військовий квиток, виданий іноземцю, який в установленому порядку уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України,   *або*   * посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні,   *або*   * посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту в Україні,   *або*   * посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні,   *або*   * витяг із реєстру територіальної громади, що підтверджує зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи разом з посвідкою на тимчасове проживання або посвідкою на постійне проживання або візою. |
| **4** | Якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом) тоді надається антикорупційна програма, оформлена відповідно до типової антикорупційної програми юридичної особи за [Наказом № 794/21](https://radnuk.com.ua/pravova-baza/pro-zatverdzhennia-typovoi-antykoruptsijnoi-prohramy-iurydychnoi-osoby/), та відповідний наказ про затвердження антикорупційної програми та призначення уповноваженого з її реалізації. |

**Додаток 3**

до тендерної документації

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування послуг** | **Од. вим.** | **Кіль-кість** | **Кіль-кість**  **обслуговувань на рік** |
|  | ***ОБ'ЄКТ № 1*** |  |  | |
| 1 | Ремонтування внутрішнього блоку канальної спліт-системи кондиціювання марки NEOCLIMA NDS60LH3h /NU60LH3 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 (R-14$ R10) (заміна сигнального кабелю) | шт | 2 | 1 |
| 2 | Ремонтування настінних спліт-систем кондиціювання марки Lessar LS – H12 KВА2. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 (ремонт теплообмінника, заміна компресора) | шт | 2 | 1 |
| 3 | Ремонтування потолочної спліт-систем кондиціювання марки Lessar LU–H 60 US4. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 (ремонт теплообмінника та пульта керування) | шт | 2 | 1 |
| 4 | Ремонтування та технічне обслуговування вентиляційної установки GLOBALSTAR Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 (ремонт теплообмінника, заміна пресостатів) | шт | 1 | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування Ремонтування потолочної спліт-систем кондиціювання марки Lessar LU–H 60 US4. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 2 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування спліт-систем кондиціювання марки Lessar LU – H 60 US4 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування потолочної спліт-систем кондиціювання марки Lessar LU–H 60 US4. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 2 | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт-систем кондиціювання марки MIDEA (зовнішній блок MOU–48 HN 1/внутрішній блок MTB–48 HWN 1). Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт-систем кондиціювання марки MIDEA (зовнішній блок MOU–24 HN 1/внутрішній блок MTB–24 HWN 1). Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |
| 10 | Технічне обслуговування зовнішніх блоків MDV–В160W/SN1 мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 5 | 1 |
| 11 | Технічне обслуговування зовнішніх блоків MDV–D140W/N1 мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 4 | 1 |
| 12 | Технічне обслуговування зовнішнього блоку MDV–V105W/N1 мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |
| 13 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків MDV–D 71 T2/BN1-A5 мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 2 | 1 |
| 14 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків MDV–D 56G-S/N1- S мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 6 | 1 |
| 15 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків MDV–D 45G-S/N1- С мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 6 | 1 |
| 16 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків MDV–D 36G-S/N1-Y мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 7 | 1 |
| 17 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків MDV–D 28G-S/N1-Е мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 15 | 1 |
| 18 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків MDV–D 28G-S/N1-Е мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 3 | 1 |
| 19 | Технічне обслуговування канального кондиціонера марки Mitsubishi SEZKD-35. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 2 | 1 |
| 20 | Технічне обслуговування канального кондиціонера марки Mitsubishi SEZKD 50 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |
| 21 | Технічне обслуговування зовнішніх блоків NMU 112A мультизональної системи кондиціювання марки NEOCLIMA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 12 | 1 |
| 22 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків NMS 07A мультизональної системи кондиціювання марки NEOCLIMA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 180 | 1 |
| 23 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків NMS 12A мультизональної системи кондиціювання марки NEOCLIMA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 20 | 1 |
| 24 | Технічне обслуговування настінних спліт-систем кондиціювання марки Lessar LS – H18 KВ2 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 4 | 1 |
| 25 | Технічне обслуговування настінних спліт-систем кондиціювання марки Lessar LS – H09 KВА2 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 8 | 1 |
| 26 | Технічне обслуговування настінних спліт-систем кондиціювання марки Lessar LS – H12 KВА2 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 2 | 1 |
| 27 | Технічне обслуговування настінних спліт-систем кондиціювання марки Lessar LS – H24 KВА2  Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 2 | 1 |
| 28 | Технічне обслуговування вентиляційної установки ПВ-3 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |
| 29 | Технічне обслуговування вентиляційної установки ПВ-2 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |
| 30 | Кондиціонер GREE Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A, інв.№ 10492585 | шт | 1 | 1 |
| 31 | Кондиціонер SENSEI FTE 32 TWS інв.№ 10498398 | шт | 1 | 1 |
| 32 | Кондиціонер SENSEI FTE 32 TWS інв.№ 10498399 | шт | 1 | 1 |
| 33 | Кондиціонер AC Electric ACEM 07HN1\_16Y інв.№ 113717585 | шт | 1 | 1 |
| 34 | Технічне обслуговування компресорно-конденсаторного агрегата Clint MNA/K 151 – інв. № 10499041 | шт | 1 | 1 |
| 35 | Технічне обслуговування кондиціонера з внутрішнім блоком настінного типу "Mitsubishi Electric", NSZ - HR35VF Блок внутрішній настінний, NUZ - HR35VF Блок зовнішній – інв. № 10498842 | шт | 1 | 1 |
| 36 | Технічне обслуговування мультизональної сист. кондиціонув. з вн.касетн.блок.:зовн. бл. Mitsubishi  El.PUHYP250YNW-ATH-1шт,вн.бл.конд.MitsubishiEl.P LFYP15VEMEI TH-3шт,вн.бл конд.MitsubishiEl.PLFYP25VEME1 – 4 шт. інв. № 10499039 | к-т | 1 | 1 |
| 37 | Технічне обслуговування напівпромислового кондиціонера для охолодж. з внутр. блоком канального типу "Mitsubishi Electric", PEAD-M140JA блок внутр. канальн PU-P140YHA блок зовн. – інв. № 10498858 | шт | 1 | 1 |
| 38 | Технічне обслуговування напівпромисловий кондиціонер для охолодж. з внутр. блоком канального типу "Mitsubishi Electric", PEAD-M140JA блок внутр. канальн PU-P140YHA блок зовн – інв. № 10498859 | шт | 1 | 1 |
| 39 | Технічне обслуговування напівпромислового кондиціонера для охолодж. з внутр. блоком канального типу "Mitsubishi Electric", PEAD-M140JA блок внутр.канальн PU-P140YHA блок зовн – інв. № 10498860 | шт | 1 | 1 |
| 40 | Технічне обслуговування системи охолодження повітря  Mitsubishi Electric – інв. № 10480160 | компл | 1 | 1 |
| 41 | Технічне обслуговування системи автоматизації припливно витяжної установки ЩУВК-12/ПВ – інв. № 10443818 | шт | 1 | 1 |
| 42 | Технічне обслуговування кондиціонера з внутрішнім блоком настінного типу "Mitsubishi Electric" MS-GF60VA. Блок внутришній настінний MU GF60VA зовнішній потужністю 6,4 кВт з доставкою та монтажем інв № 10498900; 10498901; 10498902 | шт | 3 | 1 |
| 43 | Технічне обслуговування напівпромислового кондиціонера для охолодж. з підвісним внутр. блоком "Mitsubishi Electric", PCА – RP71HAQ блок внутр.підв. PU-P71YHA блок зовн потужній 7.1 кВт – інв. № 10498855 | шт | 1 | 1 |
| 44 | Технічне обслуговування напівпромислового кондиціонера для охолодж. з підвісним внутр. блоком "Mitsubishi Electric", PCА – RP71HAQ блок внутр.підв. PU-P71YHA блок зовн потужній 7.1 кВт – інв. № 10498855 | шт | 1 | 1 |
| 45 | Технічне обслуговування напівпромислового кондиціонера для охолодж. з підвісним внутр. блоком "Mitsubishi Electric", PCА – RP71HAQ блок внутр.підв. PU-P71YHA блок зовн потужній 7.1 кВт – інв. № 10498855 | шт | 1 | 1 |
| 46 | Технічне обслуговування кондиціонера з внутрішнім блоком настінного типу "Mitsubishi Electric", МSZ - HR35VF Блок внутрішній настінний, МUZ - HR35VF Блок зовнішній потужністю 3,4 кВт – інв. № 10498843 | шт | 1 | 1 |
| 47 | Технічне обслуговування кондиціонера SENSEI FTE-32TWS– інв. № 10481899 | шт | 1 | 1 |
| ***ОБ'ЄКТ № 2***  *Будівля спеціального призначення № 3* | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування спліт-системи AS-H07B4/FAR1 ASW інв. №1113381324; 111381323; 111381325; 11381326; 111381075 1113381077; 111381106; 111371232; 111381108; 111381201; 111381203 | шт | 11 | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування системи підтримки температурного режиму в тех. Прим. РА-07 інв. №101480641; 101460966 | шт | 2 | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування кондиціонера Fujico ACF- 09 AHRN1C інв. №101480551;101480556; 101480627; 101480572 | шт | 4 | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування кондиціонера SAMSUNG AR09RSFPAWQNER інв. № 101480640; 101480536;101480589 | шт | 3 | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування кондиціонера SENSEI FTE-51MR інв. №101480638 | шт | 1 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування кондиціонера SAMSUNG AR09TXHQSINUA інв. № 101480665; 101480625; 101480626; 101480815; 101480592; 101480593; 101480609 | шт | 7 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування кондиціонера GREE Ez Cozy GWH 09NA-K1NNB1A інв. №101480559 | шт | 1 | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування кондиціонера Фунаї FC 120 інв. №101480546; 101480562; 101480563 | шт | 3 | 1 |
| 9 | Технічне обслуговування кондиціонера LANZKRFT LSWH-25 FLIZ інв. № 101480567; 101480557 | шт | 2 | 1 |
| 10 | Технічне обслуговування і. кондиціонера з внутрішнім блоком настінного типу "Mitsubishi Electric" MSZ-HR35VF. Блок внутришній настінний MUZ – HR35VF. Блок зовнішній потужністю 3,4 кВт з доставкою та монтажем інв № 10498874 | шт | 1 | 1 |
| 11 | Технічне обслуговування кондиціонера Фунаї FC 180 інв. № 101480550 | шт | 1 | 1 |
| 12 | Технічне обслуговування кондиціонера ELECTROLUX EACS/I-09 HAR/N3 інв. №101480547 | шт | 1 | 1 |
| 13 | Технічне обслуговування кондиціонера спліт-с. ELECTROLUX SLIDE EACS/I-07HSL/N3 (інверт/07К) інв. № 101480614 | шт | 1 | 1 |
| ***Будівля спеціального призначення № 6*** | | | |  |
| 1 | Технічне обслуговування кондиціонера SAMSUNG AR09TXHQSINUA інв. № 1014805384; 101480539; 101480543; 101480549; 101480568 | шт | 5 | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування спліт-системи AS-H07B4/FAR1 ASW інв. № 111381214; 111381215; 111381217; 111381218; 111381390; 111381203; 111381288; 111381204; 111381084; 111381089; 111381091; 111381094; 111381096; 111381205; 111381087; | шт | 15 | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування кондиціонера SAMSUNG 12 інв. №101480587 | шт | 1 | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування кондиціонера DAIKIN FTX535/RXH35 інв. № 101480586 | шт | 1 | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування кондиціонера SAMSUNG AR09RSFPAWQNER інв. № 101480639; 101480590 | шт | 2 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування системи підтримки температурного режиму в тех. Прим. РА-07 інв. № 101480642 | шт | 1 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування кондиціонера SENSEI FTE-32TWS інв. № 10498417; 10498418 | шт | 2 | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування кондиціонера SENSEI FTE-23TWS інв. № 113719196; 113719198 | шт | 2 | 1 |
| ***ОБ'ЄКТ №3*** | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування спліт системи GWH07AAA K3NNA2A (GREE) інв.№ 10642445; 10642446; 10642447; 10642448; 10642450; 10642451; 10642452; 10642453; 10642454; 10642455;10642456; 10642457; 10642458; 10642459; 10642460;10642461; 10642462; 10642463; 10642464;10642465; 10642466; 10642467; 10642468; 10642469; 10642474; | шт | 25 | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування Спліт система GWH0(12)KF-K3DNA5G/I інв.№ 10642475 | шт | 1 | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування Спліт система GWH0(07)KF3DNA5G /I інв.№ 113632720 | шт | 1 | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування Спліт система GWH12AAB-K3NNA2A інв.№ 10642470; 10642471; 10642472; 10642473 | шт | 4 | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування Спліт система GWH07KF3DNA5G/I K3NNA2A інв.№ 10642477; 113632719 | шт | 2 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування GREE Спліт система GWH07AAA K3NNA2A інв.№ 10642449 | шт | 1 | 1 |
| **ОБ'ЄКТ №4** | | | | |
| 1 | Ремонт кондиціонера LG-07 **(**ремонт компресора та технічне обслуговування) – інв. № 14652 | шт | 1 | 1 |
| 2 | Ремонт кондиціонера CH-S09ZPD **(**ремонт компресора та технічне обслуговування) – інв. № 10492175 | шт | 1 | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування кондиціонера GREE Ez Cozy GWH 09NA-K1NNB1A інв. № 10492648 | шт | 1 | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування кондиціонера CH-S09ZPD інв. № 10492166; 10492167; 10492168; 10492170; 10492171; 10492172; 10492173; 10492174; 10492175; 10492176; 10492178; 1049217 | шт | 12 | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування кондиціонера FH-S-07ZPD інв. № 10492181; 10492182; 10492183; 10492184; 10492185; 10492186; 10492187; 10492188; 10492190 | шт | 9 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування кондиціонера FH-S-09ZPD інв. № 10492192; 10492193; 10492194; 10492195 | шт | 4 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування кондиціонера FH-S-12ZPD інв. № 10492196; 10492197; 10492198; 10492199; 10492200; 10492201; 104922024; 10492205; 10492206; 10492207; 10492208 | шт | 11 | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування кондиціонера FH-S-18ZPD інв. № 10492209 | шт | 1 | 1 |
| 9 | Технічне обслуговування кондиціонера FH-S-24ZPD інв. № 10492210 | шт | 1 | 1 |
| 10 | Технічне обслуговування спеціального комплексу інв №111630996 (Кондиціонери MIDE AF6-07N1C2-1; MIDE AF6-12N1C2-1; Gree Inverter GWH09AABK3DNA5A) | сист. | 1 | 1 |
| ***ОБ'ЄКТ №5***  **Буд. спец. приз №1** | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв №10492589; 10492590; 10492624; 10492626; 10492630; 10492649; 10492625; 10492632; 10492588; 10491498 | шт | 10 | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв №10493865; 10493977; 10493991; 10493869; 10493975 | шт | 5 | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTS-25 Sensei інв № 10491497; 10491500 | шт | 2 | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23GR Sensei інв №10494858 | шт | 1 | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE - 23TW Sensei інв №113716555; 113716457; 113716463; 113716456; 113716458; 113716459; 113716460; 113716552 | шт | 8 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23TWS Sensei інв №113719109; 113719110; 113719111;  113719112; 113719113; 113719114; 113719115; 113719116; 113719117;  113719118; 113719119; 113719120; 113719121; 113719122; 11363141;  113719100; 113719101; 113719102; 113719103; 113719104 | шт | 20 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання LG-07 інв №10494173 | шт | 1 | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання SH18ZWJ(X) SAMSUNG інв № 10490720 | шт | 1 | 1 |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання DSH 105R/L DEKKER інв № 10490476 | шт | 1 | 1 |
| 10 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання HSU-12RD03 HAIER інв №10497257 | шт | 1 | 1 |
| 11 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTXS25/RXH25 DAIKIN інв № 10490848; 10490849 | шт | 2 | 1 |
| 12 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання РА-07 інв №10492465 | шт | 1 | 1 |
| 13 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання CH-S09XP4 C&H інв №113716376 | шт | 1 | 1 |
| 14 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання ACEM 07HN1\_16Y AC Electric інв №113717558; 113717559; 113717560;  113717561; 113717562; 113717563; 113717564; 113717565; 113717566; 113717567;  113717568; 113717569 | шт | 12 | 1 |
| **Служб.-тех. Буд. Спец. Приз №1** | | | |  |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTXS35/RXH35 DAIKIN інв №10490858 | шт | 1 | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання РА-07 інв №10492475 | шт | 1 | 1 |
| **Буд. спец. приз №1-А** | | | |  |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 09NA-K1NNB1A GREE інв №10492652 | шт | 1 | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв №10493980 | шт | 1 | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTS-25 Sensei інв №10491492 | шт | 1 | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23GR Sensei інв №10494857 | шт | 1 | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE - 23TW Sensei інв № 113716464;113716461;113716462; 113716553;  113716554. | шт | 5 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23TWS Sensei інв № 113730952; 113730953; 113730954;  113730955; 113730956; 113730957; 113730958; 113730959; 113730960  10495181; 10495182; 10495183; 10495184; 10495185; 10495186;  10495187; 10495188; 113730934; 113730935; 113730936; 113730937;  113730938; 113730939; 113730940; 113730941; 113730942; 113730943;  113730944; 113730945; 113730946; 113730947; 113730948; 113730949;  113730950; 113730951 | шт | 35 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання LG 07 інв №10494173; 10413305 | шт | 2 | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання SH18ZWJ(X) SAMSUNG інв №10490718 | шт | 1 | 1 |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання DSH 105R/L DEKKER інв № 10490792 | шт | 1 | 1 |
| 10 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання HSU-12RD03 HAIER інв № 10497258 | шт | 1 | 1 |
| 11 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTXS25/RXH25 інв №10490843; 10490847 | шт | 2 | 1 |
| 12 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання CH-S09XP4 C&H інв №113716377 | шт | 1 | 1 |
| 13 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання ACEM 07HN1\_16Y AC Electric інв №113717570; 113717571; 113717572;113717573; 113717574; 113717575; 113717576; 113717577; 113717578; 113717579; 113717580; 113717581; 113717582; 113717583; 113717584 | шт | 15 | 1 |
| **Буд. спец. приз №1-Б** | | | |  |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв №10492627; 10492631;  10492650; 10492629 | шт | 3 | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв №10493863; 10493871; 10493872; 10493870;  10493956 | шт | 5 | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE – 32 TW Sensei інв №113716723 | шт | 1 | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE - 23TW Sensei інв №113716557; 113716465; 113716556 | шт | 3 | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23TWS Sensei інв №113719123; 113719124; 113719125;  113719126; 113719127; 113719128; 113719129; 113719130; 113719131;  113719132; 113719133; 113719134; 113719135; 113719136; 113719137;  113719138; 113719139; 113730931; 113719105; 113719106; 113719107;  113719108 | шт | 22 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTXS25/RXH25DAIKIN інв № 10490842 | шт | 1 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTXS35/RXH35 DAIKIN інв №10490857 | шт | 1 | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання РА-07 інв №10492474; 10492467 | шт | 2 | 1 |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання CH-S09XP4 C&H інв №113716380;113716381 | шт | 2 | 1 |
| 10 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання SAMSUNG SWF інв №10490137 | шт | 1 | 1 |
| **Служб.-тех. буд. спец. приз №2** | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв№10492583; 10492580; 10492582; 10492581 | шт | 4 | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 09NA-K1NNB1A GREE інв №10492647 | шт | 1 | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв №10493951; 10493947; 10493953; 10493946;  10493948;10493950;10493850;10493851;10493849;10493853;10493854;  10493993;10493994;10493992; 10493988 | шт | 14 | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTS-25 Sensei інв №10491499; 10491491 | шт | 2 | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE 32 TWS Sensei інв №10498405 | шт | 1 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE - 23TW Sensei інв №113716564; 113716558; 113716559 | шт | 3 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23TWS Sensei інв №11363142; 11363143; 11363144; 11363145;  11363146; 11363147; 113730933. | шт | 7 | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання РА-07 інв №10492568 | шт | 1 | 1 |
| **Буд.спец.приз.№2** | | | | |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Panasonic CS/CU-PA12DKD інв №10490387 | шт | 1 | 1 |
| 10 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання SAMSUNG інв №1049292; 1049293. | шт | 2 | 1 |
| 11 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання повітря без вмонтованої холодильної секції (RIS 1200 PE 3.0 EKO 3.0) інв №101480092 | шт | 1 | 1 |
| 12 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання повітря без вмонтованої холодильної секції (RIS 1900 3.0 PE EKO 3.0) інв №101480091 | шт | 1 | 1 |
| 13 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціонування з 4 (чотирма) внутрішніми настінними блоками інв №101480090 | шт | 1 | 1 |
| **Буд. Спец. Приз №3** | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв. №10492608 | шт | 1 | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв. №10492653 | шт | 1 | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв №10493941; 10493940; 10493910; 10493909;  10493908; 10493907; 10493906. | шт | 7 | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTS-25 Sensei інв №10491493; 10491496 | шт | 2 | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23GR Sensei інв №10494855 | шт | 1 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23TWS Sensei інв №10495189 | шт | 1 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання МВ-12N8D6H-I/MB-12N8D6H-O Midea інв №10498653 | шт | 1 | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання SH-09ZWH SAMSUNG інв № 10490752 | шт | 1 | 1 |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання HSU-12RD03 HAIER інв № 10490694 | шт | 1 | 1 |
| 10 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTXS25/RXH25 DAIKIN інв №10490846; 10490850;10490851 | шт | 3 | 1 |
| 11 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання СS/CU- RA09DKD Panasonic інв №10490791 | шт | 1 | 1 |
| 12 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Honda 09 HR інв №10494609; 10494610; 10494611; 10494612;  10494613; 10494614; 10494615; 10494616; 10494617; 10494618;  10494619; 10494620; 10494621;10494623 | шт | 14 | 1 |
| **Буд. Спец. Приз №4** | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв. №10492609; 10492611; 10492613; 10492615; 10492628; 10492591;10492610; 10492612;  10492614;10492616 | шт | 10 | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв. №10492645 | шт | 1 | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв. №10493847;10493848; 10493852; 10493864;  10493866; 10493923; 10493924; 10493925; 10493926; 10493927;  10493930; 10493931; 10493932; 10493933; 10493934; 10493935;  10493936; 10493937; 10493938; 10493939; 10493954; 10493955;  10493972;10493973. | шт | 24 | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE 32 TWS Sensei інв. №10498383; 10498385 | шт | 2 | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23TWS Sensei інв. №11363148; 11363149; 11363150 | шт | 3 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання PKA-M100KAL Mitsubishi Electric інв. №10498850; 10498851 | шт | 2 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання LG-07 інв. №10493458 | шт | 1 | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання LG-09 інв. №10493476 | шт | 1 | 1 |
| **Служб.-тех. Буд. №4** | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв. №10493974 | шт | 1 | 1 |
| **Буд. спец. приз №5** | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв. №10492607 | шт | 1 | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв. №10493929; 10493928; 10493861; 10493862;  10493943; 10493903; 10493987; 10493970; 10493971; 10493979;  10493942. | шт | 11 | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTS-25 Sensei інв. №10491495 | шт | 1 | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE – 32 TW Sensei інв. №10491502 | шт | 1 | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE - 23TW Sensei інв. №113716560; 113716469; 113716467; 113716468; 113716466; 113719173; 113719174; 113719175; 113719177; 113719178; 113719179; 113719180; 113719181; 113719182; 113719183; 113719184; 113719185; 113719186; 113719187 | шт | 19 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання MSC-GA35VB/MUH-GA35VB Mitsubishi Electric інв. №10492382 | шт | 1 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Cooper & Hanter CHS07SP3 інв. №10490777 | шт | 1 | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Cooper & Hanter CH-S07LKP інв. №119105248 | шт | 1 | 1 |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання ACEM 07HN1\_16Y AC Electric інв №113717602; 113717603; 113717604; 113717605 | шт | 4 | 1 |
| 10 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання MA-09 HS MACRO інв №10492384 | шт | 1 | 1 |
| **Служб. Буд.№6** | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв№10492587; 10492579; 10492586; | шт | 3 | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання РА-07 інв №10492473 | шт | 1 | 1 |
| **Їдальня** | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTІ-51МR Sensei інв№ 10493967 | шт | 1 | 1 |

Послуги надаються з використанням витратних матеріалів, інструментів та обладнання Виконавця, що є якісними та повністю сумісними з системами кондиціонування Замовника.

Дозаправка системи кондиціонування фреоном передбачає дозаправку фреоном у обсязі, необхідному для нормальної експлуатації такої системи кондиціонування протягом гарантійного строку.

Під час надання Послуг можуть бути виявлені недоліки та несправності певної системи кондиціонування.

У разі, якщо під час надання Послуг виявлені незначні недоліки чи несправності систем кондиціонування, які можливо усунути на місці, Виконавець усуває ці недоліки в рамках надання Послуг.

У разі, якщо виявлені недоліки чи несправності неможливо усунути на місці, виконавець складає стосовно такої системи кондиціонування дефектний акт.

Дефектний акт повинен містити повний та детальний перелік всіх недоліків та несправностей відповідної системи кондиціонування та орієнтовну вартість їх усунення (в тому числі вартість складових частин, що підлягають заміні та вартість відповідних робіт). Дефектний акт має містити висновок стосовно технічного стану системи кондиціонування (підлягає ремонту, не підлягає ремонту, ремонт системи є недоцільним), бути підписаний уповноваженою на такі дію особою (особами, комісією) Виконавця та затвердженим його керівником. Також дефектний акт повинен містити найменування відповідної системи кондиціонування згідно регістрів бухгалтерського обліку Замовника, номенклатурні найменування цієї системи та її складових (зовнішній, внутрішній блок, узгоджувач, тощо), заводський та інвентарні номери. Найменування та інвентарний номер відповідної системи кондиціонування надається Замовником за першим зверненням Виконавця, інші дані Виконавець визначає самостійно.

Система кондиціонування з виявленими недоліками може бути визнана такою, що підлягає ремонту, такою, що не підлягає ремонту, чи такою, ремонт якої є недоцільним.

Система кондиціонування не підлягає ремонту у разі, якщо ремонт чи заміна її складових частин не призведе до стабільної та безперебійної роботи всієї системи.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |

**Додаток 4**

до тендерної документації

**Перелік документів,**

**які повинні бути завантажені учасником у складі тендерної пропозиції**

**1.** Інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно **додатку 1 до тендерної документації.**

**2.** Інформація про відсутність підстав, визначених **пунктом 47 Особливостей**, надається згідно **Додатку 2 до тендерної документації.**

**3.** Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме:

**- згода з умовами та вимогами, які визначені у технічній специфікації** (**додаток 3 до тендерної документації**) **та гарантування їх виконання** у вигляді підписаної технічної специфікації або у вигляді довідки в довільній формі

**4.** Документи, що підтверджують **повноваження щодо підпису** документів тендерної пропозиції та внесення інформації в електронні поля тендерної пропозиції:

- для посадової особи або представника учасника процедури закупівлі: протокол засновників та/або наказ про призначення, протокол тощо (у разі підписання керівником); довіреність, доручення (у разі підписання іншою уповноваженою особою Учасника); або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів;

- для фізичної особи, у тому числі фізичної особи-підприємця: не вимагається.

**5.** Відомості про учасника (**згідно додатку 5 тендерної документації**).

**6**. Лист-згода з умовами проекту договору (**згідно додатку 6 тендерної документації**);

**7.** Витяг **(повний)** з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань із зазначенням дати формування витягу, **що не перевищує 30 днів до дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій**.

**8.** Документ про створення об’єднання учасників - *якщо пропозиція подається об’єднанням учасників.*

**9.****Ліцензія або документ дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.**

**У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників.**

**10.**Довідка\* про намір залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг із зазначенням повного найменування субпідрядників/співвиконавців, місцезнаходження та їх коду ЄДРПОУ.

*\*Ненадання цієї довідки у складі тендерної пропозиції означає відсутність в учасника відповідного наміру та не вважається невідповідністю умовам тендерної документації.*

**11.** Статут (в новій редакції з усіма доповненнями та змінами) або іншого установчого документа (у разі, якщо учасник діє на підставі модельного статуту довідка довільної форми).

**12.** Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (для ФОП, ПП, СПД); Документ, що посвідчує особу (для ФОП, ПП, СПД);

**13.** - свідоцтво або витяг з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку).

**14.** заповнена форма «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ» (відповідно до Додатку 7 до тендерної документації).

**Додаток 5**

до тендерної документації

**Відомості про учасника**

1. Повна назва учасника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Місцезнаходження: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Поштова адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Банківські реквізити обслуговуючого банку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Код ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Індивідуальний податковий номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Статус платника податку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. Контактний номер телефону (телефаксу):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
9. Е-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
10. Відомості про підписанта договору (посада, ПІБ): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
11. Відомості про підписанта документів тендерної пропозиції (посада, ПІБ): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Поданням своєї тендерної пропозиції учасник підтверджує, що він не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |

\*Допускається відсутність окремої інформації в відомостях про учасника, якщо така інформація міститься в інших документах тендерної пропозиції учасника або оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель.

**Додаток 6**

до тендерної документації

**ПРОЄКТ договОрУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ №** \_\_\_\_\_\_\_

ДОГОВІР № \_\_\_\_\_\_\_\_

про закупівлю послуг за державні кошти

м. Київ “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_2024 р.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в особі співробітника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі довіреності № \_\_\_ від \_\_\_.\_\_.20\_\_\_, (далі Замовник) з однієї сторони, та

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,в особі директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Виконавець), з іншої сторони (далі – разом Сторони, а окремо – Сторона), уклали Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання в порядку та на умовах, визначеним цим Договором, надати послуги щодо ремонту та технічного обслуговування систем кондиціонування та припливно витяжних систем вентиляції об’єктів у м. Києві (далі – Послуги), код CPV 50530000-9 “Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки”, КЕКВ 2240.

1.2. Послуги, які надаються за цим Договором зазначаються в Специфікації послуг (Додаток  1 до Договору).

1.3. Закупівля за цим Договором здійснюється відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" та постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами).

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

2.1. Платником за цим Договором є Замовник.

2.2. Замовник зобов’язаний здійснити оплату Послуг на умовах визначених цим Договором.

2.3. Ціна договору складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тисяч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень \_\_\_ коп.), в тому числі ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ грн.

2.4. У разі зменшення бюджетних призначень Замовник залишає за собою право коригування обсягів послуг, виходячи з виділених бюджетних коштів.

2.5. Розрахунки за даним Договором здійснюються Замовником лише за фактично надані Послуги на підставі Акту приймання-здачі наданих послуг протягом 10 (десяти) календарних днів з дня його підписання, але з можливістю відстрочки платежу до кінця бюджетного року.

2.6. У разі затримання бюджетного фінансування, розрахунок за виконану послугу здійснюється не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі.

2.7. Вартість цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

3.1. Виконавець забезпечує належну якість Послуг та матеріалів відповідно чинних стандартів і технічних умов, сертифікатів якості та вимог Заводу виробника.

3.2. У разі надання Послуг неналежної якості, або Послуг, що не будуть відповідати умовам цього Договору, Виконавець зобов’язується за свій рахунок протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати отримання повідомлення усунути недоліки.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ.

4.1. Виконавець зобов’язаний надати послуги передбачені пунктом 1.1.

Надання послуг здійснюється згідно з попередніми заявками Замовника, що подаються у письмовій формі (поштою, факсом, електронною поштою або передаються під розписку Замовником чи його представником). Надання послуг здійснюється на протязі 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання Виконавцем від Замовника відповідної заявки.

4.2. За результатами робіт Сторонами підписуються Акт приймання-здачі наданих послуг в якому зазначається кошторисна вартість робіт.

4.3. Строк надання послуг – до 25 грудня 2024 р.

4.4. Місце надання послуг: м. Київ.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. У випадку порушення зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та законодавством України. Порушення зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2. За порушення строків виконання зобов’язань по Договору, Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі 1 % від ціни, визначеної п. 2.3. цьогоДоговору за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів (тридцять днів) додатково стягується штраф у розмірі 7% (сім відсотків) вказаної вартості.

5.3. У випадку надання неякісних Послуг, Виконавець зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 20 % (двадцять відсотків) від ціни, визначеної п. 2.3. цього Договору на користь Замовника, за умови надання Виконавцю доказів неналежної якості Послуг.

5.4.  Замовник не несе відповідальність за прострочення платежу, у разі затримки бюджетного фінансування, згідно з пунктом 2.6. Договору.

5.5. Сплата неустойки (штрафу, пені) і відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням обов’язків, не звільняють Сторони від виконання зобов’язань за Договором, крім випадків, передбачених законодавством України та договором.

5.6. У разі одностороннього розірвання договору з підстав невиконання (відмови від виконання) Виконавцем взятих на себе зобов’язань за Договором, останній зобов’язується сплатити на користь Замовника штраф у розмірі двадцяти п’яти відсотків від ціни договору протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту розірвання Договору.

1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі оплатити надані послуги у визначені пунктом 2.5 Договору строки;

6.1.2. Прийняти надані послуги згідно з актом приймання-здачі наданих послуг.

6.2. Замовник має право:

6.2.1 У разі невиконання (відмови від виконання) зобов’язань Виконавцем, в односторонньому порядку розірвати цей договір шляхом письмового повідомлення Виконавця засобами поштового зв’язку (цінним листом з описом вкладення).

6.2.2. Контролювати надання послуг у терміни, встановлені цим договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг надання Послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків Замовника. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.4. Відмовити у доступі представникам Виконавця до об’єктів Замовника без пояснень. У такому випадку Виконавець надає список інших осіб, яких планує залучити до надання послуг;

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Надати послуги у строк, встановлений цим договором;

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, визначеним цим договором.

6.3.3. Надати не пізніше ніж за 21 добу Замовнику список своїх автомобілів та працівників (копії документів), яких планується залучити до надання Послуг на об’єкти Замовника разом з супровідним листом.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. У разі невиконання (неналежного виконання) зобов’язань Замовником протягом 30 (тридцяти) днів Виконавець має право розірвати даний Договір.

6.5. Не вважається невиконанням (неналежним виконанням) зобов’язань Замовником затримання Замовником розрахунків за надані послуги з підстав передбачених п. 2.6. Договору.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

* 1. Сторони домовилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили, надзвичайних та невідворотних обставин, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань Сторонами), а саме: війни, воєнних дій, блокади, ембарго, міжнародних санкцій, валютних обмежень, пожежі, повені, інших явищ природних катаклізмів, іншого стихійного лиха, дій держави та інших обставин, що безпосередньо вплинули (впливають) на виконання Сторонами своїх зобов’язань і не дозволяють Сторонам виконати свої зобов’язання, Сторони звільняються від відповідальності на період дії даних обставин.

Настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) продовжує строк виконання зобов’язання за цим Договором на період дії вказаних обставин.

* 1. Достатнім доказом факту наявності та строку дії обставин непереборної сили (форс - мажорних обставин) є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або уповноваженою нею регіональною торгово-промисловою палатою, що діє відповідно до чинного законодавства України.
  2. Сторона, яка не має можливості виконувати свої зобов’язання через обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини), зобов’язана письмово повідомити про це іншу Сторону не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати їх настання (виникнення).

Несвоєчасність повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє Сторону права посилатись на дані обставини непереборної сили в подальшому, як на підставу, що звільняє від відповідальності за порушення зобов’язань за Договором.

* 1. Якщо дія обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) продовжується більше ніж 30 (тридцять) календарних днів, то кожна із Сторін має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, письмово попередивши іншу Сторону не менш як за 7 (сім) календарних днів до такого розірвання.

У такому випадку Сторони звільняються від відповідальності за таке розірвання.

* 1. Виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) не є підставою для відмови Замовника оплатити надані послуги, що здійснено до настання вказаних обставин.

8. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ.

8.1. Спори й розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами при виконані цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішувати у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє щодо бюджетних зобов’язань до 31.12.2024 р., а стосовно інших зобов’язань, взятих сторонами, – до їх повного виконання.

10. ІНШІ УМОВИ.

10.1. Цей договір укладено українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

10.2. Умови договору можуть бути змінені у порядку, передбаченому чинним законодавством.

10.3. Даний договір може бути змінений та доповнений тільки за письмовою згодою Сторін. Всі зміни, доповнення до договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовій формі і підписані обома Сторонами і є невід’ємною частиною даного договору.

10.4. Сторони зобов’язані повідомляти один одному про зміну свого місцезнаходження та банківських реквізитів у триденний термін з моменту виникнення таких обставин.

10.5. Зміна або розірвання Договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається.

Договір може бути розірвано в односторонньому порядку відповідно до   
п. 6.2.1. даного Договору.

11. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

11.1. Додаток 1- Специфікація послуг на \_\_\_ арк.

11.2. Додаток 2- Вихідні вимоги на \_\_ арк.

11.3. Додаток 3- Зразок форми надання списку працівників на \_\_ арк.

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

|  |  |
| --- | --- |
| Виконавець  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Місцезнаходження:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банківські реквізити*:*  IBAN: UA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в АТ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | Замовник  Місцезнаходження: 04107, Україна,  м. Київ, вул. Нагірна, 24/1 /1  Банківські реквізити:  ІВАN UA538201720343120001000018126  в Державній казначейській службі України м. Київ, МФО 820172  Код ЄДРПОУ 33240845  Від Замовника: співробітник  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

Додаток  1

до договору №\_\_\_/\_\_\_

від “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року

**Специфікація послуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування послуг** | **Од. вим.** | **Кіль-кість** | **Кіль-кість**  **обслуговувань на рік** | **Обслуговування, грн. без ПДВ** | | |
| **Ціна, од.**  **з ПДВ** | | **Сума, грн.**  **з ПДВ.** |
| ***ОБ'ЄКТ № 1*** | | | | | | | |
| 1 | Ремонтування внутрішнього блоку канальної спліт-системи кондиціювання марки NEOCLIMA NDS60LH3h /NU60LH3 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 (R-14$ R10) (заміна сигнального кабелю) | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 2 | Ремонтування настінних спліт-систем кондиціювання марки Lessar LS – H12 KВА2. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 (ремонт теплообмінника, заміна компресора) | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 3 | Ремонтування потолочної спліт-систем кондиціювання марки Lessar LU–H 60 US4. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 (ремонт теплообмінника та пульта керування) | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 4 | Ремонтування та технічне обслуговування вентиляційної установки GLOBALSTAR Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 (ремонт теплообмінника, заміна пресостатів) | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 5 | Технічне обслуговування Ремонтування потолочної спліт-систем кондиціювання марки Lessar LU–H 60 US4. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 6 | Технічне обслуговування спліт-систем кондиціювання марки Lessar LU – H 60 US4 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 7 | Технічне обслуговування потолочної спліт-систем кондиціювання марки Lessar LU–H 60 US4. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт-систем кондиціювання марки MIDEA (зовнішній блок MOU–48 HN 1/внутрішній блок MTB–48 HWN 1). Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт-систем кондиціювання марки MIDEA (зовнішній блок MOU–24 HN 1/внутрішній блок MTB–24 HWN 1). Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 10 | Технічне обслуговування зовнішніх блоків MDV–В160W/SN1 мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 5 | 1 |  | |  |
| 11 | Технічне обслуговування зовнішніх блоків MDV–D140W/N1 мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 4 | 1 |  | |  |
| 12 | Технічне обслуговування зовнішнього блоку MDV–V105W/N1 мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 13 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків MDV–D 71 T2/BN1-A5 мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 14 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків MDV–D 56G-S/N1- S мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 6 | 1 |  | |  |
| 15 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків MDV–D 45G-S/N1- С мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 6 | 1 |  | |  |
| 16 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків MDV–D 36G-S/N1-Y мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 7 | 1 |  | |  |
| 17 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків MDV–D 28G-S/N1-Е мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 15 | 1 |  | |  |
| 18 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків MDV–D 28G-S/N1-Е мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 3 | 1 |  | |  |
| 19 | Технічне обслуговування канального кондиціонера марки Mitsubishi SEZKD-35. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 20 | Технічне обслуговування канального кондиціонера марки Mitsubishi SEZKD 50 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 21 | Технічне обслуговування зовнішніх блоків NMU 112A мультизональної системи кондиціювання марки NEOCLIMA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 12 | 1 |  | |  |
| 22 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків NMS 07A мультизональної системи кондиціювання марки NEOCLIMA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 180 | 1 |  | |  |
| 23 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків NMS 12A мультизональної системи кондиціювання марки NEOCLIMA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 20 | 1 |  | |  |
| 24 | Технічне обслуговування настінних спліт-систем кондиціювання марки Lessar LS – H18 KВ2 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 4 | 1 |  | |  |
| 25 | Технічне обслуговування настінних спліт-систем кондиціювання марки Lessar LS – H09 KВА2 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 8 | 1 |  | |  |
| 26 | Технічне обслуговування настінних спліт-систем кондиціювання марки Lessar LS – H12 KВА2 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 27 | Технічне обслуговування настінних спліт-систем кондиціювання марки Lessar LS – H24 KВА2  Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 28 | Технічне обслуговування вентиляційної установки ПВ-3 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 29 | Технічне обслуговування вентиляційної установки ПВ-2 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 30 | Кондиціонер GREE Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A, інв.№ 10492585 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 31 | Кондиціонер SENSEI FTE 32 TWS інв.№ 10498398 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 32 | Кондиціонер SENSEI FTE 32 TWS інв.№ 10498399 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 33 | Кондиціонер AC Electric ACEM 07HN1\_16Y інв.№ 113717585 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 34 | Технічне обслуговування компресорно-конденсаторного агрегата Clint MNA/K 151 – інв. № 10499041 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 35 | Технічне обслуговування кондиціонера з внутрішнім блоком настінного типу "Mitsubishi Electric", NSZ - HR35VF Блок внутрішній настінний, NUZ - HR35VF Блок зовнішній – інв. № 10498842 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 36 | Технічне обслуговування мультизональної сист. кондиціонув. з вн.касетн.блок.:зовн. бл. Mitsubishi  El.PUHYP250YNW-ATH-1шт,вн.бл.конд.MitsubishiEl.P LFYP15VEMEI TH-3шт,вн.бл конд.MitsubishiEl.PLFYP25VEME1 – 4 шт. інв. № 10499039 | к-т | 1 | 1 |  | |  |
| 37 | Технічне обслуговування напівпромислового кондиціонера для охолодж. з внутр. блоком канального типу "Mitsubishi Electric", PEAD-M140JA блок внутр. канальн PU-P140YHA блок зовн. – інв. № 10498858 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 38 | Технічне обслуговування напівпромисловий кондиціонер для охолодж. з внутр. блоком канального типу "Mitsubishi Electric", PEAD-M140JA блок внутр. канальн PU-P140YHA блок зовн – інв. № 10498859 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 39 | Технічне обслуговування напівпромислового кондиціонера для охолодж. з внутр. блоком канального типу "Mitsubishi Electric", PEAD-M140JA блок внутр.канальн PU-P140YHA блок зовн – інв. № 10498860 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 40 | Технічне обслуговування системи охолодження повітря  Mitsubishi Electric – інв. № 10480160 | компл | 1 | 1 |  | |  |
| 41 | Технічне обслуговування системи автоматизації припливно витяжної установки ЩУВК-12/ПВ – інв. № 10443818 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 42 | Технічне обслуговування кондиціонера з внутрішнім блоком настінного типу "Mitsubishi Electric" MS-GF60VA. Блок внутришній настінний MU GF60VA зовнішній потужністю 6,4 кВт з доставкою та монтажем інв № 10498900; 10498901; 10498902 | шт | 3 | 1 |  | |  |
| 43 | Технічне обслуговування напівпромислового кондиціонера для охолодж. з підвісним внутр. блоком "Mitsubishi Electric", PCА – RP71HAQ блок внутр.підв. PU-P71YHA блок зовн потужній 7.1 кВт – інв. № 10498855 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 44 | Технічне обслуговування напівпромислового кондиціонера для охолодж. з підвісним внутр. блоком "Mitsubishi Electric", PCА – RP71HAQ блок внутр.підв. PU-P71YHA блок зовн потужній 7.1 кВт – інв. № 10498855 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 45 | Технічне обслуговування напівпромислового кондиціонера для охолодж. з підвісним внутр. блоком "Mitsubishi Electric", PCА – RP71HAQ блок внутр.підв. PU-P71YHA блок зовн потужній 7.1 кВт – інв. № 10498855 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 46 | Технічне обслуговування кондиціонера з внутрішнім блоком настінного типу "Mitsubishi Electric", МSZ - HR35VF Блок внутрішній настінний, МUZ - HR35VF Блок зовнішній потужністю 3,4 кВт – інв. № 10498843 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 47 | Технічне обслуговування кондиціонера SENSEI FTE-32TWS– інв. № 10481899 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| ***ОБ'ЄКТ № 2***  *Будівля спеціального призначення № 3* | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування спліт-системи AS-H07B4/FAR1 ASW інв. №1113381324; 111381323; 111381325; 11381326; 111381075 1113381077; 111381106; 111371232; 111381108; 111381201; 111381203 | шт | 11 | 1 |  | |  |
| 2 | Технічне обслуговування системи підтримки температурного режиму в тех. Прим. РА-07 інв. №101480641; 101460966 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 3 | Технічне обслуговування кондиціонера Fujico ACF- 09 AHRN1C інв. №101480551;101480556; 101480627; 101480572 | шт | 4 | 1 |  | |  |
| 4 | Технічне обслуговування кондиціонера SAMSUNG AR09RSFPAWQNER інв. № 101480640; 101480536;101480589 | шт | 3 | 1 |  | |  |
| 5 | Технічне обслуговування кондиціонера SENSEI FTE-51MR інв. №101480638 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 6 | Технічне обслуговування кондиціонера SAMSUNG AR09TXHQSINUA інв. № 101480665; 101480625; 101480626; 101480815; 101480592; 101480593; 101480609 | шт | 7 | 1 |  | |  |
| 7 | Технічне обслуговування кондиціонера GREE Ez Cozy GWH 09NA-K1NNB1A інв. №101480559 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 8 | Технічне обслуговування кондиціонера Фунаї FC 120 інв. №101480546; 101480562; 101480563 | шт | 3 | 1 |  | |  |
| 9 | Технічне обслуговування кондиціонера LANZKRFT LSWH-25 FLIZ інв. № 101480567; 101480557 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 10 | Технічне обслуговування і. кондиціонера з внутрішнім блоком настінного типу "Mitsubishi Electric" MSZ-HR35VF. Блок внутришній настінний MUZ – HR35VF. Блок зовнішній потужністю 3,4 кВт з доставкою та монтажем інв № 10498874 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 11 | Технічне обслуговування кондиціонера Фунаї FC 180 інв. № 101480550 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 12 | Технічне обслуговування кондиціонера ELECTROLUX EACS/I-09 HAR/N3 інв. №101480547 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 13 | Технічне обслуговування кондиціонера спліт-с. ELECTROLUX SLIDE EACS/I-07HSL/N3 (інверт/07К) інв. № 101480614 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| ***Будівля спеціального призначення № 6*** | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування кондиціонера SAMSUNG AR09TXHQSINUA інв. № 1014805384; 101480539; 101480543; 101480549; 101480568 | шт | 5 | 1 |  | |  |
| 2 | Технічне обслуговування спліт-системи AS-H07B4/FAR1 ASW інв. № 111381214; 111381215; 111381217; 111381218; 111381390; 111381203; 111381288; 111381204; 111381084; 111381089; 111381091; 111381094; 111381096; 111381205; 111381087; | шт | 15 | 1 |  | |  |
| 3 | Технічне обслуговування кондиціонера SAMSUNG 12 інв. №101480587 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 4 | Технічне обслуговування кондиціонера DAIKIN FTX535/RXH35 інв. № 101480586 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 5 | Технічне обслуговування кондиціонера SAMSUNG AR09RSFPAWQNER інв. № 101480639; 101480590 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 6 | Технічне обслуговування системи підтримки температурного режиму в тех. Прим. РА-07 інв. № 101480642 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 7 | Технічне обслуговування кондиціонера SENSEI FTE-32TWS інв. № 10498417; 10498418 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 8 | Технічне обслуговування кондиціонера SENSEI FTE-23TWS інв. № 113719196; 113719198 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| ***ОБ'ЄКТ №3*** | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування спліт системи GWH07AAA K3NNA2A (GREE) інв.№ 10642445; 10642446; 10642447; 10642448; 10642450; 10642451; 10642452; 10642453; 10642454; 10642455;10642456; 10642457; 10642458; 10642459; 10642460;10642461; 10642462; 10642463; 10642464;10642465; 10642466; 10642467; 10642468; 10642469; 10642474; | шт | 25 | 1 |  | |  |
| 2 | Технічне обслуговування Спліт система GWH0(12)KF-K3DNA5G/I інв.№ 10642475 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 3 | Технічне обслуговування Спліт система GWH0(07)KF3DNA5G /I інв.№ 113632720 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 4 | Технічне обслуговування Спліт система GWH12AAB-K3NNA2A інв.№ 10642470; 10642471; 10642472; 10642473 | шт | 4 | 1 |  | |  |
| 5 | Технічне обслуговування Спліт система GWH07KF3DNA5G/I K3NNA2A інв.№ 10642477; 113632719 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 6 | Технічне обслуговування GREE Спліт система GWH07AAA K3NNA2A інв.№ 10642449 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| **ОБ'ЄКТ №4** | | | | | | | |
| 1 | Ремонт кондиціонера LG-07 **(**ремонт компресора та технічне обслуговування) – інв. № 14652 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 2 | Ремонт кондиціонера CH-S09ZPD **(**ремонт компресора та технічне обслуговування) – інв. № 10492175 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 3 | Технічне обслуговування кондиціонера GREE Ez Cozy GWH 09NA-K1NNB1A інв. № 10492648 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 4 | Технічне обслуговування кондиціонера CH-S09ZPD інв. № 10492166; 10492167; 10492168; 10492170; 10492171; 10492172; 10492173; 10492174; 10492175; 10492176; 10492178; 1049217 | шт | 12 | 1 |  | |  |
| 5 | Технічне обслуговування кондиціонера FH-S-07ZPD інв. № 10492181; 10492182; 10492183; 10492184; 10492185; 10492186; 10492187; 10492188; 10492190 | шт | 9 | 1 |  | |  |
| 6 | Технічне обслуговування кондиціонера FH-S-09ZPD інв. № 10492192; 10492193; 10492194; 10492195 | шт | 4 | 1 |  | |  |
| 7 | Технічне обслуговування кондиціонера FH-S-12ZPD інв. № 10492196; 10492197; 10492198; 10492199; 10492200; 10492201; 104922024; 10492205; 10492206; 10492207; 10492208 | шт | 11 | 1 |  | |  |
| 8 | Технічне обслуговування кондиціонера FH-S-18ZPD інв. № 10492209 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 9 | Технічне обслуговування кондиціонера FH-S-24ZPD інв. № 10492210 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 10 | Технічне обслуговування спеціального комплексу інв №111630996 (Кондиціонери MIDE AF6-07N1C2-1; MIDE AF6-12N1C2-1; Gree Inverter GWH09AABK3DNA5A) | сист. | 1 | 1 |  | |  |
| ***ОБ'ЄКТ №5***  **Буд. спец. приз №1** | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв №10492589; 10492590; 10492624; 10492626; 10492630; 10492649; 10492625; 10492632; 10492588; 10491498 | шт | 10 | 1 |  | |  |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв №10493865; 10493977; 10493991; 10493869; 10493975 | шт | 5 | 1 |  | |  |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTS-25 Sensei інв № 10491497; 10491500 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23GR Sensei інв №10494858 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE - 23TW Sensei інв №113716555; 113716457; 113716463; 113716456; 113716458; 113716459; 113716460; 113716552 | шт | 8 | 1 |  | |  |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23TWS Sensei інв №113719109; 113719110; 113719111; 113719112; 113719113; 113719114; 113719115; 113719116; 113719117;113719118; 113719119; 113719120; 113719121; 113719122; 11363141;113719100; 113719101; 113719102; 113719103; 113719104 | шт | 20 | 1 |  | |  |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання LG-07 інв №10494173 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання SH18ZWJ(X) SAMSUNG інв № 10490720 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання DSH 105R/L DEKKER інв № 10490476 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 10 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання HSU-12RD03 HAIER інв №10497257 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 11 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTXS25/RXH25 DAIKIN інв № 10490848; 10490849 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 12 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання РА-07 інв №10492465 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 13 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання CH-S09XP4 C&H інв №113716376 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 14 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання ACEM 07HN1\_16Y AC Electric інв №113717558; 113717559; 113717560;113717561; 113717562; 113717563; 113717564; 113717565; 113717566; 113717567;113717568; 113717569 | шт | 12 | 1 |  | |  |
| **Служб.-тех. Буд. Спец. Приз №1** | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTXS35/RXH35 DAIKIN інв №10490858 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання РА-07 інв №10492475 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| **Буд. спец. приз №1-А** | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 09NA-K1NNB1A GREE інв №10492652 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв №10493980 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTS-25 Sensei інв №10491492 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23GR Sensei інв №10494857 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE - 23TW Sensei інв № 113716464;113716461;113716462; 113716553;113716554. | шт | 5 | 1 |  | |  |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23TWS Sensei інв № 113730952; 113730953; 113730954;113730955; 113730956; 113730957; 113730958; 113730959; 11373096010495181; 10495182; 10495183; 10495184; 10495185; 10495186;10495187; 10495188; 113730934; 113730935; 113730936; 113730937;113730938; 113730939; 113730940; 113730941; 113730942; 113730943;113730944; 113730945; 113730946; 113730947; 113730948; 113730949;113730950; 113730951 | шт | 35 | 1 |  | |  |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання LG 07 інв №10494173; 10413305 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання SH18ZWJ(X) SAMSUNG інв №10490718 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання DSH 105R/L DEKKER інв № 10490792 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 10 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання HSU-12RD03 HAIER інв № 10497258 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 11 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTXS25/RXH25 інв №10490843; 10490847 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 12 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання CH-S09XP4 C&H інв №113716377 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 13 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання ACEM 07HN1\_16Y AC Electric інв №113717570;113717571;113717572;113717573; 113717574; 113717575; 113717576; 113717577; 113717578; 113717579; 113717580; 113717581; 113717582; 113717583; 113717584 | шт | 15 | 1 |  | |  |
| **Буд. спец. приз №1-Б** | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв №10492627; 10492631;10492650; 10492629 | шт | 3 | 1 |  | |  |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв №10493863; 10493871; 10493872; 10493870;10493956 | шт | 5 | 1 |  | |  |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE – 32 TW Sensei інв №113716723 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE - 23TW Sensei інв №113716557; 113716465; 113716556 | шт | 3 | 1 |  | |  |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23TWS Sensei інв №113719123; 113719124; 113719125;113719126; 113719127; 113719128; 113719129; 113719130; 113719131;113719132; 113719133; 113719134; 113719135; 113719136; 113719137;113719138; 113719139; 113730931; 113719105; 113719106; 113719107;113719108 | шт | 22 | 1 |  | |  |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTXS25/RXH25DAIKIN інв № 10490842 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTXS35/RXH35 DAIKIN інв №10490857 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання РА-07 інв №10492474; 10492467 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання CH-S09XP4 C&H інв №113716380;113716381 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 10 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання SAMSUNG SWF інв №10490137 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| **Служб.-тех. буд. спец. приз №2** | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв№10492583; 10492580; 10492582; 10492581 | шт | 4 | 1 |  | |  |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 09NA-K1NNB1A GREE інв №10492647 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв №10493951; 10493947; 10493953; 10493946;10493948;10493950;10493850;10493851;10493849;10493853;10493854;10493993;10493994;10493992; 10493988 | шт | 14 | 1 |  | |  |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTS-25 Sensei інв №10491499; 10491491 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE 32 TWS Sensei інв №10498405 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE - 23TW Sensei інв №113716564; 113716558; 113716559 | шт | 3 | 1 |  | |  |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23TWS Sensei інв №11363142; 11363143; 11363144; 11363145;11363146; 11363147; 113730933. | шт | 7 | 1 |  | |  |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання РА-07 інв №10492568 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| **Буд.спец.приз.№2** | | | | | | | |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Panasonic CS/CU-PA12DKD інв №10490387 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 10 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання SAMSUNG інв №1049292; 1049293. | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 11 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання повітря без вмонтованої холодильної секції (RIS 1200 PE 3.0 EKO 3.0) інв №101480092 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 12 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання повітря без вмонтованої холодильної секції (RIS 1900 3.0 PE EKO 3.0) інв №101480091 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 13 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціонування з 4 (чотирма) внутрішніми настінними блоками інв №101480090 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| **Буд. Спец. Приз №3** | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв. №10492608 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв. №10492653 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв №10493941; 10493940; 10493910; 10493909;10493908; 10493907; 10493906. | шт | 7 | 1 |  | |  |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTS-25 Sensei інв №10491493; 10491496 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23GR Sensei інв №10494855 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23TWS Sensei інв №10495189 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання МВ-12N8D6H-I/MB-12N8D6H-O Midea інв №10498653 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання SH-09ZWH SAMSUNG інв № 10490752 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання HSU-12RD03 HAIER інв № 10490694 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 10 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTXS25/RXH25 DAIKIN інв №10490846; 10490850;10490851 | шт | 3 | 1 |  | |  |
| 11 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання СS/CU- RA09DKD Panasonic інв №10490791 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 12 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Honda 09 HR інв №10494609; 10494610; 10494611; 10494612;10494613; 10494614; 10494615; 10494616; 10494617; 10494618;10494619; 10494620; 10494621;10494623 | шт | 14 | 1 |  | |  |
| **Буд. Спец. Приз №4** | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв. №10492609; 10492611; 10492613; 10492615; 10492628; 10492591;10492610; 10492612;10492614;10492616 | шт | 10 | 1 |  | |  |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв. №10492645 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв. №10493847;10493848; 10493852; 10493864;10493866; 10493923; 10493924; 10493925; 10493926; 10493927;10493930; 10493931; 10493932; 10493933; 10493934; 10493935;10493936; 10493937; 10493938; 10493939; 10493954; 10493955;10493972;10493973. | шт | 24 | 1 |  | |  |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE 32 TWS Sensei інв. №10498383; 10498385 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23TWS Sensei інв. №11363148; 11363149; 11363150 | шт | 3 | 1 |  | |  |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання PKA-M100KAL Mitsubishi Electric інв. №10498850; 10498851 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання LG-07 інв. №10493458 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання LG-09 інв. №10493476 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| **Служб.-тех. Буд. №4** | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв. №10493974 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| **Буд. спец. приз №5** | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв. №10492607 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв. №10493929; 10493928; 10493861; 10493862;10493943; 10493903; 10493987; 10493970; 10493971; 10493979;10493942. | шт | 11 | 1 |  | |  |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTS-25 Sensei інв. №10491495 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE – 32 TW Sensei інв. №10491502 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE - 23TW Sensei інв. №113716560; 113716469; 113716467; 113716468; 113716466; 113719173; 113719174; 113719175; 113719177; 113719178; 113719179; 113719180; 113719181; 113719182; 113719183; 113719184; 113719185; 113719186; 113719187 | шт | 19 | 1 |  | |  |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання MSC-GA35VB/MUH-GA35VB Mitsubishi Electric інв. №10492382 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Cooper & Hanter CHS07SP3 інв. №10490777 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Cooper & Hanter CH-S07LKP інв. №119105248 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання ACEM 07HN1\_16Y AC Electric інв №113717602; 113717603; 113717604; 113717605 | шт | 4 | 1 |  | |  |
| 10 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання MA-09 HS MACRO інв №10492384 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| **Служб. Буд.№6** | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв№10492587; 10492579; 10492586; | шт | 3 | 1 |  | |  |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання РА-07 інв №10492473 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| **Їдальня** | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTІ-51МR Sensei інв№ 10493967 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| **Всього з ПДВ, грн.:** | | | | | |  | |
| **ПДВ 20%, грн.:** | | | | | |  | |

Ціна договору складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тисяч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень \_\_\_ коп.), в тому числі ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ грн

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАМОВНИК | ВИКОНАВЕЦЬ |
| Служба зовнішньої розвідки України | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_+ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |

Додаток 2

до договору №\_\_\_/\_\_\_ від

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024р.

**Вихідні вимоги**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування послуг** | **Од. вим.** | **Кіль-кість** | **Кіль-кість**  **обслуговувань на рік** |
|  | ***ОБ'ЄКТ № 1*** |  |  | |
| 1 | Ремонтування внутрішнього блоку канальної спліт-системи кондиціювання марки NEOCLIMA NDS60LH3h /NU60LH3 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 (R-14$ R10) (заміна сигнального кабелю) | шт | 2 | 1 |
| 2 | Ремонтування настінних спліт-систем кондиціювання марки Lessar LS – H12 KВА2. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 (ремонт теплообмінника, заміна компресора) | шт | 2 | 1 |
| 3 | Ремонтування потолочної спліт-систем кондиціювання марки Lessar LU–H 60 US4. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 (ремонт теплообмінника та пульта керування) | шт | 2 | 1 |
| 4 | Ремонтування та технічне обслуговування вентиляційної установки GLOBALSTAR Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 (ремонт теплообмінника, заміна пресостатів) | шт | 1 | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування Ремонтування потолочної спліт-систем кондиціювання марки Lessar LU–H 60 US4. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 2 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування спліт-систем кондиціювання марки Lessar LU – H 60 US4 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування потолочної спліт-систем кондиціювання марки Lessar LU–H 60 US4. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 2 | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт-систем кондиціювання марки MIDEA (зовнішній блок MOU–48 HN 1/внутрішній блок MTB–48 HWN 1). Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт-систем кондиціювання марки MIDEA (зовнішній блок MOU–24 HN 1/внутрішній блок MTB–24 HWN 1). Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |
| 10 | Технічне обслуговування зовнішніх блоків MDV–В160W/SN1 мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 5 | 1 |
| 11 | Технічне обслуговування зовнішніх блоків MDV–D140W/N1 мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 4 | 1 |
| 12 | Технічне обслуговування зовнішнього блоку MDV–V105W/N1 мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |
| 13 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків MDV–D 71 T2/BN1-A5 мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 2 | 1 |
| 14 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків MDV–D 56G-S/N1- S мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 6 | 1 |
| 15 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків MDV–D 45G-S/N1- С мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 6 | 1 |
| 16 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків MDV–D 36G-S/N1-Y мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 7 | 1 |
| 17 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків MDV–D 28G-S/N1-Е мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 15 | 1 |
| 18 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків MDV–D 28G-S/N1-Е мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 3 | 1 |
| 19 | Технічне обслуговування канального кондиціонера марки Mitsubishi SEZKD-35. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 2 | 1 |
| 20 | Технічне обслуговування канального кондиціонера марки Mitsubishi SEZKD 50 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |
| 21 | Технічне обслуговування зовнішніх блоків NMU 112A мультизональної системи кондиціювання марки NEOCLIMA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 12 | 1 |
| 22 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків NMS 07A мультизональної системи кондиціювання марки NEOCLIMA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 180 | 1 |
| 23 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків NMS 12A мультизональної системи кондиціювання марки NEOCLIMA  Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 20 | 1 |
| 24 | Технічне обслуговування настінних спліт-систем кондиціювання марки Lessar LS – H18 KВ2 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 4 | 1 |
| 25 | Технічне обслуговування настінних спліт-систем кондиціювання марки Lessar LS – H09 KВА2 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 8 | 1 |
| 26 | Технічне обслуговування настінних спліт-систем кондиціювання марки Lessar LS – H12 KВА2 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 2 | 1 |
| 27 | Технічне обслуговування настінних спліт-систем кондиціювання марки Lessar LS – H24 KВА2 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 2 | 1 |
| 28 | Технічне обслуговування вентиляційної установки ПВ-3  Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |
| 29 | Технічне обслуговування вентиляційної установки ПВ-2 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |
| 30 | Кондиціонер GREE Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A, інв.№ 10492585 | шт | 1 | 1 |
| 31 | Кондиціонер SENSEI FTE 32 TWS інв.№ 10498398 | шт | 1 | 1 |
| 32 | Кондиціонер SENSEI FTE 32 TWS інв.№ 10498399 | шт | 1 | 1 |
| 33 | Кондиціонер AC Electric ACEM 07HN1\_16Y інв.№ 113717585 | шт | 1 | 1 |
| 34 | Технічне обслуговування компресорно-конденсаторного агрегата Clint MNA/K 151 – інв. № 10499041 | шт | 1 | 1 |
| 35 | Технічне обслуговування кондиціонера з внутрішнім блоком настінного типу "Mitsubishi Electric", NSZ - HR35VF Блок внутрішній настінний, NUZ - HR35VF Блок зовнішній – інв. № 10498842 | шт | 1 | 1 |
| 36 | Технічне обслуговування мультизональної сист. кондиціонув. з вн.касетн.блок.:зовн. бл. Mitsubishi El.PUHYP250YNW-ATH-1шт,вн.бл.конд.MitsubishiEl.P LFYP15VEMEI TH-3шт,вн.бл конд.MitsubishiEl.PLFYP25VEME1 – 4 шт. інв. № 10499039 | к-т | 1 | 1 |
| 37 | Технічне обслуговування напівпромислового кондиціонера для охолодж. з внутр. блоком канального типу "Mitsubishi Electric", PEAD-M140JA блок внутр. канальн PU-P140YHA блок зовн. – інв. № 10498858 | шт | 1 | 1 |
| 38 | Технічне обслуговування напівпромисловий кондиціонер для охолодж. з внутр. блоком канального типу "Mitsubishi Electric", PEAD-M140JA блок внутр. канальн PU-P140YHA блок зовн – інв. № 10498859 | шт | 1 | 1 |
| 39 | Технічне обслуговування напівпромислового кондиціонера для охолодж. з внутр. блоком канального типу "Mitsubishi Electric", PEAD-M140JA блок внутр.канальн PU-P140YHA блок зовн – інв. № 10498860 | шт | 1 | 1 |
| 40 | Технічне обслуговування системи охолодження повітря Mitsubishi Electric – інв. № 10480160 | компл | 1 | 1 |
| 41 | Технічне обслуговування системи автоматизації припливно витяжної установки ЩУВК-12/ПВ – інв. № 10443818 | шт | 1 | 1 |
| 42 | Технічне обслуговування кондиціонера з внутрішнім блоком настінного типу "Mitsubishi Electric" MS-GF60VA. Блок внутришній настінний MU GF60VA зовнішній потужністю 6,4 кВт з доставкою та монтажем інв № 10498900; 10498901; 10498902 | шт | 3 | 1 |
| 43 | Технічне обслуговування напівпромислового кондиціонера для охолодж. з підвісним внутр. блоком "Mitsubishi Electric", PCА – RP71HAQ блок внутр.підв. PU-P71YHA блок зовн потужній 7.1 кВт – інв. № 10498855 | шт | 1 | 1 |
| 44 | Технічне обслуговування напівпромислового кондиціонера для охолодж. з підвісним внутр. блоком "Mitsubishi Electric", PCА – RP71HAQ блок внутр.підв. PU-P71YHA блок зовн потужній 7.1 кВт – інв. № 10498855 | шт | 1 | 1 |
| 45 | Технічне обслуговування напівпромислового кондиціонера для охолодж. з підвісним внутр. блоком "Mitsubishi Electric", PCА – RP71HAQ блок внутр.підв. PU-P71YHA блок зовн потужній 7.1 кВт – інв. № 10498855 | шт | 1 | 1 |
| 46 | Технічне обслуговування кондиціонера з внутрішнім блоком настінного типу "Mitsubishi Electric", МSZ - HR35VF Блок внутрішній настінний, МUZ - HR35VF Блок зовнішній потужністю 3,4 кВт – інв. № 10498843 | шт | 1 | 1 |
| 47 | Технічне обслуговування кондиціонера SENSEI FTE-32TWS– інв. № 10481899 | шт | 1 | 1 |
| ***ОБ'ЄКТ № 2***  *Будівля спеціального призначення № 3* | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування спліт-системи AS-H07B4/FAR1 ASW інв. №1113381324; 111381323; 111381325; 11381326; 111381075 1113381077; 111381106; 111371232; 111381108; 111381201; 111381203 | шт | 11 | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування системи підтримки температурного режиму в тех. Прим. РА-07 інв. №101480641; 101460966 | шт | 2 | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування кондиціонера Fujico ACF- 09 AHRN1C інв. №101480551;101480556; 101480627; 101480572 | шт | 4 | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування кондиціонера SAMSUNG AR09RSFPAWQNER інв. № 101480640; 101480536;101480589 | шт | 3 | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування кондиціонера SENSEI FTE-51MR інв. №101480638 | шт | 1 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування кондиціонера SAMSUNG AR09TXHQSINUA інв. № 101480665; 101480625; 101480626; 101480815; 101480592; 101480593; 101480609 | шт | 7 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування кондиціонера GREE Ez Cozy GWH 09NA-K1NNB1A інв. №101480559 | шт | 1 | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування кондиціонера Фунаї FC 120 інв. №101480546; 101480562; 101480563 | шт | 3 | 1 |
| 9 | Технічне обслуговування кондиціонера LANZKRFT LSWH-25 FLIZ інв. № 101480567; 101480557 | шт | 2 | 1 |
| 10 | Технічне обслуговування і. кондиціонера з внутрішнім блоком настінного типу "Mitsubishi Electric" MSZ-HR35VF. Блок внутришній настінний MUZ – HR35VF. Блок зовнішній потужністю 3,4 кВт з доставкою та монтажем інв № 10498874 | шт | 1 | 1 |
| 11 | Технічне обслуговування кондиціонера Фунаї FC 180 інв. № 101480550 | шт | 1 | 1 |
| 12 | Технічне обслуговування кондиціонера ELECTROLUX EACS/I-09 HAR/N3 інв. №101480547 | шт | 1 | 1 |
| 13 | Технічне обслуговування кондиціонера спліт-с. ELECTROLUX SLIDE EACS/I-07HSL/N3 (інверт/07К) інв. № 101480614 | шт | 1 | 1 |
| ***Будівля спеціального призначення № 6*** | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування кондиціонера SAMSUNG AR09TXHQSINUA інв. № 1014805384; 101480539; 101480543; 101480549; 101480568 | шт | 5 | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування спліт-системи AS-H07B4/FAR1 ASW інв. № 111381214; 111381215; 111381217; 111381218; 111381390; 111381203; 111381288; 111381204; 111381084; 111381089; 111381091; 111381094; 111381096; 111381205; 111381087; | шт | 15 | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування кондиціонера SAMSUNG 12 інв. №101480587 | шт | 1 | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування кондиціонера DAIKIN FTX535/RXH35 інв. № 101480586 | шт | 1 | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування кондиціонера SAMSUNG AR09RSFPAWQNER інв. № 101480639; 101480590 | шт | 2 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування системи підтримки температурного режиму в тех. Прим. РА-07 інв. № 101480642 | шт | 1 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування кондиціонера SENSEI FTE-32TWS інв. № 10498417; 10498418 | шт | 2 | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування кондиціонера SENSEI FTE-23TWS інв. № 113719196; 113719198 | шт | 2 | 1 |
| ***ОБ'ЄКТ №3*** | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування спліт системи GWH07AAA K3NNA2A (GREE) інв.№ 10642445; 10642446; 10642447; 10642448; 10642450; 10642451; 10642452; 10642453; 10642454; 10642455;10642456; 10642457; 10642458; 10642459; 10642460;10642461; 10642462; 10642463; 10642464;10642465; 10642466; 10642467; 10642468; 10642469; 10642474; | шт | 25 | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування Спліт система GWH0(12)KF-K3DNA5G/I інв.№ 10642475 | шт | 1 | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування Спліт система GWH0(07)KF3DNA5G /I інв.№ 113632720 | шт | 1 | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування Спліт система GWH12AAB-K3NNA2A інв.№ 10642470; 10642471; 10642472; 10642473 | шт | 4 | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування Спліт система GWH07KF3DNA5G/I K3NNA2A інв.№ 10642477; 113632719 | шт | 2 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування GREE Спліт система GWH07AAA K3NNA2A інв.№ 10642449 | шт | 1 | 1 |
| **ОБ'ЄКТ № 4** | | | | |
| 1 | Ремонт кондиціонера LG-07 **(**ремонт компресора та технічне обслуговування) – інв. № 14652 | шт | 1 | 1 |
| 2 | Ремонт кондиціонера CH-S09ZPD **(**ремонт компресора та технічне обслуговування) – інв. № 10492175 | шт | 1 | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування кондиціонера GREE Ez Cozy GWH 09NA-K1NNB1A інв. № 10492648 | шт | 1 | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування кондиціонера CH-S09ZPD інв. № 10492166; 10492167; 10492168; 10492170; 10492171; 10492172; 10492173; 10492174; 10492175; 10492176; 10492178; 1049217 | шт | 12 | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування кондиціонера FH-S-07ZPD інв. № 10492181; 10492182; 10492183; 10492184; 10492185; 10492186; 10492187; 10492188; 10492190 | шт | 9 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування кондиціонера FH-S-09ZPD інв. № 10492192; 10492193; 10492194; 10492195 | шт | 4 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування кондиціонера FH-S-12ZPD інв. № 10492196; 10492197; 10492198; 10492199; 10492200; 10492201; 104922024; 10492205; 10492206; 10492207; 10492208 | шт | 11 | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування кондиціонера FH-S-18ZPD інв. № 10492209 | шт | 1 | 1 |
| 9 | Технічне обслуговування кондиціонера FH-S-24ZPD інв. № 10492210 | шт | 1 | 1 |
| 10 | Технічне обслуговування спеціального комплексу інв №111630996 (Кондиціонери MIDE AF6-07N1C2-1; MIDE AF6-12N1C2-1; Gree Inverter GWH09AABK3DNA5A) | сист. | 1 | 1 |
| ***ОБ'ЄКТ №5***  **Буд. спец. приз №1** | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв №10492589; 10492590; 10492624; 10492626; 10492630; 10492649; 10492625; 10492632; 10492588; 10491498 | шт | 10 | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв №10493865; 10493977; 10493991; 10493869; 10493975 | шт | 5 | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTS-25 Sensei інв № 10491497; 10491500 | шт | 2 | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23GR Sensei інв №10494858 | шт | 1 | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE - 23TW Sensei інв №113716555; 113716457; 113716463; 113716456; 113716458; 113716459; 113716460; 113716552 | шт | 8 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23TWS Sensei інв №113719109; 113719110; 113719111;113719112; 113719113; 113719114; 113719115; 113719116; 113719117;113719118; 113719119; 113719120; 113719121; 113719122; 11363141;113719100; 113719101; 113719102; 113719103; 113719104 | шт | 20 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання LG-07 інв №10494173 | шт | 1 | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання SH18ZWJ(X) SAMSUNG інв № 10490720 | шт | 1 | 1 |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання DSH 105R/L DEKKER інв № 10490476 | шт | 1 | 1 |
| 10 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання HSU-12RD03 HAIER інв №10497257 | шт | 1 | 1 |
| 11 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTXS25/RXH25 DAIKIN інв № 10490848; 10490849 | шт | 2 | 1 |
| 12 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання РА-07 інв №10492465 | шт | 1 | 1 |
| 13 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання CH-S09XP4 C&H інв №113716376 | шт | 1 | 1 |
| 14 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання ACEM 07HN1\_16Y AC Electric інв №113717558; 113717559; 113717560;113717561; 113717562; 113717563; 113717564; 113717565; 113717566; 113717567;113717568; 113717569 | шт | 12 | 1 |
| **Служб.-тех. Буд. Спец. Приз №1** | | | |  |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTXS35/RXH35 DAIKIN інв №10490858 | шт | 1 | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання РА-07 інв №10492475 | шт | 1 | 1 |
| **Буд. спец. приз №1-А** | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 09NA-K1NNB1A GREE інв №10492652 | шт | 1 | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв №10493980 | шт | 1 | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTS-25 Sensei інв №10491492 | шт | 1 | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23GR Sensei інв №10494857 | шт | 1 | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE - 23TW Sensei інв № 113716464;113716461;113716462; 113716553;113716554. | шт | 5 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23TWS Sensei інв № 113730952; 113730953; 113730954;  113730955; 113730956; 113730957; 113730958; 113730959; 113730960 10495181; 10495182; 10495183; 10495184; 10495185; 10495186;10495187; 10495188; 113730934; 113730935; 113730936; 113730937;113730938; 113730939; 113730940; 113730941; 113730942; 113730943;113730944; 113730945; 113730946; 113730947; 113730948; 113730949;113730950; 113730951 | шт | 35 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання LG 07 інв №10494173; 10413305 | шт | 2 | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання SH18ZWJ(X) SAMSUNG інв №10490718 | шт | 1 | 1 |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання DSH 105R/L DEKKER інв № 10490792 | шт | 1 | 1 |
| 10 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання HSU-12RD03 HAIER інв № 10497258 | шт | 1 | 1 |
| 11 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTXS25/RXH25 інв №10490843; 10490847 | шт | 2 | 1 |
| 12 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання CH-S09XP4 C&H інв №113716377 | шт | 1 | 1 |
| 13 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання ACEM 07HN1\_16Y AC Electric інв №113717570; 113717571; 113717572;113717573; 113717574; 113717575; 113717576; 113717577; 113717578; 113717579; 113717580; 113717581; 113717582; 113717583; 113717584 | шт | 15 | 1 |
| **Буд. спец. приз №1-Б** | | | |  |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв №10492627; 10492631;10492650; 10492629 | шт | 3 | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв №10493863; 10493871; 10493872; 10493870;10493956 | шт | 5 | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE – 32 TW Sensei інв №113716723 | шт | 1 | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE - 23TW Sensei інв №113716557; 113716465; 113716556 | шт | 3 | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23TWS Sensei інв №113719123; 113719124; 113719125;113719126; 113719127; 113719128; 113719129; 113719130; 113719131;113719132; 113719133; 113719134; 113719135; 113719136; 113719137;113719138; 113719139; 113730931; 113719105; 113719106; 113719107;113719108 | шт | 22 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTXS25/RXH25DAIKIN інв № 10490842 | шт | 1 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTXS35/RXH35 DAIKIN інв №10490857 | шт | 1 | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання РА-07 інв №10492474; 10492467 | шт | 2 | 1 |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання CH-S09XP4 C&H інв №113716380;113716381 | шт | 2 | 1 |
| 10 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання SAMSUNG SWF інв №10490137 | шт | 1 | 1 |
| **Служб.-тех. буд. спец. приз №2** | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв№10492583; 10492580; 10492582; 10492581 | шт | 4 | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 09NA-K1NNB1A GREE інв №10492647 | шт | 1 | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв №10493951; 10493947; 10493953; 10493946;10493948;10493950;10493850;10493851;10493849;10493853;10493854;10493993;10493994;10493992; 10493988 | шт | 14 | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTS-25 Sensei інв №10491499; 10491491 | шт | 2 | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE 32 TWS Sensei інв №10498405 | шт | 1 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE - 23TW Sensei інв №113716564; 113716558; 113716559 | шт | 3 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23TWS Sensei інв №11363142; 11363143; 11363144; 11363145;11363146; 11363147; 113730933. | шт | 7 | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання РА-07 інв №10492568 | шт | 1 | 1 |
| **Буд.спец.приз.№2** | | | | |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Panasonic CS/CU-PA12DKD інв №10490387 | шт | 1 | 1 |
| 10 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання SAMSUNG інв №1049292; 1049293. | шт | 2 | 1 |
| 11 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання повітря без вмонтованої холодильної секції (RIS 1200 PE 3.0 EKO 3.0) інв №101480092 | шт | 1 | 1 |
| 12 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання повітря без вмонтованої холодильної секції (RIS 1900 3.0 PE EKO 3.0) інв №101480091 | шт | 1 | 1 |
| 13 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціонування з 4 (чотирма) внутрішніми настінними блоками інв №101480090 | шт | 1 | 1 |
| **Буд. Спец. Приз №3** | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв. №10492608 | шт | 1 | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв. №10492653 | шт | 1 | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв №10493941; 10493940; 10493910; 10493909;10493908; 10493907; 10493906. | шт | 7 | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTS-25 Sensei інв №10491493; 10491496 | шт | 2 | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23GR Sensei інв №10494855 | шт | 1 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23TWS Sensei інв №10495189 | шт | 1 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання МВ-12N8D6H-I/MB-12N8D6H-O Midea інв №10498653 | шт | 1 | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання SH-09ZWH SAMSUNG інв № 10490752 | шт | 1 | 1 |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання HSU-12RD03 HAIER інв № 10490694 | шт | 1 | 1 |
| 10 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTXS25/RXH25 DAIKIN інв №10490846; 10490850;10490851 | шт | 3 | 1 |
| 11 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання СS/CU- RA09DKD Panasonic інв №10490791 | шт | 1 | 1 |
| 12 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Honda 09 HR інв №10494609; 10494610; 10494611; 10494612; 10494613; 10494614; 10494615; 10494616; 10494617; 10494618;10494619; 10494620; 10494621;10494623 | шт | 14 | 1 |
| **Буд. Спец. Приз №4** | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв. №10492609; 10492611; 10492613; 10492615; 10492628; 10492591;10492610; 10492612;10492614;10492616 | шт | 10 | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв. №10492645 | шт | 1 | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв. №10493847;10493848; 10493852; 10493864;10493866; 10493923; 10493924; 10493925; 10493926; 10493927;10493930; 10493931; 10493932; 10493933; 10493934; 10493935;10493936; 10493937; 10493938; 10493939; 10493954; 10493955;10493972;10493973. | шт | 24 | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE 32 TWS Sensei інв. №10498383; 10498385 | шт | 2 | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23TWS Sensei інв. №11363148; 11363149; 11363150 | шт | 3 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання PKA-M100KAL Mitsubishi Electric інв. №10498850; 10498851 | шт | 2 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання LG-07 інв. №10493458 | шт | 1 | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання LG-09 інв. №10493476 | шт | 1 | 1 |
| **Служб.-тех. Буд. №4** | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв. №10493974 | шт | 1 | 1 |
| **Буд. спец. приз №5** | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв. №10492607 | шт | 1 | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв. №10493929; 10493928; 10493861; 10493862;10493943; 10493903; 10493987; 10493970; 10493971; 10493979;10493942. | шт | 11 | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTS-25 Sensei інв. №10491495 | шт | 1 | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE – 32 TW Sensei інв. №10491502 | шт | 1 | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE - 23TW Sensei інв. №113716560; 113716469; 113716467; 113716468; 113716466; 113719173; 113719174; 113719175; 113719177; 113719178; 113719179; 113719180; 113719181; 113719182; 113719183; 113719184; 113719185; 113719186; 113719187 | шт | 19 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання MSC-GA35VB/MUH-GA35VB Mitsubishi Electric інв. №10492382 | шт | 1 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Cooper & Hanter CHS07SP3 інв. №10490777 | шт | 1 | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Cooper & Hanter CH-S07LKP інв. №119105248 | шт | 1 | 1 |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання ACEM 07HN1\_16Y AC Electric інв №113717602; 113717603; 113717604; 113717605 | шт | 4 | 1 |
| 10 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання MA-09 HS MACRO інв №10492384 | шт | 1 | 1 |
| **Служб. Буд.№6** | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв№10492587; 10492579; 10492586; | шт | 3 | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання РА-07 інв №10492473 | шт | 1 | 1 |
| **Їдальня** | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTІ-51МR Sensei інв№ 10493967 | шт | 1 | 1 |

Послуги надаються з використанням витратних матеріалів, інструментів та обладнання Виконавця, що є якісними та повністю сумісними з системами кондиціонування Замовника.

Дозаправка системи кондиціонування фреоном передбачає дозаправку фреоном у обсязі, необхідному для нормальної експлуатації такої системи кондиціонування протягом гарантійного строку.

Під час надання Послуг можуть бути виявлені недоліки та несправності певної системи кондиціонування.

У разі, якщо під час надання Послуг виявлені незначні недоліки чи несправності систем кондиціонування, які можливо усунути на місці, Виконавець усуває ці недоліки в рамках надання Послуг.

У разі, якщо виявлені недоліки чи несправності неможливо усунути на місці, виконавець складає стосовно такої системи кондиціонування дефектний акт.

Дефектний акт повинен містити повний та детальний перелік всіх недоліків та несправностей відповідної системи кондиціонування та орієнтовну вартість їх усунення (в тому числі вартість складових частин, що підлягають заміні та вартість відповідних робіт). Дефектний акт має містити висновок стосовно технічного стану системи кондиціонування (підлягає ремонту, не підлягає ремонту, ремонт системи є недоцільним), бути підписаний уповноваженою на такі дію особою (особами, комісією) Виконавця та затвердженим його керівником. Також дефектний акт повинен містити найменування відповідної системи кондиціонування згідно регістрів бухгалтерського обліку Замовника, номенклатурні найменування цієї системи та її складових (зовнішній, внутрішній блок, узгоджувач, тощо), заводський та інвентарні номери. Найменування та інвентарний номер відповідної системи кондиціонування надається Замовником за першим зверненням Виконавця, інші дані Виконавець визначає самостійно.

Система кондиціонування з виявленими недоліками може бути визнана такою, що підлягає ремонту, такою, що не підлягає ремонту, чи такою, ремонт якої є недоцільним.

Система кондиціонування не підлягає ремонту у разі, якщо ремонт чи заміна її складових частин не призведе до стабільної та безперебійної роботи всієї системи.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАМОВНИК | ВИКОНАВЕЦЬ |
| Служба зовнішньої розвідки України | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_+ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |

Додаток 3

договору №\_\_\_/\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р.

СПИСОК

працівників "Виконавця"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П.І.Б. | Дата народження | Місце народження | Паспорт  (серія, номер) | Дата видачі | Ким виданий | Місце реєстрації |
|  |  | Зразок |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( підпис, П.І.Б.)

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАМОВНИК | ВИКОНАВЕЦЬ |
| Служба зовнішньої розвідки України | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_+ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |

**Додаток 7 до тендерної документації**

*Тендерна пропозиція учасника повинна бути складена і заповнена за наведеною нижче формою:*

*{фірмовий бланк учасника – у разі наявності}*

**ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ**

**на закупівлю**

# Послуги щодо ремонту та технічного обслуговування систем кондиціонування та припливно витяжних систем вентиляції об’єктів у м. Києві

|  |  |
| --- | --- |
| **Відомості про учасника** | |
| Повна назва (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб) |  |
| Місцезнаходження  (юридична адреса,  фактична адреса) |  |
| Поштова адреса |  |
| Інформація про обслуговуючий(чі) банк(ки) (банківські реквізити) |  |
| Керівництво (прізвище, ім'я та по батькові, посада, контактний телефон) |  |
| Телефон, електронна пошта |  |
| Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію |  |

# Вивчивши тендерну документацію на послуги щодо ремонту та технічного обслуговування систем кондиціонування та припливно витяжних систем вентиляції об’єктів у м. Києві ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*повне найменування учасника*), приймаємо та погоджуємось з усіма умовами тендерної документації на зазначені вище торги, в тому числі із проектом договору про закупівлю, та пропонуємо здійснити закупівлю зазначених в нашій тендерній пропозиції робіт на загальну суму: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*сума, цифрами і прописом*) грн, у тому числі ПДВ – \_\_\_\_\_\_\_\_грн, (з урахуванням витрат на транспортування, поставку, усіх податків, зборів та платежів), відповідно таблиці цін:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування послуг** | **Од. вим.** | **Кіль-кість** | **Кіль-кість**  **обслуговувань на рік** | **Обслуговування, грн. без ПДВ** | | |
| **Ціна, од.**  **з ПДВ** | | **Сума, грн.**  **з ПДВ.** |
| ***ОБ'ЄКТ № 1*** | | | | | | | |
| 1 | Ремонтування внутрішнього блоку канальної спліт-системи кондиціювання марки NEOCLIMA NDS60LH3h /NU60LH3 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 (R-14$ R10) (заміна сигнального кабелю) | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 2 | Ремонтування настінних спліт-систем кондиціювання марки Lessar LS – H12 KВА2. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 (ремонт теплообмінника, заміна компресора) | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 3 | Ремонтування потолочної спліт-систем кондиціювання марки Lessar LU–H 60 US4. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 (ремонт теплообмінника та пульта керування) | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 4 | Ремонтування та технічне обслуговування вентиляційної установки GLOBALSTAR Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 (ремонт теплообмінника, заміна пресостатів) | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 5 | Технічне обслуговування Ремонтування потолочної спліт-систем кондиціювання марки Lessar LU–H 60 US4. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 6 | Технічне обслуговування спліт-систем кондиціювання марки Lessar LU – H 60 US4 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 7 | Технічне обслуговування потолочної спліт-систем кондиціювання марки Lessar LU–H 60 US4. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт-систем кондиціювання марки MIDEA (зовнішній блок MOU–48 HN 1/внутрішній блок MTB–48 HWN 1). Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт-систем кондиціювання марки MIDEA (зовнішній блок MOU–24 HN 1/внутрішній блок MTB–24 HWN 1). Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 10 | Технічне обслуговування зовнішніх блоків MDV–В160W/SN1 мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 5 | 1 |  | |  |
| 11 | Технічне обслуговування зовнішніх блоків MDV–D140W/N1 мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 4 | 1 |  | |  |
| 12 | Технічне обслуговування зовнішнього блоку MDV–V105W/N1 мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 13 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків MDV–D 71 T2/BN1-A5 мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 14 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків MDV–D 56G-S/N1- S мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 6 | 1 |  | |  |
| 15 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків MDV–D 45G-S/N1- С мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 6 | 1 |  | |  |
| 16 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків MDV–D 36G-S/N1-Y мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 7 | 1 |  | |  |
| 17 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків MDV–D 28G-S/N1-Е мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 15 | 1 |  | |  |
| 18 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків MDV–D 28G-S/N1-Е мультизональної системи кондиціювання марки MIDEA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 3 | 1 |  | |  |
| 19 | Технічне обслуговування канального кондиціонера марки Mitsubishi SEZKD-35. Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 20 | Технічне обслуговування канального кондиціонера марки Mitsubishi SEZKD 50 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 21 | Технічне обслуговування зовнішніх блоків NMU 112A мультизональної системи кондиціювання марки NEOCLIMA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 12 | 1 |  | |  |
| 22 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків NMS 07A мультизональної системи кондиціювання марки NEOCLIMA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 180 | 1 |  | |  |
| 23 | Технічне обслуговування внутрішніх блоків NMS 12A мультизональної системи кондиціювання марки NEOCLIMA Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 20 | 1 |  | |  |
| 24 | Технічне обслуговування настінних спліт-систем кондиціювання марки Lessar LS – H18 KВ2 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 4 | 1 |  | |  |
| 25 | Технічне обслуговування настінних спліт-систем кондиціювання марки Lessar LS – H09 KВА2 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 8 | 1 |  | |  |
| 26 | Технічне обслуговування настінних спліт-систем кондиціювання марки Lessar LS – H12 KВА2 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 27 | Технічне обслуговування настінних спліт-систем кондиціювання марки Lessar LS – H24 KВА2  Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 28 | Технічне обслуговування вентиляційної установки ПВ-3 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 29 | Технічне обслуговування вентиляційної установки ПВ-2 Буд. № 3 по вул. Нагірна,24/1, інв. № 10310007 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 30 | Кондиціонер GREE Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A, інв.№ 10492585 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 31 | Кондиціонер SENSEI FTE 32 TWS інв.№ 10498398 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 32 | Кондиціонер SENSEI FTE 32 TWS інв.№ 10498399 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 33 | Кондиціонер AC Electric ACEM 07HN1\_16Y інв.№ 113717585 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 34 | Технічне обслуговування компресорно-конденсаторного агрегата Clint MNA/K 151 – інв. № 10499041 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 35 | Технічне обслуговування кондиціонера з внутрішнім блоком настінного типу "Mitsubishi Electric", NSZ - HR35VF Блок внутрішній настінний, NUZ - HR35VF Блок зовнішній – інв. № 10498842 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 36 | Технічне обслуговування мультизональної сист. кондиціонув. з вн.касетн.блок.:зовн. бл. Mitsubishi  El.PUHYP250YNW-ATH-1шт,вн.бл.конд.MitsubishiEl.P LFYP15VEMEI TH-3шт,вн.бл конд.MitsubishiEl.PLFYP25VEME1 – 4 шт. інв. № 10499039 | к-т | 1 | 1 |  | |  |
| 37 | Технічне обслуговування напівпромислового кондиціонера для охолодж. з внутр. блоком канального типу "Mitsubishi Electric", PEAD-M140JA блок внутр. канальн PU-P140YHA блок зовн. – інв. № 10498858 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 38 | Технічне обслуговування напівпромисловий кондиціонер для охолодж. з внутр. блоком канального типу "Mitsubishi Electric", PEAD-M140JA блок внутр. канальн PU-P140YHA блок зовн – інв. № 10498859 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 39 | Технічне обслуговування напівпромислового кондиціонера для охолодж. з внутр. блоком канального типу "Mitsubishi Electric", PEAD-M140JA блок внутр.канальн PU-P140YHA блок зовн – інв. № 10498860 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 40 | Технічне обслуговування системи охолодження повітря  Mitsubishi Electric – інв. № 10480160 | компл | 1 | 1 |  | |  |
| 41 | Технічне обслуговування системи автоматизації припливно витяжної установки ЩУВК-12/ПВ – інв. № 10443818 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 42 | Технічне обслуговування кондиціонера з внутрішнім блоком настінного типу "Mitsubishi Electric" MS-GF60VA. Блок внутришній настінний MU GF60VA зовнішній потужністю 6,4 кВт з доставкою та монтажем інв № 10498900; 10498901; 10498902 | шт | 3 | 1 |  | |  |
| 43 | Технічне обслуговування напівпромислового кондиціонера для охолодж. з підвісним внутр. блоком "Mitsubishi Electric", PCА – RP71HAQ блок внутр.підв. PU-P71YHA блок зовн потужній 7.1 кВт – інв. № 10498855 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 44 | Технічне обслуговування напівпромислового кондиціонера для охолодж. з підвісним внутр. блоком "Mitsubishi Electric", PCА – RP71HAQ блок внутр.підв. PU-P71YHA блок зовн потужній 7.1 кВт – інв. № 10498855 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 45 | Технічне обслуговування напівпромислового кондиціонера для охолодж. з підвісним внутр. блоком "Mitsubishi Electric", PCА – RP71HAQ блок внутр.підв. PU-P71YHA блок зовн потужній 7.1 кВт – інв. № 10498855 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 46 | Технічне обслуговування кондиціонера з внутрішнім блоком настінного типу "Mitsubishi Electric", МSZ - HR35VF Блок внутрішній настінний, МUZ - HR35VF Блок зовнішній потужністю 3,4 кВт – інв. № 10498843 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 47 | Технічне обслуговування кондиціонера SENSEI FTE-32TWS– інв. № 10481899 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| ***ОБ'ЄКТ № 2***  *Будівля спеціального призначення № 3* | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування спліт-системи AS-H07B4/FAR1 ASW інв. №1113381324; 111381323; 111381325; 11381326; 111381075 1113381077; 111381106; 111371232; 111381108; 111381201; 111381203 | шт | 11 | 1 |  | |  |
| 2 | Технічне обслуговування системи підтримки температурного режиму в тех. Прим. РА-07 інв. №101480641; 101460966 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 3 | Технічне обслуговування кондиціонера Fujico ACF- 09 AHRN1C інв. №101480551;101480556; 101480627; 101480572 | шт | 4 | 1 |  | |  |
| 4 | Технічне обслуговування кондиціонера SAMSUNG AR09RSFPAWQNER інв. № 101480640; 101480536;101480589 | шт | 3 | 1 |  | |  |
| 5 | Технічне обслуговування кондиціонера SENSEI FTE-51MR інв. №101480638 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 6 | Технічне обслуговування кондиціонера SAMSUNG AR09TXHQSINUA інв. № 101480665; 101480625; 101480626; 101480815; 101480592; 101480593; 101480609 | шт | 7 | 1 |  | |  |
| 7 | Технічне обслуговування кондиціонера GREE Ez Cozy GWH 09NA-K1NNB1A інв. №101480559 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 8 | Технічне обслуговування кондиціонера Фунаї FC 120 інв. №101480546; 101480562; 101480563 | шт | 3 | 1 |  | |  |
| 9 | Технічне обслуговування кондиціонера LANZKRFT LSWH-25 FLIZ інв. № 101480567; 101480557 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 10 | Технічне обслуговування і. кондиціонера з внутрішнім блоком настінного типу "Mitsubishi Electric" MSZ-HR35VF. Блок внутришній настінний MUZ – HR35VF. Блок зовнішній потужністю 3,4 кВт з доставкою та монтажем інв № 10498874 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 11 | Технічне обслуговування кондиціонера Фунаї FC 180 інв. № 101480550 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 12 | Технічне обслуговування кондиціонера ELECTROLUX EACS/I-09 HAR/N3 інв. №101480547 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 13 | Технічне обслуговування кондиціонера спліт-с. ELECTROLUX SLIDE EACS/I-07HSL/N3 (інверт/07К) інв. № 101480614 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| ***Будівля спеціального призначення № 6*** | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування кондиціонера SAMSUNG AR09TXHQSINUA інв. № 1014805384; 101480539; 101480543; 101480549; 101480568 | шт | 5 | 1 |  | |  |
| 2 | Технічне обслуговування спліт-системи AS-H07B4/FAR1 ASW інв. № 111381214; 111381215; 111381217; 111381218; 111381390; 111381203; 111381288; 111381204; 111381084; 111381089; 111381091; 111381094; 111381096; 111381205; 111381087; | шт | 15 | 1 |  | |  |
| 3 | Технічне обслуговування кондиціонера SAMSUNG 12 інв. №101480587 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 4 | Технічне обслуговування кондиціонера DAIKIN FTX535/RXH35 інв. № 101480586 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 5 | Технічне обслуговування кондиціонера SAMSUNG AR09RSFPAWQNER інв. № 101480639; 101480590 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 6 | Технічне обслуговування системи підтримки температурного режиму в тех. Прим. РА-07 інв. № 101480642 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 7 | Технічне обслуговування кондиціонера SENSEI FTE-32TWS інв. № 10498417; 10498418 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 8 | Технічне обслуговування кондиціонера SENSEI FTE-23TWS інв. № 113719196; 113719198 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| ***ОБ'ЄКТ №3*** | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування спліт системи GWH07AAA K3NNA2A (GREE) інв.№ 10642445; 10642446; 10642447; 10642448; 10642450; 10642451; 10642452; 10642453; 10642454; 10642455;10642456; 10642457; 10642458; 10642459; 10642460;10642461; 10642462; 10642463; 10642464;10642465; 10642466; 10642467; 10642468; 10642469; 10642474; | шт | 25 | 1 |  | |  |
| 2 | Технічне обслуговування Спліт система GWH0(12)KF-K3DNA5G/I інв.№ 10642475 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 3 | Технічне обслуговування Спліт система GWH0(07)KF3DNA5G /I інв.№ 113632720 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 4 | Технічне обслуговування Спліт система GWH12AAB-K3NNA2A інв.№ 10642470; 10642471; 10642472; 10642473 | шт | 4 | 1 |  | |  |
| 5 | Технічне обслуговування Спліт система GWH07KF3DNA5G/I K3NNA2A інв.№ 10642477; 113632719 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 6 | Технічне обслуговування GREE Спліт система GWH07AAA K3NNA2A інв.№ 10642449 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| **ОБ'ЄКТ №4** | | | | | | | |
| 1 | Ремонт кондиціонера LG-07 **(**ремонт компресора та технічне обслуговування) – інв. № 14652 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 2 | Ремонт кондиціонера CH-S09ZPD **(**ремонт компресора та технічне обслуговування) – інв. № 10492175 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 3 | Технічне обслуговування кондиціонера GREE Ez Cozy GWH 09NA-K1NNB1A інв. № 10492648 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 4 | Технічне обслуговування кондиціонера CH-S09ZPD інв. № 10492166; 10492167; 10492168; 10492170; 10492171; 10492172; 10492173; 10492174; 10492175; 10492176; 10492178; 1049217 | шт | 12 | 1 |  | |  |
| 5 | Технічне обслуговування кондиціонера FH-S-07ZPD інв. № 10492181; 10492182; 10492183; 10492184; 10492185; 10492186; 10492187; 10492188; 10492190 | шт | 9 | 1 |  | |  |
| 6 | Технічне обслуговування кондиціонера FH-S-09ZPD інв. № 10492192; 10492193; 10492194; 10492195 | шт | 4 | 1 |  | |  |
| 7 | Технічне обслуговування кондиціонера FH-S-12ZPD інв. № 10492196; 10492197; 10492198; 10492199; 10492200; 10492201; 104922024; 10492205; 10492206; 10492207; 10492208 | шт | 11 | 1 |  | |  |
| 8 | Технічне обслуговування кондиціонера FH-S-18ZPD інв. № 10492209 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 9 | Технічне обслуговування кондиціонера FH-S-24ZPD інв. № 10492210 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 10 | Технічне обслуговування спеціального комплексу інв №111630996 (Кондиціонери MIDE AF6-07N1C2-1; MIDE AF6-12N1C2-1; Gree Inverter GWH09AABK3DNA5A) | сист. | 1 | 1 |  | |  |
| ***ОБ'ЄКТ №5***  **Буд. спец. приз №1** | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв №10492589; 10492590; 10492624; 10492626; 10492630; 10492649; 10492625; 10492632; 10492588; 10491498 | шт | 10 | 1 |  | |  |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв №10493865; 10493977; 10493991; 10493869; 10493975 | шт | 5 | 1 |  | |  |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTS-25 Sensei інв № 10491497; 10491500 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23GR Sensei інв №10494858 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE - 23TW Sensei інв №113716555; 113716457; 113716463; 113716456; 113716458; 113716459; 113716460; 113716552 | шт | 8 | 1 |  | |  |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23TWS Sensei інв №113719109; 113719110; 113719111; 113719112; 113719113; 113719114; 113719115; 113719116; 113719117;113719118; 113719119; 113719120; 113719121; 113719122; 11363141;113719100; 113719101; 113719102; 113719103; 113719104 | шт | 20 | 1 |  | |  |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання LG-07 інв №10494173 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання SH18ZWJ(X) SAMSUNG інв № 10490720 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання DSH 105R/L DEKKER інв № 10490476 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 10 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання HSU-12RD03 HAIER інв №10497257 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 11 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTXS25/RXH25 DAIKIN інв № 10490848; 10490849 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 12 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання РА-07 інв №10492465 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 13 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання CH-S09XP4 C&H інв №113716376 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 14 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання ACEM 07HN1\_16Y AC Electric інв №113717558; 113717559; 113717560;113717561; 113717562; 113717563; 113717564; 113717565; 113717566; 113717567;113717568; 113717569 | шт | 12 | 1 |  | |  |
| **Служб.-тех. Буд. Спец. Приз №1** | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTXS35/RXH35 DAIKIN інв №10490858 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання РА-07 інв №10492475 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| **Буд. спец. приз №1-А** | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 09NA-K1NNB1A GREE інв №10492652 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв №10493980 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTS-25 Sensei інв №10491492 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23GR Sensei інв №10494857 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE - 23TW Sensei інв № 113716464;113716461;113716462; 113716553;113716554. | шт | 5 | 1 |  | |  |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23TWS Sensei інв № 113730952; 113730953; 113730954;113730955; 113730956; 113730957; 113730958; 113730959; 11373096010495181; 10495182; 10495183; 10495184; 10495185; 10495186;10495187; 10495188; 113730934; 113730935; 113730936; 113730937;113730938; 113730939; 113730940; 113730941; 113730942; 113730943;113730944; 113730945; 113730946; 113730947; 113730948; 113730949;113730950; 113730951 | шт | 35 | 1 |  | |  |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання LG 07 інв №10494173; 10413305 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання SH18ZWJ(X) SAMSUNG інв №10490718 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання DSH 105R/L DEKKER інв № 10490792 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 10 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання HSU-12RD03 HAIER інв № 10497258 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 11 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTXS25/RXH25 інв №10490843; 10490847 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 12 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання CH-S09XP4 C&H інв №113716377 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 13 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання ACEM 07HN1\_16Y AC Electric інв №113717570;113717571;113717572;113717573; 113717574; 113717575; 113717576; 113717577; 113717578; 113717579; 113717580; 113717581; 113717582; 113717583; 113717584 | шт | 15 | 1 |  | |  |
| **Буд. спец. приз №1-Б** | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв №10492627; 10492631;10492650; 10492629 | шт | 3 | 1 |  | |  |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв №10493863; 10493871; 10493872; 10493870;10493956 | шт | 5 | 1 |  | |  |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE – 32 TW Sensei інв №113716723 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE - 23TW Sensei інв №113716557; 113716465; 113716556 | шт | 3 | 1 |  | |  |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23TWS Sensei інв №113719123; 113719124; 113719125;113719126; 113719127; 113719128; 113719129; 113719130; 113719131;113719132; 113719133; 113719134; 113719135; 113719136; 113719137;113719138; 113719139; 113730931; 113719105; 113719106; 113719107;113719108 | шт | 22 | 1 |  | |  |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTXS25/RXH25DAIKIN інв № 10490842 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTXS35/RXH35 DAIKIN інв №10490857 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання РА-07 інв №10492474; 10492467 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання CH-S09XP4 C&H інв №113716380;113716381 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 10 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання SAMSUNG SWF інв №10490137 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| **Служб.-тех. буд. спец. приз №2** | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв№10492583; 10492580; 10492582; 10492581 | шт | 4 | 1 |  | |  |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 09NA-K1NNB1A GREE інв №10492647 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв №10493951; 10493947; 10493953; 10493946;10493948;10493950;10493850;10493851;10493849;10493853;10493854;10493993;10493994;10493992; 10493988 | шт | 14 | 1 |  | |  |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTS-25 Sensei інв №10491499; 10491491 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE 32 TWS Sensei інв №10498405 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE - 23TW Sensei інв №113716564; 113716558; 113716559 | шт | 3 | 1 |  | |  |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23TWS Sensei інв №11363142; 11363143; 11363144; 11363145;11363146; 11363147; 113730933. | шт | 7 | 1 |  | |  |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання РА-07 інв №10492568 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| **Буд.спец.приз.№2** | | | | | | | |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Panasonic CS/CU-PA12DKD інв №10490387 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 10 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання SAMSUNG інв №1049292; 1049293. | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 11 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання повітря без вмонтованої холодильної секції (RIS 1200 PE 3.0 EKO 3.0) інв №101480092 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 12 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання повітря без вмонтованої холодильної секції (RIS 1900 3.0 PE EKO 3.0) інв №101480091 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 13 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціонування з 4 (чотирма) внутрішніми настінними блоками інв №101480090 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| **Буд. Спец. Приз №3** | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв. №10492608 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв. №10492653 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв №10493941; 10493940; 10493910; 10493909;10493908; 10493907; 10493906. | шт | 7 | 1 |  | |  |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTS-25 Sensei інв №10491493; 10491496 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23GR Sensei інв №10494855 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23TWS Sensei інв №10495189 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання МВ-12N8D6H-I/MB-12N8D6H-O Midea інв №10498653 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання SH-09ZWH SAMSUNG інв № 10490752 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання HSU-12RD03 HAIER інв № 10490694 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 10 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTXS25/RXH25 DAIKIN інв №10490846; 10490850;10490851 | шт | 3 | 1 |  | |  |
| 11 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання СS/CU- RA09DKD Panasonic інв №10490791 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 12 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Honda 09 HR інв №10494609; 10494610; 10494611; 10494612;10494613; 10494614; 10494615; 10494616; 10494617; 10494618;10494619; 10494620; 10494621;10494623 | шт | 14 | 1 |  | |  |
| **Буд. Спец. Приз №4** | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв. №10492609; 10492611; 10492613; 10492615; 10492628; 10492591;10492610; 10492612;10492614;10492616 | шт | 10 | 1 |  | |  |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв. №10492645 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв. №10493847;10493848; 10493852; 10493864;10493866; 10493923; 10493924; 10493925; 10493926; 10493927;10493930; 10493931; 10493932; 10493933; 10493934; 10493935;10493936; 10493937; 10493938; 10493939; 10493954; 10493955;10493972;10493973. | шт | 24 | 1 |  | |  |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE 32 TWS Sensei інв. №10498383; 10498385 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-23TWS Sensei інв. №11363148; 11363149; 11363150 | шт | 3 | 1 |  | |  |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання PKA-M100KAL Mitsubishi Electric інв. №10498850; 10498851 | шт | 2 | 1 |  | |  |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання LG-07 інв. №10493458 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання LG-09 інв. №10493476 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| **Служб.-тех. Буд. №4** | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв. №10493974 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| **Буд. спец. приз №5** | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв. №10492607 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE-25GR Sensei інв. №10493929; 10493928; 10493861; 10493862;10493943; 10493903; 10493987; 10493970; 10493971; 10493979;10493942. | шт | 11 | 1 |  | |  |
| 3 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTS-25 Sensei інв. №10491495 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 4 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE – 32 TW Sensei інв. №10491502 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 5 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTE - 23TW Sensei інв. №113716560; 113716469; 113716467; 113716468; 113716466; 113719173; 113719174; 113719175; 113719177; 113719178; 113719179; 113719180; 113719181; 113719182; 113719183; 113719184; 113719185; 113719186; 113719187 | шт | 19 | 1 |  | |  |
| 6 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання MSC-GA35VB/MUH-GA35VB Mitsubishi Electric інв. №10492382 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 7 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Cooper & Hanter CHS07SP3 інв. №10490777 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 8 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Cooper & Hanter CH-S07LKP інв. №119105248 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| 9 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання ACEM 07HN1\_16Y AC Electric інв №113717602; 113717603; 113717604; 113717605 | шт | 4 | 1 |  | |  |
| 10 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання MA-09 HS MACRO інв №10492384 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| **Служб. Буд.№6** | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання Ez Cozy GWH 07NA-K1NNB1A GREE інв№10492587; 10492579; 10492586; | шт | 3 | 1 |  | |  |
| 2 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання РА-07 інв №10492473 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| **Їдальня** | | | | | | | |
| 1 | Технічне обслуговування настінної спліт системи кондиціювання FTІ-51МR Sensei інв№ 10493967 | шт | 1 | 1 |  | |  |
| **Всього з ПДВ, грн.:** | | | | | |  | |
| **ПДВ 20%, грн.:** | | | | | |  | |

1. Фактом подання цієї тендерної пропозиції, Учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та додатках до неї, а також підтверджує можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації, дотримуватиметься вимог нормативно-правових актів у даній сфері, правил пожежної безпеки, правил безпеки, охорони праці, застосовувати необхідні заходи із захисту довкілля.

2. Гарантуємо, що усі заплановані витрати Учасника внесені у нашу Тендерну пропозицію.

3. Ми гарантуємо, що згідні працювати без авансового платежу.

4. Подаючи свою тендерну пропозицію, ми погоджуємося та надаємо згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачені Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства України.

5. Подаючи свою тендерну пропозицію, ми гарантуємо надання послуг у строки, що передбачені умовами тендерної документації.

6. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації.

7. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно із Законом та Особливостями.

8. Ми зобов’язуємося укласти договір (відповідно до проекту у Додатку № 6 до тендерної документації) із замовником не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.

Датовано: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[Підпис] [прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника]*