***Додаток № 3***

***до тендерної документації***

**Технічні вимоги до предмету закупівлі**

**Послуги з перевезення кисню рідкого для кисневої підтримки пацієнтів,**

**Код ДК 021:2015-60180000-3 «Прокат вантажних транспортних засобів із водієм**

**для перевезення товарів**»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перелік послуг | Загальна кількість поставок |
| 1 | Перевезення кисню рідкого для кисневої підтримки пацієнтів | 1. послуг |

**1.** Послуга надається впродовж 24 годин з моменту отримання Учасником заявки. Термінове надання Послуг здійснюється цілодобово впродовж 3-х (трьох) годин з моменту отримання Учасником заявки на умовах СРТ, згідно правилам Інкотермс – 2010. В екстрених ситуаціях, які можуть виникнути у Замовника, Учасник зобов’язується забезпечити безперебійну поставку кисню протягом 2-х (двох) годин з моменту заявки на умовах СРТ, згідно правилам Інкотермс-2010 Послуга надається впродовж 24 годин з моменту отримання Учасником заявки. Термінове надання Послуг здійснюється цілодобово впродовж 3-х (трьох) годин з моменту отримання Учасником заявки на умовах СРТ, згідно правилам Інкотермс – 2010. В екстрених ситуаціях, які можуть виникнути у Замовника, Учасник зобов’язується забезпечити безперебійну поставку кисню протягом 2-х (двох) годин з моменту заявки на умовах СРТ, згідно правилам Інкотермс-2010 (надати гарантійний лист).

**2.** Послуга по доставці кисню медичного рідкого повинна здійснюватися транспортом, з транспортною ємністю, що вміщує кисень медичний рідкий 5 т.

**3.** Транспортна ємність для транспортування кисню медичного рідкого повинна мати висновок експертизи по результатам експертного обстеження (надати копію документу) та дозвіл або ліцензію на перевезення небезпечних вантажів (надати копію документу).

**4.** У складі тендерної пропозиції для підтвердження наявності власного транспорту надати копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (не менше одного).

**5.** Надати у складі тендерної пропозиції документи обслуговуючого персоналу:

* копію посвідчення по охороні праці і допуску до праці з посудинами працюючих під тиском;
* копію свідоцтва про підготовку водіїв з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів (не менше одного);
* копію чинної на момент подачі тендерної пропозиції медичної довідки про придатність до керування транспортним засобом (не менше однієї);
* копію посвідчення про проходження навчання та перевірку знань з Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, з робочим середовищем: кисень, з робочим тиском до 24,5 МПа.

**6.** Місце надання послуг за адресою Замовника: **КНП «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» Южноукраїнської міської ради, 55001, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Миру, 3.**

Строк надання послуг: **до 31 грудня 2023 року.**

**7.** Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист або довідку в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

***Примітка: Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».***

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі використання).***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Якщо пропозиція Учасника не відповідає Технічним вимогам, то вона буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.***