Додаток 3

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Клас наслідків (відповідальності) об’єкту будівництва: СС1

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Проводи магістралей, стояків і силових мереж у готових каналах, кількість і переріз проводів у трасі до 2х6 мм2 | м тр | 165,6 |  |
| 2 | (Демонтаж) Монтаж запобіжника | шт | 149 |  |
| 3 | (Демонтаж) Монтаж шафи та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної шафи | пристрій | 1 |  |
| 4 | Демонтаж розподільних коробок | шт | 8 |  |
| 5 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 48 |  |
|  | Роздiл 2. Монтажнi роботи |  |  |  |
| 6 | Монтаж шафи та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної шафи ГРЩ | пристрій | 1 |  |
| 7 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 165,6 |  |
| 8 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 165,6 |  |
| 9 | Провід у готових каналах стін | м | 828 |  |
| 10 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях | м | 717,6 |  |
| 11 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 1435,2 |  |
| 12 | Затягування наступного проводу (4 провода) перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 717,6 |  |
| 13 | Установлення розподільних коробок | шт | 8 |  |
| 14 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 48 |  |
| 15 | Дин-рейка, що установлюється на конструкцiї | шт | 48 |  |
| 16 | Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2 | м | 7,488 |  |
| 17 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 149 |  |
| 18 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2 | шт | 490 |  |
| 19 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм2 | жил | 40 |  |
| 20 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2 | жил | 490 |  |
| 21 | Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення | шт | 48 |  |
|  | Роздiл 3. Електроосвiтлення підвалу |  |  |  |
| 22 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 60 мм | м | 80 |  |
| 23 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 80 |  |
| 24 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 80 |  |
| 25 | Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий | шт | 4 |  |
| 26 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 4. Будiвельнi роботи |  |  |  |
| 27 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | 4,3776 |  |
| 28 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | м2 | 23,04 |  |
| 29 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 77,91 |  |
| 30 | Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм ПФ115 за 2 рази | м2 | 77,91 |  |
| 31 | Навантаження сміття вручну | т | 9,193 |  |
| 32 | Перевезення сміття до 21 км | т | 9,193 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 33 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром | Вимір. | 48 |  |
| 34 | Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга понад 1 кВ | Фаз-ня | 8 |  |
| 35 | Зняття швидкісних характеристик комутаційних апаратів | Вимір. | 149 |  |
| 36 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами | _точ. | 57 |  |

Примітка: У разі, якщо у даному технічному завданні йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічне завдання містить вираз «або еквівалент». Матеріали та комплектуючі вироби, конструкції та системи, що застосовуватимуся учасником для виконання робіт, обладнання, що підлягає встановленню, повинно бути новим, тобто таким, що раніше не використовувалося і повинно повністю відповідати вимогам щодо його якості, а також усім технічним вимогам/державним стандартам, та мають відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість та безпечність, висновки про дозвіл їх використання, про що учасник повинен письмово підтвердити у довільній формі. Учасники під час виконання договору повинні враховувати заходи щодо захисту довкілля та дотримуватися положень чинних нормативно-правових актів у галузі охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки (інформація про це подається учасником у вигляді довідки у довільній формі за підписом уповноваженої особи).