Додаток 1 до тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі*

Запропоноване учасником вугілля повинне відповідати наведеним нижче вимогам, а саме:

| Найменування товару | Розмір кусків (фракція), мм | Кількість, тон | Якісні показники |
| --- | --- | --- | --- |
| вугілля кам’яне марки Д | 40-80 | 2 | Загальна волога на робочий стан палива – не більше 14%. Зольність на сухий стан палива – не більше 14%. Нижча теплота згорання на робочий стан палива – не менше ніж 5300 ккал/кг |
| вугілля кам’яне марки ДГ | 13-100 | 13 | Загальна волога на робочий стан палива – не більше 14%. Зольність на сухий стан палива – не більше 14%. Нижча теплота згорання на робочий стан палива – не менше ніж 5500 ккал/кг |

Учасники у складі пропозиції повинні надати такі документи:

- інформацію про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі;

- скановані копії сертифікатів генетичних, технологічних та якісних характеристик на марки вугілля, що закуповуються відповідно до вимог даного оголошення;

- скановані копії протоколів випробувань на марки вугілля, що закуповуються відповідно до вимог даного оголошення, видані уповноваженими органами, засвідчені підписом керівника або уповноваженої особи учасника та печаткою (у разі її використання);

- скановані копії сертифікатів відповідності на марки вугілля, що закуповуються відповідно до вимог даного оголошення, видані уповноваженими органами, засвідчені підписом керівника або уповноваженої особи учасника та печаткою (у разі її використання);

- скановану копію сертифікату про походження товару - вугілля кам’яного марки Д (40-80), виданого уповноваженим органом, засвідчену підписом керівника або уповноваженої особи учасника та печаткою (у разі її використання);

- скановану копію протоколу радіологічних випробувань товару - вугілля кам’яного марки Д (40-80), виданого уповноваженим органом, засвідчену підписом керівника або уповноваженої особи учасника та печаткою (у разі її використання).

- документи, які підтверджують право підписання представником учасника або безпосередньо керівником документів пропозиції закупівлі та договору за наслідками здійснення  закупівлі.

- перевірка ваги повинна здійснюватися на сертифікованих вагах. Відбір зразків повинен виконуватись за участю представника Постачальника та Покупця у відповідності до ДСТУ 4096:2022.

Примітка* Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі повинна бути невід’ємною складовою пропозиції учасника торгів. Оформлюється на фірмовому бланку за підписом керівника (підприємства, установи, організації тощо) та скріплюється печаткою (у разі її використання). Учасникам забороняється додавати до своєї пропозиції документи, які не вимагаються даним оголошенням. Наявність у пропозиції учасника документів, що не вимагаються даним оголошенням призведе до відхилення пропозиції на підставі пункту 1 частини 13 статті 14 Закону України «Про публічні закупівлі».