**ДОДАТОК №2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

# Назва предмета закупівлі: Сечоприймач; уропрезерватив; калоприймач двокомпонентний – пластина; калоприймач двокомпонентний – мішок; калоприймач однокомпонентний; катетер тип Нелатона жіночий, розмір 14.

# Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021: 2015: 33140000-3 "Медичні матеріали".

**Класифікатор медичних виробів НК 024:2019:** 34929 «Уропрезерватив для пеніса/порт при нетриманні сечі, одноразового застосування»; 31076 – «Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, багатокомпонентний»; 31075 «Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, однокомпонентний»; 45603 «Уретральний катетер для разового дренування»; 58924 «Сечоприймач переносний ножний із зливним краном, нестерильний».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Од. виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сечоприймач Conveen, ножний, об’єм 750 мл, гофрована дренажна трубка – 50 см. Каталожний номер - 05167. | шт. | 10 |
| 2. | Уропрезерватив Conveen сечоприймач пенільний з липкою смужкою. Каталожний номер - 5135, діаметр - 35мм. Виробник – Coloplast. | шт. | 30 |
| 3. | Калоприймач двокомпонентний – пластина.Виробник – Coloplast. Тип пластини - Alterna Long Wear. Каталожний номер - **13181.** Діаметр фланцю – 50 мм.Розмір для вирізання - 10-45 мм. | шт. | 10 |
| 4. | Калоприймач двокомпонентний – мішок.Виробник – Coloplast. Тип мішка - Alterna прозорий уростомний. Каталожний номер - **1758.**Об’єм – 375 мл.Діаметр фланцю - 50мм. | шт. | 40 |
| 5. | Калоприймач двокомпонентний – мішок.Виробник – Coloplast. Тип мішка – Alterna Free відкритий непрозорий з фільтром застібка на липучці. Каталожний номер - **13986.**Діаметр фланцю - 60мм. | шт. | 30 |
| 6. | Калоприймач двокомпонентний – пластина.Виробник – Coloplast. Тип пластини – Alterna конвекс . Каталожний номер - **46769**Розмір для вирізання – 15-43 мм.Діаметр фланцю - 60мм. | шт. | 12 |
| 7. | Калоприймач однокомпонентний.Виробник – Coloplast. Серія – SenSura.Тип мішка – відкритий прозорий. Каталожний номер - **15570**.Розмір для вирізання – 10-76мм. | шт. | 30 |
| 8. | Катетер тип Нелатона жіночий, **розмір 14**, [JS Company](https://prom.ua/brands/Js-company). | шт. | 120 |

*В разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз* ***«або еквівалент»****. Еквівалентом (аналогом) товару в розумінні даної закупівлі є товар, якість, медико-технічні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі.*

*Обґрунтування посилання на торгову марку: Керуючись вимогами статті 23 Закону України від 25.12.2015 р. № 922-VIIІ «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) та постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами» закупівля здійснюється для потреб осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають виражені порушення функцій органів людини та знаходяться під наглядом лікарів амбулаторно-поліклінічної допомоги. Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та визначені категорії осіб забезпечуються, в амбулаторних умовах, медичними виробами з урахуванням їх індивідуальних потреб, фізичного стану, вікових категорій. Згідно пункту №18 індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю, статті №23 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» особа з інвалідністю бере участь у виборі конкретних технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення в межах ІПР.*

Товар повинен бути упакований належним чином в упаковку, що забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування та зберігання. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно - розвантажувальних роботах. Товар, отриманий розпакованим або у неналежній упаковці, має бути замінений Постачальником за власний рахунок впродовж *3 календарних днів* з дати постачання.

Доставка товару повинна здійснюватися транспортом постачальника, за рахунок постачальника, вантажно-розвантажувальні роботи - за рахунок постачальника.

Учасник несе відповідальність за якість та кількість поставленого товару, своєчасність поставки, та надає всі необхідні супровідні документи на кожну партію товару.