**Додаток 7**

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт споруд цивільного захисту( вхід/вихід протирадіаційного укриття №60621 ЗДО№17 "Золотий ключик"ЛМР за адресою:Полтавська обл.,м.Лубни,вул.Щелканова,8)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | 10 м3 | 0,155 |  |
| 2 | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі | 100 м2 | 0,08 |  |
| 3 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | 100 м2 | 0,08 |  |
| 4 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | 100 м2 | 0,08 |  |
| 5 | Розробка грунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група грунту 2 | м3 | 1,2 |  |
| 6 | Мурування зовнішніх стін з шлакоблоків | 1 мЗ | 2,14 |  |
| 7 | Улаштування основи під фундаменти: щебеневої | 1 мЗ | 0,55 |  |
| 8 | Улаштування бетонної заливки шлакоблоку | 100 м3 | 0,0095 |  |
| 9 | Улаштування опалубки фундаменту | 100 м2 | 0,048 |  |
| 10 | Улаштування бетонної стяжки | 100 м3 | 0,0075 |  |
| 11 | Улаштування маурлату | 100 м2 | 0,08 |  |
| 12 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | 100 м2 | 0,08 |  |
| 13 | Улаштування супердифузійної мембрани | 100 м2 | 0,08 |  |
| 14 | Улаштування покриття з профнастилу | 100 м2 | 0,08 |  |
| 15 | Улаштування примикань | 100 м | 0,07 |  |
| 16 | Улаштування гідроізоляції шлакоблоку | 100м2 | 0,18 |  |
| 17 | Штукатурення стін по сітці | 100 м2 | 0,15 |  |
| 18 | Установлення захисно-герметичних дверей | 100 шт | 0,01 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | |