ДОДАТОК № 2

до тендерної документації

Технічна специфікація

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 04-01-01 на Послуги з монтажу та встановлення генератора в корпусу КНП "Дрогобицька міська дитяча лікарня" ДМР за адресою вул. Шептицького, 11, Львівської області |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Будівельні роботи |  |  |  |
| 1 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | м3 | 1,875 |  |
| 2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3 | м3 | 4,8 |  |
| 3 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 3,6 |  |
| 4 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | м | 12 |  |
| 5 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м тр | 12 |  |
|  | Роздiл 2. Щитове обладнання. Устаткування |  |  |  |
| 6 | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т | т | 1 |  |
| 7 | Монтаж шафи для АВР | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Кабелні вироби |  |  |  |
| 8 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг | м | 12 |  |
| 9 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 20 |  |
| 10 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 3 |  |
| 11 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг | м | 24 |  |
| 12 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 40 |  |
| 13 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 6 |  |
| 14 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 70 мм2 | жил | 8 |  |
| 15 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2 | жил | 14 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 4. Електромонтажні вироби |  |  |  |
| 16 | Короби та лотки металеві по стінах і стелях, довжина короба до 2 м [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 20 |  |
|  | Роздiл 5. Заземлення |  |  |  |
| 17 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3 | м3 | 4,5 |  |
| 18 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 20 мм | шт | 10 |  |
| 19 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 30 |  |
| 20 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 4,5 |  |
|  | Роздiл 6. Пуско-налагоджувальні роботи |  |  |  |
| 21 | Пристрій автоматичного введення резервного живлення [АВР] з схемою відновлення напруги | Пристр. | 1 |  |
| 22 | Пристрій автоматичного введення резервного живлення [АВР] лінії, напруга нижче 1 кВ без схеми відновлення напруги | Пристр. | 1 |  |
| 23 | Випробування підвищеною напругою збірних і з’єднувальних шин | Випроб. | 2 |  |
| 24 | Кабельні роботи. Визначення активного опору або робочої електричної ємності жили кабеля на напрузі до 35 кВ | Вимір. | 11 |  |

Примітки: *Характеристики повинні відповідати або бути кращими за показники, наведені у даній таблиці. Усі посилання у технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».