**Додаток 2**

до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Конкретне найменування закупівлі | Природний газ |
| Код ДК 021:2015 | 09120000-6 «Газове паливо» |
| Обсяг постачання | 14,0 тис. куб. м. |
| Місце поставки товару | вулиця Соборна, будинок 94, смт Тростянець, Гайсинський район, Вінницька область, 24300 |
| Строк поставки товару | Цілодобово до 15.04.2024 включно. |

Якість газу, який передається Споживачеві в пунктах призначення, має відповідати вимогам, установленим державними стандартами та технічним умовами щодо його якості, зокрема вимогам ГОСТ 5542-87 «Гази горючі природні для промислового та комунально-побутового призначення. Технічні вимоги».

Фізико-хімічні показники природного газу, який передається Постачальником Споживачеві повинні відповідати вимогам, визначеним ІІІ Кодексу ГТС та Кодексом ГРМ.

Обсяг переданого (спожитого) газу за розрахунковий період, визначається на межі балансової належності між Оператором ГРМ та Споживачем на підставі даних комерційних вузлів обліку (лічильників газу), визначених в заяві-приєднанні до договору розподілу природного газу, укладеного між Оператором ГРМ та Споживачем, а також з урахуванням процедур, передбачених Кодексом ГРМ.

Режим використання природного газу протягом розрахункового періоду (в т.ч. добове використання) Споживач визначає самостійно в залежності від власних потреб.

Постачання підтверджених обсягів газу протягом місяця здійснюється, як правило, в рівномірному режимі, виходячи із середньодобової норми споживання.

За розрахункову одиницю газу приймається один метр кубічний (м3), приведений до стандартних умов: температура (t) 293,18 К (20 градусів С), тиск газу (Р) 101,325 кПа (760 мм рт.ст.)

Обсяги споживання можуть бути змінені у залежності від режиму роботи обладнання Споживача та наявних бюджетних асигнувань Споживача.