**Додаток №2**

**до тендерної документації**

**Технічне завдання**

**«код ДК 021:2015: 18420000-9 — «Аксесуари для одягу» (Код НК 024:2019 47172 Непудровані, оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні, код НК 024:2019 47173 Припудрені, оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні, код НК 024:2019 60660 Рукавички оглядові/процедурні нітрилові, непудровані, антибактеріальні, код НК 024:2019 60951 Рукавички хірургічні з латексу гевеї, непудровані, антибактеріальні, код НК 024:2019 61938 Набір одягу хірургічний/оглядовий, код НК 024:2019 59096 Рукавички оглядові/процедурні з латексу гевеї, непудровані, стерильні, код НК 024:2019 59096 Рукавички оглядові/процедурні з латексу гевеї, непудровані, стерильні, код НК 024:2019 47179 Припудрені, оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї, стерильні)»**

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні, викладеному у даному додатку до тендерної документації (далі – ТД). Документальне підтвердження відповідності товару технічними, якісними та кількісними характеристиками має бути надане у складі тендерної пропозиції, у формі довідки з описом основних медико - технічних характеристик запропонованого товару

2. Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства України. Запропонований твар повинен бути дозволений до застосування в медичній практиці на території України.

На підтвердження Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копії декларацій про відповідність, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (в разі відсутності надати довідку із зазначенням причини відсутності документу).

3.Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, монтаж, налагодження, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

4. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника у формі довідки. На підтвердження поставки продукції Учасник повинен надати оригінал листа Виробника (або представництва, якщо його повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки Учасником якісного товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Назва та код відповідно до НК 024:2019** | **Відповідний код номенклатурної позиції ДК 021 2015** | **Од.**  **виміру** | **Кількість** | **Медико-технічні вимоги до товару** |
| 1 | Рукавички оглядові латексні нестерильні, без пудри, текстуровані розміри S М L | 47172 Непудровані, оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні | 18424300-0 | пар | 15 000 | Повинні використовуватись для захисту рук медичного персоналу від інфекцій. Повинні бути виготовлені з матеріалу- латекс. Повинні мати валик на манжеті. Повинні бути без пудри. Повинні мати текстуровану поверхню долонь та пальців. Повинні мати довжину, не менше 24,5 см. Повинні мати товщину, не менше 0,09 мм. Повинні мати розміри: малий (S), середній (М,)великий (L). Повинні бути призначені для одноразового використання. Повинні бути нестерильними. Повинні мати пакування по 50 пар. |
| 2 | Рукавички оглядові латексні нестерильні, з пудрою розмір SML | 47173 Припудрені, оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні | 18424300-0 | пар | 40 000 | Повинні використовуватись для захисту рук медичного персоналу від інфекцій.  Виготовлені з латексу.  Мають валик на манжеті.  Є припудреними.  Має розмір -S –М-L  Мають товщину, не менше 0,1 мм.  Мають довжину, не менше 24,0 см.  Є нестерильними.  Призначений для одноразового використання.  Мають пакування по 50 пар. |
| 3 | Рукавички оглядові нітрилові нестерильні, хлоровані, текстуровані, без пудри розмір SML | 60660 Рукавички оглядові/процедурнінітрилові, непудровані, антибактеріальні | 18424300-0 | пар | 20 000 | Використовуються для захисту рук медичного персоналу від інфекцій  Виготовлений з матеріалу - натуральний нітрил  Мають валик на манжеті.  Виріб виготовлений без пудри.  Мають текстуровану поверхню пальців.  Мають довжину, не менше 24,0 см.  Повинні мати товщину:- долоні не менше 0,06 мм; -пальців, не менше 0,09мм.  Виріб без напливів, патьоків, складок, сторонніх включень, дірок та інших дефектів  Виріб призначений для одноразового використання.  Має пакування по 50 пар.  Вироби одягаються на обидві руки  Вироби є нестерильним. |
| 4 | Рукавички хірургічні латексні антимікробні стерильні без пудри Powder-Freewith AMT (AntimicrobicalTechnology) розмір 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 | 60951  Рукавички хірургічні з латексу гевеї, непудровані, антибактеріальні | 18424300-0 | пар | 20 | Призначені для безперервної противірусної і антибактеріальної дії в разі проколу.  Виготовлені з натурального латексу.  Рукавички мають бути міцними.  Виріб має полімерний шар і внутрішнє антимікробне покриття.  Виріб має мікротекстуровану поверхню долонь для захвату інструменту.  Повинні знищувати більше 99% сурогату вірусу гепатиту С, штаму ВІЛ, Staphylococcusaureus. знищувати віруси, ВІЛ та Staphylococcusaureus повинно бути через 1 хвилину після контакту.  Зберігання активності проти Staphylococcusaureus повинно бути і через 2 години носіння рукавичок. |
| 5 | Рукавички хірургічні подвійні стерильні (нітрилові, без пудри, 1 пара та латексні, з пудрою, 1 пара) розмір 7,5; 8,0 | 61938 Набір одягу хірургічний/оглядовий | 18424300-0 | пар | 50 | Повинні використовуватись медичним персоналом під час хірургічних втручань.  Повинні використовуватись для високого ступеню захисту рук медичного персоналу від інфекцій.  Перша пара (що одягається на руку) повинна бути виготовлена з матеріалу нітрил, зеленого кольору. Перша пара (що одягається на руку) повинна бути виготовлена з матеріалу нітрил, зеленого кольору. Повинна бути без пудри з внутрішньою поверхнею вкритою полімерами. Не повинна викликати алергію.  Повинні бути з внутрішнім покриттям полімером для одягання на мокрі руки .  Повинна бути текстурована.  Повинна мати довжину не менше 285 мм (для латексної та нітрилової рукавичок)  Мають товщину, в зоні пальців не менше 0,16 мм- для латексної та 0,22мм для нітрилової; в зоні долоні –для нітрилової не менше 0,19мм, для латексної – не менше 0,15мм  Повинна мати анатомічну форму - ліва та права. Друга пара (що одягається поверх першої пари рукавичок) повинна бути виготовлена з матеріалу латекс.  Повинна бути текстурована.  Повинні бути з пудрою.  Повинні мати товщину в зоні манжети, не менше 0,17 мм для нітрилової, та 0,14мм для латексної  Мають анатомічну форму - ліва та права.  Повинні мати валик на манжеті.  Повинна мати розмір: 7,5; 8,0  Повинні бути стерильними, апірогенними, нетоксичними.  Повинні бути призначені для одноразового використання.  Повинні бути запаковані 2 пари в стерильну індивідуальну упаковку. |
| 6 | Рукавички хірургічні латексні стерильні, ортопедичні, текстуровані, без пудри, внутрішня поверхня вкрита полімерами, одягаються на мокрі руки, без валика розмір 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 | 59096 Рукавички оглядові/процедурні з латексу гевеї, непудровані, стерильні | 18424300-0 | пар | 600 | Використовуються для захисту рук медичного персоналу від інфекцій  Використовуються для зменшення втоми рук під час операцій.  Виготовлений з натурального латексу.  Виріб вкритий полімерами.  Виріб не має валика на манжеті.  Виріб виготовлений без пудри.  Мають текстуровану поверхню долонь та пальців.  Мають анатомічну форму - ліва та права.  Повинна мати довжину не менше 305 мм  Повинні мати товщину:-в зоні пальців не менше 0,34мм, в зоні долоні не менше 0,30мм; в зоні манжети, не менше 0,28 мм.  Виріб є стерильним, апірогенним, нетоксичним.  Призначені для одноразового використання.  Виріб має індивідуальне пакування |
| 7 | Рукавички хірургічні латексні стерильні, ортопедичні,без пудри розмір7,0; 7,5; 8,0; 8,5 | 59096 Рукавички оглядові/процедурні з латексу гевеї, непудровані, стерильні | 18424300-0 | пар | 1200 | Використовуються для захисту рук медичного персоналу від інфекцій  Використовуються для зменшення втоми рук під час операцій.  Виготовлений з натурального латексу.  Виріб вкритий полімерами.  Виріб має валик на манжеті.  Виріб виготовлений без пудри.  Мають текстуровану поверхню долонь та пальців.  Мають анатомічну форму - ліва та права.  Повинна мати довжину не менше 305 мм  Повинні мати товщину:-в зоні пальців не менше 0,33мм, в зоні долоні не менше 0,30мм; в зоні манжети, не менше 0,28 мм.  Виріб є стерильним, апірогенним, нетоксичним.  Призначені для одноразового використання.  Виріб має індивідуальне пакування |
| 8 | Рукавички хірургічні латексні стерильні, з пудрою, текстуровані, з валиком на манжеті розміри 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 | 47179 Припудрені, оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї, стерильні |  | пар | 2400 | Використовуються для захисту рук медичного персоналу від інфекцій під час хірургічних втручань  Виготовлені з латексу.  Мають валик на манжеті.  Мають текстуровану поверхню долонь та пальців.  Мають довжину, не менше 27,0 см.  Мають товщину в зоні пальців і долоні, не менше 0,16 мм.  Вироби є стерильними, апірогенними, нетоксичними.  Призначені для одноразового використання.  Вироби запаковані попарно в стерильну індивідуальну упаковку.  Мають розміри–6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 |

*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"*