Додаток 4

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі:

ДК 021:2015:33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Механічний тонометр дорослий (16156 - Анероїдний механічний апарат для вимірювання артеріального тиску); Механічний тонометр дорослий (16156 - Анероїдний механічний апарат для вимірювання артеріального тиску); Механічний тонометр дитячий (16156 - Анероїдний механічний апарат для вимірювання артеріального тиску); Пульсоксиметр пальцевий кишеньковий (45607 - Пульсоксиметр, що живиться від батареї); Пульсоксиметр пальцевий педіатричний (45607 – Пульсоксиметр, що живиться від батареї); Ліхтарик медичний діагностичний (38832 - Ліхтарик ручний для оглядання/терапевтичних процедур)

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Товар, запропонований учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження учасник повинен надати копію декларації (сертифікату відповідності) або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

2. Товар, запропонований учасником, повинен відповідати медико-технічним вимогам (технічній специфікації), викладеним у цьому додатку до тендерної документації. На підтвердження відповідності запропонованого товару медико-технічним вимогам (технічній специфікації) учасник повинен надати:

- заповнену таблицю відповідності, з обов’язковим посиланням на відповідний(і) розділ(и) та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування) та/або технічного опису, та/або технічних паспортів (умов), та/або офіційних каталогів (брошур) виробника чи його уповноваженого представника на території України, та/або інших документів українською мовою), в якому міститься ця інформація;

- копії технічних документів виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування) та/або технічного опису, та/або технічних паспортів (умов), та/або офіційних каталогів (брошур) виробника чи його уповноваженого представника на території України, та/або інших документів українською мовою).

3. Товар повинен бути новим, технічно справним, комплектуючі – такі, що не були у вживанні.

4. Упаковка товару повинна відповідати санітарним нормам даного виду продукції в Україні. Упаковка не повинна бути пошкоджена, розкрита, неукомплектована чи недоукомплектована. Товар повинен бути упакований таким чином, щоб запобігати псуванню та знищенню в період доставки його замовнику. На кожній індивідуальній упаковці повинно бути таке маркування українською мовою: найменування товару, номер серії, дата випуску, термін придатності, реквізити виробника, номер та дата державної реєстрації та інші дані, що передбачені чинним законодавством України. Кожна індивідуальна упаковка повинна містити інструкцію по застосуванню товару українською мовою.

5. Учасник визначає ціни на товар, який він пропонує поставити, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування (у разі потреби), транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат. Учасник при розрахунку ціни пропозиції не має права включати в ціну пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки цінової пропозиції.

6. Поставка товару здійснюється транспортом або за рахунок постачальника відповідно до заявки замовника протягом 7 календарних днів з моменту отримання заявки від замовника. Адреса поставки: 32400, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, місто Дунаївці, вулиця Соборна, будинок 7.

7. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, витрати, пов’язані із заміною неякісного товару, несе постачальник.

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № з/п | Найменування | НК 024:2023 | Вимоги | Од. вим | К-ть | Відповідність (заповнюється учасником з посиланням на експлуатаційний документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механічний тонометр дорослий | 16156 – Анероїдний механічний апарат для вимірювання артеріального тиску | Діапазон вимірювання тиску, мм рт.ст: 0-300 Точність вимірювання артеріального тиску: (+/-мм рт.ст): ±3 Область вимірювання тиску: плече Манжета збільшеного розміру для кола плеча, см: 33-46 (з металевим кільцем) Тип вимірювання тиску: механічний Наявність стетоскопу: так Матеріал манжета: нейлон Вбудований в манжету металевий стетоскоп. Гарантія: не менше 12 місяців. На підтвердження надати відповідний гарантійний лист. Комплектація: -манометр; - манжета доросла з металевим кільцем; - стетоскоп; - груша (нагнітач) з металевим клапаном; - сумка для зберігання; - посібник з експлуатації; - гарантійний талон | шт | 31 |  |
| 2 | Механічний тонометр дорослий | 16156 – Анероїдний механічний апарат для вимірювання артеріального тиску | Діапазон вимірювання тиску, мм рт.ст: 0-300 Точність вимірювання артеріального тиску: (+/-мм рт.ст): ±3 Область вимірювання тиску: плече Манжета збільшеного розміру для кола плеча, см: не менше 56 (з металевим кільцем) Тип вимірювання тиску: механічний Наявність стетоскопу: так Матеріал манжета: нейлон Вбудований в манжету металевий стетоскоп. Гарантія: не менше 12 місяців. На підтвердження надати відповідний гарантійний лист. Комплектація: -манометр; - манжета доросла з металевим кільцем; - стетоскоп; - груша (нагнітач) з металевим клапаном; - сумка для зберігання; - посібник з експлуатації; - гарантійний талон | шт | 10 |  |
| 3 | Механічний тонометр дитячий | 16156 – Анероїдний механічний апарат для вимірювання артеріального тиску | Діапазон вимірювання тиску, мм рт.ст: 0-300 Точність вимірювання артеріального тиску: (+/-мм рт.ст): ±3 Область вимірювання тиску: плече Манжета дитяча, см: 7-12, 11-19, 18-26. Тип вимірювання тиску: механічний Наявність стетоскопу: так Матеріал манжета: бавовна, нейлон Гарантія: не менше 12 місяців. На підтвердження надати відповідний гарантійний лист. Комплектація: -манометр; - повітряний клапан; - манжета дитяча – 3шт. для дітей різного віку, у тому числі новонароджених; - груша (нагнітач); - сумка для зберігання; - посібник з експлуатації; - гарантійний талон | шт | 4 |  |
| 4 | Пульсоксиметр пальцевий кишеньковий | 45607 – Пульсоксиметр, що живиться від батареї | Дисплей: Кольоровий OLED дисплей Автовиключення, с: 10 Живлення: 3В (дві батареї ААА) Тип: пальцевий Вікова категорія: універсальний Діапазон вимірювання SpO2 (сатурації): 35-100 Точність вимірювання SpO2 (сатурації) при діапазоні 70-100% : ±2 Діапазон вимірювання ЧСС (пульсу), уд/хв: 25-250 Точність вимірювання ЧСС (пульсу), удари: ±2 Роздільна здатність частоти пульсу: 1 уд/хв Роздільна здатність SpO2: 1 Метод вимірювання: оптичний Цифрове відображення форми SpO2 на дисплеї Цифрове відображення форми ЧСС на дисплеї Цифрове відображення форми SpO2 імпульсного сигналу Гарантія: не менше 12 місяців. На підтвердження надати відповідний гарантійний лист. Комплектація: - пульсоксиметр; - ремінець; - посібник користувача | шт | 32 |  |
| 5 | Пульсоксиметр пальцевий педіатричний | 45607 – Пульсоксиметр, що живиться від батареї | Параметри вимірювання: (PR) пульс, (SpO2) рівень сатурації Метод вимірювання: неінвазивне вимірювання артеріального насичення гемоглобіну киснем і частоти імпульсів в пальці Діапазон вимірювань: SpO2: 35-99%; пульс: 30-254 уд. / хв. відображення пульсацій: стовпчикова діаграма. Тип живлення: вбудований акумулятор (заряджається через USB-кабель) Дисплей: кольоровий OLED Автовідключення Звуковий сигнал Індикатор заряду батареї Цифрове відображення форми SpO2 Тип :пальцевий Гарантія: не менше 12 місяців. На підтвердження надати відповідний гарантійний лист. Комплектація: - пульсоксиметр; - посібник користувача | шт | 6 |  |
| 6 | Ліхтарик медичний діагностичний | 38832 – Ліхтарик ручний для оглядання/терапевтичних процедур | Довжина, см: не більше 13 Матеріал: метал Включення: кліпса Поверхня: лакована Комплектація: зі змінними батарейками 1,5 В Micro (тип ААА) | шт | 10 |  |

Примітка:

Будь-які посилання в найменуванні та/або технічних характеристиках на каталожний номер, виробників, конкретну торговельну марку, тип або виробників тощо передбачає надання еквіваленту (технічні характеристики еквіваленту повинні відповідати технічним характеристикам установленим замовником). У разі надання еквіваленту, учасник у тендерній пропозиції (технічній частині) повинен зазначити запропонований еквівалент та його технічні характеристики. Під «еквівалентом» товару або його складових розуміється рівноцінний та рівнозначний товар, такий що повністю відповідає установленим технічним характеристикам замовника.

Усі документи, що надаються учасником повинні бути надані в повному обсязі, разом з усіма додатками та їх невід’ємними частинами.