**Додаток № 3**

 до тендерної документації

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування продукції** **(або еквівалент)** | **Технічні характеристики** | **Од. виміру** | **Кіл-ть.** |
| **Перетворювач напруги****110V/220V-5,0kVA** | Вхідна напруга постійного струму 110 В;Вихідна напруга змінного струму 220 ± 0,5В;Робочий діапазон напруги електроживлення постійного струму 90 - 150 В;Допустимий діапазон напруги електроживлення постійного струму 82 - 153 В;Максимальне значення повної потужності навантаження 5000ВАГабаритні розміри не більше 448\*95\*372мм;Маса перетворювача, не більше 12 кг. | шт. | 1 |

**Дата виробництва Товару:** 2022-2023р.р. Товар, що пропонується Учасником, повинен бути новим, тобто таким, що раніше не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

**Місце та умови поставки**: Товар постачається за рахунок Постачальника на склад Замовника на умовах DDP (згідно ІНКОТЕРМС у ред. 2020р.) за адресою: м. Київ,

вул. Святошинська, 13.

**Строк поставки Товару**: протягом 10 (десяти) робочих днів на підставі наданої письмової рознарядки замовника.

**Оплата**: відповідно до умов Договору.

**Гарантійний строк**: не менше строку, встановленого виробником, але за будь-яких умов не менше 12 (дванадцяти) місяців з моменту поставки Товару.

Товар, країною-виробником якого є російська федерація/республіка білорусь, до закупівлі не приймається та у разі встановлення інформації, що країною-виробником пропонованого Товару є російська федерація/республіка білорусь, таку пропозицію буде відхилено на підставі п.41 Постанови КМУ від 12.10.2022р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

### Документальне підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Перелік документів та даних, що підтверджують відповідність продукції технічним вимогам та вимогам щодо якості** |
| **1.** | Довідка в довільній формі з інформацією про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (назва та марка предмету закупівлі; детальний опис основних технічних характеристик предмету закупівлі; виробник предмету закупівлі; стандарти, яким відповідає предмет закупівлі (ТУ, або ТУ У, або ГОСТів, або ДСТУ, або ТЗ, або найменування креслень тощо; гарантійні терміни експлуатації предмету закупівлі).  |
| **2.** |  Учасник повинен надати копію одного з наступних документів про відповідність:* Сертифікат відповідності (свідоцтво про визнання), або їх копії, що видані органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації;

***або*** * Декларацію постачальника про відповідність, складену відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006, форма додається.

***або*** * Декларацію про відповідність технічному регламенту.
 |
| **3.** | Якщо учасник не є виробником продукції, надати скановані копії документів, які підтверджують відносини із виробником:а) договір з виробником;***або***б) сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера, тощо;***або***в) лист виробника про представництво його інтересів;***або***г) інший документ, в якому обов’язково зазначаються відносини з виробником. |
| **4.** | Учасник повинен надати зразок одного з наступних документів про якість від виробника, які будуть надані при поставці продукції: паспорт/сертифікат якості, або інший товаро-супровідний документ, в якому зазначені технічні та якісні характеристики предмету закупівлі. |

**Форма ДСТУ ISO/IEС 17050-1:2006**

|  |
| --- |
| **Декларація постачальника про відповідність (згідно з ISO/IEC 17050-1)** |
| 1. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |  |
| 1. Назва емітента

Адреса емітента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. Об’єкт декларації
 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. Зазначений вище об’єкт декларації відповідає вимогам таких документів:
 |
| 1. № документа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Назва\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Редакція/Дата випуску \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Додаткова інформація1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підписано:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Місце і дата випуску) |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Прізвище, посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Підпис або еквівалент уповноваженого емітентом) |