**Комунальне некомерційне підприємство «Олександрівська лікарня» Олексадрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області**

 **ЗАТВЕРДЖЕНО**

 **Рішенням уповноваженої особи**

 **№ від 18.04.2024року**

 **Уповноважена особа**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Юхно В.М.**

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**по процедурі**

**ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями)**

**на закупівлю Товару**

**за предметом закупівлі:**

**Закупівля послуг з сервісного та технічного обслуговування дизельних генераторів моделей:Wiba 100 кВА (поліклінічне відділення)-1 шт.,DALGAKIRAN DJ 87BD (Головний корпус) - 1 шт., HIMOINSA HSY40 40 кВА (інфекційне відділення) - 1шт.**

 **за кодом ДК 021:2015 – 65410000-0 «Експлуатація енергетичних станцій».**

**с.м.т. Олекесандрівка – 2024 рік**

**ЗМІСТ**

**Розділ I. Загальні положення**

1. Терміни, які вживаються у тендерній документації

2. Інформація про замовника торгів

3. Процедура закупівлі

4. Інформація про предмет закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції

**Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до тендерної документації**

1. Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації

2. Унесення змін до тендерної документації

**Розділ III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції**

1 Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції

2 Забезпечення тендерної пропозиції

3 Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції

4 Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними

5 Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей

6 Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

7 Інформація про субпідрядника /співвиконавця

8 Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником

9 Ступень локалізації виробництва

**Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції**

1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції

2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції

**Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції**

1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію

2. Інша інформація

3. Відхилення тендерних пропозицій

**Розділ VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю**

1. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

2. Строк укладання договору

3. Проєкт договору про закупівлю

4. Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю

5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

6. Забезпечення виконання договору про закупівлю

**Додатки**

1. Додаток 1 до тендерної документації «Кваліфікаційні вимоги до учасників та Документи, які подаються учасником для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, встановлених відповідно до ст. 16 Закону»

2. Додаток 2 ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В УЧАСТІ У ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ

3. Додаток 3 до тендерної документації «Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі»

4. Додаток 4 до тендерної документації «Проект договору»

5. Додаток 5 цінова пропозиція

|  |  |
| --- | --- |
| № | **Розділ 1. Загальні положення** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію (скорочення – ТД) розроблено відповідно до вимог [Закону України «Про публічні закупівлі»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%2022.,%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%3A) (зі змінами) (далі — Закон) постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених [Законом України «Про публічні закупівлі»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%2022.,%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%3A), на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» [від 12.10.2022 № 1178](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text) (зі змінами) (далі — Особливості). Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному [в Законі](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760:~:text=%D0%A3%20%D1%86%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%20%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8) та [Особливостях](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n622:~:text=%D0%A3%20%D1%86%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85,75%2C%20%D1%81%D1%82.%202407).). |
| 2 | **Інформація про замовника торгів** |
| 2.1 | повне найменування | Комунальне некомерційне підприємство «Олександрівська лікарня» Олексадрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області ЄДРПОУ:01995255 |
| 2.2 | місцезнаходження | Україна, 27300, Кіровоградська обл., смт. Олександрівка, вул., Шевченка, 57 |
| 2.3 | прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | Уповноважена особаЮхно Віта Миколаївнател.:0689955495e-mail: aybolitbuh@ukr.net  |
| 3 | **Процедура закупівлі** | відкриті торги з особливостями |
| 4 | **Інформація про предмет закупівлі** |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | **Закупівля послуг з сервісного та технічного обслуговування дизельних генераторів моделей:****Wiba 100 кВА (поліклінічне відділення)-1 шт.,****DALGAKIRAN DJ 87BD (Головний корпус) - 1 шт.,****HIMOINSA HSY40 40 кВА (інфекційне відділення) - 1шт.** **за кодом ДК 021:2015 – 65410000-0 «Експлуатація енергетичних станцій».** |
| 4.2 | опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому, окремі частини предмета закупівлі чи лоти не передбачені |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце, надання послуг: за місцем знаходження замовника -вул. Шевченка,57, смт.Олександрівка, Кропивницький р-н., Кіровградська обл., 27300Wiba 100 кВА (поліклінічне відділення)- 39 послугDALGAKIRAN DJ 87BD (Головний корпус) – 76 послугHIMOINSA HSY40 40 кВА (інфекційне відділення) – 39 послуг більш детальна інформація зазначена в Додатку 3 до ТД.  |
| 4.4 | строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг | до 31.12.2024 року |
| 5 | **Недискримінація учасників**  | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6 | **Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції**  | Валютою тендерної пропозиції є гривня. ***У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент*,** такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| 7 | **Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції** | Мова тендерної пропозиції – українська.Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування.Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою. **Виключення:**1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу. 2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| 8 | Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів | Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціни яких є вищими ніж очікувана вартість предмета, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів |
| **Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** |
| 1 | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру (далі — звернення).Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен [***протягом трьох днів***](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n622:~:text=%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0,%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%20%D0%) з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій ***не менш як на чотири дні.*** |
| 2 | **Внесення змін до тендерної документації** | [Замовник має право з власної ініціативи](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n622:~:text=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7,%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B5%20%D1%87%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%85%20%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B2.) або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8 Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n960), або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів. У разі внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме ― в оголошенні про проведення відкритих торгів таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.[Зміни, що вносяться замовником](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760:~:text=%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE,%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D1%) до тендерної документації, та/або оголошення про проведення відкритих торгів, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у новій редакції зазначених документації та/або оголошення додатково до їх попередньої редакції. Замовник разом із змінами до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення |
| **Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** |
| **1** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного [статтею 26 Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1762:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%2026.,%D1%97%D1%97%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC.), крім положень частин [першої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1762:~:text=1)%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1), [четвертої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1762:~:text=%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%), [шостої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1762:~:text=6.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B) та [сьомої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1762:~:text=7.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0) статті 26 Закону. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених [у пункті 47 Особливостей](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text:~:text=47.%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%94,%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%86%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC.) і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.Учасник відповідно до вимог цієї тендерної документації повинен надати у складі тендерної пропозиції:* Інформацію та документи що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям – ***згідно*** з ***Додатком 1*** до цієї тендерної документації;
* Інформацію про підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 47 Особливостей у відповідності до вимог визначених у ***Додатку 2*** до тендерної документації
* для об’єднання учасників як учасника процедури закупівлі замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників об’єднання установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, визначеним [пунктом 47 Особливостей](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text:~:text=47.%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%94,%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%86%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC.), - згідно з ***Додатком 2*** до цієї тендерної документації;
* інформацію та документи, що підтверджують відповідність пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним характеристикам та іншим вимогам, встановленим Замовником до предмета закупівлі, у тому числі відповідній технічній специфікації (у разі потреби опису предмета закупівлі) - ***згідно Додатку 3 та Додатку 4*** до тендерної документації
* довідки із зазначенням інформації (повне найменування та місцезнаходження) щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю;
* документи, які підтверджують повноваження особи на підписання тендерної пропозиції, якщо підписантом тендерної пропозиціє є не керівник учасника;
* інших документів та / або інформації визначені тендерною документацією та додатками.
* У всіх Довідках та Гарантійних листах обов’язково зазначається інформація про назву учасника та зазначаються унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, **у форматі UA-XXXX-XX-XX-XXXXXX-X** та назва предмету закупівля

Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, можуть не подаватись у складі тендерної пропозиції, про що учасник повинен зазначити у довідці, з посиланням на норми відповідних нормативно-правових актів (за наявності), в складі своєї тендерної пропозиції.Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення.*Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує* ***чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю****, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені в* ***Додатку 1 (для переможця)****.****Опис та приклади формальних несуттєвих помилок.***Згідно [з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0715-20#Text) «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції:«Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме технічні помилки та описки. *Опис формальних помилок:*1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:— уживання великої літери;— уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;— використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;— зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — помилка в цифрах;— застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;— написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;— нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.[*Приклади формальних помилок*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0715-20#Text)*:*— «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»; — «м.київ» замість «м.Київ»;— «поряд -ок» замість «поря – док»;— «ненадається» замість «не надається»»;— «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»— учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)», «JPEG», «JPEG» замість «PDF», «RAR» замість «PDF», «7z» замість «PDF» тощо.. Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.**УВАГА!!!****Відповідно до** [**частини третьої статті 12 Закону**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1762:~:text=3.%20%D0%9F%D1%96%D0%B4%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7) **під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог:** **1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;****2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП)/удосконаленим електронним підписом (УЕП);****3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.****Винятки:****1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП.****Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями).** **Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».** **Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа).** **У разі відсутності даної інформації або у разі ненакладення учасником КЕП\УЕП відповідно до умов тендерної документації, така тендерна пропозиція учасника вважається як така, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої** [**статті 22 *Закону***](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text:~:text=%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20) **та буде відхилена на підставі** [**пункту 41 *Особливостей***](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text:~:text=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9)***.***Всі документи тендерної пропозиції  подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель). Тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію(у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота). У випадку подання учасником більше однієї тендерної пропозиції (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота), такі тендерні пропозиції учасника вважаються як такі, що не відповідають вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу [першого частини третьої статті 22 Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1762:~:text=3.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%96%D0%BD%D1%88%D1%83%20%D1%96%D0%BD)При визначенні у законодавстві з публічних закупівель та / або в умовах тендерної документації початок перебігу строку «з дати», перебіг такого строку починається з дати відповідної події у розумінні цієї тендерної документації. До прикладу:«***першим днем початку перебігу строку***, який визначений для надання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та який не повинен перевищувати 4 дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю ***є дата оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю***». |
| 2 | **Забезпечення тендерної пропозиції** | Не вимагається |
| 3 | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | Не вимагається |
| 4 | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | [Тендерні пропозиції вважаються дійсними](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760:~:text=11)%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D) ***протягом 120 (ста двадцяти) днів*** із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в тендерній документації строку, який у разі необхідності може бути продовжений.До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право:* відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;
* погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції *(у разі якщо таке вимагалося)*.

У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей** | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до [статті 16 Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%2016.,%D1%8F%D0%BA%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2.). Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в ***Додатку 1***до цієї тендерної документації.Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в ***Додатку 2*** до цієї тендерної документації.**Підстави, визначені** [**пунктом 47 Особливостей**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text:~:text=47.%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%94,%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%86%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC.)**. (Додаток 2 до тендерної документації)**Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до [Єдиного державного реєстру осіб](https://corruptinfo.nazk.gov.ua/), які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене [пунктом 4 частини другої статті 6](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text:~:text=4)%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%2C%20%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%2C%), [пунктом 1 статті 50](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%2050.,%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%20%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%B4%D1%96%D1%97%3B) Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена [пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text:~:text=9)%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE,%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%3B) (крім нерезидентів);10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);11) [учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n622:~:text=11)%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8,%E2%80%9C%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97%E2%80%9D%3B), член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно [із Законом України «Про санкції»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#n77:~:text=10)%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%D0%B7%20%D1%86%D0%B8%D0%BC%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%3B);12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.Замовник не вимагає документального підтвердження інформації [про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n622:~:text=%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8,%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8.), у разі, коли така інформація є публічною, що [оприлюднена у формі відкритих даних](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%2010%2D,%D0%B2%D0%B5%D0%B1%2D%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%85) згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. |
| 6 | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з [пунктом третім частини другої статті 22 Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1762:~:text=3)%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96,%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96%205%20%D1%86%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%) зазначено в ***Додатку 3 та Додатку 4****до* цієї тендерної документації.Предмет закупівлі, який пропонується учасником, за своїми властивостями повинен повністю відповідати вимогам, встановленим Замовником до предмету закупівлі за усіма показниками |
| 7 | **Інформація про субпідрядника /співвиконавця**  | Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію у довільній формі про повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю або довідку у довільній формі про незалучення субпідрядника / співвиконавця. |
| 8 | **Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| 9 | **Ступень локалізації виробництва** | Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми пункту 6- 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону щодо локалізації виробництва , вартість яких у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує вартісні межі, визначені абзацом першим пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, закупівля таких робіт чи послуг здійснюється з урахуванням особливостей, установлених пунктом 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону. |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції** |
| 1 | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій —** **26.04.2024 року до 08.00 год.**Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | **Дата та час розкриття тендерної пропозиції**  | Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин 3 та 4 статті 28 Закону.Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення [абзацу третього частини першої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760:~:text=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83.-,%D0%A3%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%20%D1%8F%D0%BA%D1%8) та [абзацу другого частини другої статті 28 Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760:~:text=%D0%9D%D0%B5%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%94%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8E,17%20%D1%86%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83.) не застосовуються).Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно [до статті 16 Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%2016.,%D1%8F%D0%BA%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2.), і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених [пунктом 47 Особливостей](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n622:~:text=47.%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%94,%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%86%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC.).Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою. |
| **Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції** |
| 1 | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення [частин другої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760:~:text=2.%20%D0%A3%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%20%D1%8F%D0%BA%D1%89%D0%BE%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96%20%D1%96%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B), [дванадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760:~:text=12.%20%D0%AF%D0%BA%D1%89%D0%BE%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%96%D0%BD%D1%88%D1%83%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E), [шістнадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1553), [абзаців другого](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1553:~:text=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B) і [третього](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1553:~:text=%D0%A3%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.) [частини п’ятнадцятої статті 29 Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1553:~:text=15.%20%D0%97%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%86%D0%B5%D0%BC%2C%20%D0%BE%D0%B1%E2%80%99%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%20%D0%BB%D0%BE%D1%) не застосовуються) з урахуванням положень [пункту 43 Особливостей](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text:~:text=43.%20%D0%AF%D0%BA%D1%89%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC,%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.).Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно [до статті 30 Закону.](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1762:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%2030.,%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C.)Критерії та методика оцінки визначаються відповідно [до статті 29 Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1762:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%2029.,%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83.).**Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію:**Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону.*(у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій).*Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної [пунктом 40 Особливостей](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text:~:text=40.%20%D0%9D%D0%B5%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%94,47%20%D1%86%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9.), не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до [частин третьої та четвертої статті 28 Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760:~:text=3)%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1). Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до [вимог статті 29 Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%2029.,%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.) (положення [частин другої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760:~:text=2.%20%D0%A3%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%20%D1%8F%D0%BA%D1%89%D0%BE%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1), [п’ятої — дев’ятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760:~:text=5.%20%D0%94%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83,%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%8E.), [одинадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760:~:text=11.%20%D0%A3%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96,%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%8E.), [дванадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760:~:text=12.%20%D0%AF%D0%BA%D1%89%D0%BE%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F,20%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B2.), [чотирнадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760:~:text=14.%20%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C%20%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%D0%B7%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D1%96%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC.), [шістнадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760:~:text=16.%20%D0%AF%D0%BA%D1%89%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC,%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.), [абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760:~:text=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F,%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%) Закону не застосовуються) з урахуванням положень [пункту 43 Особливостей](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n622:~:text=43.%20%D0%AF%D0%BA%D1%89%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC,%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.). Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. [Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760:~:text=10.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83,%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%). У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 Особливостей.До розгляду не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.**Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію „Ціна”. Питома вага – 100 %.**Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник  не є платником ПДВ, а також без ПДВ - якщо предмет закупівлі не оподатковується.Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.Учасник визначає ціни на товар, що він пропонує надати за договором про закупівлю, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ, крім випадків коли предмет закупівлі не оподатковується), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, передбачених для товарів даного виду.**Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 1%** Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель [протягом 24 годин](https://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3304-04%2F6037-06&fYear=2022&fMonth=2&fDate=7) з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної [підпунктом 3 пункту 44 Особливостей](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text:~:text=3)%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8,42%20%D1%86%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9.), замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених [статтею 33 Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1762:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%2033.,%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%8E.) та [пункту 49 Особливостей](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text:~:text=49.%20%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE,%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8.).У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. |
| 2 | **Інша інформація** | Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.В тендерній пропозиції учасник вказує ціни за кожну одиницю товару з урахуванням ПДВ та інших податків та зборів, а також вказує суму загальної вартості з ПДВ. Обов’язково вказується підсумкова загальна вартість з ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ, і вказуються ціни без ПДВ). 1.8. Ціна зазначається на умовах поставки DDP (Інкотермс – 2020).До оцінки тендерних пропозицій приймається сума, що становить загальну вартість тендерної пропозиції кожного окремого учасника, розрахована з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цією документацією, в тому числі з урахуванням включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ, інших податків та зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути включені таким учасником до вартості товарів, робіт або послуг.Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.До розрахунку ціни  пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов'язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції (у разі встановлення такої вимоги). Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі  у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України.***Інші умови тендерної документації:***1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.2.   У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ї роз'яснення/нь державних органів або ненакладення електронного підпису.3.Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.4.  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.5.  Учасники торгів — нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.6.  Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно [до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text:~:text=%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D1%83%D0%B1%E2%80%99%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85,%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D) від 01.06.2010 № 2297-VI. (Із змінами).В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію.7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у ***Додатку 5*** до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції.9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз.10. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує, що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і [пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text:~:text=4)%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%), як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано\*.***Примітка:*** *\*У разі застосування зазначеної санкції Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхиляє тендерну пропозицію учасника як таку, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно* [*до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1762:~:text=3.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%96%D0%BD%D1%88%D1%83%20%D1%96%D0%BD)*.*11. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками.12. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, жодні окремі підтвердження не потрібно подавати):— постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» [від 03.03.2022 № 187](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187-2022-%D0%BF#Text), оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;— постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації[» від 09.04.2022 № 426](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/426-2022-%D0%BF#Text:~:text=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0,2022%20%D1%80.%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BD%D0%BE.), оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;— [Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text)..А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран та проживає на території України на законних підставах, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати:- паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєстрований на території України свій національний паспортабо - посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території Україниабо - військовий квиток, виданий іноземцю чи особі без громадянства, яка в установленому порядку уклала контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії Україниабо - посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні.У разі якщо учасник є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах) або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь / Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), але активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати:- ухвалу слідчого судді або ухвала суду про передачу активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів\*;або - згоду самого власника активів про передачу активів, підпис якої нотаріально завірений в установленому законодавством порядку.\* У разі, якщо ухвала слідчого судді або ухвала суду оприлюднена у Єдиному державному реєстрі судових рішень на дату подання тендерної пропозиції учасника, то у такому випадку учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку довільної форми із зазначенням номеру справи та дати ухвалення рішення суду.У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран та проживає на території України на законних підставах або учасник є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах) або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь / Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах) та активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, але у складі тендерної пропозиції такий учасник не надав відповідні документи, що визначені тендерною документацією або замовником виявлено інформацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про те, що учасник процедури закупівлі є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь / Ісламської Республіки Іран, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, замовник відхиляє такого учасника на підставі абзацу 8 підпункту 1 пункту 44 Особливостей.Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку в довільній формі про те, що він не здійснює господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора та його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території, в розумінні статті 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». У разі, якщо місцезнаходження (місце проживання) учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом. Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.У разі ненадання учасником довідки в довільній формі про те, що він не здійснює господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора або, у випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасово окупованій території та не надав у складі тендерної пропозиції підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, замовник відхиляє тендерну пропозицію на підставі підпункту 2 пункту 44 Особливостей.Аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі - аномально низька ціна) - ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота)Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обгрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом 1 частини 14 статті 29 Закону.Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:- досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;- сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі;- отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством.Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та / або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.Під невідповідністю в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та / або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та / або відсутності інформації (та / або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником / переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. |
| 3 | **Відхилення тендерних пропозицій** | ***Замовник відхиляє тендерну пропозицію*** із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***1) учасник процедури закупівлі:***— підпадає під підстави, встановлені [пунктом 47 Особливостей](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text:~:text=47.%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%94,%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%86%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC.);— зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з [абзацом першим пункту 42 Особливостей](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n622:~:text=42.%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6);— не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;— не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, [протягом 24 годин](https://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3304-04%2F6037-06&fYear=2022&fMonth=2&fDate=7) з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;— не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного [абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1762:~:text=14.%20%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C%20%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97.) Закону/[абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text:~:text=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96%2C%20%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%D1%87%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D);— визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно [до вимог пункту 40](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text:~:text=40.%20%D0%9D%D0%B5%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%94,47%20%D1%86%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9.) цих особливостей;— [є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text:~:text=%D1%94%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97,84%2C%20%D1%81%D1%82.%205176)%3B) (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України [від 12 жовтня 2022 р.  № 1178](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text:~:text=%D1%94%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97,84%2C%20%D1%81%D1%82.%205176)%3B) «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених [Законом України «Про публічні закупівлі»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760), на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);***2) тендерна пропозиція:***— не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно [до пункту 43](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n131:~:text=43.%20%D0%AF%D0%BA%D1%89%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC,%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.) Особливостей;— є такою, строк дії якої закінчився;— є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;— не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до [абзацу першого частини третьої статті 22](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1762:~:text=3.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%96%D0%BD%D1%88%D1%83%20%D1%96%D0%BD) Закону;***3) переможець процедури закупівлі:***— відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;— не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах [3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text:~:text=%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96%2C%20%D1%84%D1%96%D0%B7), [5](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text:~:text=5)%20%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%2C%20%D1%8F%D0%BA%D0%B0%20%D1%94%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%), [6](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text:~:text=6)%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96%20%D0%B1%D1%83%D0%B2%20%) і [12](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text:~:text=12)%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96%2C%20%D1%84%D1%96) [цих](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text:~:text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96%20%D1%83,%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D) Особливостей- не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;— надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з [абзацом першим пункту 42](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text:~:text=42.%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6) Особливостей.***Замовник може відхилити тендерну пропозицію*** із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель ***у разі, коли:***1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання і застосування санкцій у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Зазначений учасник процедури закупівлі може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відхилення тендерної пропозиції. Для цього учасник процедури закупівлі (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, тендерна пропозиція такого учасника не може бути відхилена.Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі / переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цими особливостямиУ разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією ***не пізніш як через чотири дні*** з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до [статті 10 Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1762:~:text=9)%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0) |
| **Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** |
| 1 | **Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся** | ***Замовник відміняє відкриті торги у разі:***1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.У разі відміни відкритих торгів замовник ***протягом одного робочого дня*** з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.***Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:***1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | **Строк укладання договору про закупівлю** | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами [10](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=10.%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C%20%D1%83%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1) і [13](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=13.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%2) цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень [статті 41](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1284:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%2041.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96,%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%) [Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1284), крім частин [другої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1284:~:text=2)%20%D0%B7%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%B8,%D0%B2%D1%96%D0%B4%2003.06.2021%7D) - [п’ятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1284:~:text=5.%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8,%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%2C%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.), [сьомої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1284:~:text=7.%20%D0%A3%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%96%D0%BD%D1%88%D1%83%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%9) - [дев’ятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1284:~:text=9.%20%D0%A3%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7) [статті 41](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1284:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%2041.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D) Закону, та цих особливостей.З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю **не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів** з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, [***не пізніше ніж через 15 днів***](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text:~:text=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%94%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80,%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8E%20%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D) з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору [***може бути продовжений до 60 днів***](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=%D0%A3%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D2%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%20). У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю [***не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів***](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text:~:text=%D0%97%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D1%96%D1)з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.. |
| 3 | **Проєкт договору про закупівлю** | Проєкт договору про закупівлю викладено в ***Додатку 5*** до цієї тендерної документації.Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю.***Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати шляхом завантаження в електронну систему закупівель:*** ***1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;******2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.******У разі якщо переможець процедури закупівлі не надав відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю шляхом завантаження її в електронну систему закупівель до кінцевого строку для укладення договору про закупівлю, визначеного пунктом 46 Особливостей, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 2 підпункту 3 пункту 41 Особливостей.*** |
| 4 | **Умови договору про закупівлю** | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до [Цивільного](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text:~:text=2.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%BC%D0%B0%D1%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%BA%D1%) і [Господарського](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%20180.,%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B4%D1%96%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83.) кодексів України з урахуванням положень [статті 41](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%2041.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96,%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%) Закону, крім частин [другої — п’ятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760:~:text=2)%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1), [сьомої — дев’ятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760:~:text=)%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD,%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8E.) статті 41 Закону та [Особливостей](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text:~:text=49.%20%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE,%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8E%20%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.).Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки (залишити у разі закупівлі товару, який можна привести до кратності упаковки).У випадку, якщо переможець процедури закупівлі є товариством з обмеженою відповідальністю або товариством з додатковою відповідальністю та договір про закупівлю буде вважатися значним правочином, тобто вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, такий переможець повинен надати рішення загальних зборів учасників (засновників) товариства або рішення одноособового учасника, яке дає згоду на вчинення значного правочину шляхом укладення договору про закупівлю за результатами проведення процедури закупівлі, а також останню затверджену фінансову звітність та статут такого переможця. Інформація про право підписання договору про закупівлю надається переможцем шляхом завантаження її в електронну систему закупівель не пізніше ніж за один робочий день до дати укладення договору про закупівлю.У разі якщо переможець процедури закупівлі не надав відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю, в тому числі рішення загальних зборів учасників (засновників) товариства або рішення одноособового учасника, яке дає згоду на вчинення значного правочину шляхом укладення договору про закупівлю за результатами проведення процедури закупівлі та / або останню затверджену фінансову звітність та / або статут переможця, шляхом завантаження їх в електронну систему закупівель за один робочий день до дати укладення договору про закупівлю, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 2 підпункту 3 пункту 44 Особливостей.Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм [Господарського](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%20180.,%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B4%D1%96%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83.) та [Цивільного кодексів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%20638.,%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%20%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8.).Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених пунктом 19 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»:1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення. У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміна ціни здійснюють у такому порядку: • підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору та коливання ціни на ринку;• Сторони погоджуються, що збільшення ціни за одиницю товару відбувається пропорційно коливанню цін на ринку, але не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку;• Сторони погоджуються, що документальне підтвердження ціни на ринку має містити інформацію про період порівняння ціни, а саме: з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару та до моменту виникнення необхідності у внесенні відповідних змін;• Сторони погоджуються, що жоден документ, який підтверджує коливання ціни на ринку не може містити один і той самий період;• Сторони погоджуються та допускають, що документальним підтвердженням коливання ціни на рику можуть бути надані документи, які видані уповноваженими на це органами (ДП «Зовнішінформ», Торгово-промисловою палатою тощо) та які підтверджують коливання ціни на ринку такого товару, або інші факти, на які посилається Сторона або інші документи органу, установи чи організації, які мають повноваження здійснювати моніторинг цін на товари, визначати зміни ціни такого товару на ринку. Документальне підтвердження коливання ціни на ринку має містить:• інформацію про стан цін щонайменше на дві дати, що визначають початок (дату укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару) та кінець часового інтервалу, у якому здійснювалося дослідження цін;• результат порівняння цін у відсотковому вираженні.3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміна умов Договору в частині покращення якості предмету закупівлі відбувається на підставі письмового звернення Сторони Договору із зазначенням підстав та обґрунтування, що зумовили покращення якості предмету закупівлі визначених даним Договором та наданням відповідного документального підтвердження. Під покращенням якості предмету закупівлі Сторони розуміють покращення технічних характеристик Товару тощо.4) продовження строку дії договору про закупівлю та / або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. У цьому випадку Сторони погоджуються, що продовження стоку дії Договору та/або строку виконання зобов’язань відбувається на підставі письмового звернення Сторони Договору із зазначенням підстав, обґрунтування продовження строку дії даного Договору та/або строку виконання зобов’язана щодо передачі Товару, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Споживача. До письмового звернення Сторона, що звертається додає документ (документи), що документально підтверджують об’єктивні обставини, що спричинили таке продовження;5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг). У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміна ціни відбувається на підставі письмового звернення Сторони Договору із зазначенням підстав та обґрунтування щодо зміни ціни в бік зменшення;6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміну ціни здійснюють у такому порядку:• підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору та набрання чинності документу, яким затверджені чи встановлені такі ставки податків і збори та/або зміни умов щодо надання пільг з оподаткування;• сторони погоджуються, що Сторона, яка звертається з пропозицією про внесення змін з підстав визначених даним пунктом обов’язково до письмового звернення надає документ, який встановлює/змінює такі ставки податків і збори та/або змінює умови щодо надання пільг з оподаткування;• нову (змінену) ціну Сторони застосовують з дня введення в дію відповідного документу, яким затверджені чи встановлені такі ставки податків і зборів та/або зміни щодо надання умов пільг з оподаткування;• зміна ціни відбувається пропорційно зміненій (зміненим) частині (частинам) складової такої ціни, в тому числі і загальна вартість Договору;7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів. У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміну ціни здійснюють у такому порядку:• підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору, у разі настання однієї або декілька підстав визначених даним пунктом;• сторони погоджуються, що Сторона, яка звертається з пропозицією про внесення змін з підстав визначених даним пунктом обов’язково до письмового звернення надає документ, який підтверджує зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів.• нову (змінену) ціну у разі зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів Сторони застосовують з дня введення в дію відповідного документу, яким затвердженні чи встановленні регульовані ціни (тарифи) і нормативи, що застосовуються у даному Договорі, якщо інше не встановлено чинним законодавством України (у тому числі відповідними документом);8) дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку..9) зменшення обсягів закупівлі та/або ціни згідно з договорами про закупівлю робіт з будівництва об’єктів нерухомого майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 382 «Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації» (Офіційний вісник України, 2023 р., № 46, ст. 2466), якщо розроблення проектної документації покладено на підрядника, після проведення експертизи та затвердження проектної документації в установленому законодавством порядку. |
| 5 | **Дії замовника при відмові переможця процедури закупівлі від підписання договір про закупівлю** | У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом. |
| 6 | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** | Не вимагається |

**Додатки:**

1. Додаток 1 до тендерної документації «Кваліфікаційні вимоги до учасників та Документи, які подаються учасником для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, встановлених відповідно до ст. 16 Закону»

2. Додаток 2 ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В УЧАСТІ У ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ

3. Додаток 3 до тендерної документації «Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі»

4. Додаток 4 до тендерної документації «Проект договору»

5. Додаток 5 цінова пропозиція

**Додаток \_1**

**до тендерної документації**

**І.** **Кваліфікаційні вимоги до учасників та Документи, які подаються учасником для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, встановлених відповідно до ст. 16 Закону**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кваліфікаційні критерії, встановлені до учасників згідно ст. 16 Закону** | **Інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасника встановленим критеріям** |
| 1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід | **Довідка довільної форми** з інформацією про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Документи, що підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, інформаційну довідку в довільній формі учасник надає у складі пропозиції. |
| 2. Наявність документально підтвердженого [досвіду виконання аналогічного договору](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text:~:text=3)%20%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%)*\** | **Довідка в довільній формі**, яка має містити інформацію про виконання аналогічного (аналогічних) договору (договорів) щодо предмету закупівлі за період з 2020 по 2023 роки, яка повинна свідчити про те, що учасник має досвід виконання аналогічного (аналогічних) договору (договорів).В довідці зазначається: найменування замовника, ЄДРПОУ, адреса та контактний телефон замовника за договором, предмет договору, дата укладання та строк дії договору, дотримання строків поставки, наявність претензійної роботи, статус виконання договору.Учасник повинен надати аналогічний договір\* (договори), укладений Учасником, на постачання аналогічного товару в повному обсязі, з усіма додатками, що є невід’ємними частинами договору, документу(ів), що підтверджує(ють) факт постачання товару за договором (товарно-транспортну накладну або видаткову накладну або акт приймання-передачі товару або інший(і) первинний(і) документ(и), складений(і) відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV)) ***\*Аналогічним вважається Договір з*** ***послуг з сервісного та технічного обслуговування дизельних генераторів .*** |

В разі, якщо учасником процедури закупівлі є об’єднання учасників, підтвердження відповідної інформації та документи на підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднаної інформації.

Неподання учасниками в складі тендерної пропозиції всіх документів та інформації, що вимагаються для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, вважається невідповідністю учасника встановленим кваліфікаційним критеріям.

**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В УЧАСТІ У ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ**

Перелік документів та інформації для підтвердження відсутності підстав для відхилення Учасника відповідно до  вимог, визначених [пунктом 47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=47.%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%94%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD) Постанови

1. Замовник не вимагає від Учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у [пункті 47 Постанови](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=47.%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%94%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD), крім самостійного декларування відсутності таких підстав Учасником процедури закупівлі відповідно до [абзацу шістнадцятого](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%83%D1%94%20%D0%B2%D1%96%D0) пункту 47 Постанови.
2. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених у [пункті 47 Постанови](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=47.%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%94%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.
3. У разі, коли Учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до [частини третьої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1284:~:text=3)%20%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE) статті 16 Закону, замовник-перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених [пунктом 47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=47.%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%94%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD) Постанови і вони (субпідрядників/співвиконавців) дотримуються вимог зазначених у Додатку 2 до цієї тендерної документації.
4. Замовник відповідно до вимог [пункту 47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=47.%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%94%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD) Постанови перевіряє та приймає рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхиляє тендерну пропозицію Учасника в разі, якщо:

| **Вимоги** [**абзаців 1-12 пункту 47**](https://radnuk.com.ua/pravova-baza/postanova-kmu-pro-zatverdzhennia-osoblyvostej-zdijsnennia-publichnykh-zakupivel-tovariv-robit-i-posluh-dlia-zamovnykiv-peredbachenykh-zakonom-ukrainy-pro-publichni-zakupivli-na-period-dii-pravovoho-re/#:~:text=44.%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.) **Постанови:** | **Спосіб документального підтвердження** | **Спосіб самостійної перевірки інформації замовником щодо Учасника процедури закупівлі** |
| --- | --- | --- |
| Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі ([п.п. 1 п. 47 Постанови](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=1)%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%94,%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%86%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96)). | Замовник- самостійно здійснює перевірку | За допомогою внутрішнього розслідування чи розслідування в рамках проведення слідчих дій органами, до компетенції яких входить здійснення таких дій. Замовник- відхиляє Учасника лише за наявності відповідних доказів (наприклад, відеофіксація або звукозапис тощо). |
| Відомості про юридичну особу, яка є Учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення ([п.п. 2 п. 47 Постанови](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=2)%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%83%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%83%2C%20%D1%8F%D0%BA%D0%B0%20%D1%94%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%)). | Замовник- самостійно здійснює перевірку | Вчинення запиту в порядку [пункту 39 Постанови](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=39.%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%8E%D1%94%D1%82%D1%8C), відповідно до вимог тендерної документації. [YouControl](https://youcontrol.com.ua/), [Опендатабот](https://opendatabot.ua/) |
| Керівника Учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є Учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією ([п.п. 3 п.47 Постанови](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=3)%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96%2C%20%D1%84%D1%96%)). | Замовник- самостійно здійснює перевірку | Вчинення запиту в порядку [пункту 39 Постанови](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=39.%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%8E%D1%94%D1%82%D1%8C), відповідно до вимог тендерної документації. [YouControl](https://youcontrol.com.ua/), [Опендатабот](https://opendatabot.ua/) |
| Суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене [пунктом 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n52) частини другої статті 6, [пунктом 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n456) статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів ([п.п.4 п.47 Постанови](file://C:\Users\eduard.oskolskyy\OneDrive%20-%20NATONAL%20CANCER%20INSTITUTE\Desktop\ЗАКУПІВЛІ%202024\ВТзО\ТД%20ЗРАЗКИ\4)%20суб’єкт%20господарювання%20(учасник%20процедури%20закупівлі)%20протягом%20останніх%20трьох%20років%20притягувався%20до%20відповідальності%20за%20порушення,%20передбачене%20пунктом%204%20частини%20другої%20статті%206,%20пунктом%201%20статті%2050%20Закону%20України%20)). | Замовник- самостійно здійснює перевірку | У [зведених відомостях щодо порушників торгів, що розміщені на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України](https://amcu.gov.ua/napryami/oskarzhennya-publichnih-zakupivel/zvedeni-vidomosti-shchodo-spotvorennya-rezultativ-torgiv) *та* за допомогою аналітичної системи [YouControl](https://youcontrol.com.ua/) *.* |
| Фізична особа, яка є Учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку ([п.п. 5 п. 47 Постанови](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=5)%20%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%2C%20%D1%8F%D0%BA%D0%B0%20%D1%94%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%)). | Замовник- самостійно здійснює перевірку | Вчинення запиту в порядку [пункту 39 Постанови](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=39.%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%8E%D1%94%D1%82%D1%8C), відповідно до вимог тендерної документації. [YouControl](https://youcontrol.com.ua/), [Опендатабот](https://opendatabot.ua/) |
| Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку.([підпункт 6 пункту 47 Постанови)](https://radnuk.com.ua/pravova-baza/postanova-kmu-pro-zatverdzhennia-osoblyvostej-zdijsnennia-publichnykh-zakupivel-tovariv-robit-i-posluh-dlia-zamovnykiv-peredbachenykh-zakonom-ukrainy-pro-publichni-zakupivli-na-period-dii-pravovoho-re/#:~:text=6)%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96%20%D0%B1%D1%83%D0%B2%20%D0%B)  | Замовник- самостійно здійснює перевірку | Вчинення запиту в порядку пункту 39 Постанови та за допомогою аналітичної системи [YouControl](https://youcontrol.com.ua/), [Опендатабот](https://opendatabot.ua/). |
| Тендерна пропозиція подана Учасником закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими Учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника ([п.п. 7 п. 47 Постанови](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=7)%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%)). | Замовник- самостійно здійснює перевірку | За допомогою аналітичної системи [YouControl](https://youcontrol.com.ua/) та перевіркою необхідних документів Учасника, Учасників, замовника ( -ініціатора) власноручно. |
| Учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура ([п.п. 8 п.47 Постанови](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=8)%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D1%82%)). | Замовник- самостійно здійснює перевірку | Згідно з відомостями [Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань](https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search); згідно з відомостями [Єдиного державного реєстру судових рішень](http://reyestr.court.gov.ua/); застосування інших джерел, в т.ч. аналітичних систем ([YouControl](https://youcontrol.com.ua/), [Опендатабот](https://opendatabot.ua/)).  |
| У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена [пунктом 9](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n174) частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів) ([п.п. 9 п. 47 Постанови](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=9)%20%D1%83%20%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%20%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%81%D1%96%)). | Замовник- самостійно здійснює перевірку | Згідно з відомостями [Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань](https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search); за допомогою аналітичної системи [YouControl](https://youcontrol.com.ua/), [Опендатабот](https://opendatabot.ua/). |
| Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом) ([п.п. 10 п.47 Постанови](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=10)%20%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%2C%20%D1%8F%D0%BA%D0%B0%20%D1%94%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B7)). | Замовник- самостійно здійснює перевірку | Вчинення запиту в порядку [пункту 39 Постанови](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=39.%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%8E%D1%94%D1%82%D1%8C), відповідно до вимог тендерної документації. |
| Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18) “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; ([п.п. 11 п. 47 Постанови](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=11)%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8,%D0%B2%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%3B)). | Замовник- самостійно здійснює перевірку | Вчинення запиту в порядку [пункту 39 Постанови](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=39.%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%8E%D1%94%D1%82%D1%8C), відповідно до вимог тендерної документації, за допомогою аналітичної системи [YouControl](https://youcontrol.com.ua/), [Опендатабот](https://opendatabot.ua/). |
| Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. ([п.п. 12 п. 47 Постанови](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=12)%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96%2C%20%D1%84%D1%96)). | Замовник- самостійно здійснює перевірку | Вчинення запиту в порядку пункту 39 Постанови, відповідно до вимог тендерної документації, за допомогою аналітичної системи [YouControl](https://youcontrol.com.ua/), [Опендатабот](https://opendatabot.ua/) |

**Вимоги до ПЕРЕМОЖЦЯ процедури закупівлі та відповідний спосіб перевірки:**

| **Вимоги**[**абзаців 1-12 пункту 47**](https://radnuk.com.ua/pravova-baza/postanova-kmu-pro-zatverdzhennia-osoblyvostej-zdijsnennia-publichnykh-zakupivel-tovariv-robit-i-posluh-dlia-zamovnykiv-peredbachenykh-zakonom-ukrainy-pro-publichni-zakupivli-na-period-dii-pravovoho-re/#:~:text=44.%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.) **Постанови:** | **Спосіб документального підтвердження** | **Спосіб перевірки інформації замовником щодо Учасника процедури закупівлі** |
| --- | --- | --- |
| Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією ([п.п. 3 п. 47 Постанови](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=3)%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96%2C%20%D1%84%D1%96%)). | Учасник надає інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення службової (посадової) особи Учасника процедури закупівлі/фізичної особи, яка є Учасником процедури закупівлі. Дана довідка повинна бути не більше 10 денної давнини від дати подання документа. | Перевірка документа, наданого переможцем, вчинення запиту в порядку пункту 39 Постанови, відповідно до вимог тендерної документації, за допомогою аналітичної системи [YouControl.](https://youcontrol.com.ua/eventsauth/) |
| Фізична особа, яка є Учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку ([п.п. 5 п. 47 Постанови](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=5)%20%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%2C%20%D1%8F%D0%BA%D0%B0%20%D1%94%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%)). | Учасник процедури закупівлі надає витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є Учасником процедури закупівлі. Даний витяг повинен бути не більше тридцяти денної давнини від дати подання документа. | Замовник перевіряє наданий Учасником витяг на [сайті електронних адміністративних послуг](https://vytiah.mvs.gov.ua/app/checkStatus). |
| Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку ([п.п. 6 п.47 Постанови](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=6)%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96%20%D0%B1%D1%83%D0%B2%20%)). | Учасник процедури закупівлі надає витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо службової (службових) (посадової) (посадових) особи (осіб) Учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію та яка буде підписувати договір за результатами закупівлі. Даний витяг повинен бути не більше тридцяти денної давнини від дати подання документа. | Замовник перевіряє наданий витяг на [сайті електронних адміністративних послуг](https://vytiah.mvs.gov.ua/app/checkStatus). |
| Керівника Учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є Учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми ([п.п. 12 п. 47 Постанови](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=12)%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96%2C%20%D1%84%D1%96)).  | Учасник процедури закупівлі надає витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо службової (службових) (посадової) (посадових) особи (осіб) Учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію та яка буде підписувати договір за результатами закупівлі чи фізичної особи, яка є Учасником процедури закупівлі. Даний витяг повинен бути не більше тридцяти денної давнини від дати подання документа.  | Замовник перевіряє наданий витяг на [сайті електронних адміністратив-них послуг](https://vytiah.mvs.gov.ua/app/checkStatus). |

У разі якщо переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, встановлених підпунктами [3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n618), [5](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n620), [6](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n621) і [12](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n627) пункту [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=47.%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%94%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD) Особливостей або надав документи, які не відповідають вимогам визначним у тендерній документації або надав їх з порушенням строків визначених Особливостями або наявні підстави для відмови в участі у відкритих торгах, визначені підпунктом [3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n618) та /або [5](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n620) та / або [6](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n621) та / або [12](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n627) пункту [47 Особливостей](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=47.%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%94%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD), замовник відхиляє його на підставі [абзацу 3 підпункту 3 пункту 44 Особливостей](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%20%D1%83%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%2C%20%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0), а саме: переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у [підпунктах 3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n618), [5](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n620), [6](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n621) і [12](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n627) пункту [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n454:~:text=47.%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%94%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD) цих Особливостей.

У разі якщо Учасник процедури – переможець закупівлі має намір залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг або у випадку якщо Учасником процедури закупівлі є об’єднання Учасників, то кожен Учасник, співвиконавець/субпідрядник Учасника надає документи у спосіб, що визначено в Додатку 2 цієї документації.

Переможець процедури закупівлі також завантажує в електронну систему закупівель документи відповідно до вимог [ч. 2 ст. 41 Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1284:~:text=2.%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8,%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%E2%80%99%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D).

Переможець процедури закупівлі завантажує в електронну систему закупівель документи відповідно до вимог в Додатку 2 до цієї тендерної документації в строк, що не перевищує 4 (чотири) дні (календарні) з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення замовника- про намір укласти договір про закупівлю.

У разі не надання документів у спосіб та строк передбачених Додатком 2 цієї документації, замовник приймає рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхиляє тендерну пропозицію Учасника.

**Додаток \_3\_**

**до Тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі:**

1. **Опис предмета закупівлі:**

***Підрядні роботи по технічному обслуговуванню генератора Wiba 100 кВА (поліклінічне відділення)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Відомість обсягів робіт по виконанню ТО генераторної установки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **ТО I-ше півріччя** |  |  |  |
| 1 | Зовнішній огляд обладнання, усунення забруднення, прибирання від пилу | агрегат | 1 |  |
| 2 | Перевірка наявності верхнього рівня палива | агрегат | 1 |  |
| 3 | Візуальний огляд ДГУ стосовно відсутності підтікань палива, мастила,охолоджувальної рідини | агрегат | 1 |  |
| 4 | Перевірка герметичності мастилопроводів, паливних трубок, трубопроводів, щільності хомутів | фільтр | 1 |  |
| 5 | Перевірка стану акумулятора | агрегат | 1 |  |
| 6 | Перевірка працездатності блоку заряду акамуляторів | агрегат | 1 |  |
| 7 | Перевірка роботи сигналізації, стану запобіжників ланцюгів управління | агрегат | 1 |  |
| 8 | Перевірка роботи дизель-генератора в режимі холостого ходу протягом 10 хв | агрегат | 1 |  |
| 9 | Перевірка вихідних електричних параметрів при роботі дизель-генераторної установки на навантаження | агрегат | 1 |  |
| 10 |  Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі управління ДГУ | агрегат | 1 |  |
| 11 | Перевірка тиску мастила на панелі управління | агрегат | 1 |  |
| 12 |  Перевірка спрацьовування системи "Аварійний стоп" для блокування запуску з панелі | агрегат | 1 |  |
| 13 | Очищення та контроль елементів повітряного фільтра | агрегат | 1 |  |
| 14 | Заміна масляного фільтра | фільтр | 1 |  |
| 15 | Перевірка наявності охолоджувальної рідини, мастила | агрегат | 1 |  |
| 16 | Зливання масла з системи змащування | пр-вага | 14 |  |
| 17 | Заливання масла в систему змащування | пр-вага | 14 |  |
| 18 | Заміна паливного фільтра | фільтр | 1 |  |
| 19 | Перепрограмування контролера на наступне сервісне ТО | приєдн. | 1 |  |
|  |  **ТО II-ге півріччя** |  |  |  |
| 20 | Зовнішній огляд обладнання, усунення забруднення, прибирання від пилу | агрегат | 1 |  |
| 21 | Перевірка наявності верхнього рівня палива | агрегат | 1 |  |
| 22 | Візуальний огляд ДГУ стосовно відсутності підтікань палива, мастила,охолоджувальної рідини | агрегат | 1 |  |
| 23 | Перевірка герметичності мастилопроводів, паливних трубок, трубопроводів, щільності хомутів | фільтр | 1 |  |
| 24 | Перевірка стану акумулятора | агрегат | 1 |  |
| 25 | Перевірка працездатності блоку заряду акамуляторів | агрегат | 1 |  |
| 26 | Перевірка роботи сигналізації, стану запобіжників ланцюгів управління | агрегат | 1 |  |
| 27 | Перевірка роботи дизель-генератора в режимі холостого ходу протягом 10 хв | агрегат | 1 |  |
| 28 | Перевірка вихідних електричних параметрів при роботі дизель-генераторної установки на навантаження | агрегат | 1 |  |
| 29 |  Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі управління ДГУ | агрегат | 1 |  |
| 30 | Перевірка тиску мастила на панелі управління | агрегат | 1 |  |
| 31 |  Перевірка спрацьовування системи "Аварійний стоп" для блокування запуску з панелі | агрегат | 1 |  |
| 32 | Очищення та контроль елементів повітряного фільтра | агрегат | 1 |  |
| 33 | Заміна повітряного фільтра | фільтр | 1 |  |
| 34 | Заміна масляного фільтра | фільтр | 1 |  |
| 35 | Перевірка наявності охолоджувальної рідини, мастила | агоегат | 1 |  |
| 36 | Зливання масла з системи змащування | пр-вага | 14 |  |
| 37 | Заливання масла в систему змащування | пр-вага | 14 |  |
| 38 | Заміна паливного фільтра | фільтр | 1 |  |
| 39 | Перепрограмування контролера на наступне сервісне ТО | приєдн. | 1 |  |

**2. Специфікація виробів та матеріалів для виконанню ТО генераторної установки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування матеріалів | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фільтр повітряний | шт | 1 |  |
| 2 | Фільтр масляний Hifi | шт | 2 |  |
| 3 | Мастило DynaPower BasicPlus10W-40 | Л | 28 |  |
| 4 | Фільтр паливний Hifi | шт | 2 |  |

 |

Умови надання послуг:

1. Умови для виконання робіт по наданню послуг

1.1 Спорядження необхідне для виконання послуг (спеціальне обладнання, інструменти та інше) мають бути надані Виконавцем послуг.

2. Умови для учасників по наданню послуг

2.1 Учасник надає разом з ціновою пропозицією кошторис складений відповідно до технічного завдання, всі необхідні дозволи, ліцензії (завірені належним чином копії), які будуть виконуватися за Договором.

2.2 Для підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного договору учасник в складі пропозиції надає:

- копію аналогічного договору по технічному обслуговуванню генераторної установки (не менше 2-х договорів з бюджетними організаціями);

- копії актів виконаних послуг/робіт, які підтверджують виконання аналогічного договору по технічному обслуговуванню генераторної установки

2.3 Довідка у довільній формі про наявність працівників, відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт за предметом даної закупівлі, в довідці обов'язково зазначити ПІБ, посаду, кваліфікацію, досвід на займаній посаді, серед працівників обов'язково повинні бути працівники, що виконуватимуть монтажні роботи.

2.4 Надати у складі пропозиції сканкопії посвідчень, які підтверджують знання та протоколів атестаційної комісії на працівників, які будуть задіяні під час виконання робіт в кількості не менше 3-х осіб, а також копії посвідчень з допуску до роботи в електроустановках працівників в кількості: не менше 2 працівників (група з електробезпеки ІІІ до та понад 1000 В) та 1 працівника (група з електробезпеки V до та понад 1000В);

2.5 Копії протоколів або витяг з протоколу з перевірки знань з питань охорони праці на робітників що будуть задіяні при виконання робіт згідно закупівлі та інформацію щодо яких надано у пункті 2.3;

2.6 Копії документів, що підтверджують наявність трудових відносин між учасником та всіма працівниками, які будуть задіяними у виконанні робіт та інформація щодо яких надана відповідно до п. 2.3 цього оголошення про проведення спрощеної закупівлі, а саме витяги з трудових книжок таких працівників із записами про прийом на роботу, та накази про призначення (переведення) на посаду на кожного працівника, якого зазначено у відповідній довідці.

2.7 Довідку, складену у довільній формі, яка повинна містити відомості про наявність виробничої бази (розташування до об’єкта не більше 100 км.) із зазначенням інформації про підстави користування (власне чи орендоване, тощо), Замовник залишає за собою право здійснити виїзд на місцезнаходження виробничої бази, інформація про яку зазначена в пропозиції учасника та скласти комісійно відповідний акт.

2.8 Свідоцтво про повірку засобів вимірювальної техніки, а саме опір заземлюючих пристроїв, перехідний опір, опір ізоляції, струм к.з. та опір кола "фаза-нуль".

2.9 Свідоцтво про відповідність систем вимірювань електровимірювальної лабораторії.

2.10 Учасники, які мають намір подати пропозиції, мають оглянути об'єкт за його місцезнаходженням для максимально точного розрахунку ціни тендерної пропозиції, з подальшим складенням акту обстеження об’єкту

2.11. Кошторисна документація повинна бути пропечатана та підписана учасником з підписом та печаткою (у разі її використання) сертифікованого інженера-проектувальника у частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму.

2.12 Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Підрядні роботи по технічному обслуговуванню генератора DALGAKIRAN DJ 87BD (Головний корпус)*****1. Відомість обсягів робіт по виконанню ТО генераторної установки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **ТО I-й квартал** |  |  |  |
| 1 | Зовнішній огляд обладнання, усунення забруднення, прибирання від пилу | агрегат | 1 |  |
| 2 | Перевірка наявності верхнього рівня палива | агрегат | 1 |  |
| 3 | Візуальний огляд ДГУ стосовно відсутності підтікань палива, мастила,охолоджувальної рідини | агрегат | 1 |  |
| 4 | Перевірка герметичності мастилопроводів, паливних трубок, трубопроводів, щільності хомутів | фільтр | 1 |  |
| 5 | Перевірка стану акумулятора | агрегат | 1 |  |
| 6 | Перевірка працездатності блоку заряду акамуляторів | агрегат | 1 |  |
| 7 | Перевірка роботи сигналізації, стану запобіжників ланцюгів управління | агрегат | 1 |  |
| 8 | Перевірка роботи дизель-генератора в режимі холостого ходу протягом 10 хв | агрегат | 1 |  |
| 9 | Перевірка вихідних електричних параметрів при роботі дизель-генераторної установки на навантаження | агрегат | 1 |  |
| 10 |  Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі управління ДГУ | агрегат | 1 |  |
| 11 | Перевірка тиску мастила на панелі управління | агрегат | 1 |  |
| 12 |  Перевірка спрацьовування системи "Аварійний стоп" для блокування запуску з панелі | агрегат | 1 |  |
| 13 | Очищення та контроль елементів повітряного фільтра | агрегат | 1 |  |
| 14 | Заміна масляного фільтра | фільтр | 1 |  |
| 15 | Перевірка наявності охолоджувальної рідини, мастила | агрегат | 1 |  |
| 16 | Зливання масла з системи змащування | пр-вага | 14 |  |
| 17 | Заливання масла в систему змащування | пр-вага | 14 |  |
| 18 | Заміна паливного фільтра | фільтр | 1 |  |
| 19 | Перепрограмування контролера на наступне сервісне ТО | приєдн. | 2 |  |
|  |  **ТО II-й квартал** |  |  |  |
| 20 | Зовнішній огляд обладнання, усунення забруднення, прибирання від пилу | агрегат | 1 |  |
| 21 | Перевірка наявності верхнього рівня палива | агрегат | 1 |  |
| 22 | Візуальний огляд ДГУ стосовно відсутності підтікань палива, мастила,охолоджувальної рідини | агрегат | 1 |  |
| 23 | Перевірка герметичності мастилопроводів, паливних трубок, трубопроводів, щільності хомутів | фільтр | 1 |  |
| 24 | Перевірка стану акумулятора | агрегат | 1 |  |
| 25 | Перевірка працездатності блоку заряду акамуляторів | агрегат | 1 |  |
| 26 | Перевірка роботи сигналізації, стану запобіжників ланцюгів управління | агрегат | 1 |  |
| 27 | Перевірка роботи дизель-генератора в режимі холостого ходу протягом 10 хв | агрегат | 1 |  |
| 28 | Перевірка вихідних електричних параметрів при роботі дизель-генераторної установки на навантаження | агрегат | 1 |  |
| 29 |  Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі управління ДГУ | агрегат | 1 |  |
| 30 | Перевірка тиску мастила на панелі управління | агрегат | 1 |  |
| 31 |  Перевірка спрацьовування системи "Аварійний стоп" для блокування запуску з панелі | агрегат | 1 |  |
| 32 | Очищення та контроль елементів повітряного фільтра | агрегат | 1 |  |
| 33 | Заміна масляного фільтра | фільтр | 1 |  |
| 34 | Перевірка наявності охолоджувальної рідини, мастила | агоегат | 1 |  |
| 35 | Зливання масла з системи змащування | пр-вага | 10 |  |
| 36 | Заливання масла в систему змащування | пр-вага | 10 |  |
| 37 | Перепрограмування контролера на наступне сервісне ТО | приєдн. | 2 |  |
|  | **ТО III-й квартал** |  |  |  |
| 38 | Зовнішній огляд обладнання, усунення забруднення, прибирання від пилу | агрегат | 1 |  |
| 39 | Перевірка наявності верхнього рівня палива | агрегат | 1 |  |
| 40 | Візуальний огляд ДГУ стосовно відсутності підтікань палива, мастила,охолоджувальної рідини | агрегат | 1 |  |
| 41 | Перевірка герметичності мастилопроводів, паливних трубок, трубопроводів, щільності хомутів | фільтр | 1 |  |
| 42 | Перевірка стану акумулятора | агрегат | 1 |  |
| 43 | Перевірка працездатності блоку заряду акамуляторів | агрегат | 1 |  |
| 44 | Перевірка роботи сигналізації, стану запобіжників ланцюгів управління | агрегат | 1 |  |
| 45 | Перевірка роботи дизель-генератора в режимі холостого ходу протягом 10 хв | агрегат | 1 |  |
| 46 | Перевірка вихідних електричних параметрів при роботі дизель-генераторної установки на навантаження | агрегат | 1 |  |
| 47 |  Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі управління ДГУ | агрегат | 1 |  |
| 48 | Перевірка тиску мастила на панелі управління | агрегат | 1 |  |
| 49 |  Перевірка спрацьовування системи "Аварійний стоп" для блокування запуску з панелі | агрегат | 1 |  |
| 50 | Очищення та контроль елементів повітряного фільтра | агрегат | 1 |  |
| 51 | Заміна масляного фільтру | фільтр | 1 |  |
| 52 | Перевірка рівня охолоджуючої рідини | агрегат | 1 |  |
| 23 | Перевірка наявності охолоджувальної рідини, мастила | агрегат | 1 |  |
| 54 | Зливання масла з системи змащування | пр-вага | 14 |  |
| 55 | Заливання масла в систему змащування | пр-вага | 14 |  |
| 56 | Заміна паливного фільтра | фільтр | 1 |  |
| 57 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлителя | вимір. | 1 |  |
| 58 | Перепрограмування контролера на наступне сервісне ТО | приєдн. | 2 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **ТО IV-й квартал** |  |  |  |
| 59 | Зовнішній огляд обладнання, усунення забруднення, прибирання від пилу | агрегат | 1 |  |
| 60 | Перевірка наявності верхнього рівня палива | агрегат | 1 |  |
| 61 | Візуальний огляд ДГУ стосовно відсутності підтікань палива, мастила,охолоджувальної рідини | агрегат | 1 |  |
| 62 | Перевірка герметичності мастилопроводів, паливних трубок, трубопроводів, щільності хомутів | фільтр | 1 |  |
| 63 | Перевірка стану акумулятора | агрегат | 1 |  |
| 64 | Перевірка працездатності блоку заряду акамуляторів | агрегат | 1 |  |
| 65 | Перевірка роботи сигналізації, стану запобіжників ланцюгів управління | агрегат | 1 |  |
| 66 | Перевірка роботи дизель-генератора в режимі холостого ходу протягом 10 хв | агрегат | 1 |  |
| 67 | Перевірка вихідних електричних параметрів при роботі дизель-генераторної установки на навантаження | агрегат | 1 |  |
| 68 |  Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі управління ДГУ | агрегат | 1 |  |
| 69 | Перевірка тиску мастила на панелі управління | агрегат | 1 |  |
| 70 |  Перевірка спрацьовування системи "Аварійний стоп" для блокування запуску з панелі | агрегат | 1 |  |
| 71 | Очищення та контроль елементів повітряного фільтра | агрегат | 1 |  |
| 72 | Заміна масляного фільтру | фільтр | 1 |  |
| 73 | Перевірка наявності охолоджувальної рідини, мастила | агрегат | 1 |  |
| 74 | Зливання масла з системи змащування | пр-вага | 14 |  |
| 75 | Заливання масла в систему змащування | пр-вага | 14 |  |
| 76 | Перепрограмування контролера на наступне сервісне ТО | приєдн. | 2 |  |

**2. Специфікація виробів та матеріалів для виконанню ТО генераторної установки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування матеріалів | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фільтр повітряний | шт | 1 |  |
| 2 | Фільтр масляний Hifi | шт | 4 |  |
| 3 | Мастило DynaPower BasicPlus10W-40 | л | 56 |  |
| 4 | Фільтр паливний Hifi | шт | 2 |  |
| 5 | Антифриз | л | 20 |  |

 |

Умови надання послуг:

1. Умови для виконання робіт по наданню послуг

1.1 Спорядження необхідне для виконання послуг (спеціальне обладнання, інструменти та інше) мають бути надані Виконавцем послуг.

2. Умови для учасників по наданню послуг

2.1 Учасник надає разом з ціновою пропозицією кошторис складений відповідно до технічного завдання, всі необхідні дозволи, ліцензії (завірені належним чином копії), які будуть виконуватися за Договором.

2.2 Для підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного договору учасник в складі пропозиції надає:

- копію аналогічного договору по технічному обслуговуванню генераторної установки (не менше 2-х договорів з бюджетними організаціями);

- копії актів виконаних послуг/робіт, які підтверджують виконання аналогічного договору по технічному обслуговуванню генераторної установки

2.3 Довідка у довільній формі про наявність працівників, відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт за предметом даної закупівлі, в довідці обов'язково зазначити ПІБ, посаду, кваліфікацію, досвід на займаній посаді, серед працівників обов'язково повинні бути працівники, що виконуватимуть монтажні роботи.

2.4 Надати у складі пропозиції сканкопії посвідчень, які підтверджують знання та протоколів атестаційної комісії на працівників, які будуть задіяні під час виконання робіт в кількості не менше 3-х осіб, а також копії посвідчень з допуску до роботи в електроустановках працівників в кількості: не менше 2 працівників (група з електробезпеки ІІІ до та понад 1000 В) та 1 працівника (група з електробезпеки V до та понад 1000В); 2.5 Копії протоколів або витяг з протоколу з перевірки знань з питань охорони праці на робітників що будуть задіяні при виконання робіт згідно закупівлі та інформацію щодо яких надано у пункті 2.3;

2.6 Копії документів, що підтверджують наявність трудових відносин між учасником та всіма працівниками, які будуть задіяними у виконанні робіт та інформація щодо яких надана відповідно до п. 2.3 цього оголошення про проведення спрощеної закупівлі, а саме витяги з трудових книжок таких працівників із записами про прийом на роботу, та накази про призначення (переведення) на посаду на кожного працівника, якого зазначено у відповідній довідці.

2.7 Довідку, складену у довільній формі, яка повинна містити відомості про наявність виробничої бази (розташування до об’єкта не більше 100 км.) із зазначенням інформації про підстави користування (власне чи орендоване, тощо), Замовник залишає за собою право здійснити виїзд на місцезнаходження виробничої бази, інформація про яку зазначена в пропозиції учасника та скласти комісійно відповідний акт.

2.8 Свідоцтво про повірку засобів вимірювальної техніки, а саме опір заземлюючих пристроїв, перехідний опір, опір ізоляції, струм к.з. та опір кола "фаза-нуль".

2.9 Свідоцтво про відповідність систем вимірювань електровимірювальної лабораторії.

2.10 Учасники, які мають намір подати пропозиції, мають оглянути об'єкт за його місцезнаходженням для максимально точного розрахунку ціни тендерної пропозиції, з подальшим складенням акту обстеження об’єкту

2.11. Кошторисна документація повинна бути пропечатана та підписана учасником з підписом та печаткою (у разі її використання) сертифікованого інженера-проектувальника у частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму.

2.12 Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

***Підрядні роботи по технічному обслуговуванню генератора HIMOINSA HSY40 40 кВА (інфекційне відділення)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Відомість обсягів робіт по виконанню ТО генераторної установки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **ТО I-ше півріччя** |  |  |  |
| 1 | Зовнішній огляд обладнання, усунення забруднення, прибирання від пилу | агрегат | 1 |  |
| 2 | Перевірка наявності верхнього рівня палива | агрегат | 1 |  |
| 3 | Візуальний огляд ДГУ стосовно відсутності підтікань палива, мастила,охолоджувальної рідини | агрегат | 1 |  |
| 4 | Перевірка герметичності мастилопроводів, паливних трубок, трубопроводів, щільності хомутів | фільтр | 1 |  |
| 5 | Перевірка стану акумулятора | агрегат | 1 |  |
| 6 | Перевірка працездатності блоку заряду акамуляторів | агрегат | 1 |  |
| 7 | Перевірка роботи сигналізації, стану запобіжників ланцюгів управління | агрегат | 1 |  |
| 8 | Перевірка роботи дизель-генератора в режимі холостого ходу протягом 10 хв | агрегат | 1 |  |
| 9 | Перевірка вихідних електричних параметрів при роботі дизель-генераторної установки на навантаження | агрегат | 1 |  |
| 10 |  Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі управління ДГУ | агрегат | 1 |  |
| 11 | Перевірка тиску мастила на панелі управління | агрегат | 1 |  |
| 12 |  Перевірка спрацьовування системи "Аварійний стоп" для блокування запуску з панелі | агрегат | 1 |  |
| 13 | Очищення та контроль елементів повітряного фільтра | агрегат | 1 |  |
| 14 | Заміна масляного фільтра | фільтр | 1 |  |
| 15 | Перевірка наявності охолоджувальної рідини, мастила | агрегат | 1 |  |
| 16 | Зливання масла з системи змащування | пр-вага | 10 |  |
| 17 | Заливання масла в систему змащування | пр-вага | 10 |  |
| 18 | Заміна паливного фільтра | фільтр | 1 |  |
| 19 | Перепрограмування контролера на наступне сервісне ТО | приєдн. | 2 |  |
|  |  **ТО II-ге півріччя** |  |  |  |
| 20 | Зовнішній огляд обладнання, усунення забруднення, прибирання від пилу | агрегат | 1 |  |
| 21 | Перевірка наявності верхнього рівня палива | агрегат | 1 |  |
| 22 | Візуальний огляд ДГУ стосовно відсутності підтікань палива, мастила,охолоджувальної рідини | агрегат | 1 |  |
| 23 | Перевірка герметичності мастилопроводів, паливних трубок, трубопроводів, щільності хомутів | фільтр | 1 |  |
| 24 | Перевірка стану акумулятора | агрегат | 1 |  |
| 25 | Перевірка працездатності блоку заряду акамуляторів | агрегат | 1 |  |
| 26 | Перевірка роботи сигналізації, стану запобіжників ланцюгів управління | агрегат | 1 |  |
| 27 | Перевірка роботи дизель-генератора в режимі холостого ходу протягом 10 хв | агрегат | 1 |  |
| 28 | Перевірка вихідних електричних параметрів при роботі дизель-генераторної установки на навантаження | агрегат | 1 |  |
| 29 |  Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі управління ДГУ | агрегат | 1 |  |
| 30 | Перевірка тиску мастила на панелі управління | агрегат | 1 |  |
| 31 |  Перевірка спрацьовування системи "Аварійний стоп" для блокування запуску з панелі | агрегат | 1 |  |
| 32 | Очищення та контроль елементів повітряного фільтра | агрегат | 1 |  |
| 33 | Заміна повітряного фільтра | фільтр | 1 |  |
| 34 | Заміна масляного фільтра | фільтр | 1 |  |
| 35 | Перевірка наявності охолоджувальної рідини, мастила | агоегат | 1 |  |
| 36 | Зливання масла з системи змащування | пр-вага | 10 |  |
| 37 | Заливання масла в систему змащування | пр-вага | 10 |  |
| 38 | Заміна паливного фільтра | фільтр | 1 |  |
| 39 | Перепрограмування контролера на наступне сервісне ТО | приєдн. | 2 |  |

**2. Специфікація виробів та матеріалів для виконанню ТО генераторної установки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування матеріалів | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фільтр повітряний | шт | 1 |  |
| 2 | Фільтр масляний Hifi | шт | 2 |  |
| 3 | Мастило DynaPower BasicPlus10W-40 | Л | 20 |  |
| 4 | Фільтр паливний Hifi | шт | 2 |  |

 |

Умови надання послуг:

1. Умови для виконання робіт по наданню послуг

1.1 Спорядження необхідне для виконання послуг (спеціальне обладнання, інструменти та інше) мають бути надані Виконавцем послуг.

2. Умови для учасників по наданню послуг

2.1 Учасник надає разом з ціновою пропозицією кошторис складений відповідно до технічного завдання, всі необхідні дозволи, ліцензії (завірені належним чином копії), які будуть виконуватися за Договором.

2.2 Для підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного договору учасник в складі пропозиції надає:

- копію аналогічного договору по технічному обслуговуванню генераторної установки (не менше 2-х договорів з бюджетними організаціями);

- копії актів виконаних послуг/робіт, які підтверджують виконання аналогічного договору по технічному обслуговуванню генераторної установки

2.3 Довідка у довільній формі про наявність працівників, відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт за предметом даної закупівлі, в довідці обов'язково зазначити ПІБ, посаду, кваліфікацію, досвід на займаній посаді, серед працівників обов'язково повинні бути працівники, що виконуватимуть монтажні роботи.

2.4 Надати у складі пропозиції сканкопії посвідчень, які підтверджують знання та протоколів атестаційної комісії на працівників, які будуть задіяні під час виконання робіт в кількості не менше 3-х осіб, а також копії посвідчень з допуску до роботи в електроустановках працівників в кількості: не менше 2 працівників (група з електробезпеки ІІІ до та понад 1000 В) та 1 працівника (група з електробезпеки V до та понад 1000В);

2.5 Копії протоколів або витяг з протоколу з перевірки знань з питань охорони праці на робітників що будуть задіяні при виконання робіт згідно закупівлі та інформацію щодо яких надано у пункті 2.3;

2.6 Копії документів, що підтверджують наявність трудових відносин між учасником та всіма працівниками, які будуть задіяними у виконанні робіт та інформація щодо яких надана відповідно до п. 2.3 цього оголошення про проведення спрощеної закупівлі, а саме витяги з трудових книжок таких працівників із записами про прийом на роботу, та накази про призначення (переведення) на посаду на кожного працівника, якого зазначено у відповідній довідці.

2.7 Довідку, складену у довільній формі, яка повинна містити відомості про наявність виробничої бази (розташування до об’єкта не більше 100 км.) із зазначенням інформації про підстави користування (власне чи орендоване, тощо), Замовник залишає за собою право здійснити виїзд на місцезнаходження виробничої бази, інформація про яку зазначена в пропозиції учасника та скласти комісійно відповідний акт.

2.8 Свідоцтво про повірку засобів вимірювальної техніки, а саме опір заземлюючих пристроїв, перехідний опір, опір ізоляції, струм к.з. та опір кола "фаза-нуль".

2.9 Свідоцтво про відповідність систем вимірювань електровимірювальної лабораторії.

2.10 Учасники, які мають намір подати пропозиції, мають оглянути об'єкт за його місцезнаходженням для максимально точного розрахунку ціни тендерної пропозиції, з подальшим складенням акту обстеження об’єкту

2.11. Кошторисна документація повинна бути пропечатана та підписана учасником з підписом та печаткою (у разі її використання) сертифікованого інженера-проектувальника у частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму.

2.12 Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

**Додаток 5**

**до Тендерної документації**

**ФОРМА «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ»**

*(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку (для юридичних осіб)*

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Повне найменування учасника** (зазначається згідно статутних документів) |  |
| **2. Адреса учасника** |  |
| **3. Код ЄДРПОУ учасника (за наявності)** |  |
| **4. Ідентифікатор закупівлі та дата розкриття тендерних пропозицій, що оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу** |  |
| **5. Загальна вартість пропозиції - (зазначається без або у тому числі з ПДВ)** (вказати загальну вартість всього обсягу поставки цифрами та прописом). |  |
| **6. Прізвище, ім’я, по-батькові уповноваженої особи учасника, яку призначено ним відповідальною за проведення процедури закупівлі, контактні телефони, е-mail:** |  |

***Підрядні роботи по технічному обслуговуванню генератора №3 Wiba 100 кВА (поліклінічне відділення)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, без ПДВ (грн.) | Ціна за одиницю, з ПДВ (грн.) | Загальна сума з ПДВ (грн.) |
|  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
|  | **ТО I-ше півріччя** |  |  |  |  |  |
| 1 | Зовнішній огляд обладнання, усунення забруднення, прибирання від пилу | агрегат | 1 |  |  |  |
| 2 | Перевірка наявності верхнього рівня палива | агрегат | 1 |  |  |  |
| 3 | Візуальний огляд ДГУ стосовно відсутності підтікань палива, мастила,охолоджувальної рідини | агрегат | 1 |  |  |  |
| 4 | Перевірка герметичності мастилопроводів, паливних трубок, трубопроводів, щільності хомутів | фільтр | 1 |  |  |  |
| 5 | Перевірка стану акумулятора | агрегат | 1 |  |  |  |
| 6 | Перевірка працездатності блоку заряду акамуляторів | агрегат | 1 |  |  |  |
| 7 | Перевірка роботи сигналізації, стану запобіжників ланцюгів управління | агрегат | 1 |  |  |  |
| 8 | Перевірка роботи дизель-генератора в режимі холостого ходу протягом 10 хв | агрегат | 1 |  |  |  |
| 9 | Перевірка вихідних електричних параметрів при роботі дизель-генераторної установки на навантаження | агрегат | 1 |  |  |  |
| 10 |  Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі управління ДГУ | агрегат | 1 |  |  |  |
| 11 | Перевірка тиску мастила на панелі управління | агрегат | 1 |  |  |  |
| 12 |  Перевірка спрацьовування системи "Аварійний стоп" для блокування запуску з панелі | агрегат | 1 |  |  |  |
| 13 | Очищення та контроль елементів повітряного фільтра | агрегат | 1 |  |  |  |
| 14 | Заміна масляного фільтра | фільтр | 1 |  |  |  |
| 15 | Перевірка наявності охолоджувальної рідини, мастила | агрегат | 1 |  |  |  |
| 16 | Зливання масла з системи змащування | пр-вага | 14 |  |  |  |
| 17 | Заливання масла в систему змащування | пр-вага | 14 |  |  |  |
| 18 | Заміна паливного фільтра | фільтр | 1 |  |  |  |
| 19 | Перепрограмування контролера на наступне сервісне ТО | приєдн. | 1 |  |  |  |
|  |  **ТО II-ге півріччя** |  |  |  |  |  |
| 20 | Зовнішній огляд обладнання, усунення забруднення, прибирання від пилу | агрегат | 1 |  |  |  |
| 21 | Перевірка наявності верхнього рівня палива | агрегат | 1 |  |  |  |
| 22 | Візуальний огляд ДГУ стосовно відсутності підтікань палива, мастила,охолоджувальної рідини | агрегат | 1 |  |  |  |
| 23 | Перевірка герметичності мастилопроводів, паливних трубок, трубопроводів, щільності хомутів | фільтр | 1 |  |  |  |
| 24 | Перевірка стану акумулятора | агрегат | 1 |  |  |  |
| 25 | Перевірка працездатності блоку заряду акамуляторів | агрегат | 1 |  |  |  |
| 26 | Перевірка роботи сигналізації, стану запобіжників ланцюгів управління | агрегат | 1 |  |  |  |
| 27 | Перевірка роботи дизель-генератора в режимі холостого ходу протягом 10 хв | агрегат | 1 |  |  |  |
| 28 | Перевірка вихідних електричних параметрів при роботі дизель-генераторної установки на навантаження | агрегат | 1 |  |  |  |
| 29 |  Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі управління ДГУ | агрегат | 1 |  |  |  |
| 30 | Перевірка тиску мастила на панелі управління | агрегат | 1 |  |  |  |
| 31 |  Перевірка спрацьовування системи "Аварійний стоп" для блокування запуску з панелі | агрегат | 1 |  |  |  |
| 32 | Очищення та контроль елементів повітряного фільтра | агрегат | 1 |  |  |  |
| 33 | Заміна повітряного фільтра | фільтр | 1 |  |  |  |
| 34 | Заміна масляного фільтра | фільтр | 1 |  |  |  |
| 35 | Перевірка наявності охолоджувальної рідини, мастила | агоегат | 1 |  |  |  |
| 36 | Зливання масла з системи змащування | пр-вага | 14 |  |  |  |
| 37 | Заливання масла в систему змащування | пр-вага | 14 |  |  |  |
| 38 | Заміна паливного фільтра | фільтр | 1 |  |  |  |
| 39 | Перепрограмування контролера на наступне сервісне ТО | приєдн. | 1 |  |  |  |

**2. Специфікація виробів та матеріалів для виконанню ТО генераторної установки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування матеріалів | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, без ПДВ (грн.) | Ціна за одиницю, з ПДВ (грн.) | Загальна сума з ПДВ (грн.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Фільтр повітряний | шт | 1 |  |  |  |
| 2 | Фільтр масляний Hifi | шт | 2 |  |  |  |
| 3 | Мастило DynaPower BasicPlus10W-40 | Л | 28 |  |  |  |
| 4 | Фільтр паливний Hifi | шт | 2 |  |  |  |

 |

***Підрядні роботи по технічному обслуговуванню генератора №1 DALGAKIRAN DJ 87BD (Головний корпус)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, без ПДВ (грн.) | Ціна за одиницю, з ПДВ (грн.) | Загальна сума з ПДВ (грн.) |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **ТО I-й квартал** |  |  |  |  |  |
| 1 | Зовнішній огляд обладнання, усунення забруднення, прибирання від пилу | агрегат | 1 |  |  |  |
| 2 | Перевірка наявності верхнього рівня палива | агрегат | 1 |  |  |  |
| 3 | Візуальний огляд ДГУ стосовно відсутності підтікань палива, мастила,охолоджувальної рідини | агрегат | 1 |  |  |  |
| 4 | Перевірка герметичності мастилопроводів, паливних трубок, трубопроводів, щільності хомутів | фільтр | 1 |  |  |  |
| 5 | Перевірка стану акумулятора | агрегат | 1 |  |  |  |
| 6 | Перевірка працездатності блоку заряду акамуляторів | агрегат | 1 |  |  |  |
| 7 | Перевірка роботи сигналізації, стану запобіжників ланцюгів управління | агрегат | 1 |  |  |  |
| 8 | Перевірка роботи дизель-генератора в режимі холостого ходу протягом 10 хв | агрегат | 1 |  |  |  |
| 9 | Перевірка вихідних електричних параметрів при роботі дизель-генераторної установки на навантаження | агрегат | 1 |  |  |  |
| 10 |  Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі управління ДГУ | агрегат | 1 |  |  |  |
| 11 | Перевірка тиску мастила на панелі управління | агрегат | 1 |  |  |  |
| 12 |  Перевірка спрацьовування системи "Аварійний стоп" для блокування запуску з панелі | агрегат | 1 |  |  |  |
| 13 | Очищення та контроль елементів повітряного фільтра | агрегат | 1 |  |  |  |
| 14 | Заміна масляного фільтра | фільтр | 1 |  |  |  |
| 15 | Перевірка наявності охолоджувальної рідини, мастила | агрегат | 1 |  |  |  |
| 16 | Зливання масла з системи змащування | пр-вага | 14 |  |  |  |
| 17 | Заливання масла в систему змащування | пр-вага | 14 |  |  |  |
| 18 | Заміна паливного фільтра | фільтр | 1 |  |  |  |
| 19 | Перепрограмування контролера на наступне сервісне ТО | приєдн. | 2 |  |  |  |
|  |  **ТО II-й квартал** |  |  |  |  |  |
| 20 | Зовнішній огляд обладнання, усунення забруднення, прибирання від пилу | агрегат | 1 |  |  |  |
| 21 | Перевірка наявності верхнього рівня палива | агрегат | 1 |  |  |  |
| 22 | Візуальний огляд ДГУ стосовно відсутності підтікань палива, мастила,охолоджувальної рідини | агрегат | 1 |  |  |  |
| 23 | Перевірка герметичності мастилопроводів, паливних трубок, трубопроводів, щільності хомутів | фільтр | 1 |  |  |  |
| 24 | Перевірка стану акумулятора | агрегат | 1 |  |  |  |
| 25 | Перевірка працездатності блоку заряду акамуляторів | агрегат | 1 |  |  |  |
| 26 | Перевірка роботи сигналізації, стану запобіжників ланцюгів управління | агрегат | 1 |  |  |  |
| 27 | Перевірка роботи дизель-генератора в режимі холостого ходу протягом 10 хв | агрегат | 1 |  |  |  |
| 28 | Перевірка вихідних електричних параметрів при роботі дизель-генераторної установки на навантаження | агрегат | 1 |  |  |  |
| 29 |  Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі управління ДГУ | агрегат | 1 |  |  |  |
| 30 | Перевірка тиску мастила на панелі управління | агрегат | 1 |  |  |  |
| 31 |  Перевірка спрацьовування системи "Аварійний стоп" для блокування запуску з панелі | агрегат | 1 |  |  |  |
| 32 | Очищення та контроль елементів повітряного фільтра | агрегат | 1 |  |  |  |
| 33 | Заміна масляного фільтра | фільтр | 1 |  |  |  |
| 34 | Перевірка наявності охолоджувальної рідини, мастила | агоегат | 1 |  |  |  |
| 35 | Зливання масла з системи змащування | пр-вага | 10 |  |  |  |
| 36 | Заливання масла в систему змащування | пр-вага | 10 |  |  |  |
| 37 | Перепрограмування контролера на наступне сервісне ТО | приєдн. | 2 |  |  |  |
|  | **ТО III-й квартал** |  |  |  |  |  |
| 38 | Зовнішній огляд обладнання, усунення забруднення, прибирання від пилу | агрегат | 1 |  |  |  |
| 39 | Перевірка наявності верхнього рівня палива | агрегат | 1 |  |  |  |
| 40 | Візуальний огляд ДГУ стосовно відсутності підтікань палива, мастила,охолоджувальної рідини | агрегат | 1 |  |  |  |
| 41 | Перевірка герметичності мастилопроводів, паливних трубок, трубопроводів, щільності хомутів | фільтр | 1 |  |  |  |
| 42 | Перевірка стану акумулятора | агрегат | 1 |  |  |  |
| 43 | Перевірка працездатності блоку заряду акамуляторів | агрегат | 1 |  |  |  |
| 44 | Перевірка роботи сигналізації, стану запобіжників ланцюгів управління | агрегат | 1 |  |  |  |
| 45 | Перевірка роботи дизель-генератора в режимі холостого ходу протягом 10 хв | агрегат | 1 |  |  |  |
| 46 | Перевірка вихідних електричних параметрів при роботі дизель-генераторної установки на навантаження | агрегат | 1 |  |  |  |
| 47 |  Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі управління ДГУ | агрегат | 1 |  |  |  |
| 48 | Перевірка тиску мастила на панелі управління | агрегат | 1 |  |  |  |
| 49 |  Перевірка спрацьовування системи "Аварійний стоп" для блокування запуску з панелі | агрегат | 1 |  |  |  |
| 50 | Очищення та контроль елементів повітряного фільтра | агрегат | 1 |  |  |  |
| 51 | Заміна масляного фільтру | фільтр | 1 |  |  |  |
| 52 | Перевірка рівня охолоджуючої рідини | агрегат | 1 |  |  |  |
| 53 | Перевірка наявності охолоджувальної рідини, мастила | агрегат | 1 |  |  |  |
| 54 | Зливання масла з системи змащування | пр-вага | 14 |  |  |  |
| 55 | Заливання масла в систему змащування | пр-вага | 14 |  |  |  |
| 56 | Заміна паливного фільтра | фільтр | 1 |  |  |  |
| 57 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлителя | вимір. | 1 |  |  |  |
| 58 | Перепрограмування контролера на наступне сервісне ТО | приєдн. | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ТО IV-й квартал** |  |  |  |  |  |
| 59 | Зовнішній огляд обладнання, усунення забруднення, прибирання від пилу | агрегат | 1 |  |  |  |
| 60 | Перевірка наявності верхнього рівня палива | агрегат | 1 |  |  |  |
| 61 | Візуальний огляд ДГУ стосовно відсутності підтікань палива, мастила,охолоджувальної рідини | агрегат | 1 |  |  |  |
| 62 | Перевірка герметичності мастилопроводів, паливних трубок, трубопроводів, щільності хомутів | фільтр | 1 |  |  |  |
| 63 | Перевірка стану акумулятора | агрегат | 1 |  |  |  |
| 64 | Перевірка працездатності блоку заряду акамуляторів | агрегат | 1 |  |  |  |
| 65 | Перевірка роботи сигналізації, стану запобіжників ланцюгів управління | агрегат | 1 |  |  |  |
| 66 | Перевірка роботи дизель-генератора в режимі холостого ходу протягом 10 хв | агрегат | 1 |  |  |  |
| 67 | Перевірка вихідних електричних параметрів при роботі дизель-генераторної установки на навантаження | агрегат | 1 |  |  |  |
| 68 |  Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі управління ДГУ | агрегат | 1 |  |  |  |
| 69 | Перевірка тиску мастила на панелі управління | агрегат | 1 |  |  |  |
| 70 |  Перевірка спрацьовування системи "Аварійний стоп" для блокування запуску з панелі | агрегат | 1 |  |  |  |
| 71 | Очищення та контроль елементів повітряного фільтра | агрегат | 1 |  |  |  |
| 72 | Заміна масляного фільтру | фільтр | 1 |  |  |  |
| 73 | Перевірка наявності охолоджувальної рідини, мастила | агрегат | 1 |  |  |  |
| 74 | Зливання масла з системи змащування | пр-вага | 14 |  |  |  |
| 75 | Заливання масла в систему змащування | пр-вага | 14 |  |  |  |
| 76 | Перепрограмування контролера на наступне сервісне ТО | приєдн. | 2 |  |  |  |

**2. Специфікація виробів та матеріалів для виконанню ТО генераторної установки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування матеріалів | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, без ПДВ (грн.) | Ціна за одиницю, з ПДВ (грн.) | Загальна сума з ПДВ (грн.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Фільтр повітряний | шт | 1 |  |  |  |
| 2 | Фільтр масляний Hifi | шт | 4 |  |  |  |
| 3 | Мастило DynaPower BasicPlus10W-40 | л | 56 |  |  |  |
| 4 | Фільтр паливний Hifi | шт | 2 |  |  |  |
| 5 | Антифриз | л | 20 |  |  |  |

***Підрядні роботи по технічному обслуговуванню генератора HIMOINSA HSY40 40 кВА (інфекційне відділення)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, без ПДВ (грн.) | Ціна за одиницю, з ПДВ (грн.) | Загальна сума з ПДВ (грн.) |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **ТО I-ше півріччя** |  |  |  |  |  |
| 1 | Зовнішній огляд обладнання, усунення забруднення, прибирання від пилу | агрегат | 1 |  |  |  |
| 2 | Перевірка наявності верхнього рівня палива | агрегат | 1 |  |  |  |
| 3 | Візуальний огляд ДГУ стосовно відсутності підтікань палива, мастила,охолоджувальної рідини | агрегат | 1 |  |  |  |
| 4 | Перевірка герметичності мастилопроводів, паливних трубок, трубопроводів, щільності хомутів | фільтр | 1 |  |  |  |
| 5 | Перевірка стану акумулятора | агрегат | 1 |  |  |  |
| 6 | Перевірка працездатності блоку заряду акамуляторів | агрегат | 1 |  |  |  |
| 7 | Перевірка роботи сигналізації, стану запобіжників ланцюгів управління | агрегат | 1 |  |  |  |
| 8 | Перевірка роботи дизель-генератора в режимі холостого ходу протягом 10 хв | агрегат | 1 |  |  |  |
| 9 | Перевірка вихідних електричних параметрів при роботі дизель-генераторної установки на навантаження | агрегат | 1 |  |  |  |
| 10 |  Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі управління ДГУ | агрегат | 1 |  |  |  |
| 11 | Перевірка тиску мастила на панелі управління | агрегат | 1 |  |  |  |
| 12 |  Перевірка спрацьовування системи "Аварійний стоп" для блокування запуску з панелі | агрегат | 1 |  |  |  |
| 13 | Очищення та контроль елементів повітряного фільтра | агрегат | 1 |  |  |  |
| 14 | Заміна масляного фільтра | фільтр | 1 |  |  |  |
| 15 | Перевірка наявності охолоджувальної рідини, мастила | агрегат | 1 |  |  |  |
| 16 | Зливання масла з системи змащування | пр-вага | 10 |  |  |  |
| 17 | Заливання масла в систему змащування | пр-вага | 10 |  |  |  |
| 18 | Заміна паливного фільтра | фільтр | 1 |  |  |  |
| 19 | Перепрограмування контролера на наступне сервісне ТО | приєдн. | 2 |  |  |  |
|  |  **ТО II-ге півріччя** |  |  |  |  |  |
| 20 | Зовнішній огляд обладнання, усунення забруднення, прибирання від пилу | агрегат | 1 |  |  |  |
| 21 | Перевірка наявності верхнього рівня палива | агрегат | 1 |  |  |  |
| 22 | Візуальний огляд ДГУ стосовно відсутності підтікань палива, мастила,охолоджувальної рідини | агрегат | 1 |  |  |  |
| 23 | Перевірка герметичності мастилопроводів, паливних трубок, трубопроводів, щільності хомутів | фільтр | 1 |  |  |  |
| 24 | Перевірка стану акумулятора | агрегат | 1 |  |  |  |
| 25 | Перевірка працездатності блоку заряду акамуляторів | агрегат | 1 |  |  |  |
| 26 | Перевірка роботи сигналізації, стану запобіжників ланцюгів управління | агрегат | 1 |  |  |  |
| 27 | Перевірка роботи дизель-генератора в режимі холостого ходу протягом 10 хв | агрегат | 1 |  |  |  |
| 28 | Перевірка вихідних електричних параметрів при роботі дизель-генераторної установки на навантаження | агрегат | 1 |  |  |  |
| 29 |  Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі управління ДГУ | агрегат | 1 |  |  |  |
| 30 | Перевірка тиску мастила на панелі управління | агрегат | 1 |  |  |  |
| 31 |  Перевірка спрацьовування системи "Аварійний стоп" для блокування запуску з панелі | агрегат | 1 |  |  |  |
| 32 | Очищення та контроль елементів повітряного фільтра | агрегат | 1 |  |  |  |
| 33 | Заміна повітряного фільтра | фільтр | 1 |  |  |  |
| 34 | Заміна масляного фільтра | фільтр | 1 |  |  |  |
| 35 | Перевірка наявності охолоджувальної рідини, мастила | агоегат | 1 |  |  |  |
| 36 | Зливання масла з системи змащування | пр-вага | 10 |  |  |  |
| 37 | Заливання масла в систему змащування | пр-вага | 10 |  |  |  |
| 38 | Заміна паливного фільтра | фільтр | 1 |  |  |  |
| 39 | Перепрограмування контролера на наступне сервісне ТО | приєдн. | 2 |  |  |  |

**2. Специфікація виробів та матеріалів для виконанню ТО генераторної установки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування матеріалів | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, без ПДВ (грн.) | Ціна за одиницю, з ПДВ (грн.) | Загальна сума з ПДВ (грн.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Фільтр повітряний | шт | 1 |  |  |  |
| 2 | Фільтр масляний Hifi | шт | 2 |  |  |  |
| 3 | Мастило DynaPower BasicPlus10W-40 | Л | 20 |  |  |  |
| 4 | Фільтр паливний Hifi | шт | 2 |  |  |  |

 |

**Загальна сума цінової пропозиції на закупівлю ДК 021:2015-\_\_\_\_\_\_ складає: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) грн.\_\_ ПДВ.**

2. До прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, Ваша документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо буде прийнято рішення про намір укласти договір, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

3. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом **120**календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може розглядатися Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

4. Якщо наша пропозиція буде визнана найбільш економічно вигідною, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 15 календарних днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця та надати документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених пунктом 47 Постанови Закону та які зазначені в п.п.5.2 розділу 3 цієї тендерної документації.

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Посада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ підпис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( ПІБ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п.