Додаток 3

До тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

•	Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом (надати копію(ї) сертифікату(ів)  про навчання від виробника вказаного медичного обладнання або організацією, уповноваженою на це виробником);

•	Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника;

•	Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів, необхідних для надання послуг;

•	Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

•	Надати копію ліцензії на провадження діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання.

| № | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Послуги з технічного обслуговування апарата рентгенівського POLYRAD S: |  |  |
| 1 | Розбирання\збирання обшивки апарата | посл. | 1 |
| 2 | Перевірка стану сталевих тросів і барабанів | посл. | 1 |
| 3 | Чистка та змащення рухомих частин апарату | посл. | 1 |
| 4 | Перевірка надійності з'єднань корпусів складових частин комплексу | посл. | 1 |
| 5 | Перевірка стану електрокабелів та надійність підключення роз'ємів, перевірка заземлення | посл. | 1 |
| 6 | Перевірка контрольних і сигнальних пристроїв, кнопок, гальм | посл. | 1 |
| 7 | Перевірка і регулювання опорних функцій механізмів та їх переміщення | посл. | 1 |
| 8 | Перевірка гальмівних механізмів | посл. | 1 |
| 9 | Тестування та профілактика системи позиціонування касети та коліматора на вертикальній стійці | посл. | 1 |
| 10 | Тестування та профілактика рентгенівської трубки | посл. | 1 |
| 11 | Тестування та профілактика танку генератора | посл. | 1 |
| 12 | Калібрування цифрового детектора | посл. | 1 |
| 13 | Калібрування моніторів станції лікаря | посл. | 1 |
| 14 | Калібрування АКЕ (автоматичний контроль експозиції) | посл. | 1 |
| 15 | Проведення серії контрольних знімків | посл. | 1 |

Місце надання послуг: м. Київ, вул. Рогозівська,6