***Додаток №3  
 до тендерноїдокументації***

**Медико-технічнівимоги до товару:**

**Код ДК 021:2015: 33140000-3 – Медичні матеріали (Матеріали для стоматологічного кабінету)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Конкретна назва  предмету закупівлі | Одиниця виміру | Кількість | Характеристика |
| 1 | **Adhesor (Адгезор) - цинк-фосфатний цемент (або еквівалент)** | шт | 9 | **33141810-1 Матеріали для пломбування зубів**  **16710 Стоматологічний цемент на основі фосфату цинку**  Двокомпонентний цинкофосфатний цемент у вигляді порошку та рідини. Цемент з хорошими механічними властивостями, з регульованим робочим часом і консистенцією.  **Показання:**  1) Матеріал для прокладок під амальгамові та композитні пломби.  2) Матеріал для тимчасових пломб.  3) Фіксація коронок та мостів.  4) Пломбування кореневих каналів.  **Комплектація:**  80 г порошку + 55 г рідини |
| 2 | **Endochlor3%**  **Ендохлор3%250мл.+ендо шприц+конекторluerlock(або еквiвалент)** | шт | 5 | **33141800-8 Стоматологічні матеріали**  **34524 - Розчин стоматологічний**  **для промивання каналів коренів зубів**  Рідина, яку використовують у стоматології для очищення каріозних порожнин і кореневих  каналів після препарування. Також можна використовувати для дезінфекції порожнин і кореневих каналів або їх висушування. Речовина одноразового застосування.  Гіпохлорит натрію 3%  Гіпохлорит натрію не менше 250 г |
| 3 | **Кальцизоль (Calcisole) Latus прокладка або еквівалент** | шт | 8 | **33141810-1 Матеріали для пломбування зубів**  **47232 - Суспензія гідроксиду**  **кальцію**  Паста призначена до застосування в стоматології як прокладка при лікуванні глибокого карієсу під постійні і тимчасові пломби, для захисту пульпи від бактеріальних і хімічних впливів, для регенерації травмованої або запаленої пульпи при пульпітах.  **Властивості**    Представляє собою готову до застосування пасту білого кольору. Нанесений шар пасти швидко висихає, утворюючи досить міцну захисну плівку, яка тривалий час підтримує підвищену лужну реакцію (до рН 12), стимулює регенераційні процеси в тканинах зуба і має антимікробну дію. Іони фтору, що виділяються протягом тривалого часу, забезпечують високий протикарієсний ефект.  Паста є рентгеноконтрастною.  **Форми випуску:**  4 г пасти  3 канюлі |
| 4 | **Резодонт (Resodont), цемент резорцин-формаліновий для пломбування каналів або еквівалент** | шт | 4 | 33141810-1 Матеріали для пломбування зубів  36095 - Матеріал пломбувальний ендодонтичний  Резодонт є резорцин-формаліновий матеріал, який має дезінфікуючі та антисептичні властивості. .цемент резорцин-формаліновий для пломбування каналів  **Форми випуску:**  40 г порошку Resodont в банці  12 мл рідини №1  12 мл рідини №2  мірник  блокнот для замішування |
| 5 | **KavitanPlus (Кавітан плюс) або еквівалент** | шт | 11 | 33141810-1 Матеріали для пломбування зубів  16704 -Стоматологічний склойономірний цемент  Рентгеноконтрастний, стеклоіономерний цемент хімічного затвердіння для підкладок і пломб з хімічною адгезією до твердих тканин зубів і здатністю виділять іони фтору. Матеріал виготовляється у п'яти основних відтінках та володіє хорошими естетичними властивостями, високою міцністю і низькою розчинністю цементу після його затвердіння.  **Показання:**   * пломби в постійних зубах з V і III класів; * пломби з V, III і I класів у постійних зубах – так званий сендвіч-метод; * пломби з I, II, III і V класів у тимчасових зубах; * адгезивні підкладки під композитні та амальгамові пломби; * відновлення втраченого дентину перед препаруванням зуба під штучну коронку, вкладок інлей або онлей, естетичних фасеток; * тимчасові пломби в постійних зубах.   **Комплектація:**  порошок 20 г  рідина 15 мл |
| 6 | **Кетак-моляр Ізімікс або еквівалент** | шт | 5 | **33141830-7 Пломбувальний цемент**  **16704 -Стоматологічний склойономірний цемент**  Склоіономерний пломбувальний матеріал (порошок не менше– 12,5г; рідинане менше – 8,5г).Ketac™ MolarEasymix (Кетак Моляр Ізімікс) – пакуємий склоіономерний цемент для реставрації жувальних зубів |
| 7 | **Citofil-Ca (Цітофіл кальцій) або еквівалент** | шт | 8 | **33141810-1 Матеріали для пломбування зубів**  **36095 - Матеріал пломбувальний ендодонтичний**  Матеріал пломбувальний ендодонтичний оксидкальцієвий подвійного твердіння. Призначений до застосування в терапевтичній стоматології для постійного пломбування каналів всіх груп зубів методом однієї пасти при лікуванні запальних процесів в періодонті  **Форми випуску:**  3 г основної пасти  3 г каталізаторної пасти  блокнот для замішування |
| 8 | **Засіб для розпломбування кореневих каналів Дімесол (Dimesol) або еквівалент** | шт | 4 | **33141800-8 Стоматологічні матеріали**  **45234 Розчин для видалення**  **Пломбувального матеріалу з кореневих**  **каналів**  Рідинна речовина, яка в ендодонтичних процедурах розм'якшує та усуває пломбувальний матеріал із кореневих каналів. Уведений за допомогою інструментів виріб одноразового використання містить розчинні речовини й інші елементи (наприклад, тетрахлоретилен, формамід, евкаліптол, допоміжні речовини).  **Форма випуску:** 10гр. |
| **9** | **Дентин-паста (біла), 30г в скляній баночці, має високу адгезію та мінімальну усадку.** | шт | 11 | **33141800-8 Стоматологічні матеріали**  **38778 - Тимчасовий матеріал для наповнення зубів**  Тимчасова дентин-паста на основі цинк-оксиду, без евгенолу. Не подразнює пульпу та ясна. Хороша адгезіянавіть до вологого дентину. Легко моделюється, пластична, добре прилягає на краях, видаляєтьсясуцільно, некришиться.  **Форма випуску :** флакон 30г |
| **10** | **Competenceuniversalнабiр 4\*4.5г+5мл.бонд**  **(або еквівалент)** | **набір** | **6** | **33141810-1 Матеріали для пломбування зубів**  **35870- Дентальна композитна смола**  Рентгеноконтрастний світлотверднучий реставраційний матеріал для пломбування порожнин I-V класів по Блеку, набір з 4 шприців по 4,5 г. |
| **11** | **Філтек Z250 (набір) або еквівалент** | **набір** | **1** | **33141810-1 Матеріали для пломбування зубів**  **35870- Дентальна композитна смола**  8 шприців (по 4г): A1, А2, А3, А3,5, В3, С2, D3, UD; 1 флакон з адгезивом ( не менше 6мл), 1 шприц (не менше 3мл) протруювальної гелю, 1 пробний набір дисків, аксесуари, шкала відтінків. |
| **12** | **Штифти Сімеда S1 (10шт/уп) або еквівалент** | **упаковка** | **1** | **33141800-8 Стоматологічні матеріали**  **38609- Штифт для пломбування корневого каналу стандартний**  Штифти анкерні внутрішньоканальні титанові. В упаковці 10 шт |
| **13** | **Штифти Сімеда М1 (10шт/уп) або еквівалент** | **упаковка** | **1** | **33141800-8 Стоматологічні матеріали**  **38609- Штифт для пломбування корневого каналу стандартний**  Штифти анкерні внутрішньоканальні титанові. В упаковці 10 шт |
| **14** | **Евікрол або еквівалент** | **упаковка** | **12** | **33141810-1 Матеріали для пломбування зубів**  **35876- Комплект стоматологічного матеріалу, композитний відновлювальний матеріал**  **Призначення:**   * пломбуваннякаріознихпорожнин III, IV і V класів; * пломбуваннядефектівтвердих тканин некаріозноїетіології; * фіксація шин; * відновленнякукси.   **Комплектація:**   * Порошок (основнийвідтінок №21) 40 г * Порошок (додатковийвідтінок №25, 27, 45) 3 x 10 г * Рідина 26 г * Рідина (для кислотного протруюванняEvicrol) 14 г * Блокнот 1 шт * Мірні ложки 2 шт |
| **15** | **Super Polis або еквівалент** | **тюбик** | **1** | **33141800-8 Стоматологічні матеріали**  **11168- Засіб для чищення зубів**  Полірувальна паста на основі пемзи для отримання дзеркального блиску.  **Фасовка:** тюбик 50г |
| **16** | **Стоматологічні ватні валики №2**  **(MEDICOM№2 або еквівалент)** | **упаковка** | **2** | **ДК 021:2015:33141800-8 – Стоматологічні матеріали**  **НК 024:2023: 31815 Валик ватний стоматологічний**  Призначення:Нестерильні валики стоматологічні з натуральної бавовни після попередньої стерилізації застосовуються в терапевтичних стоматологічних відділеннях для тампонади проток слинних залоз і формування зручної робочої області в зоні зуба, що препарується.  Валики стоматологічні ватяні повинні мати гнучкість, легко розміщуватись та тримати форму, не прилипати до слизової оболонки, з високим поглинанням довгих волокон. Не повинні містити хімічних домішок чи ара пульпар.  Матеріал: 100% бавовна  Розмір: d=10мм L=38мм  **Комплектація:** упаковка 1000 шт. |
| **17** | 1. **Артикуляційний папір ВК 09 cиній, двост 40 мкм** | **упаковка** | **4** | **ДК 021:2015:33141800-8 – Стоматологічні матеріали**  **16181-** **Папір для визначення артикуляції зубів**  Артикуляційний папір ВК 09 (БК 09) - дуже тонкий, міцний папір, з обох сторін покритий рідкою фарбою. Мала товщина цього паперу виключає отримання неправдивих або змазаних контактних пунктів і забезпечує точні, чіткі кольорові відбитки.  **Комплектація: упаковка не менше 200 шт.** |
| **18** | 1. **Гель труючий 37% 8г** | **шт** | **4** | **ДК 021:2015:33141800-8 – Стоматологічні матеріали**  **36153-Стоматологічний травильний розчин**  Гель травильний 37% для протруювання емалі та дентину перед пломбуванням зуба. Шприц 8г. |

**Медико-технічнівимоги до предмету закупівлі**

**1.** Якщо Учасник пропонує інший товар (аналог або еквівалент) ніж передбачений цією документацією, якість запропонованого товару має відповідати/бути не гіршою якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника, за усіма показниками. Еквівалентом виробів медичного призначення - є вироби медичного призначення розміри, комплектація, матеріали, градація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. Запропонований товар повинен відповідати всім вищенаведеним вимогам.

В разі якщо пропозицією учасника передбачаються еквівалентні товари до тих товарів, що є предметом закупівлі, учаснику в складі пропозиції необхідно додатково надати порівняльну таблицю на еквівалентні товари з обов’язковим зазначенням всіх технічних характеристик запропонованого еквіваленту та копію заключного звіту про проведення дослідження з оцінки еквівалентності даних виробів медичного призначення та/або іншого документу, що підтверджує еквівалентність запропонованих товарів та відображає їх однакові параметри, виданого уповноваженою установою/закладом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

2.Товар, що поставляється повинен бути цілим, без пошкоджень, в упаковки від виробнака та її змісту, Учасник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування товару. Товар зареєстрований в Україні в установленому порядку.

3. Товар, щопоставляється повинен мати задовільний термін використання ***(не меншніж 80% від загального терміну придатності)***. У випадку, якщо товар є неякісним або пошкодженим, то Учасник повинен здійснити заміну неякісного товару протягом 7 календарних днів з дня подання замовником претензії. Заміна, повернення, знищення проводяться за рахунок Учасника.

4. Товар поставляється за рахунок постачальника в кількості та в перелікузгідно заявок, на адресу замовника**м. Нова Одеса, вул. Шкільна, 38, Миколаївськоїобласті, 56600.** З моменту заявки товар повинен бути доставлений Замовнику протягом семи робочих днів (у разі необхідності дострокової або ургентної поставки. Поставка здійснюється цілодобово).Кожна партія товару що поставляється повинна супроводжуватися наступними документами: видатковою накладною та рахунком, сертифікатом якості на кожнупозицію, декларацією відповідності, інструкцією з використання.

6. Учасник при поставці товару передбачає необхідні заходи із захисту довкілля: здійснює діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, правил, нормативів, стандартів що регулюють діяльність учасника в сфері охорони довкілля від забруднення та інших шкідливих впливів; використовує сертифіковані матеріали; дотримується правил та умов зберігання, виробництва, транспортування. Надає довідку про відповідність медико-технічнимвимогам за кожним найменуванням запропонованого товару, згідно запропонованої таблиці.