ДОДАТОК 4

тендерної документації

**Технічний опис предмету закупівлі ДК 021:2015 код 44220000-8 Столярні вироби (металопластикові вікна)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Технічні та якісні характеристики** | **Кіль-кість** |
| 1 | Вікно | Кількість блоків – один.Профіль 58 мм., ущільнювач 1,2 мм.Склопакет 4х10х4х10х4.Дренаж внизФурнітура мікрощілинне.Відлив білий 400 мм.В вартість включено демонтаж старих та встановлення нових вікон. | 1шт. |
| 2 | Вікно  | Кількість блоків – один.Профіль 58 мм., ущільнювач 1,2 мм.Склопакет 4х10х4х10х4.Дренаж внизФурнітура мікрощілинне.Відлив білий 200 мм.В вартість включено демонтаж старих та встановлення нових вікон. | 1шт. |
| 3 | Вікно  | Кількість блоків – один.Профіль 58 мм., ущільнювач 1.2 мм.Склопакет 4х10х4х10х4.Дренаж внизФурнітура мікрощілинне.Відлив білий 200 мм.В вартість включено демонтаж старих та встановлення нових вікон. | 1шт. |
| 4 | Вікно | Кількість блоків – один.Профіль 58 мм., ущільнювач 1,2 мм.Склопакет 4х10х4х10х4.Дренаж внизФурнітура мікрощілинне.Відлив білий 200 мм.Підвіконня квадратне, біле 400 мм.В вартість включено демонтаж старих та встановлення нових вікон. | 6шт. |

Постачання товару Постачальником на адресу Покупця: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 25, вантажно-розвантажувальні роботи, демонтаж старих та встановлення нових вікон здійснюються без додаткової оплати.