**Інформація про технічні, якісні та кількісні вимоги до предмета закупівлі:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування товару** | **Медико-технічні вимоги** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **Швидкий тест для визначення антигена COVID-19, COV-S23****Код НК 50280 Коронавірус (SARS-CoV), антигени IVD, набір, імунохроматографічний, експрес-аналіз** | Швидкий тест для визначення антигена COVID-19, COV-S23, Assure Tech (Hangzhou) Co., Ltd -швидкий імунохроматографічний тест для швидкого якісного виявлення антигенів коронавірусу із мазка з носоглотки або ротоглотки.Комплектація:-індивідуальне саше з тест-касетою;-екстракційна пробірка для зразків із буферним розчином та крапельницею;-зонд-тампон (сваб);-інструкція українською мовою.Документ, що підтверджує верифікацію (лабораторії Центру громадського здоров’я або обласні лабораторні центри МОЗ України)Лист-підтвердження від виробника, що тест виявляє штами В.1.1.7 (Alpha), В.1.351, Р1, В.1 617.1 та В.1.617.2 (Delta), В.1.1.529 (Omicron)Зберігати при температурі 2-30 СЗагальний термін придатності 24 місЧутливість тесту не нижча 96,9 %Специфічність тесту не нижча 99,1 %Жодна з інтерферуючих речовин у наведених концентраціях не повинна впливати на ефективність тесту

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Речовина** | **Концентрація** | **Речовина** | **Концентрація** |
| 3 безрецептурні назальні спреї | 10% | Guaiacol glyceryl ether | 20 мг/мл (mg/ml) |
| 3 ополіскувачі для рота | 10% | Mucin | 1% |
| 3 безрецептурні краплі для горла | 10% | Mupirocin | 250 нг/мл (ng/ml) |
| 4-acetamidophenol | 10 мг/мл (mg/ml) | Oxymetazoline | 10 мг/мл (mg/ml) |
| Acetylsalicylic acid | 20 мг/мл (mg/ml) | Phenylephrine | 10 мг/мл (mg/ml) |
| Albuterol | 20 мг/мл (mg/ml) | Phenylpropanolamine | 20 мг/мл (mg/ml) |
| Chlorpheniramine | 5 мг/мл (mg/ml) | Relenza ® (zanamivir) | 20 мг/мл (mg/ml) |
| Dexamethasone | 5 мг/мл (mg/ml) | Rimantadine | 500 нг/мл (ng/ml) |
| Dextromethorphan | 10 мг/мл (mg/ml) | Tamiflu ® (oseltamivir) | 100 мг/мл (mg/ml) |
| Diphenhydramine | 5 мг/мл (mg/ml) | Tobramycin | 40 мг/мл (mg/ml) |
| Doxylaminesuccinate | 1 мг/мл (mg/ml) | Triamcinolone | 14 мг/мл (mg/ml) |
| Flunisolide | 3 мг/мл (mg/ml) |  |  |

**Надання аналогів не передбачається. У випадку надання Учасником аналогічних тестів, такого Учасника буде дискваліфіковано.** | шт | 660 |

Загальні умови

Надання аналогів не передбачається.

У випадку надання Учасником аналогічних тестів, такого Учасника буде дискваліфіковано.

З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати оригінали гарантійних листів виробників або їх офіційних представників (якщо їх повноваження поширюються на територію України), якими підтверджується те, що Учасник має можливість поставки запропонованого товару для потреб Замовника у відповідній до вимог цієї документації, кількості, якості та у встановлені терміни. Гарантійний лист виробника повинен містити посилання на повну назву учасника, номер оголошення, а також назву предмету закупівлі згідно з оголошенням.

Дана вимога захищає замовника торгів від можливої поставки неякісних та фальсифікованих товарів. Це пов’язано з тим, що у зв’язку з непростою ситуацією в країні є вірогідність поставки лікарських засобів та виробів медичного призначення, що є неоригінальними, неякісними, фальсифікованими, а також такі, які можуть потрапити на територію України неофіційними шляхами. Замовник має бути впевнений в тому, що товар, який пропонується учасниками, є дійсно того виробника, який вказується цими учасниками. Дана вимога захищає замовника від закупівлі фальсифікатів.