**ДОДАТОК №2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

# Назва предмета закупівлі: Підгузки для дорослих; підгузки-труси для дорослих; прокладки чоловічі урологічні; підгузки для дітей;прокладки жіночі урологічні; пелюшки одноразові.

# Код за Єдиним закупівельним словником ДК 021: 2015: 33750000-2 Засоби для догляду за малюками.

# Класифікатор медичних виробів НК 024:2023: 11239 – підгузки для дорослих; 60709- пелюшка вбирає; 35008 - дитячий підгузник; 35817 - прокладки для нетримання.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Найменування | Медико - технічні вимоги | | | Од. вим. | Кіл-ть |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 |
| 1. | **Підгузки для дорослих «Dailee Care Super»,**  **розмір 2/medium, №30.** | Підгузки для дорослих для можливості використання як при нетриманні сечі, так і при нетриманні калу.  Підгузки для дорослих повинні мати:   * заводську упаковку з зазначенням виробника; * виготовленні з гіпоалергенних матеріалів;анатомічну форму; * вологонепроникну зовнішню поверхню; * поглинаючий матеріал внутрішньої поверхні; вологонепроникні бар’єри для попередження протікання; * нетканний тонкий дихаючий матеріал бокових поверхонь; * нетканний дихаючий матеріал з індикатором наповнення зовнішнього шару підгузка. | | Обхват талії, см. – 80-120;  Поглинальна здатність, мл. - 2400. | уп. | 50 |
| 2. | **Підгузки для дорослих «Dailee Care Super», розмір 3/large, №30.** | Обхват талії, см. – 100-150;  Поглинальна здатність, мл. - 2600. | уп. | 175 |
| 3. | **Підгузки для дорослих «Dailee Care Super», розмір 4/extra large, №30.** | Обхват талії, см. – 120-170;  Поглинальна здатність, мл. - 2800. | уп. | 35 |
| 4. | **Підгузки для дорослих «Тena Slip Maxi», розмір 5/XL, №30, «або еквівалент».** | Підгузки для дорослих для можливості використання як при нетриманні сечі, так і при нетриманні калу.  Підгузки для дорослих повинні мати:   * заводську упаковку з зазначенням виробника;   - швидке поглинання та ефективне утримання рідини; - подвійний поглинаючий шар з суперабсорбентом;  - анатомічну форму підгузника та бічні внутрішні бортики максимальний захист від протікань; - мати індикатор наповнення. - нейтралізація неприємного запаху. | | Окружність талії/стегон -120-160 см.  Поглинання, мл. – min. 2550 | уп. | 2 |
| 5. | Поглинаючі труси Seni Active Normal , розмір 1/Small | Поглинаючі труси для можливості використання як при нетриманні сечі, так і при нетриманні калу. Поглинаючі трусики повинні:  * заводську упаковку з зазначенням виробника; * одягатися як звичайна спідня білизна; * зручна зміна використаних трусів - розриваються бокові шви; * широкий еластичний пояс та м'яка «дихаюча» поверхня; * внутрішні гідрофобні бічні бортики - додатковий захист від протікання; * подвійний поглинаючий шар з антибактеріальним суперабсорбентом. | | Окружність стегон-животу  55-85 см.  Поглинання, мл. – 970. | шт. | 240 |
| 6. | **Пелюшка одноразова «Dailee Soft Extra Plus», розмір 60\*90, №30.** | Можуть використовуватися: при догляді за дорослими з проблемами нетримання; в медичних установах під час проведення гігієнічних процедур.  Одноразові поглинаючі пелюшки повинні:  - надійно захищати від випадкових протікань;  - швидко і надійно поглинати рідину;  - мати гіпоалергенний верхній шар, який не викликає подразнення шкіри.  Поглинальна здатність, мл. – 1742. | | | шт. | 1200 |
| 7. | Підгузки – труси для дорослих «Dailee Pant Premium Normal», розмір 2/Medium, №14. | Підгузки-труси дихаючі одноразові для дорослих, зручні у застосуванні – одягаються та знімаються як білизна. | | Обхват талії, см. - 80-110.  Поглинальна здатність, мл. – 1300. | шт. | 210 |
| 8. | Підгузки – труси для дорослих «Dailee Pant Premium Normal», розмір 3/Large, №14. | Обхват талії, см. – 110-140.  Поглинальна здатність, мл. – 1300. | шт. | 462 |
| 9. | Підгузки – труси для дорослих «Dailee Pant Premium Normal», розмір 4/Extra Large, №14 | Обхват талії, см. – 130-160.  Поглинальна здатність, мл. – 1300. | шт. | 182 |
| 10. | Урологічні прокладки.ТМ «Seni Man, super». **Пол: для чоловіків**  **Розмір: 9\*40 см.** | Урологічні прокладки повинні оптимально пристосовуватися до будови чоловічого тіла, непомітні та зручні при носінні. Підходять для щоденного використання при легкому та середньому ступені нетримання сечі.  Основні переваги:   * анатомічна форма вкладиша забезпечує оптимальне прилягання до тіла; * зовнішній шар, що дихає, знижує ризик виникнення подразнення шкіри; * клейова смуга надійно фіксує прокладку на білизну; * гідрофобні бічні борти;   поглинаючий шар з антибактеріальним суперабсорбентом. | | | шт. | 180 |
| 11. | **Підгузки для дітей «Happy Bella», розмір 5/Junior, або «еквівалент».** | Підгузки для дітей повинні бути м'які, ніжні і повітропроникні.  Підгузки для дітей повинні мати:  - заводську упаковку з зазначенням виробника;  - нетканий матеріал, який ніжно контактує зі шкірним покривом; - пропускати повітря, що запобігає появі попрілостей і знижує ризик подразнень; - анатомічну форму, яка забезпечує ідеальне прилягання навіть між ніжками; - в складі матеріалів не повинно бути ароматів, хлору і латексу.  - широкі і довгі застібки-липучки багаторазового застосування;  - широка еластична вставка на поясі ззаду;  - високі вологонепроникні бортики, які утримують вміст всередині підгузника;  - спеціальний нетканий матеріал повинен миттєво розподіляти вологу по підгузнику, а тонкий анатомічний шар швидко вбирати її і утримувати всередині. | Ширина вбирної основи (тильна частина-промежина-передня частина), мм. – min. 120-90-120.  Поглинальна здатність, г. – min.800. | | шт. | 450 |
| 12. | **Підгузки для дітей «Happy Bella», розмір 6/ junior extra, або «еквівалент»** | Ширина вбирної основи (тильна частина-промежина-передня частина), мм. – 120-90-120.  Поглинальна здатність, г. – 890. | | шт. | 540 |
| 13. | **Підгузки для дітей на липучках «Seni Kids», розмір 7/junior extra, або «еквівалент»** | Підгузки для дітей спеціально розроблені для дітей з нетриманням сечі та повинні мати важливі характеристики, які забезпечують почуття сухості, захист від протікання, оптимальне прилягання до тіла та комфорт у використанні.  Основні переваги:   * підгузки мають дихаючий зовнішній шар та анатомічну форму; * еластична гумка в поясі ззаду для оптимального прилягання; * ширші еластичні застібки-липучки багаторазового використання; * розподільний шар з нетканого матеріалу забезпечить швидку та рівномірну поглинання;   гідрофобні бічні внутрішні борти – додатковий захист від протікань. | Рекомендований для дітей з вагою від 15 до 30 кг.  Ширина вбирної основи (тильна частина-промежина-передня частина), мм. – min.110-82-110.  Поглинальна здатність, г. – min.930. | | шт. | 90 |
| 14. | **Урологічні прокладки жіночі «Seni Lady», розмір Normal** | Урологічні прокладки повинні:  ідеально прилягати до тіла;  нейтралізувати неприємний запах;  надійно захищати від бічних протікань,  швидке та ефективне поглинання;  мінімальний ризик алергічних реакцій. | Довжина -280мм; повна ширина-105-90-105; поглинаюча здатність -360г. | | шт. | 240 |

*Обґрунтування посилання на торгову марку: Керуючись вимогами статті 23 Закону України від 25.12.2015 р. № 922-VIIІ «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) та постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009р. № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами» закупівля здійснюється для потреб осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають виражені порушення функцій органів людини та знаходяться під наглядом лікарів амбулаторно-поліклінічної допомоги. Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та визначені категорії осіб забезпечуються, в амбулаторних умовах, медичними виробами з урахуванням їх індивідуальних потреб, фізичного стану, вікових категорій. Згідно Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» особа з інвалідністю бере участь у виборі конкретних технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення в межах ІПР.*

*По позиціям під номером з 4,11,12,13 – можливо запропонувати еквівалент товару з урахуванням технічних вимог.*

Товар повинен бути упакований належним чином в упаковку, що забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування та зберігання. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно - розвантажувальних роботах. Товар, отриманий розпакованим або у неналежній упаковці, має бути замінений Постачальником за власний рахунок впродовж *3 календарних днів* з дати постачання.

Доставка товару повинна здійснюватися транспортом постачальника, за рахунок постачальника, вантажно-розвантажувальні роботи - за рахунок постачальника.

Учасник несе відповідальність за якість та кількість поставленого товару, своєчасність поставки, та надає всі необхідні супровідні документи на кожну партію товару.