**ДОДАТОК 2**

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

***Примітка:*** *у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз «або еквівалент».*

*Таблиця 1*

**Пакети для збору медичних відходів**

**(Код ДК 021:2015: 19640000-4 — Поліетиленові мішки та пакети для сміття)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **НК 024:2019** | **Назва** | **Вимоги до предмету закупівлі** | **Од. виміру** | **К-сть** |
| **Вул. Дрогобицька, 50** |
| 1 | 62172 Мішок для збору лабораторних біологічно небезпечних відходів | Пакет одноразового використання 60л | Призначення: для збору медичних відходів категорії В, як первинне або вторинне пакуванняКорисний об’єм – 60 лРозмір 600 x 680 мм x 40 мкмСклад – поліетилен високого тиску Виготовлено за ДСТУ 7275:2012Наявність маркування для вторинного пакування:- Назва закладу- Назва суб’єкта, якому передані відходи- Дата передачі- Вага переданих відходів, кгМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку та написом «Особливо небезпечно»Колір - червонийНаявність номеру партії та дати виготовленняНаявність знаку відповідності технічному регламенту` | шт | 1970 |
| 2 | 62172 Мішок для збору лабораторних біологічно небезпечних відходів | Пакет одноразового використання 12л | Призначення: для збору медичних відходів категорії В, як первинне або вторинне пакуванняКорисний об’єм – 12 лРозмір 350 x 500 мм x 40 мкмСклад – поліетилен високого тискуВиготовлено за ДСТУ 7275:2012Наявність маркування для вторинного пакування:- Назва закладу- Назва суб’єкта, якому передані відходи- Дата передачі- Вага переданих відходів, кгМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку та написом «Особливо небезпечно»Колір - червонийНаявність номеру партії та дати виготовленняНаявність знаку відповідності технічному регламенту | шт | 150 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **НК 024:2019** | **Назва** | **Вимоги до предмету закупівлі** | **Од. виміру** | **К-сть** |
| **Вул. І. Франка, 8** |
| 1 | 62172 Мішок для збору лабораторних біологічно небезпечних відходів | Пакет одноразового використання 60л | Призначення: для збору медичних відходів категорії В, як первинне або вторинне пакуванняКорисний об’єм – 60 лРозмір 600 x 680 мм x 40 мкмСклад – поліетилен високого тиску Виготовлено за ДСТУ 7275:2012Наявність маркування для вторинного пакування:- Назва закладу- Назва суб’єкта, якому передані відходи- Дата передачі- Вага переданих відходів, кгМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку та написом «Особливо небезпечно»Колір - червонийНаявність номеру партії та дати виготовленняНаявність знаку відповідності технічному регламенту` | шт | 100 |

1. Наявність інструкції з експлуатації українською мовою безпосередньо на товарі. Для підтвердження учасник надає фото продукції.
2. Наявність декларації відповідності технічному регламенту з підтвердження відповідності паковання. Для підтвердження учасник надає декларацію.
3. Наявність висновку санітарно епідеміологічної експертизи. Для підтвердження учасник надає висновок.
4. Наявність сертифікату якості від виробника. Для підтвердження учасник надає сертифікат.

 Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись наданням в складі пропозиції сканкопії з оригіналу гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені документацією конкурсних торгів та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати номер оголошення закупівлі оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву замовника згідно оголошення.

 Інформація про відповідність запропонованого предмета закупівлі вимогам тендерної документації повинна бути підтверджена копією декларації про відповідність або сертифікатом відповідності, що підтверджують склад та форму випуску,або іншим документом, який передбачений на даний вид товару відповідно до вимог законодавства України.