**ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, МОЛОДІ І СПОРТУ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Протоколом уповноваженої особи

від 01 травня 2024 року №59

**Уповноважена особа**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Світлана КОВБАСЮК

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями)**

**на закупівлю**

**Засоби навчання**

**для навчальних кабінетів 5-6 класів НУШ**

**закладів загальної середньої освіти**

**Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області,**

**згідно коду ДК 021:2015 – 39160000-1 - Шкільні меблі**

**(ЗІ ЗМІНАМИ)**

**м. Золочів – 2024р**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Розділ 1. Загальні положення** | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі — Особливості).  Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях. |
| 2 | **Інформація про замовника торгів** |  |
| 2.1 | повне найменування | **Відділ з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області**  **Код ЄДРПОУ 43978239** |
| 2.2 | місцезнаходження | вул. Івасюка, 12 м. Золочів Львівської області, 80700 |
| 2.3 | прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | З підготовки та подання документів, щодо участі в тендері Ковбасюк Світлана Анатоліївна, фахівець з публічних закупівель, телефон (03265)44286,  e-mail: [vo.zolochiv@gmail.com](mailto:vo.zolochiv@gmail.com) |
| 3 | **Процедура закупівлі** | відкриті торги з особливостями |
| 4 | **Інформація про предмет закупівлі** |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | **Засоби навчання для навчальних кабінетів 5-6 класів НУШ закладів загальної середньої освіти Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області, згідно коду ДК 021:2015 – 39160000-1 - Шкільні меблі** |
| 4.2 | опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому. |
| 4.3 | кількість товару та місце його поставки | **Місце поставки товарів**: Відділ з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області, 80700, вул. Івасюка, 12, м. Золочів. **Кількість:**   1. [Набір інструменту для класу. Шаблони для побудови графіків функцій шкільного курсу математики.](https://stemclass.com.ua/catalog/maths/klasnij-instrument/nabir-instrumentu-dlya-klasu.-shabloni-dlya-pobudovi-grafikiv-funkcij-shkilnogo-kursu-matematiki)-2-шт. 2. [Набір інструменту для класу. Шаблони для побудови графіків функцій шкільного курсу математики (учня).](https://stemclass.com.ua/catalog/maths/klasnij-instrument/nabir-instrumentu-dlya-klasu.-shabloni-dlya-pobudovi-grafikiv-funkcij-shkilnogo-kursu-matematiki-uchnya)-14-шт. 3. [Рулетка (5 м)](https://stemclass.com.ua/catalog/physics/mehanika-laboratorne-obladnannya/ruletka)-3-шт. 4. [Секундомір](https://stemclass.com.ua/catalog/physics/mehanika-laboratorne-obladnannya/sekundomir-elektronnij)-3-шт. 5. [Лінійка](https://stemclass.com.ua/catalog/maths/klasnij-instrument/liniyka)-5-шт. 6. [Набір інструментів для класу](https://stemclass.com.ua/catalog/maths/klasnij-instrument/demonstracijnij-komplekt-vimiryuvalnih-priladiv-linijka-1-m-2-trikutniki-cirkul)-10-шт. 7. [Одиниці об’єму](https://stemclass.com.ua/catalog/maths/modeli-ta-nabori/odinici-obemu)-2-шт. 8. [Тригонометричний круг](https://stemclass.com.ua/catalog/maths/modeli-ta-nabori/trigonometrichnij-krug)-2-шт. 9. [Набір стереометричний (демонстраційний)](https://stemclass.com.ua/catalog/maths/modeli-ta-nabori/nabir-stereometrichnij-demonstracijnij)-1-шт. 10. [Модель «Числова пряма»](https://stemclass.com.ua/catalog/maths/modeli-ta-nabori/model-aplikaciya-chislova-pryama)-1-шт. 11. [Комплект «Осі координат»](https://stemclass.com.ua/catalog/maths/modeli-ta-nabori/komplekt-osi-koordinat)-4-шт. 12. [Набір моделей для робіт з стереометрії](https://stemclass.com.ua/catalog/maths/modeli-ta-nabori/nabir-modelej-dlya-laboratornih-robit-z-stereometrii)-3-шт. 13. [Каса цифр «Вчимося рахувати»](https://stemclass.com.ua/catalog/maths/modeli-ta-nabori/kasa-cifr-vchimosya-rahuvati)-5-шт. 14. [Логічні блоки Дьєнеша](https://stemclass.com.ua/catalog/maths/modeli-ta-nabori/matematichni-bloki)-1-шт. 15. [Набір геометричних моделей (17 шт.)](https://stemclass.com.ua/catalog/maths/modeli-ta-nabori/prozori-geometrichni-figuri)-3-шт. 16. [Тригонометричний круг. <Діюча модель для формування в учнів понять: sin α., cos α., tg α., ctg α.](https://stemclass.com.ua/catalog/maths/modeli-ta-nabori/trigonometrichnij-krug.-diyucha-model-dlya-formuvannya-v-uchniv-ponyat-sin-a.-cos-a.-tg-a.-ctg-a)-3-шт. 17. [Набір стереометричний (8 геометричних тіл з перерізом)](https://stemclass.com.ua/catalog/maths/modeli-ta-nabori/nabir-stereometrichnij-8-geometrichnih-til-z-pererizom)-2-шт. 18. [Ваги математичні (математичний баланс)](https://stemclass.com.ua/catalog/maths/modeli-ta-nabori/vagi-matematichni-demonstracijni)-1-шт. 19. [Геометричні тіла з розгорткою](https://stemclass.com.ua/catalog/maths/modeli-ta-nabori/nabir-prozorih-geometrichnih-figur-z-rozgortkoyu)-2-шт. 20. [Набір геометричних моделей](https://stemclass.com.ua/catalog/maths/modeli-ta-nabori/nabir-modelej-geometrichnih-til-ta-figur) -6-шт. 21. [Набір геометричних тіл демонстраційний](https://stemclass.com.ua/catalog/maths/modeli-ta-nabori/nabir-modelej-geometrichnih-til-ta-figur-derevyani)-2-шт. 22. [Комплект демонстраційний стереометричний](https://stemclass.com.ua/catalog/maths/modeli-ta-nabori/komplekt-demonstracijnij-stereometrichnij)-1-шт. 23. [Танграм (дерево, 20 х 20 см)](https://stemclass.com.ua/catalog/elementary-school/matematichna-osvitnya-galuz/tangram-2222-sm)-1-шт. 24. [Танграм демонстраційний](https://stemclass.com.ua/catalog/elementary-school/matematichna-osvitnya-galuz/tangram-demonstracijnij)-1-шт. 25. [Танграм (учнівський)](https://stemclass.com.ua/catalog/elementary-school/matematichna-osvitnya-galuz/tangram-uchnivskij) -11-шт. 26. [Набір геометричних тіл та фігур](https://stemclass.com.ua/catalog/elementary-school/matematichna-osvitnya-galuz/nabir-modelej-geometrichnih-til-ta-figur-9-derevyanih-elementiv) -3-шт. 27. [Набір "Частини цілого на крузі" Тип 1](https://stemclass.com.ua/catalog/elementary-school/matematichna-osvitnya-galuz/nabir-chastini-cilogo-na-kruzi.-prosti-drobi)-5-шт. 28. [Комплект стендів для кабінету математики №13](https://stemclass.com.ua/catalog/stendi/stendy-dlya-kabineta-matematiki/komplekt-stendov-dlya-kabineta-matematiki-n13)-1-шт. 29. [Мікроскоп шкільний](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/mikroskopy1/mikroskop-shkilniy)-9-шт. 30. [Мікроскоп з аксесуарами](https://stemclass.com.ua/catalog/elementary-school/prirodnicho-naukova-skladova/mikroskop-uchnivskij-malij)-5-шт. 31. [Електронний освітній ресурс "BYOLOGY easy"](https://stemclass.com.ua/catalog/technical-equipment/elektronnij-osvitnij-resurs-biologiya.-legko)-5-шт. 32. [Набір мікропрепаратів «Ботаніка»](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/mikropreparati/nabir-mikropreparativ-botanika)-3-шт. 33. [Набір мікропрепаратів «Зоологія»](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/mikropreparati/nabir-mikropreparativ-zoologiya)-2-шт. 34. [Набір мікропрепаратів «Гриби»](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/mikropreparati/nabir-mikropreparativ-gribi)-2-шт. 35. [Набір мікропрепаратів «Анатомія»](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/mikropreparati/nabir-mikropreparativ-anatomiya)-3-шт. 36. [Набір мікропрепаратів «Біологія»](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/mikropreparati/nabir-mikropreparativ-biologiya)-1-шт. 37. [Лабораторний pH-метр](https://stemclass.com.ua/catalog/chemistry/priladi-zagalnogo-priznachennya/elektronnij-ph-metr)-1-шт. 38. [Прилад для порівняння вмісту СО2 у повітрі, що вдихається і видихається](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/laboratorne-obladnannya1/prilad-dlya-porivnyannya-vmistu-so2-u-povitri-scho-vdihaetsya-i-vidihaetsya)-1-шт. 39. [Набір лабораторний для кабінету біології (учня)](https://stemclass.com.ua/catalog/sklo/nabir-laboratornij-dlya-kabinetu-biologii-uchnya)-1-шт. 40. [Ваги електронні 0,01г - 200г](https://stemclass.com.ua/catalog/chemistry/priladi-zagalnogo-priznachennya/vagi-elektronni-do-200-gr)-7-шт. 41. [Годинники пісочні (набір)](https://stemclass.com.ua/catalog/elementary-school/matematichna-osvitnya-galuz/nabir-godinnikiv-pisochnih-1-2-5-hv)-1-шт. 42. [Ростомір настінний](https://stemclass.com.ua/catalog/elementary-school/socialna-i-zdorovyazberezhuvalna-osvitnya-galuz/rostomir-nastinnij)-1-шт. 43. [Плитка електрична](https://stemclass.com.ua/catalog/chemistry/priladi-zagalnogo-priznachennya/elektrichna-plitka-nagrivna)-2-шт. 44. [Сантиметр](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/laboratorne-obladnannya1/santimetr) - 3-шт. 45. [Спиртівка](https://stemclass.com.ua/catalog/physics/molekulyarna-fizika-ta-termodinamika-laboratorne-obladnannya/payalnik) - 2-шт. 46. [Лупа шкільна](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/laboratorne-obladnannya1/lupa-shkilna)-17-шт. 47. [Рулетка (5 м)](https://stemclass.com.ua/catalog/physics/mehanika-laboratorne-obladnannya/ruletka)-1-шт. 48. [Фонендоскоп](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/laboratorne-obladnannya1/fonendoskop)-2-шт. 49. [Набір пластикових циліндрів мірних з носиком 50 мл та 100 мл](https://stemclass.com.ua/catalog/sklo/cilindr-vimiryuvalnij-z-nosikom-pp-nabir) - 2-шт. 50. [Тонометр](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/laboratorne-obladnannya1/tonometr) - 4-шт. 51. [Лупа ручна (з компасом на ручці)](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/laboratorne-obladnannya1/lupa-ruchna-90mm-z-kompasom-na-ruchci)-1-шт. 52. [Штатив лабораторний Тип 2](https://stemclass.com.ua/catalog/chemistry/priladi-zagalnogo-priznachennya/shtativ-laboratornij-tip-2)-2-шт. 53. [Термометр лабораторний](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/laboratorne-obladnannya1/termometr-vodnij)-1-шт. 54. [Лоток для роздавального матеріалу](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/laboratorne-obladnannya1/lotok-dlya-rozdavalnogo-materialu)-1-шт. 55. [Набір високих стаканів зі шкалою](https://stemclass.com.ua/catalog/sklo/nabir-visokih-stakaniv-zi-shkaloyu)-2-шт. 56. [Фільтрувальний папір](https://stemclass.com.ua/catalog/chemistry/vitratni-materiali1/filtruvalnij-papir1)-4-шт. 57. [Індикаторний папір](https://stemclass.com.ua/catalog/chemistry/vitratni-materiali1/indikatornij-papir)-2-шт. 58. [Тонометр автоматичний](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/laboratorne-obladnannya1/tonometr-avtomatichnij)-2-шт. 59. [Набір низьких стаканів зі шкалою](https://stemclass.com.ua/catalog/sklo/nabir-nizkih-stakaniv-zi-shkaloyu)-1-шт. 60. [Сухе паливо](https://stemclass.com.ua/catalog/chemistry/vitratni-materiali1/suhe-palivo)-7-шт. 61. [Набір мірного посуду (пластиковий)](https://stemclass.com.ua/catalog/sklo/nabir-mirnogo-posudu-plastikovij) -1-шт. 62. [Пробірка хімічна ПХ-16](https://stemclass.com.ua/catalog/sklo/probirka-ph-16)-1-шт. 63. [Дистилятор скляний](https://stemclass.com.ua/catalog/sklo/distilyator-sklyaniy)-1-шт. 64. [Рукавички нітрилові](https://stemclass.com.ua/catalog/sklo/rukavichki-gumovi-medichni)-1-шт. 65. [Скельця предметні](https://stemclass.com.ua/catalog/sklo/skeltsya-predmetni-50sht)-3-шт. 66. [Скельця покривні](https://stemclass.com.ua/catalog/sklo/skeltsya-pokrivni-100sht) -3-шт. 67. [Модель ока людини](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/obemni-modeli/oko-lyudini)-2-шт. 68. [Скелети хордових. Скелет голуба](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/obemni-modeli/skeleti-hordovih-skelet-goluba)-1-шт. 69. [Скелет людини 85 см](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/obemni-modeli/skelet-lyudini-85sm)-1-шт. 70. [Вухо людини](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/obemni-modeli/vuho-lyudini)-1-шт. 71. [Печінка людини](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/obemni-modeli/pechinka-lyudini)-1-шт. 72. [Муляжі грибів](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/obemni-modeli/mulyazhi-gribiv)-1-шт. 73. [Органоїди клітини (набір)](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/obemni-modeli/organoidi-klitini-nabir)-1-шт. 74. [Структура ДНК](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/obemni-modeli/struktura-dnk)-1-шт. 75. [Вірус AIDS (СНІД)](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/obemni-modeli/virus-aids-snid)-1-шт. 76. [РНК-модель, біосинтез білка (малий)](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/obemni-modeli/rnk-model-biosintez-bilka-malij)-1-шт. 77. [Скелет людини з органами](https://stemclass.com.ua/catalog/elementary-school/prirodnicho-naukova-skladova/skelet-lyudini-z-organami1) -1-шт. 78. [Внутрішня будова жаби](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/barelefni-modeli-i-stendi/vnutrishnya-budova-zhabi)-1-шт. 79. [Внутрішня будова собаки](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/barelefni-modeli-i-stendi/vnutrishnya-budova-sobaki)-1-шт. 80. [Ембріональний розвиток людини](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/barelefni-modeli-i-stendi/embrionalniy-rozvitok-lyudini)-1-шт. 81. [Гербарій «Спорові рослини (відділи: Мохо-, Плауно-, Хвоще-, Папоротеподібні)»](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/gerbarii1/gerbariy-sporovi-roslini-viddili-moho-plauno-hvosche-paporotepodibni)-1-шт. 82. [Гербарій «Відділ Покритонасінні (за родинами)»](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/gerbarii1/gerbariy-viddil-pokritonasinni-za-rodinami)-1-шт. 83. [Гербарій "Водорості. Гриби. Лишайники"](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/gerbarii1/gerbariy-vodorosti-gribi-lishayniki)-1-шт. 84. [Колекція «Ідіоадаптація у рослин»](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/navchalni-kolekcii1/kolektsiya-idioadaptatsii-u-roslin)-1-шт. 85. [Колекція «Ароморфози у рослин»](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/navchalni-kolekcii1/kolektsiya-aromorfozi-u-roslin)-1-шт. 86. [Колекція «Різноманітність квіток»](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/navchalni-kolekcii1/kolektsiya-riznomanitnist-kvitok)-1-шт. 87. [Колекція "Насіння і плоди"](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/navchalni-kolekcii1/kolektsiya-nasinnya-i-plodi)-1-шт. 88. [Модель-аплікація "Біосинтез білка"](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/modeli-aplikacii/biosintez-bilku)-1-шт. 89. [Модель-аплікація "Будова клітини"](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/modeli-aplikacii/budova-klitini)-2-шт. 90. [Стенд «Рівні організації живої природи»](https://stemclass.com.ua/catalog/stendi/stendi-dlya-kabinetu-biologii/stend-urovni-organizacii-zhivoj-materii)-1-шт. 91. [Комплект стендів для кабінету біології №4](https://stemclass.com.ua/catalog/stendi/stendi-dlya-kabinetu-biologii/komplekt-stendov-v-kabinet-biologii-n4)-1-шт. 92. [Комплект стендів «Будова рослинної та тваринної клітин»](https://stemclass.com.ua/catalog/stendi/stendi-dlya-kabinetu-biologii/komplekt-stendov-stroenie-rastitelnoj-i-zhivotnoj-kletok)-1-шт. 93. [Телурій](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/obladnannya-zagalnogo-priznachennya/teluriy-diyucha-model-sontse-zemlya-misyats) -4-шт. 94. [Глобус-модель «Будова Землі»](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/modeli-ta-globusi/model-globus-budova-zemli)-2-шт. 95. [Рухома карта зоряного неба](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/modeli-ta-globusi/ruhoma-karta-zoryanogo-neba-ukr)-1-шт. 96. [Глобус "Фізичний" 320мм](https://stemclass.com.ua/catalog/elementary-school/prirodnicho-naukova-skladova/globus-fizichnij-320-mm) -6-шт. 97. [Глобус "Політичний" 260мм](https://stemclass.com.ua/catalog/elementary-school/prirodnicho-naukova-skladova/globus-politichnij-o-260-mm) -2-шт. 98. [Глобус "Фізичний" 260мм](https://stemclass.com.ua/catalog/elementary-school/prirodnicho-naukova-skladova/globus-fizichnij-260-mm) -9-шт. 99. [Колекція "Гірські породи та мінерали" (демонстраційна)](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/kolekcii-ta-gerbarii/kolekciya-minerali-ta-girski-porodi-demonstracijna)-2-шт. 100. [Колекція "Корисні копалини"](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/kolekcii-ta-gerbarii/korisni-kopalini)-1-шт. 101. [Гігрометр психрометричний](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/obladnannya-zagalnogo-priznachennya/gigrometr-psihrometrichnij)-4-шт. 102. [Барометр-анероїд](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/obladnannya-zagalnogo-priznachennya/barometr-aneroid)-5-шт. 103. [Компас шкільний (картографічний)](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/obladnannya-zagalnogo-priznachennya/kompas-kartografichnij-malij)-19-шт. 104. [Картографічний компас](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/obladnannya-zagalnogo-priznachennya/kartografichnij-kompas)-3-шт. 105. [Лупа шкільна](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/laboratorne-obladnannya1/lupa-shkilna)-16-шт. 106. [Термометр кімнатний](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/obladnannya-zagalnogo-priznachennya/termometr-demonstracijnij-dvi-shkali-celsiya-i-farengejta)-10-шт. 107. [Секундомір](https://stemclass.com.ua/catalog/physics/mehanika-laboratorne-obladnannya/sekundomir-elektronnij)-4-шт. 108. [Курвіметр](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/obladnannya-dlya-provedennya-praktichnih-robit/kurvimetr)-2-шт. 109. [Рулетка (5 м)](https://stemclass.com.ua/catalog/physics/mehanika-laboratorne-obladnannya/ruletka)-1-шт. 110. [Компас шкільний](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/obladnannya-dlya-provedennya-praktichnih-robit/kompas-shkilnij)-18-шт. 111. [Комплект стендів «Географія України» №2](https://stemclass.com.ua/catalog/stendi/stendi-dlya-kabinetu-geografii/komplekt-stendov-geografiya-ukrainy-n2)-1-шт. 112. [Топографічна карта](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/geografichni-karti-ukraini/topografichna-karta-m-b-1-25-000-na-plankah)-3-шт. 113. [Україна. Природно-заповідний фонд](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/geografichni-karti-ukraini/ukraina.-prirodno-zapovidnij-fond-m-b-1-1-000-000-na-plankah)-1-шт. 114. [Україна. Адміністративний поділ та історико-етнографічні землі](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/geografichni-karti-ukraini/ukraina.-administrativnij-podil-ta-istoriko-etnografichni-zemli-m-b-1-1-000-000-5-klas-na-plankah)-1-шт. 115. [Україна. Економічна карта](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/geografichni-karti-ukraini/ukraina.-ekonomichna-karta-m-b-1-1-000-000-na-plankah)-3-шт. 116. [Фізична карта України](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/geografichni-karti-ukraini/ukraina.-fizichna-karta-m-b-1-1-000-000-na-kartoni-na-plankah)-4-шт. 117. [Україна. Політико-адміністративна карта](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/geografichni-karti-ukraini/ukraina.-politiko-administrativna-karta-m-b-1-1-000-000-na-kartoni-na-plankah)-3-шт. 118. [Україна. Тектонічна будова та корисні копалини](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/geografichni-karti-ukraini/ukraina.-tektonichna-budova-ta-korisni-kopalini)-1-шт. 119. [Африка. Фізична карта](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/karti-svitu-atlasi/afrika.-fizichna-karta)-1-шт. 120. [Європа. Фізична карта](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/karti-svitu-atlasi/evropa.-fizichna-karta)-3-шт. 121. [Євразія. Політична карта](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/karti-svitu-atlasi/evraziya.-politichna-karta)-1-шт. 122. [Фізична карта півкуль](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/karti-svitu-atlasi/fizichna-karta-pivkul)-6-шт. 123. [Північна Америка. Фізична карта](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/karti-svitu-atlasi/pivnichna-amerika.-fizichna-karta)-1-шт. 124. [Європа. Політична карта](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/karti-svitu-atlasi/evropa.-politichna-karta)-1-шт. 125. [Плакат. Зображення земної поверхні на карті](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/karti-svitu-atlasi/plakat.-zobrazhennya-zemnoi-poverhni-na-karti)-1-шт. 126. [Плакат. Води суходолу](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/karti-svitu-atlasi/plakat.-vodi-suhodolu)-1-шт. 127. [Євразія. Фізична карта](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/karti-svitu-atlasi/evraziya.-fizichna-karta)-2-шт. 128. [Світ. Годинні пояси](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/karti-svitu-atlasi/svit.-godinni-poyasi)-2-шт. 129. [Плакат. В надрах землі](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/karti-svitu-atlasi/plakat.-v-nadrah-zemli)-1-шт. 130. [Плакат. Рух Землі у космічному просторі](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/karti-svitu-atlasi/plakat.-ruh-zemli-u-kosmichnomu-prostori) -1-шт. 131. [Атмосфера Землі](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/karti-svitu-atlasi/atmosfera-zemli)-1-шт. 132. [Будова земної кори та корисні копалини](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/karti-svitu-atlasi/budova-zemnoi-kori-ta-korisni-kopalini)-1-шт. 133. [Географічні пояси та природничі зони світу](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/karti-svitu-atlasi/geografichni-poyasi-ta-prirodnichi-zoni-svitu)-7-шт. 134. [Світ. Мінерально-сировинні ресурси](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/karti-svitu-atlasi/svit.-mineralno-sirovinni-resursi)-1-шт. 135. [Фізична карта світу](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/karti-svitu-atlasi/svit.-fizichna-karta)-8-шт. 136. [Світ. Екологічні проблеми](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/karti-svitu-atlasi/svit.-ekologichni-problemi) -1-шт. 137. [Політична карта світу](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/karti-svitu-atlasi/svit.-politichna-karta)-6-шт. 138. [Кліматичні пояси та області світу](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/karti-svitu-atlasi/svit.-klimatichni-poyasi-ta-oblasti)-3-шт. 139. [Південна Америка. Політична карта](https://stemclass.com.ua/catalog/geography/karti-svitu-atlasi/pivdenna-amerika.-politichna-karta)-1-шт. 140. [Цифровий мікроскоп LCD Тип 2](https://stemclass.com.ua/catalog/biology/mikroskopy1/cifrovij-mikroskop-lcd)-1-шт. |
| 4.4 | строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг | до 31 серпня 2024 року, включно |
| 5 | **Недискримінація учасників** | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6 | **Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції** | Валютою тендерної пропозиції є гривня. ***У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент*,** такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| 7 | **Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції** | Мова тендерної пропозиції – українська.  Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.  Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування.  Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою.  **Виключення:**  1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу.  2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| **Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** | | |
| 1 | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру.  Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.  Замовник повинен ***протягом трьох днів*** з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.  У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.  Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій ***не менш як на чотири дні.*** |
| 2 | **Внесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n960) Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель ***у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації.******Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін***, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | | |
| **1** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону.  Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у [пункті 47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1261) Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації:   * інформацією, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям – ***згідно*** з ***Додатком 1*** до цієї тендерної документації; * інформацією щодо відсутності підстав, установлених в пункті 47 Особливостей, – ***згідно з Додатком 1*** до цієї тендерної документації; * для об’єднання учасників як учасника процедури закупівлі замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників об’єднання установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, визначеним [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) Особливостей, - згідно з ***Додатком 1*** до цієї тендерної документації; * інформацією про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам— ***згідно з Додатком 2*** до тендерної документації; * документами, що підтверджують надання учасником забезпечення тендерної пропозиції *(якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі та тендерною документацією);* * інформацією щодо кожного субпідрядника/ співвиконавця у разі залучення (відповідно до п. 7 «Інформація про субпідрядника/співвиконавця» даного Розділу) *(застосовується для робіт або послуг)*; * у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання; * іншою інформацією та документами, відповідно до вимог цієї тендерної документації та додатків до неї.   Рекомендується документи у складі пропозиції Учасника надавати у тій послідовності, у якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно до змісту документа.  Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує **чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю**, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені в Додатку 1 (для переможця).  **Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.**  ***Опис та приклади формальних несуттєвих помилок.***  Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції:  «Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме технічні помилки та описки.  ***Опис формальних помилок:***  1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:  — уживання великої літери;  — уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;  — використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;  — зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — помилка в цифрах;  — застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  — написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  — нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).  2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.  4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  ***Приклади формальних помилок:***  — «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;  — «м.київ» замість «м.Київ»;  — «поряд -ок» замість «поря – док»;  — «ненадається» замість «не надається»»;  — «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»  — учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)».  Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.  **УВАГА!!!**  **Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог:**  **1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;**  **2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП)/удосконаленим електронним підписом (УЕП);**  **3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.**  **Винятки:**  **1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП.**  **Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями).**  **Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».**  **Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа).**  Всі документи тендерної пропозиції  подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель).  Тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи.  Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію**.** |
| 2 | **Забезпечення тендерної пропозиції** | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. |
| 3 | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** |  |
| 4 | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | Тендерні пропозиції вважаються дійсними ***протягом 120 (ста двадцяти) днів*** із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій.  Учасник процедури закупівлі має право:  відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;  погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції *(у разі якщо таке вимагалося)*.  У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей** | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в ***Додатку 1***до цієї тендерної документації.  Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в ***Додатку 1*** до цієї тендерної документації.  **Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей.**  Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене [пунктом 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n52) частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;  6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”  12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.  Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. |
| 6 | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з [пунктом третім частини друго](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2289-17)ї статті 22 Закону зазначено в ***Додатку 2*** до цієї тендерної документації. |
| 7 | **Інформація про субпідрядника /співвиконавця** | Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю *(надається у разі залучення).* |
| 8 | **Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | |
| 1 | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — **09 травня 2024 року, 00:00 год.**  *(Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.)*  Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | **Дата та час розкриття тендерної пропозиції** | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.  Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються).  Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) Особливостей. |
| **Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції** | | |
| 1 | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію „Ціна”. Питома вага – 100%.  Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна якої є найнижчою.  Найбільш економічною вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ – у разі, якщо Учасник не є платником ПДВ).  Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі вцілому.  Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у цій тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону.  До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін тендерних пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників.  Під час проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель відображаються значення ціни тендерної пропозиції учасника та приведеної ціни.  **Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 1 %.**  Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей.  Після оцінки тендерних пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною.  Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої – дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбальш економічно вигідну пропозицію Учасника відповідно до цього абзацу щодо її відповідності вимогам тендерної документації.  Строк розгляду найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення її електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.  Замовник та учасники процедури закупівлі не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.  Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обгрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі - [аномально](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0" \l "w1_3) [низька](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0" \l "w2_3) ціна) – ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону. [Аномально](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0" \l "w1_4) [низька](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0" \l "w2_4) ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі.  Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного [абзацом першим](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0#n1543) частини чотирнадцятої статті 29 Закону.  Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:  1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;  2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника;  3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством.  За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю згідно із Законом з урахуванням Особливостей.  Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.    Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом [24](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=24+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD" \l "w1_2) [годин](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=24+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD" \l "w2_2) з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.  Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.  У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені в Особливостях та цьому розділі тендерної документації.  Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником відповідно до статті 33 Закону та пункту 49 Особливостей.  Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель. |
| 2 | **Інша інформація** | Ціна пропозиції.  При розрахунку ціни, за яку Учасник згоден виконати замовлення, враховується ціна предмету закупівлі, відповідно до цієї Документації; всі витрати, пов’язані з виконанням зобов’язань Учасника процедури закупівлі по виконанню договору; усі податки, збори та обов’язкові платежі відповідно до законодавства України, та ін. Учасник визначає ціни на товар/послуги/роботи, що він пропонує поставити/надати/виконати за Договором, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат передбачених для товару/послуг/робіт даного виду.  При формуванні ціни тендерної пропозиції слід врахувати вимоги Розділу V «Податок на додану вартість» Податкового кодексу України.  До кінцевої вартості тендерної пропозиції включаються усі витрати Учасника, в тому числі, прямі витрати, накладні витрати, витрати сторонніх організацій та прибуток, який Учасник планує одержати при виконанні договору.  Загальна вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягають зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок, під час дії тендерної пропозиції.  Учасник самостійно відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, свідоцтв та ліцензій у разі необхідності відповідно до чинного законодавства України.  Усі витрати, що переможець торгів передбачає нести, виконуючи усі умови договору мають бути враховані в загальній ціні тендерної пропозиції. Невраховані у загальній ціні витрати оплачуватися Замовником окремо не будуть.  **Замовник зазначає, що не приймає до розгляду тендерну пропозицію Учасника, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена Замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.**  Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку Учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, буде означати, що Учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.  За підроблення документів Учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно із статтею 358 Кримінального Кодексу України.  Учасники при подачі тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даними нормами і їх не порушує, ніякі окремі підтвердження не потрібно подавати):  - Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;  - Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;  - Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.  Учасник також має враховувати, що замовникам замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь /**Ісламської Республіки Іран** (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь**/Ісламської Республіки Іран**; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь**/Ісламської Республіки Іран**, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь **/Ісламської Республіки Іран** (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь**/Ісламської Республіки Іран**, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. |
| 3 | **Відхилення тендерних пропозицій** | ***Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***  1) учасник процедури закупівлі:  підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей;  зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей;  не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей;  визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей;  є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь**/Ісламської Республіки Іран** (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь**/Ісламської Республіки** **Іран**; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь**/Ісламська Республіка Іран**, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь**/Ісламської Республіки Іран** (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь**/Ісламської Республіки Іран**, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь**/Ісламської Республіки Іран**(за винятком товарів **походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь**, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);2) тендерна пропозиція:  не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до [пункту 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n131)3 цих особливостей;  є такою, строк дії якої закінчився;  є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;  не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;  3) переможець процедури закупівлі:  відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей;  не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.  ***Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***  1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних послуг, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).  Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| **Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | | |
| 1 | **Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся** | ***Замовник відміняє відкриті торги у разі:***  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник ***протягом одного робочого дня*** з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  ***Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:***  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених пунктом 51 Особливостей, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | **Строк укладання договору про закупівлю** | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, ***не пізніше ніж через 15 днів*** з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору ***може бути продовжений до 60 днів***.  У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.  З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю ***не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів***з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 3 | **Проєкт договору про закупівлю** | Проєкт договору про закупівлю викладено в ***Додатку 3*** до цієї тендерної документації.  Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. |
| 4 | **Умови договору про закупівлю** | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей.  Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:  визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;  перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі. |
| 5 | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

Додатки: 1. Додаток 1 до тендерної документації

2. Додаток 2 до тендерної документації

3. Додаток 3 до тендерної документації