Додаток 1

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Природний газ**

(код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: 09120000-6 - Газове паливо)

|  |  |
| --- | --- |
| Обсяг постачання  природного газу | 7552 куб. м. |
| Строк постачання | з 1 січня 2023 року по 15 квітня 2023 року |
| Місце поставки товару | Київська область, Вишгородський район, с. Вища Дубечня, вул. Соборна 22 (адмінбудівля), с. Жукин, вул. Шевченка 27 (адмінбудівля), с. Нижча Дубечня, просп. Миру 50 (адмінбудівля), с. Новосілки, вул. Центральна 9-Б (адмінбудівля) |
| ЕІС-код,  оператор ГРМ | 56XS000049ZHV007  АТ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КИЇВОБЛГАЗ» |

Учасник повинен здійснювати постачання природного газу, що є предметом закупівлі, у відповідності до Закону України «Про ринок природного газу», Правил постачання природного газу, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2496, Кодексу газотранспортної системи, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2493, Кодексу газорозподільної системи, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2494 та інших відповідних нормативно-правових актів чинного законодавства.

За розрахункову одиницю газу приймається один метр кубічний (м3), приведений до стандартних умов: температура (t) 293,18 К (20оС), тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

Фізико-хімічні показники природного газу повинні відповідати вимогам, визначеним розділом ІІІ Кодексу ГТС та Кодексом ГРМ.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується, повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючими на період постачання товару.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Ціна на газ встановлюється учасником у відповідності до Закону України «Про ринок природного газу» та повинна включати до вартості ціни тендерної пропозиції вартість послуг, пов’язаних з постачанням газу до точки входу в газорозподільну систему, до якої підключено об’єкти замовника, а саме витрати щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами у відповідності з тарифами, що встановлені згідно постанов НКРЕКП, та *не включати до вартості пропозиції вартість послуг з розподілу природного газу.*