Додаток № 2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

# Газобетонний блок, Склосітка штукатурка, Піна монтажна, Кутник перфорований.

(показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – ДК 021:2015:44110000-4 – Конструкційні матеріали)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Загальні вимоги до предмета закупівлі

Товар, що поставляється в порядку та на умовах Договору, відповідає технічним умовам документації, а також вимогам чинних нормативних правових актів та нормативних документів щодо показників якості та безпеки товарів, упаковки, маркування, транспортування, зберігання.

Кожна партія Товару передається Замовнику з документами, що підтверджують його походження, якість та безпеку.

При поставці товар має супроводжуватися документами (рахунками, накладними, документами, які засвідчують якість та безпеку).

Замовник має право відмовитися від прийняття Товару, який не відповідає за якістю умовам Замовника. Товар неналежної якості підлягає обов’язковому поверненню Постачальнику. Постачальник зобов’язаний замінити дефектний товар у 10 денний термін. Всі витрати, пов’язані із заміною товару по якості, несе Постачальник.

У разі виникнення сумнівів/суперечки щодо якості поставленого Товару проводиться його незалежна експертиза в уповноважених на це установах чи організаціях. Оплата вартості експертизи Товару сплачується Постачальником.

Документи подаються у сканованому вигляді. Всі документи повинні бути розміщеними таким чином, щоб вони не мали ніяких розмитих або нечітких місць. Документи, які не будуть чітко відображені, розглядатися не будуть і такі пропозиції будуть відхилятися.

Вартість пропозиції повинна включати витрати на страхування, пакування, навантаження, транспортування до місця призначення, відвантаження, сплату всіх податків і загальнообов’язкових платежів тощо.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:

1) Довідка в довільній формі про наявність сертифікатів якості та реєстраційних посвідчень на товар, що пропонується згідно технічних вимог та надання сертифікатів якості при поставці товару.

2) Копія ліцензії на відповідний вид діяльності (у разі, якщо це не передбачено чиним законодавством лист-пояснення про ненадання відповідного документа із зазначенням законодавчих підстав);

3) Спроможність учасника поставити товар повинна підтверджуватись документами про якість (сертифікат відповідності або декларацію про відповідність, або сертифікат контролю якості, /або аналітичний паспорт або посвідчення про якість, або інші документи, встановлені діючим законодавством для зазначеного товару (на вибір учасника). Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності /або зміни форми, назви, тощо /або не передбачений законодавством для такого товару, Учасник надає інший рівнозначний документ або письмове пояснення.

Документи, що підтверджують відповідність якості товару: в складі пропозиції конкурсних торгів учасник надає копію сертифікату відповідності, або копію паспорту якості на товар, санітарно-гігієнічні висновки тощо, з урахуванням того, що технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам чинного законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ.

Зазначені найменування та кількість товару не відносять до разової поставки. Поставка повинна здійснюватись до 31 грудня 2023 року, до п'яти днів з моменту отримання письмової заявки Замовника про необхідну кількість.

| № п/п | Технічні характеристики | Кіль-кість | Од. вим | Відповідність (заповнюється учасником), так/ні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газобетонний блок 600x200x150 мм D-500 гладкий Призначення блока: перегородковий. Торцева грань: гладка. Щільність: 500 кг/куб.м. Коефіцієнт теплопровідності: 0,12 Вт/(м*°С). Застосування: для міжкімнатних перегородок, для вікон і дверей. Марка: D-500. Розмір: 600x200x150 мм. Довжина: 600 мм. Висота: 200 мм. Товщина: 150 мм. Вага: 9 кг. Об'єм блока: 0,018 куб.м. Кількість штук на 1 кв.м: 8,33 шт. Кількість штук на 1 куб.м: 55,55 шт. Кількість на піддоні: 120 шт x 14,4 кв.м x 2,16 куб.м. Кількість на піддоні:120 шт. | 300 | Шт. |  |
|  | Склосітка штукатурна лугостійка біла (рулон 50 кв.м) Вічко: 5x5 мм. Щільність: 125 г/кв.м. Вид склосітки: лугостійка. Призначення склосітки: для армування, для системи утеплення фасаду, для штукатурки та шпаклювання, фасадна, штукатурна. Колір: білий. Ширина:1 м. Довжина:50 м. Площа в рулоні:50 кв.м. | 40 | Шт. |  |
|  | Піна монтажна професійна 65L ящик 12 балонів 860 мл Коефіцієнт розширення: 27-35 %. Час повного висихання: 12 год. Піна монтажна професійна 65L ящик 12 балонів 860 мл. Вид піни: професійна Тип: піна. Призначення піни: для герметизації, для монтажу, заповнення швів, для ізоляції. Сезонність: всесезонна. Основа: поліуретан. Об`єм виходу піни: до 65 л Температура застосування: від -5 до +35 °С Температура експлуатації: від -55 до +90 °C. Об'єм: 860 мл. | 5 | ящик. |  |
|  | Кутник ПВХ перфорований з сіткою 100x100 мм 2,5 м Тип: для штукатурки та шпаклівки. Вид кутника: перфорований, з армуючою сіткою. Матеріал: ПВХ. Довжина: 2,5 м. Ширина: 100 мм. | 200 | Шт. |  |

Технічні, якісні та кількісні характеристики повинні відповідати або бути ліпшими за показники, наведені вище  (або еквівалент, аналог тощо).

*у кожному випадку де у тексті даного Технічного завдання згадуються посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника мається на увазі, що Замовник зазначає після кожної такої характеристики вираз "або еквівалент".

Замовник не вчиняє та зобов’язується не вчиняти будь-яких дій, що обмежують конкуренцію, не здійснює дискримінацію учасників та не обмежує їх у поданні в пропозиції еквівалентних товарів, якщо такі товари є аналогічні по своїм технічним та якісним характеристикам і можуть бути використані Замовником у своїй діяльності.

Якщо Учасник подає товар/технології/механізми, що є еквівалентом він зобов’язаний подати у складі своєї пропозиції порівняльну таблицю в розрізі усіх технічних характеристик зазначених у Технічному завданні, та лист-пояснення про відповідність запропонованого Учасником товару вимогам закупівлі та фото аналогу.

Невідповідність даних зазначених учасником з наданими документами є підставою для відхилення тендерної пропозиції.