ДОДАТОК 2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі – технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ:

1.Назва предмету закупівлі: Торфобрикети

2.Код за ДК 021:2015: 09110000-3 – Тверде паливо

НОМЕНКЛАТУРНІ ПОЗИЦІЇ:

| № | Назва товару | Код за ДК 021:2015 | Кількість товару | Одиниця виміру | Місце поставки товару |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Брикети торфові | 09110000-3 – Тверде паливо | 57 | тонна | Володимирецька ДПІ ГУ ДПС у Рівненській області, смт. Володимирець, вул. Повстанців, 47 |

ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ТОВАРУ:

Товар повинен відповідати вимогам Державних стандартів (ДСТУ) 2042-92 «Брикети торфові для комунально-побутових потреб. Технічні умови».

1. Параметри:

1.1. Довжина – 80-200 мм.

1.2. Ширина 45-75 мм.

1.3. Висота 15-70 мм.

2. Якість:

2.1. Зольність – не більше 23%

2.2. Вологість – не більше 20%

2.3. Механічна міцність – не менше 94%

2.4. Теплота згорання – 14,9 кДж/кг.

3. Строк поставки:

3.1. Поставка товару здійснюється до 31.12.2023 року, в повному обсязі або окремими партіями згідно письмових заявок Замовника, в яких  зазначається дата, час, кількість, розмір та асортимент товару. Заявка Замовника подається не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати поставки вказаної в заявці. Заявка може бути направлена Замовником у електронному вигляді (у форматі pdf) на електронну адресу Учасника

4. Загальні вимоги до товару:

4.1. Ціна за одиницю продукції включає вартість транспортування та всіх інших супутніх витрат.

4.2. Доставка товару здійснюється за рахунок Учасника відповідно до замовлення Замовника автотранспортом Учасника безпосередньо до місця поставки.

4.3. При поставці товару має надаватись видаткова накладна, заповнена згідно вимог чинного законодавства.

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.