**Додаток 1**

Технічна специфікація

про необхідні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: «Послуги з благоустрою населених пунктів – ліквідація підтоплення території груп новозбудованих житлових будинків на вул. Галицька, вул. Енергетична в м.Тернопіль» (ДК 021:2015 код 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість |
|  |  | **Винесення трас в натуру** |  |  |
| 1 | Т\_С111-1630ВТ | Винесення вісі колектора | км | 0,178 |
| 2 | Т\_С111-1630ВС | Винесення вісі оглядового колодязя | шт | 1 |
| 3 | Т\_С111-1630ВТ | Винесення в натуру переходу газопроводу | км | 0,014 |
|  |  | **Влаштування дощового колектора** **Ділянка 1** |  |  |
|   |   |  **Роздiл 1. Земляні роботи**  |   |   |
| 1 | КР1-8-7 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованахекскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 увідвал, група ґрунту 2 | 100 м3 | 2,81 |
| 2 | КР1-18-2тех.ч.п.1.3табл.2п.4к=1,2 | Розробка ґрунту вручну в траншеяхглибиною до 2 м без кріплень з укосами,група ґрунту 2[доробка вручну, розробленогомеханiзованим способом] | 100 м3 | 0,09 |
| 3 | КР1-12-2 | Засипання траншей та котлованівбульдозерами потужністю 59 кВт припереміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | 100 м3 | 18,3 |
| 4 | КР1-9-7 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованахекскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 знавантаженням на автомобілі-самоскиди,група ґрунту 2 | 100 м3 | 14,29 |
| 5 | С331-34-1 | Перевезення ґрунта самоскидами навiдстань 20 км | т | 2357,85 |
|   |   |  **Роздiл 2. Будівельні роботи**  |   |   |
| 6 | КБ37-7-4 | Улаштування піщаної підготовки | 100м3 | 0,73 |
| *7* | *КБ37-7-3* | *Улаштування щебеневої підготовки* | *100м3* | *0,73* |
| 8 | КБ37-74-2 | Улаштування каналів з монолітного бетону | 100м3 | 3,14853 |
| 9 | С1424-11614-3 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М-300],крупність заповнювача 20-40 мм | м3 | 314,853 |
| 10 | КБ9-72-1 | Виготовлення арматурних сіток | т | 35,02422 |
| 11 | КБ37-76-1 | Установлення армосіток та армокаркасівдля споруд на зрошувальних таосушувальних каналах | 100т | 0,3502422 |
| 12 | С124-28варіант 1 | Дріт вязальний | т | 0,349 |
| 13 | С124-20 | Гарячекатана арматурна стальперіодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8мм | т | 1,41970176 |
| 14 | С124-21 | Гарячекатана арматурна стальперіодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10мм | т | 7,7086272 |
| 15 | С124-23 | Гарячекатана арматурна стальперіодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14мм | т | 9,18816432 |
| 16 | С124-24 | Гарячекатана арматурна стальперіодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм | т | 11,75080608 |
| 17 | С124-25 | Гарячекатана арматурна стальперіодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм | т | 6,07769568 |
| *18* | *КБ37-74-1* | *Улаштування перехідної ділянки з**монолітного бетону* | *100м3* | *0,003* |
| *19* | *КБ30-23-1* | *Встановлення стріловими кранами на**опори залізобетонних прогонових будов**плитних довжиною до 9 м* | *балка* | *152* |
| 20 | & С1415-7933-П6варіант 3 | Плити П-6 довжина 3м. | шт | 151 |
| 21 | & С1415-7933-П6варіант 5 | Плити П-6 довжина 3м. з отвором для люка | шт | 1 |
| *22* | *ВЕ17-7-9-1* | *Замонолiчування швiв мiж плитами* | *100 м* | *4,59* |
| 23 | С1424-11612 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15[М200], крупність заповнювача більше 20 до40 мм | м3 | 8,2 |
| 24 | С124-28 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталіВР-1, діаметр 3 мм | т | 0,153 |
| 25 | КБ41-4-1К=1,15 | Фарбувальна ізоляція горизонтальноїбетонної поверхні розрідженим бітумом удва шари | 100м2 | 11,86 |
| 26 | С111-72 | Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-ІV-3,БНИ-ІV, БНИ-V | т | 3,9138 |
| 27 | КБ41-7-7К=1,15 | Ущільнення деформаційного шва іншимивертикальними ущільненнями із гумовоїдіафрагми | 100м | 0,27 |
|   |   | ДОДАТКОВІ ОБЄМИ РОБІТ |   |   |
| 28 | КР16-38-1 | Підвішування підземних комунікацій приперетині їх трасою трубопроводу, площаперерізу короба до 0,1 м2 | м короба | 14 |
|   |   | ПЕРЕКЛАДКА КАБЕЛЮ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ |   |   |
| 29 | КМ8-148-4 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг | 100 м | 0,1 |
| 30 | КР16-4-7 | Укладання труб сталевих водопровіднихдіаметром 100 мм у траншеї без розпорів | 100м | 0,08 |
| 31 | С113-161 | Труби сталеві електрозварні прямошовні ізсталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,товщина стінки 4 мм | м | 8 |
|   |   | ТАБЛИЦЯ 7 |   |   |
| 32 | КБ1-171-1К=1,15 | Кріплення інвентарними щитами стіноктраншей шириною до 2 м у ґрунтахнестійких і мокрих | 100м2 | 3,72 |
| *33* | *КБ1-171-1**К=3* | *Кріплення інвентарними щитами стінок**траншей шириною до 2 м у ґрунтах**нестійких і мокрих* | *100м2* | *5,4* |
|  |  | **Влаштування оглядового колодязя** |  |  |
| 1 | КР16-31-1 | Улаштування колодязів круглихводопровідних із збірного залізобетону всухих грунтах | м3 | 0,12 |
| 2 | К585521-Л001 | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14випуск 1 | шт | 2 |
| 3 | К585521-Л052 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |
| 4 | С113-753 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 1 |
| 5 | С121-781-1 | Драбини металеві приставні | т | 0,02167 |
| 6 | КБ41-4-1 | Фарбувальна ізоляція горизонтальноїбетонної поверхні розрідженим бітумом удва шари | 100м2 | 0,02 |
| 7 | С111-72 | Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-ІV-3,БНИ-ІV, БНИ-V | т | 0,0066 |
| 8 | КР12-58-12 | Покриття стремянки і ходових скобкузбаським лаком за 2 рази | 100м2 | 0,02 |
|  |  | **Влаштування перекладки газопроводу** |  |  |
|   |   |  **Роздiл 1. Земляні роботи**  |   |   |
| 1 | КР1-8-10 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованахекскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 увідвал, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,17 |
| 2 | КР1-18-2тех.ч.п.1.3табл.2п.4к=1,2 | Розробка ґрунту вручну в траншеяхглибиною до 2 м без кріплень з укосами,група ґрунту 2[доробка вручну, розробленогомеханiзованим способом] | 100 м3 | 0,01 |
| 3 | КР16-40-1 | Улаштування піщаної основи | м3 | 1 |
| 4 | КР1-12-2 | Засипання траншей та котлованівбульдозерами потужністю 59 кВт припереміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,04 |
| 5 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 4 |
| 6 | КР1-12-2 | Засипання траншей та котлованівбульдозерами потужністю 59 кВт припереміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,13 |
| 7 | КБ1-85-2 | Розрівнювання кавальєрів [відвалів]бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] зпереміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів2 | 1000м3 | 0,005 |
| 5 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 4 |
| 6 | КР1-12-2 | Засипання траншей та котлованівбульдозерами потужністю 59 кВт припереміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,13 |
| 7 | КБ1-85-2 | Розрівнювання кавальєрів [відвалів]бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] зпереміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів2 | 1000м3 | 0,005 |
| 14 | КР16-23-4 | Установлення сталевих зварних фасоннихчастин діаметром 100-250 мм | т | 0,0462 |
| 15 | КР16-24-4 | Установлення поліетиленових відводів,колін, патрубків, переходів діаметром 250мм | 10шт | 0,2 |
| 16 | & С113-1614-1 | Зєднання ПЕ/сталь 125/110мм | шт | 2 |
| *17* | *КБ24-114-1* | *Улаштування контрольної трубки* | *шт* | *1* |
| 18 | КБ37-7-4 | Улаштування піщаної підготовки під споруди | 100м3 | 0,02 |
| 19 | КР2-15-1 | Улаштування подушки під ковер | 100 м3 | 0,001 |
| 20 | КМ8-398-1 | Провід, що прокладається у лотках | 100 м | 0,15 |
| 21 | & С157-371-10 | Провід ПВ1 | 1000м | 0,015 |
| 22 | С111-1721-11А | Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ" | м | 14 |
|  |  | **Влаштування дощового колектора** **Ділянка 2** |  |  |
|   |   |  **Роздiл 1. Земляні роботи**  |   |   |
| 1 | КР1-8-7 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованахекскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 увідвал, група ґрунту 2 | 100 м3 | 5,37 |
| 2 | КР1-18-2тех.ч.п.1.3табл.2п.4к=1,2 | Розробка ґрунту вручну в траншеяхглибиною до 2 м без кріплень з укосами,група ґрунту 2[доробка вручну, розробленогомеханiзованим способом] | 100 м3 | 0,16 |
| 3 | КР1-12-1 | Засипання траншей та котлованівбульдозерами потужністю 59 кВт припереміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,7 |
| 4 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 70 |
| 5 | КР1-12-2 | Засипання траншей та котлованівбульдозерами потужністю 59 кВт припереміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | 100 м3 | 2,72 |
| 6 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 272 |
| *7* | *КР18-20-4* | *Улаштування підстильних та**вирівнювальних шарів основи із щебеню* | *100м3* | *0,39* |
| 8 | КБ1-85-2 | Розрівнювання кавальєрів [відвалів]бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] зпереміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів2 | 1000м3 | 0,016 |
|   |   |  **Роздiл 2. Будівельні роботи**  |   |   |
| 9 | КБ37-7-4 | Улаштування піщаної підготовки | 100м3 | 0,125 |
| *10* | *КБ37-7-3* | *Улаштування щебеневої підготовки* | *100м3* | *0,125* |
| 11 | КБ37-74-2 | Улаштування каналів з монолітного бетону | 100м3 | 0,531 |
| 12 | С1424-11614-3 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М-300],крупність заповнювача 20-40 мм | м3 | 53,8965 |
| 13 | КБ9-72-1 | Виготовлення арматурних сіток | т | 5,97027 |
| 14 | КБ37-76-1 | Установлення армосіток та армокаркасівдля споруд на зрошувальних таосушувальних каналах | 100т | 0,0597027 |
| 15 | С124-28варіант 1 | Дріт вязальний | т | 0,06 |
| 16 | С124-20 | Гарячекатана арматурна стальперіодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8мм | т | 0,24292248 |
| 17 | С124-21 | Гарячекатана арматурна стальперіодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10мм | т | 1,31462352 |
| 18 | С124-23 | Гарячекатана арматурна стальперіодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14мм | т | 1,57006416 |
| 19 | С124-24 | Гарячекатана арматурна стальперіодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм | т | 1,99952064 |
| 20 | С124-25 | Гарячекатана арматурна стальперіодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм | т | 1,03418784 |
| *21* | *КБ30-23-1* | *Встановлення стріловими кранами на**опори залізобетонних прогонових будов**плитних довжиною до 9 м* | *балка* | *26* |
| 22 | & С1415-7933-П6варіант 3 | Плити П-6 довжина 3м. | шт | 26 |
| *23* | *ВЕ17-7-9-1* | *Замонолiчування швiв мiж плитами* | *100 м* | *0,81* |
| 24 | С1424-11612 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15[М200], крупність заповнювача більше 20 до40 мм | м3 | 1,44 |
| 25 | С124-28 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталіВР-1, діаметр 3 мм | т | 0,027 |
| 26 | КБ41-4-1К=1,15 | Фарбувальна ізоляція горизонтальноїбетонної поверхні розрідженим бітумом удва шари | 100м2 | 2,03 |
| 27 | С111-72 | Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-ІV-3,БНИ-ІV, БНИ-V | т | 0,727 |
| 28 | КБ41-7-7К=1,15 | Ущільнення деформаційного шва іншимивертикальними ущільненнями із гумовоїдіафрагми | 100м | 0,03 |
|   |   | ТАБЛИЦЯ 7 |   |   |
| 29 | КБ1-171-1К=1,15 | Кріплення інвентарними щитами стіноктраншей шириною до 2 м у ґрунтахнестійких і мокрих | 100м2 | 1,84 |