ПЕРЕЛІК ЗМІН,

ЩО ВНОСЯТЬСЯ ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ЗАКУПІВЛЮ:

«Газоаналізатори з мобільними термопринтерами та з кейсами за кодом ДК 021:2015 - 38430000-8 Детектори та аналізатори»

Ідентифікатор закупівлі	UA-2024-03-01-005457-a.

На підставі РІШЕННЯ  №6499 -р/пк-пз від 11.04.2024 Комісія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі – Комісія), розглянувши скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "СОРБПОЛІМЕР-АНАЛІТИК" від 02 квітня 2024 № UA-2024-03-01-005457-a.c2 (надалі – Скарга) щодо порушення Замовником порядку проведення Процедури закупівлі, постановила Зобов'язати Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області внести зміни до тендерної документації за процедурою закупівлі - "Газоаналізатори з мобільними термопринтерами та з кейсами за кодом ДК 021:2015 - 38430000-8 Детектори та аналізатори", оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за № UA-2024-03-01-005457-a, з метою усунення порушень, зазначених у мотивувальній частині цього рішення.

Керуючись змінами від 02.04.2024 № 382 до Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

| Додаток 2 (Технічні, якісні та кількісні, характеристики предмета закупівлі) |
| --- |
| Вимога була | Вимога стала |
| Діапазон робочих температур: Не гірше від -5, та не більше + 50°С | Діапазон робочих температур: від -5°С до +40° С |
| Температура при зберіганні: Не гірше – 10, та не більше + 70 | Температура при зберіганні: від – 10°С, до + 50°С |
| Вимоги до документів, що підтверджують відповідність предмету закупівлі умовам тендерної документації: 1. Сертифікат офіційного уповноваженого представника (дистриб`ютора) виробника, або авторизаційний лист. 2. Гарантійний лист в якому міститься наступна інформація: • товар є новим, та не був у використанні; дата виготовлення товару не раніше ніж 2023 рік; • товар легально ввезений на митну територію України із зазначенням назви та коду (ЕДРПОУ) імпортера; • гарантійний термін експлуатації товару становить не менш ніж 12 місяців (та повну інформацію щодо сервісного центру, який буде здійснювати гарантійне та післягарантійне обслуговування приладу. Перелік документації, що супроводжує прилади, як законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки та медичні вироби: 1. Настанови (інструкції) з експлуатації на газоаналізатор та термопринтер. 2. Копія першої сторінки Сертифікату перевірки типу (за Модулем В) до Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. 3. Копія Декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що складена виробником або уповноваженим представником виробника. 4. Копія сертифікату випробувань на відповідність предмету закупівлі стандарту ДСТУ EN 15964:2018 (або EN 15964:2011), виданого органом з оцінки відповідності, компетентність якого підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством. 5. Копія сертифікату випробувань на відповідність ступеню захисту предмету закупівлі рівню ІР54, виданого органом з оцінки відповідності, компетентність якого підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством. 6. Копія зразка роздруківки (протоколу) термопринтеру. 7. Довідка про те, що обладнання буде поставлено зі свідоцтвом про повірку ЗВТ. 8. Довідка з зазначенням назви фірми-виробника товару, країни походження товару, назви товару за каталогом фірми-виробника в країні походження, посилання на офіційний сайт фірми- виробника запропонованого товару. | Вимоги до документів, що підтверджують відповідність предмету закупівлі умовам тендерної документації: 1. Сертифікат офіційного уповноваженого представника (дистриб`ютора) виробника, або авторизаційний лист. 2. Гарантійний лист в якому міститься наступна інформація: • товар є новим, та не був у використанні; дата виготовлення товару не раніше ніж 2023 рік; • товар легально ввезений на митну територію України із зазначенням назви та коду (ЕДРПОУ) імпортера; • гарантійний термін експлуатації товару становить не менш ніж 12 місяців (та повну інформацію щодо сервісного центру, який буде здійснювати гарантійне та післягарантійне обслуговування приладу. 3. Копія сертифікату випробувань або протоколу випробувань на відповідність предмету закупівлі стандарту ДСТУ EN 15964:2018 (або EN 15964:2011), виданого органом з оцінки відповідності, компетентність якого підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством. 4. Копія сертифікату випробувань або протоколу випробувань на відповідність ступеню захисту предмету закупівлі рівню ІР54, виданого органом з оцінки відповідності, компетентність якого підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством. 5. Копія зразка роздруківки (протоколу) термопринтеру. 6. Довідка про те, що обладнання буде поставлено зі свідоцтвом про повірку ЗВТ. 7. Довідка в довільній формі із зазначенням країни походження товару, назви фірми-виробника в країні походження товару, назви товару за найменуванням фірми-виробника в країні походження, посилання на офіційний сайт фірми- виробника з технічними характеристиками запропонованого товару в країні походження. Перелік документації, що супроводжує прилади, як законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки та медичні вироби: 1. Настанови (інструкції) з експлуатації на газоаналізатор та термопринтер. 2. Копія першої сторінки Сертифікату перевірки типу (за Модулем В) до Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. 3. Копія Декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що складена виробником або уповноваженим представником виробника. 4. Свідоцтво про повірку ЗВТ. |
| Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями |
| Вимога була | Вимога стала |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 06.04.2024 до 00:00 год. | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 01.05.2024 до 00:00 год. |
| Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 14.06.2024 | Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 14.08.2024. |
| Тендерна документація |
| Вимога була | Вимога стала |
| Кінцевий строк подання тендерної пропозиції: 06.04.2024 року до 00:00 год. | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції: 01.05.2024 року до 00:00 год. |
| Строк поставки товару: До 14.06.2024. | Строк поставки товару: До 14.08.2024. |
| Проект Договору (Додаток 3) |
| Вимога була | Вимога стала |
| 5. Поставка товарів 5.1. Строк поставки товару: до 14.06.2024. | 5. Поставка товарів 5.1. Строк поставки товару: до 14.08.2024. |