Додаток 2

до тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Код   ДК 021:2015  ––   31430000-9 — Електричні акумулятори (Акумулятори)

| № п/п | Найменування товару | Кількість | Од. виміру | Технічні вимоги | Підтвердження вимог учасника країна виробник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акумуляторна батарея 12 V 70 Ah | 1 | шт | Ємність — 70 Аh; Напруга — 12 В; пусковий струм не меньше -700 А; Полярність “+” праворуч; гаранійний строк не менше 24 місяців; Рік виготовлення не раніше — 2023 року. |  |

* “В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Інформація про необхідні технічні,якісні та кількісні характеристики згідно Додатку  2

даної тендерної документації надається учасником на фірмовому бланку, з обов’язковим заповненням полів, які цього потребують, та наведенням технічних характеристик, притаманих предмету закупівлі.

1. Товар має бути таким, що не перебував у експлуатації, без дефектів, містити відповідне маркування.

2. Місце поставки товару: Поставка Товару здійснюється згідно Міжнародних правил тлумачення торгівельних термінів ІНКОТЕРМС в редакції 2020 року на умовах DDP (склад Замовника) за адресою: 18036 м.Черкаси, проспект Хіміків,82. Вартість доставки Товару включається у вартість Товару.

_______________________________________________________________

(Підпис уповноваженої особи, завірений печаткою (у разі її використання)