Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради

(Управління ЖКГ та Е)

ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ

ПРОТОКОЛ № 15

від 17 квітня 2024 року

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА

________________ Олена ГЕРИЧ

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

по процедурі ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями)

на закупівлю робіт

«Експлуатаційне утримання дороги на вулиці Івасюка в місті Бориславі Львівської області (капітальний ремонт)»

(Код ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація)

Тут https://dk21.dovidnyk.info/ про ℹ ДК 021:2015 :

м. Борислав, Дрогобицький район, Львівська обл., 2024р.

ІНСТРУКЦІЇ

УЧАСНИКАМ ПРОЦЕДУРИ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ

| Розділ 1. Загальні положення |
| --- |
| 1. Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерна документація розроблена на виконання вимог Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі» зі змінами (далі – Закон), з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі - Особливості) (зі змінами) Терміни, які використовуються в цій тендерній документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), постановах Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» та від 14 вересня 2020 р. № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу». |
| 2. Інформація про замовника торгів | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| - повне найменування | Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради |
| - місцезнаходження (адреса) | 82300, Львівська обл., місто Борислав, вулиця Шевченка, будинок 42 |
| - посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками | З усіх питань, пов’язаних з організацією проведення процедури закупівлі, підготовкою та подачею тендерної пропозиції, отримання інформації щодо предмета закупівлі, його технічних, якісних та кількісних характеристик звертатися через електронну систему закупівель Уповноважена особа Головний спеціаліст-енергоменеджер, уповноважена особа відділу житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради Герич Олена Євгеніївна Тел. 093 140 36 48 E-mail: vzhkgb@gmail.com |
| 3. Процедура закупівлі | Відкриті торги (з особливостями) |
| 4. Інформація про предмет закупівлі: | Роботи – згідно Додатку 2 до Тендерної документації (Технічна специфікація) |
| 4.1. Код згідно з Національним класифікатором «Єдиний закупівельний словник» | Експлуатаційне утримання дороги на вулиці Івасюка в місті Бориславі Львівської області (капітальний ремонт) (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) |
| 4.2. опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Даною тендерною документацією не передбачено поділ предмета закупівлі на лоти (частини) |
| 4.3. місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце виконання робіт: дорога на вулиці Івасюка в м.Бориславі, Дрогобицького району, Львівської області Кількість: роботи згідно Додатку 2 до Тендерної документації (Технічна специфікація) – 1 робота. Обсяг: роботи згідно Додатку 2 до Тендерної документації (Технічна специфікація) |
| 4.4. строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | З дати укладення договору до 31.12.2025 р. або до повного виконання робіт або до повного виконання сторонами договірних зобов'язань |
| 5. Недискримінація учасників та рівне ставлення до них | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня. У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, замовник має право встановити, що такий учасник може зазначити ціну тендерної пропозиції у Євро. При розкритті тендерних пропозицій ціна такої тендерної пропозиції перераховується у гривні за офіційним курсом до Євро, установленим Національним банком України на дату розкриття тендерних пропозицій . При розкритті тендерних пропозицій ціна такої тендерної пропозиції перераховується у гривні за офіційним курсом до Євро, установленим Національним банком України на дату розкриття тендерних пропозицій. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | Мова тендерної пропозиції – українська. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування. Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою. Переклад повинен бути посвідчений учасником торгів, або посвідчений нотаріально (на розсуд учасника). Виключення: 1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу. 2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 2.1. Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2.2. Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 3.1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у п. 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, а саме: - інформацією та документами, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям (надається згідно з Додатком №1 до цієї тендерної документації); - інформацією щодо відповідності Учасника вимогам, визначеним у п. 47 Особливостей (надається згідно з Додатком №1 тендерної документації); - інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (надається згідно з Додатком №2 до тендерної документації); - документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції (надається згідно з Додатком №1 тендерної документації); - документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке вимагається) (надається згідно з п. 3.3 розділу 3 тендерної документації); - інформації про субпідрядників/співвиконавців, у разі їх залучення (надається згідно з п. 3.8 Розділу 3 тендерної документації); - інша інформація, передбачена п. 5.2.1 Розділу 5 тендерної документації; - Форма «Тендерна пропозиція», згідно Додатку№4 до тендерної документації - інші документи, які передбачені цією тендерною документацією та додатками до неї. Рекомендується документи у складі пропозиції Учасника надавати у тій послідовності, у якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно до змісту документа. Рекомендовано: Всі визначені цією тендерною документацією документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції власноручним підписом учасника/уповноваженої не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію). Якщо Замовником вимагається завантаження до електронної системи закупівель: - копій документів (довідок, листів, сертифікатів, ліцензій, дозволів, та ін.), то такі документи на паперовому носії перед кольоровим скануванням мають бути завірені відповідно до вимог самої тендерної документації. (Наприклад, копії документів отримані учасником від інших установ (довідки, листи, сертифікати, ліцензії, дозволи, тощо) на паперовому носії завіряються безпосередньо підписом, печаткою учасника, а тільки потім робиться кольорова скан-копія документу). Копії документів повинні містити надпис: Згідно з оригіналом, посада, особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її власне ім’я і прізвище, дата засвідчення копії. - оригіналів документів, створених безпосередньо учасником (довідок, листів, договорів, сертифікатів, паспортів, інструкцій та ін.), то такий документ, має бути перед кольоровим скануванням підписаний уповноваженою особою учасника. - оригіналів документів, створених не самим учасником, а виданих іншим органом, установою, підприємством, організацією (довідок, листів, договорів, сертифікатів, паспортів, інструкцій, повноважень, дозволів та ін.), то такий документ, має бути перед кольоровим скануванням перевірений учасником на предмет його оригінальності (що це не кольорова копія, а безпосередньо оригінал документу). Якщо документи (матеріали та інформація) надані учасником процедури закупівлі у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису, то засвідчувати такі документи печаткою та підписом уповноваженої особи не потрібно. Всім завантаженим файлам повинна бути присвоєна назва, яка відповідає змісту завантаженого документу. Документ розміщений на декількох сторінках повинен бути завантажений одним файлом. Забороняється обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь – який інший спосіб. Кожен Учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. Відповідно до частини 3 статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог: 1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання; 2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП)/удосконаленим електронним підписом (УЕП); 3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо. Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа). Тендерна пропозиція не буде відхилена у разі допущення учасником торгів формальних (несуттєвих) помилок, пов’язаних з оформленням тендерної пропозиції та які не впливають на зміст пропозиції, наприклад: відсутність підписів, технічні помилки та описки. |
| 3.2. Формальні (несуттєві) помилки | Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції: «Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Опис формальних помилок: 1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: - уживання великої літери; - уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; - використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; - зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; - застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; - написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; - нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Приклади формальних помилок: - «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»; - «м.київ» замість «м.Київ»; - «поряд -ок» замість «поря – док»; - «ненадається» замість «не надається»»; - «______________№_____________» замість «14.08.2020 №320/13/14-01» - учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)». Допущення формальних помилок учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. Рішення про віднесення помилки до формальної приймається Замовником. |
| 3.3. Забезпечення тендерної пропозиції | Під час здійснення цієї закупівлі відповідно до Особливостей застосовуються положення статті 25 Закону з урахуванням положень пункту 47 Особливостей. Гарантія надається за формою (далі — Форма), наведеною в Додатку 6 до цієї Тендерної документації з урахуванням умов, викладених в даному пункті. Учасникам заборонено відступати від форми гарантії. Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 191 221,75грн. Вид забезпечення тендерної пропозиції – безумовна та безвідклична, банківська гарантія (електронний документ з електронно-цифровим підписом, який є доступним для перегляду та перевірки без необхідності використання окремого програмного продукту). Усі витрати, пов'язані з поданням забезпечення пропозиції, здійснюються за рахунок коштів Учасника, не компенсуються Замовником, в тому числі і при відміні закупівлі або визнанні закупівлі такою, що не відбулися. Тендерна пропозиція, що не супроводжуються забезпеченням тендерної пропозиції, відхиляється замовником. Пропозиція, у складі якої буде банківська гарантія, що не відповідає умовам даної документації, буде відхилена Замовником. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції учасника (банківської гарантії) має дорівнювати або перевищувати 120 (сто двадцять) днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій включно. 1. Вимоги визначають обов'язкові вимоги до гарантії, яка надається як забезпечення тендерної пропозиції, передбаченої пунктом 10 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — гарантія) з урахуванням Особливостей, банками (далі — гарант). 2. Терміни, зазначені у Вимогах і Формі, вживаються у значеннях, визначених Цивільним кодексом України, Законом України «Про публічні закупівлі», постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 639 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25 січня 2018 року № 5). 3. Реквізити гарантії, визначені у Формі, є обов'язковими для складання гарантії. 4. У реквізитах гарантії: 1) щодо повного найменування гаранта зазначається інформація: — повне найменування гаранта, його ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань; — код банку (у разі наявності); — адреса місцезнаходження; поштова адреса для листування; — адреса електронної пошти гаранта, на яку отримуються документи; — SWIFT-адреса гаранта; 2) щодо повного найменування принципала, яким є учасник процедури закупівлі, зазначається інформація: — повне найменування — для юридичної особи; — прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності) — для фізичної особи; — ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань — для принципала юридичної особи – резидента; — реєстраційний номер облікової картки платника податків — для принципала фізичної особи — резидента (у разі наявності); — серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) або індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (у разі відсутності паспорта); — адреса місцезнаходження; 3) щодо повного найменування бенефіціара, яким є замовник, зазначається інформація: — повне найменування юридичної особи; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія*; — адреса місцезнаходження; 4) сума гарантії зазначається цифрами і словами, назва валюти — словами; 5) у назві валюти, у якій надається гарантія, зазначається валюта, у якій надається гарантія, та її цифровий і літерний код відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34; 6) датою початку строку дії гарантії зазначається дата видачі гарантії або дата набрання нею чинності; 7) зазначається дата закінчення строку дії гарантії, якщо жодна з подій, передбачених у пункті 4 форми, не настане; 8) зазначаються унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, у форматі UA-XXXX-XX-XX-XXXXXX-X та назва і вебсайт інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO»; 9) в інформації щодо тендерної документації зазначаються: — дата рішення замовника, яким затверджена тендерна документація; — назва предмета закупівлі / частини предмета закупівлі (лота) згідно з оголошенням про проведення конкурентної процедури закупівлі; 10) зазначається строк сплати коштів за гарантією; 5. Гарантія та договір, який укладається між гарантом та принципалом, не може містити додаткових умов щодо: — вимог надання принципалом листів або інших документів (крім випадків надання принципалом повідомлення гаранту про настання обставин, за яких строк дії гарантії вважається закінченим, зазначених у абзаці четвертому пункту 4 Форми; — вимог надання третіми особами листів або документів, що підтверджують факт настання гарантійного випадку; — можливості часткової сплати суми гарантії. 6. Гарантія, яка складається на паперовому носії, підписується уповноваженою(ими) особою(ами) гаранта та скріплюється печатками (у разі наявності) **. 7. Гарантія, яка надається в електронній формі, підписується шляхом накладання кваліфікованого(их) електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності), що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) гаранта та його печатки відповідно. 8. Зміни до гарантії можуть бути внесені в порядку, передбаченому законодавством України, після чого вони стають невід'ємною частиною цієї гарантії. *Під терміном «категорія бенефіціара» мається на увазі категорія замовника відповідно до частини 4 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі». **Цей пункт виконується у разі встановлення вимоги щодо надання гарантії на паперовому носії. |
| 3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику у разі: закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі; відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі: відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений абзацом 15 пункту 47 Особливостей, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 47 Особливостей; ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав повернення забезпечення тендерної пропозиції. Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених цим Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі замовниками не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких замовників. |
| 3.5. Строк, протягом якого пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом 120 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції (у разі якщо таке вимагалося). У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 3.6. Кваліфікаційні критерії та вимоги, встановлені п. 47 Особливостей | Спосіб підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі установленим критеріям відповідно до статті 16 Закону з урахуванням положень Особливостей визначено в Додатку №1. Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого цього пункту. Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 пункту 47 Особливостей. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. Перелік документів та інформації для підтвердження відсутності підстав для відхилення учасника (в тому числі для об’єднання учасників як учасника процедури) /учасника-переможця відповідно до вимог, визначених п.47 Особливостей зазначені в Додатку №1 до Тендерної документації. |
| 3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з пунктом третім частини другої статті 22 Закону зазначено в Додатку 2 до цієї тендерної документації Послуги повинні бути виконанні з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науковопроектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» затверджені наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281, іншим нормативно-правовим актам і нормативним документам у галузі будівництва, проектній документації та умовам Договору, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації Об’єкта будівництва протягом гарантійного строку. Гарантійний строк експлуатації Об’єкта будівництва становить не менше 10 років від дня його прийняття замовником. Початком гарантійного строку вважається день, наступний після дня підписання Акту про приймання-передачі Об’єкта будівництва. (Учасник має надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції). Підрядник протягом трьох років після закінчення гарантійного строку експлуатації Об’єкта відповідає за дефекти, що призвели до руйнування, аварій, обвалів на Об’єкті, якщо замовник об’єктивно не міг виявити ці дефекти при прийманні Об’єкта чи протягом періоду гарантійного строку експлуатації Об’єкта. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, які виникли з вини підрядника. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати: - розрахунок договірної ціни та кошторис. Договірна ціна має бути розрахована у програмному комплексі АВК, або іншому програмному комплексі, який взаємодіє в частині передачі (зчитування) кошторисної документації та розрахунків для Замовника. - пояснювальну записку; - локальний кошторис (мають бути складені відповідно до технічної специфікації з урахуванням технологічного процесу); - підсумкову відомість ресурсів; - розрахунок загальновиробничих витрат; - проект календарного графіку виконання робіт - проект плану фінансування робіт. - копію всіх ліцензій з додатками на право займатися відповідною діяльністю, якщо отримання такої ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством що підтверджує можливість виконання робіт /надання послуг у повному обсязі; - гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику надати послуги (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість робіт, будуть відповідати вимогам проектів ДБН, ДСТУ та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі. - сертифікат відповідності на асфальтобетонні суміші та протокол сертифікаційних випробувань до наданого сертифікату, гарантійний лист від виробника із зазначенням відомостей щодо можливості виготовлення (поставки) матеріалів для виконання даного проекту із зазначенням Замовника та номеру оголошення про проведення торгів, що розміщене на веб-порталі Prozorro. - сертифікат відповідності на емульсію бітумну дорожню ЕКШ-50 та протокол сертифікаційних випробувань до наданого сертифікату, гарантійний лист від виробника із зазначенням відомостей щодо можливості виготовлення (поставки) матеріалів для виконання даного проекту із зазначенням Замовника та номеру оголошення про проведення торгів, що розміщене на веб-порталі Prozorro. * у разі, якщо даний вид послуг не підлягає ліцензуванню такий учасник може надати лист-пояснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи учасника, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вищезазначеного документу. сертифікат ДСТУ EN ISO 9001:2018 (ISO 9001:2015,IDT) «Системи управління якістю. Вимоги».* сертифікат ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015,IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування».* сертифікат ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування».* сертифікат ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT) «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування». * сертифікат(и) внутрішнього аудитора систем управління відповідно до ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2019, ISO 37001:2018. *Сертифікати мають бути видані на ім'я учасника в цілому, а не окремі його підрозділи, відділи, представництва, тощо. Сертифікація учасника має бути проведена за видом економічної діяльності (КВЕД) 42.11 будівництво доріг і автострад. - Учасники для більш ефективної підготовки тендерної пропозиції повинні в період звернення за роз’ясненнями, разом з представником замовника, відвідати будівельний майданчик і скласти акт обстеження об’єкта (датований не раніше дати оголошення про проведення процедури закупівлі) з посиланням на номер оголошення про проведення процедури закупівлі, який присвоюється електронною системою закупівель. Завірений представником Учасника та представником Замовника, акт обстеження подається серед документів пропозиції учасника. У разі відсутності в складі пропозиції учасників підписаного сторонами акту огляду, пропозиція такого учасника відхиляється у зв’язку з її невідповідністю умовам тендерної документації. Тендерна пропозиція, що не відповідає Технічній специфікації, викладеній у Додатку 2, буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації. Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції, не відшкодовуються замовником (в тому числі у разі відміни торгів чи визнанні торгів такими, що не відбулися). Зазначені витрати сплачуються учасником. |
| 3.8. Інформація про субпідрядника/співвиконавця (субпідрядників/співвиконавців) у випадку закупівлі робіт/послуг | 1. Учасники мають право для підтвердження своєї відповідності таким критеріям як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців. 2. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. 3.Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення або лист-пояснення про не залучення субпідрядника/співвиконавця). Кожен залучений, в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю, субпідрядник повинен надати копію аналогічного договору (повністю виконаного), з усіма додатками, на роботи/послуги до яких його залучають. У складі тендерної пропозиції учасник надає лист-згоду у довільній формі від кожного субпідрядника, інформація щодо якого зазначається у довідці про залучення субпідрядників/співвиконавців на виконання робіт, які передбачаються до виконання субпідрядниками. |
| 3.9. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| 3.10. Виправлення невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасниками у тендерній пропозиції | Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. |
| Розділ 4. Подання та розкриття тендерних пропозицій |
| 4.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 01.05.2024 р. до 00:00 год. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. 1. Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 цих особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації. 2. Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в тендерній документації строку, який у разі необхідності може бути продовжений. До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: -відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; -погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 4.2. Дата та час розкриття тендерних пропозицій | Відкриті торги проводяться із застосування електронного аукціону*. Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. Перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни тендерних пропозицій. Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону. Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в тендерних пропозиціях учасників, крім інформації, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі що містить персональні дані (конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей) та формується список учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни. Замовник, орган оскарження та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником конфіденційною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття тендерних пропозицій. *Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Якщо на торги буде подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. |
| Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції |
| 5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги критерію | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію «Ціна». Питома вага – 100 %. Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник не є платником ПДВ. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 0,5 % Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому. Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону. (у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій). Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації. Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пункту 49 Особливостей. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. У разі коли учасник процедури закупівлі стає переможцем кількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти (у разі здійснення закупівлі за лотами). |
| 5.1.1. Інформацію про прийняття/неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі | Замовник не прийматиме до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. У випадку, якщо тендерна пропозиція є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, то замовник відхиляє таку тендерну пропозицію відповідно до абзацу четвертого підпункту 2 пункту 44 Особливостей. |
| 5.2 Обґрунтування аномально низької ціни | Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у пункті 37 Особливостей під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: 1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; 2) сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі; 3) отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством. |
| 5.2.1 Інша інформація відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне включити | Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов'язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції (у разі встановлення такої вимоги). Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі. За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України. Інші умови тендерної документації: 1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України. 2. У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави щодо ненадання відповідних документів або ненакладення електронного підпису; або надає копію/ї роз'яснення/нь державних органів щодо цього. 3. Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. 4. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником. 5. Учасники торгів — нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених Додатком 1 до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. 6. Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції. В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію, жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції. 7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані. 8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у Додатку 5 до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого в п. 3.5 Розділу 3 до цієї тендерної документації. 9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз. 10. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано. 11. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками. 12. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, жодні окремі підтвердження не потрібно подавати): — постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови; — постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації; — Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII. А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/ Республіка Білорусь/ Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою №1178. |
| 5.3. Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей; зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей; є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь / Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 цих особливостей; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання і застосування санкцій у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Зазначений учасник процедури закупівлі може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відхилення тендерної пропозиції. Для цього учасник процедури закупівлі (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та 24 відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, тендерна пропозиція такого учасника не може бути відхилена. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 6.1. Відміна замовником торгів або визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених пунктом 51 Особливостей, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 6.2. Строк укладання договору | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 6.3. Проєкт договору про закупівлю | Проєкт договору подається у Додатку № 5 до даної тендерної документації. Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. * Скан-копія проекту договору з підписами та печатками учасника на кожній сторінці проєкту договору подається в складі тендерної пропозиції. Кожна сторінка проєкту договору повинна бути засвідчена написом «З умовами договору згідні», підписом уповноваженої особи із зазначенням посади, ім’я та ПРІЗВИЩЕ, скріплена печаткою (за наявності). |
| 6.4. Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Договір про закупівлю є нікчемним у разі: 1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 Особливостей; 2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 Особливостей; 3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та Особливостей; 4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49 Особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням Особливостей; 5) коли найменування предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. |
| 6.5. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається. |
| 6.6. Додатки | 1. Додаток 1 до тендерної документації. 2. Додаток 2 до тендерної документації «Технічна специфікація». 3. Додаток 3 до тендерної документації «Лист-згода на обробку персональних даних». 4. Додаток 4 до тендерної документації «Форма тендерної пропозиції». 5. Додаток 5 до тендерної документації «Проєкт Договору». 6. Додаток 6 до тендерної документації «Форма гарантії» |

ДОДАТОК №1

ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

Розділ 1. Документи, які повинен надати учасник у складі тендерної пропозиції, для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям встановленим замовником відповідно ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі»:

1. Учасник в складі тендерної пропозиції документально підтверджує наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, які є необхідними для надання послуг за предметом закупівлі, наступними інформацією та документами:

1.1. Довідкою за підписом керівника або іншої уповноваженої особи учасника завіреною печаткою (за наявності) та її документальним підтвердженням згідно форми, що встановлена Таблицею 1.

Подається у наведеному нижче вигляді, на фірмовому бланку учасника (за наявністю)

Учасник не повинен відступати від даної форми

ТАБЛИЦЯ 1

ДОВІДКА ПРО НАЯВНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ (ТЕХНІКИ) ТА ТЕХНОЛОГІЙ,

ЯКІ Є НЕОБХІДНИМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ (НАДАННЯ ПОСЛУГ)

ЗГІДНО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Повне найменування учасника, юридична адреса:

| № п/п | Найменування обладнання (машин, механізмів, техніки) | Країна виробник, марка та рік випуску | Власне, орендоване чи лізинг (у кого) або залучається (в тому числі надаються послуги) (ким) | №, дата Договору, на підставі якого перебуває в користуванні (у разі такого), найменування власника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ця довідка повинна відображати основні машини, механізми, обладнання, передбачені кошторисом учасника («Підсумкова відомість ресурсів» розділ ІІ «Будівельні машини і механізми»). До переліку техніки включаються машини та механізми, які необхідно використовувати при виконанні робіт/наданні послуг. Кількість техніки має бути достатньою для виконання робіт/ надання послуг у повному обсязі. Залучена до виконання робіт техніка повинна бути в робочому стані, в повному комплекті, готова до використання та виконання робіт/ надання послуг за предметом закупівлі, про що в складі тендерної пропозиції учасником надається гарантійний лист.

Примітка: у разі якщо учасники під час формування тендерної пропозиції, планують замінити машино-механізми на інші, які виконують аналогічні функції, або роботи, що визначені в технічній специфікації можуть бути виконані без застосування вказаних механізмів, то вони зобов’язані відобразити таку заміну шляхом подання у складі тендерної пропозиції відомостей ресурсів до кошторисів та (за бажанням) пояснення щодо невикористання вказаних механізмів у своїй пропозиції.

Інформація наявність обладнання (техніки) та технологій, які є необхідними для виконання робіт (надання послуг) згідно предмету закупівлі підтверджується документально, а саме:

- у разі, якщо транспортні засоби та/або механізми власні, то на підтвердження подаються сканкопії оригіналів свідоцтв на всі транспортні засоби та/або механізми, що підлягають державній реєстрації.

- у разі, якщо транспортні засоби та/або механізми орендовані, чи у лізингу, чи надаються послуги, тощо, то подаються сканкопії оригіналів технічних паспортів/свідоцтв про реєстрацію та сканкопії оригіналів договорів (з усіма додатками) оренди (лізингу, надання послуг, тощо) на запропоновані транспортні засоби та/або механізми. Договори повинні бути чинні на дату подання пропозиції або ж повинен бути представлений протокол намірів про продовження терміну дії договору. Також обов’язково надається лист-підтвердження орендодавця (надавача послуг, тощо), щодо незаперечення використання його машин, механізмів та техніки для виконання робіт/надання послуг учасником за предметом закупівлі на весь строк виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі, а також з підтвердженням, що договір є діючий на момент проведення закупівлі, а також за необхідності буде продовжено на строк необхідний для закінчення робіт по предмету закупівлі.

1.2. Довідкою за підписом керівника або іншої уповноваженої особи учасника завіреною печаткою (за наявності) та її документальним підтвердженням згідно форми, що встановлена Таблицею 2.

Подається у наведеному нижче вигляді, на   фірмовому бланку учасника (за наявністю)

Учасник не повинен відступати від даної форми

ТАБЛИЦЯ 2

# ДОВІДКА ПРО НАЯВНІСТЬ ВЛАСНОГО ТА/АБО ОРЕНДОВАНОГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО(ИХ) ЗАВОДУ(ІВ), ЩО БУДЕ(УТЬ) ЗАЛУЧЕНИЙ(І) ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ (НАДАННЯ ПОСЛУГ) ЗГІДНО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Повне найменування учасника, юридична адреса:

| № п/п | Місцезнаходження АБЗ (адреса)* | Тип/марка АБЗ | Потужність АБЗ, т/год. | Вид асфальтобетону (крупнозернистий, дрібнозернистий, ЩМА) | Власний та/або орендований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

*Асфальтобетонний(ні) завод(и) виробництва має(ють) бути атестований(і) на виготовлення асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови", ДСТУ Б В.2.7-127:2015 "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови", ДСТУ 8959:2019 «Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон дорожні на основі бітумів, модифікованих полімерами. Технічні умови», про що учасником додатково надаються підтверджуючі документи (оригінал(и) атестату виробництва, що виданий компетентним органом та дійсний на дату його подання).

В підтвердження наявності власного(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів) учасник додатково надає:

- оригінал(и) документу(ів), що підтверджує(ють) право власності на нього(них);

- оригінал(и) атестату(ів) виробництва, що виданий(і) компетентним органом та дійсний на дату його подання;

- дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

В підтвердження наявності орендованого(их) (оренда, лізинг тощо) асфальтобетонного(их) заводу(ів) учасник надає:

- оригінал(и) договору(ів) оренди (лізингу), чинного(их) протягом всього строку виконання робіт, що є предметом закупівлі;

- оригінал(и) акту(ів) приймання-передачі учаснику такого(их) асфальтобетонного (их) заводу(ів) до договорів (у разі, коли вимогами законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання);

- оригінал(и) документу(ів), що підтверджує(ють) право власності/користування орендодавця на нього(них);

- оригінал(и) атестату(ів) виробництва, що виданий(і) компетентним органом та дійсний на дату його подання;

- дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- оригінал листа-підтвердження від орендодавця  асфальтобетонного заводу щодо незаперечення використання його заводу для виконання робіт/надання послуг учасником за предметом закупівлі;

В підтвердження інформації щодо договору поставки учасник надає:

- оригінал(и) договору(ів) (договір поставки асфальтобетону та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону тощо), чинного(их) протягом всього строку виконання робіт/надання послуг, що є предметом закупівлі;

- оригінал(и) документу(ів), що підтверджує(ють) право власності/користування виробника на нього(них);

- оригінал(и) атестату(ів) виробництва, що виданий(і) компетентним органом та дійсний на дату його подання;

- дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

- гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону адресований учаснику про можливість постачання учаснику асфальтобетону необхідного виду (крупнозернистий та/ або дрібнозернистий та/або ЩМА) та в потрібній кількості для виконання робіт/надання послуг протягом всього строку виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі.

Місце виготовлення асфальтобетонної суміші, яке вказано у наданому атестаті виробництва Учасником, має співпадати із місцем проведення діяльності щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, яке вказано у наданих у складі пропозиції дозвільних документах.

Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати розрахунок відстані транспортування (перевезення) асфальтобетонної суміші, згідно форми, що встановлена Таблицею 3.

Подається у наведеному нижче вигляді, на   фірмовому бланку учасника (за наявністю)

Учасник не повинен відступати від даної форми

ТАБЛИЦЯ 3

ТРАНСПОРТНА СХЕМА

| № з/п | Найменування (асфальтобетонна суміш /ЩМАС) вид, тип, марка | Виробник/ Постачальник Місце виробництва/ постачання | Місце доставки | Відстань перевезення, км швидкість руху, км/год | Загальна тривалість транспорту вання, годин, хвилин | Перелік автомобіль них доріг (вулиць) маршруту транспорт ування* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в населеному пункті | поза населеним пунктом |  |  |

*Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування вказувати із зазначенням довжини відрізку маршруту в км, що проходить по ним (з точністю до 1км). Нижче під Транспортною схемою Учасник зазначає:

«Маршрут транспортування асфальтобетонної суміші та/або ЩМАС проходить по автомобільним дорогам з капітальним та удосконаленим полегшеним типом дорожнього одягу  (асфальтобетон, цементобетон, чорний щебінь) поза межами населеного пункту - ___________ км, з перехідним типом дорожнього одягу поза межами населеного пункту - ___________ км, та в межах населеного пункту – _________ км, то згідно розрахунку час транспортування асфальтобетонної суміші до місця виконання робіт становить:

| S куптдо (________ км) | = ____ год. ____ хв. Vпнп (49 км/год) |
| --- | --- |
| S птдо (________ км) | = ____ год. ____ хв. V тп (37 км/год) |
| S птдо (_____ км) | = ____ год. ____ хв. V і (28 км/год) |
| S мнп (_____ км) | = ____ год. ____ хв. V нп (25 км/год) |
| S мнп (_____ км) | = ____ год. ____ хв. V нпб (24 км/год) |
| РАЗОМ: ______ год ______хв. |  |

де:

Sкуптдо – відстань перевезення по капітальному та удосконаленому полегшеному типу дорожнього одягу, км;

Sптдо – відстань перевезення по перехідному типу дорожнього одягу, км;

Sмнп – відстань перевезення в межах населеного пункту, км;

Vпнп – технічна швидкість поза межами населеного пункту на дорогах з удосконаленим покриттям, км/год.

Vтп – технічна швидкість поза межами населеного пункту на дорогах з твердим покриттям, км/год.

Vі – технічна швидкість поза межами населеного пункту на інших дорогах, км/год.

V нп – технічна швидкість в межах населеного пункту при вантажопідйомності до 10 т, км/год;

V нпб – технічна швидкість в межах населеного пункту при вантажопідйомності більше 10 т, км/год.

Відстань перевезення асфальтобетонної суміші до середини об’єкту становить ___ км»

*Учасник при розрахунку маршруту перевезення асфальтобетонної суміші зазначає відстань транспортування до середини об’єкту.

1.3. Учасник в складі тендерної пропозиції повинен підтвердити наявність установки для виробництва емульсії бітумної дорожньої.

Емульсія бітумна дорожня повинна бути сертифікована на відповідність ДСТУ Б В.2.7.- 129:2013. В складі тендерної пропозиції учасник повинен надати сертифікат відповідності, чинний на дату подання тендерної пропозиції та відповідний йому протокол сертифікаційних випробувань.

На підтвердження наявності власної/орендованої установки для виробництва емульсії бітумної дорожньої учасник в складі тендерної пропозиції надає:

- оригінал документу, що підтверджує наявність власної установки для виробництва емульсії бітумної дорожньої /оригінал договору оренди установки для виробництва емульсії бітумної дорожньої, укладений на весь строк надання послуг за предметом закупівлі та оригінал акту приймання-передачі або інший документ, який підтверджує факт отримання установки/оригінал договору поставки (купівлі-продажу, тощо) з виробником (постачальником) емульсії бітумної дорожньої, укладений на весь строк надання послуг за предметом закупівлі та оригінал документу підтверджуючого право власності (обліку) виробника (постачальника) на установку з виробництва емульсії бітумної дорожньої;

- оригінал атестату виробництва емульсії бітумної дорожньої, що виданий компетентним органом та дійсний на дату його подання.

У разі залучення установки за договором оренди/надання послуг/поставки учасник додатково подає оригінал (и) листа(ів) - підтвердження від орендодавця/надавача послуг/постачальника про можливість постачання учаснику емульсії бітумної дорожньої в потрібній кількості для надання послуг за предметом закупівлі протягом усього періоду надання послуг

1.4. Учасник в складі тендерної пропозиції повинен підтвердити наявність грунтозмішувальної установки для виробництва щебенево-піщаних сумішей, оброблених неорганічними в’яжучими.

На підтвердження наявності власної або залученої на умовах оренди/надання послуг, поставки, тощо грунтозмішувальної установки з виробництва щебенево-піщаних сумішей, оброблених неорганічними в’яжучими або закупки щебенево-піщаних сумішей, оброблених неорганічними в’яжучими учасник в складі тендерної пропозиції надає:

- оригінал документу, що підтверджує наявність власної грунтозмішувальної установки з виробництва щебенево-піщаних сумішей, оброблених неорганічними в’яжучими/оригінал договору оренди/надання послуг/поставки (тощо) установки з виробництва щебенево-піщаних сумішей, оброблених неорганічними в’яжучими, укладений на весь строк надання послуг за предметом закупівлі та оригінал акту приймання-передачі або інший документ, який підтверджує факт отримання грунтозмішувальної установки/оригінал договору поставки (купівлі-продажу, тощо) з виробником (постачальником) щебенево-піщаних сумішей, оброблених неорганічними в’яжучими, укладений на весь строк надання послуг за преметом закупівлі та оригінал документу підтверджуючого право власності (обліку) виробника (постачальника) на установку з виробництва щебенево-піщаних сумішей, оброблених неорганічними в’яжучими;

- оригінал атестату виробництва щебенево-піщаних сумішей, оброблених неорганічними в’яжучими, що виданий компетентним органом та дійсний на дату його подання.

У разі залучення грунтозмішувальної установки за договором оренди/надання послуг/поставки учасник додатково подає оригінал (и) листа(ів) - підтвердження від орендодавця/надавача послуг/постачальника про можливість постачання учаснику щебенево- піщаних сумішей, оброблених неорганічними в’яжучими в потрібній кількості для надання послуг за предметом закупівлі протягом усього періоду надання послуг;

1.5. Додатково необхідно надати інформацію про наявність випробувальної дорожньої лабораторії для проведення вхідного та операційного контролю згідно наведених нижче вимог:

Учасник повинен мати власну чи залучену випробувальну(ні) дорожню(ні) лабораторію(ї) для проведення вхідного та операційного контролю (далі – вимірювальна лабораторія), яка спроможна виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для надання послуг, що є предметом закупівлі.

Для документального підтвердження наявності вимірювальної(-их) лабораторії(-й) Учасник повинен надати:

- довідку в довільній формі про наявність вимірювальної(-их) лабораторії(-й) у учасника із переліком спроможності виконання вищезазначених послуг;

- сканкопію чинного договору (з усіма додатками, зазначеними в договорі, як невід'ємні, та додатковими угодами/договорами за наявності таких)про залучення сторонньої(-іх) вимірювальної(-их) лабораторії(-й) Учасником (надається щодо залученої(их) лабораторії(й));

- гарантійний лист Учасника або власника (у разі залучення) про те, що під час (надання послуг вимірювальна(-і) лабораторія(-ї), буде виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для надання послуг, що є предметом закупівлі;

- документ (-ти) про відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України (сертифікат визнання вимірювальних можливостей, свідоцтво, рішення тощо про атестацію (сертифікацію) тощо або свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями вимогам ДСТУ ISO 10012:2005) з додатком, де вказано галузь атестації (сертифікації) тощо, що видане компетентним органом та дійсне (чинне) на дату його подання Учасником.

2. Учасник в складі тендерної пропозиції документально підтверджує наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт/надання послуг згідно предмету закупівлі, наступними інформацією та документами:

2.1. Довідкою за підписом керівника або іншої уповноваженої особи учасника завіреною печаткою (за наявності) та її документальним підтвердженням згідно форми, що встановлена Таблицею 4.

Подається у наведеному нижче вигляді, на   фірмовому бланку учасника (за наявністю)

Учасник не повинен відступати від даної форми

ТАБЛИЦЯ 4

ДОВІДКА ПРО НАЯВНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ВІДПОВІДНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ,

ЯКІ МАЮТЬ НЕОБХІДНІ ЗНАННЯ ТА ДОСВІД

ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ/НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗГІДНО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Повне найменування учасника, юридична адреса:

| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові працівників | Посада | Освіта / спеціальність | Загальний стаж на посаді (роки) | Штатний/ цивільно-правова угода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Для документального підтвердження наявності в учасника працівників та інформації, зазначеної в Довідці, такий учасник подає в складі тендерної пропозиції:

- оригінали трудових книжок та/або оригінали наказів про призначення;

- оригінали цивільно-правових угод з особами, що будуть задіяні Учасником під час виконання договору;

- на підтвердження наявності інженерно-технічних працівників учасник додатково подає оригінал/належним чином завірену копію диплому на кожного працівника зазначеного в довідці.

- кваліфікація спеціаліста (-ів), що відповідатиме за охорону праці, підтверджується додатково документом встановленого законодавством взірця (посвідчення та протокол/витяг з протоколу комісії з перевірки знань), що містить інформацію про результати перевірки знань з охорони праці, які чинні на дату кінцевого строку подання пропозицій.

3. Учасник в складі тендерної пропозиції документально підтверджує наявність досвіду виконання ним аналогічного договору наступними інформацією та документами:

3.1. Довідкою за підписом керівника чи іншої уповноваженої особи учасника завіреною печаткою (за наявності) та її документальним підтвердженням згідно форми, що встановлена Таблицею 5.

Подається у наведеному нижче вигляді, на   фірмовому бланку учасника (за наявністю)

Учасник не повинен відступати від даної форми

ТАБЛИЦЯ 5

ДОВІДКА ПРО НАЯВНІСТЬ ДОКУМЕНТАЛЬНО ПІДТВЕРДЖЕНОГО ДОСВІДУ ВИКОНАННЯ АНАЛОГІЧНОГО ДОГОВОРУ ЗГІДНО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Повне найменування учасника, юридична адреса:

| № п/п | Найменування контрагента, контактна особа із зазначенням номеру телефону | Номер та дата укладання договору | Предмет договору | Сума договору та сума виконання договору |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Для підтвердження зазначеної в довідці інформації учасник повинен надати:

1. Скановану(і) з оригіналу копію(ї) не менше 1 аналогічного(их) договору(ів), який(і) повністю виконаний(і), інформацію щодо якого(их) вказано у довідці.

Аналогічним договором є договір з поточного ремонту вулиць і доріг міста чи інших населених пунктів або автомобільних доріг загального користування місцевого значення 2021-2023 роки, в межах якого виконувались роботи, аналогічні предмету закупівлі.

Наявність в учасника досвіду виконання аналогічних договорів документально підтверджується в складі тендерної пропозиції наступними документами:

- оригіналами аналогічних договорів (не менше двох) з усіма додатками, зазначеними в договорі, як невід'ємні, та додатковими угодами/договорами за наявності таких)), інформація по яких відображена в Довідці;

- оригіналом (ами) підписаної(их) контрагентом (замовником) Довідки(ок) про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) на усю суму аналогічного договору;

- оригіналом (ами) підписаних контрагентом (замовником) Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) на усю суму аналогічного договору;

- оригіналом(ами) позитивного(их) відгуку(ів) Балансоутримувача(ів) та Контрагента (за наданим(-и) аналогічним(-и) договором(-ами), у якому(-их) обов’язково має бути зазначено: дату його видачi, вихiдний номер, посилання на номер, дату та предмет укладеного договору, ціна договору, сума виконання договору, а також інформацію про якiсть виконаних робiт, дотримання термінів виконання, інформацію щодо відсутності з боку Балансоутримувача та Контрагента претензій або судових позовів щодо невиконання або неналежного виконання умов договору. Зазначений відгук має бути виданий Балансоутримувачем (Контрагентом) в 2024 році.

4. Учасник в складі тендерної пропозиції документально підтверджує наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

Для юридичних осіб:

- сканована копія з оригіналу Балансу підприємства за останній звітний період,

- сканована копія з оригіналу Звіту про фінансові результати за останній звітний період;

- сканована копія з оригіналу Звіту про рух грошових коштів за останній звітний період.

Для фізичних осіб-підприємців:

- податкова декларація платника єдиного податку за останній звітній період.

У випадку, якщо для Учасника законодавством не передбачено складання фінансової звітності, такий учасник, у складі своєї тендерної пропозиції подає пояснювальну записку з обґрунтуванням та причинами неподання зазначених документів з  посиланнями на відповідні нормативно-правові акти.

Обсяг  річного доходу (виручки)  суб’єкта господарювання повинен становити не менше ніж очікувана  вартість даної закупівлі. Учасник подає фінансову звітність, за останній звітній період, граничний термін подачі  якої минув.

*У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.

Розділ 2. Підтвердження відповідності УЧАСНИКА (в тому числі для об’єднання учасників як учасника процедури)  вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей  (крім підпунктів 1 і 7 цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

Якщо на момент подання тендерної пропозиції учасником в електронній системі закупівель відсутня технічна можливість підтвердження учасником відсутності окремих підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей, шляхом самостійного декларування в електронній системі, то факт подання тендерної пропозиції вважається самостійним декларуванням відсутності таких підстав для відмови йому в участі в торгах за вимогами пункту 47 Особливостей.

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей.

Розділ 3. Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей:

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей.

Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.

3.1. Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):

| № з/п | Вимоги згідно п. 47 Особливостей | Переможець торгів на виконання вимоги згідно п. 47 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. (підпункт 3 пункт 47 Особливостей) | Перевіряється безпосередньо замовником самостійно, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим*. *З 04.09.2023 р. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів. Проте згідно з постановою КМУ від 12.03.2022 р. № 263, яка застосовується до припинення чи скасування воєнного стану, інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри можуть як зупиняти, обмежувати свою роботу, так і відкриватись, поновлюватись у період воєнного стану. Таким чином у разі якщо інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри будуть зупинені або, обмежать свою роботу, то інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі,на виконання абзацу 15 пункту 47 Особливостей надається переможцем торгів. |
| 2 | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку. (підпункт 6 пункт 47 Особливостей) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі. Документ повинен бути виданий/ сформований/ отриманий в поточному році. |
| 3 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. (підпункт 12 пункт 47 Особливостей) |  |

3.2. Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем):

| № з/п | Вимоги згідно пункту 47 Особливостей | Переможець торгів на виконання вимоги згідно пункту 47 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. (підпункт 3 пункт 47 Особливостей) | Перевіряється безпосередньо замовником самостійно, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим*. *З 04.09.2023 р. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів. Проте згідно з постановою КМУ від 12.03.2022 р. № 263, яка застосовується до припинення чи скасування воєнного стану, інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри можуть як зупиняти, обмежувати свою роботу, так і відкриватись, поновлюватись у період воєнного стану. Таким чином у разі якщо інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри будуть зупинені або, обмежать свою роботу, то інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі,на виконання абзацу 15 пункту 47 Особливостей надається переможцем торгів. |
| 2 | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку. (підпункт 5 пункт 47 Особливостей) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Документ повинен бути виданий/ сформований/ отриманий в поточному році. |
| 3 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. (підпункт 12 пункт 47 Особливостей) |  |

* Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

Розділ 4. Інші документи, які повинні надати Учасники в складі тендерної пропозиції.

Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для УЧАСНИКІВ — юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб — підприємців)

| 1. | Правомочність на укладення договору про закупівлю та підписання пропозиції | Для юридичних осіб 1.1. Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції уповноваженої особи учасника процедури закупівлі - юридичної особи підтверджується: для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення та/або протокол зборів засновників та/або рішення засновника тощо); для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність. 1.2. Сканована з оригіналу копія Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу. У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи. У разі, якщо державна реєстрація учасника була здійснена після 01.01.2016 року, то учасник має право надати опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням унікального коду, що дає можливість доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі до установчих документів юридичної особи. В описі документів повинні бути зазначені: унікальний код, веб-сайт за яким Замовник має можливість перевірити установчі документи юридичної особи, дата формування витягу, а також підпис та ініціали державного реєстратора, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи. Для фізичних осіб-підприємців: 1.3. Повноваження учасника – фізичної особи, у тому числі фізичної особи-підприємця підтверджується поданням в складі тендерної пропозиції паспорта громадянина України або двосторонньої копії паспорта громадянина України у випадку, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій та копією Витягу про місце реєстрації, що відповідно до норм чинного законодавства України є невід’ємним додатком до ID-карти, або копією іншого документа, передбаченого ст.13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від №549VI 20.11.2012р. (зі змінами та доповненнями); довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду; Учасник-нерезидент повинен надати зазначені у цій тендерній документації документи з урахуванням особливостей законодавства країни, в якій цей учасник зареєстрований (аналоги документів). У разі подання аналогу документу або у разі відсутності такого документу та його аналогу учасник-нерезидент повинен додати до тендерної пропозиції пояснювальну записку. Для підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів з метою використання їх на території України, документи повинні бути легалізовані у встановленому порядку або засвідчені спеціальним штампом «Apostille» (апостиль), якщо країна, в якій цей учасник зареєстрований, підписала відповідну конвенцію, крім випадку, якщо існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або спрощують зазначену процедуру або звільняють сам документ від легалізації. Документи легалізуються учасниками торгів – іноземними суб’єктами господарювання наступним чином: а) за спрощеною процедурою проставлення Апостиля (Apostille) відповідно до статей 3 та 4 Гаазької Конвенції від 05.10.1961р. б) або за процедурою консульської легалізації відповідно до Віденської Конвенції «Про консульські зносини» 1963 року в) або завірений нотаріально (в разі, якщо документ не потребує легалізації згідно з міжнародною угодою (конвенцією тощо) між Україною та країною-учасника торгів) та в такому випадку надається лист-роз‘яснення, складений в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника, з посиланням на відповідну міжнародну угоду (конвенцію тощо) між Україною та країною-учасника торгів, згідно з якою документ не потребує легалізації. *У разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Відомості про учасника | Відомості про учасника за встановленою формою: Форма «ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА». Повна та скорочена назва учасника: Назва документа, яким затверджено Статут учасника, його номер та дата (для юридичних осіб): Місце та дата проведення державної реєстрації учасника: Статус учасника (виробник або надавач послуг або виконавець робіт, дилер, представник або ін.): Організаційно-правова форма: Форма власності: Юридична адреса: Поштова адреса: Реквізити банку/банків (номер рахунку (у разі наявності), найменування банку та його код МФО), у якому (яких) обслуговується учасник: Відомості про контактну(контактних) особу (осіб)учасника (ім’я ПРІЗВИЩЕ, посада, контактний мобільний телефон, е-mail , інше) Повна назва посад Прізвище, ім’я, по батькові Контактний номер телефону Е-mail (у разі наявності) 1. Посадова особа, яка має право на укладення договору 2. Інші уповноважені особи |
| 3. | Відомості щодо сплати податків та зборів ( у разі наявності) | Для платників ПДВ: - копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або копія витягу з реєстру платників ПДВ станом на дату проведення закупівлі. Для платників єдиного податку: - копія свідоцтва про сплату єдиного податку або копія витягу з реєстру платників єдиного податку станом на дату проведення закупівлі. У разі, якщо учасник не є платником податку на додану вартість та платником єдиного податку, тоді він повинен подати довідку у довільній формі з посиланням на конкретні статті законодавства України про те, що відповідно до законодавства України не передбачено наявність у нього зазначених свідоцтв. |
| 4. | Надання згоди на використання інформації на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» | Лист-згода в довільній формі або відповідно до взірця, що наведений у Додатку 3 до тендерної документації.(повинна бути підписана особою, яка підписує тендерну пропозицію та/або уповноважена на підписання договору про закупівлю). |
| 5 | Інші документи від Учасника: | 5.1. Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. |
|  |  | 5.2. Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми, у якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру. (Надається лише у разі, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності передбачено законом). |
|  |  | 5.3. У разі, якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран та проживає на території України на законних підставах, учасник у складі тендерної пропозиції має надати стосовно таких осіб: • військовий квиток, виданий іноземцю, який в установленому порядку уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України або • посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні, або • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту в Україні, або • посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні, або • витяг із реєстру територіальної громади, що підтверджує зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи разом з посвідкою на тимчасове проживання або посвідкою на постійне проживання або візою. У разі, якщо активи учасника в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», учасник у складі тендерної пропозиції має надати: • Ухвалу слідчого судді, суду, щодо арешту активів, або • Нотаріально засвідчену копію згоди власника, щодо управління активами, а також: • Договір управління майном укладений між Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів та управителем, або • рішення Кабінету Міністрів України, щодо управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. |
| 6 | Вимоги до оформлення забезпечення тендерної пропозиції у вигляді банківської гарантії | Інструкція щодо заповнення гарантії: в гарантії потрібно зазначити дані в місцях з нижнім підкресленням; замінити слова курсивом на відповідні дані; *у випадку відсутності договору зазначається «відсутній» або ставиться прочерк, або залишається поле пустим; **даний пункт виконується у випадку встановлення вимоги щодо надання гарантії на паперовому носії. |

ДОДАТОК №2

ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі цих робіт — замовник здійснює закупівлю цих робіт, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам  замовника.

Вимоги щодо якості предмета закупівлі:

Передбачені цією тендерною документацією та цим додатком роботи повинні відповідати вимогам законодавства України, ДСТУ, ДБН, КНУ «Настанова  з визначення вартості будівництва», технічним умовам, проєктній документації та договору тощо, а матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проєктній документації та договору тощо.

Вимоги до учасника.

Кошторисні документи повинні бути складені учасником відповідно до положень КНУ «Настанова  з визначення вартості будівництва».

  - Учасник процедур закупівлі повинен надати в складі пропозиції документальне підтвердження відповідності ПРОПОЗИЦІЇ технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі, що включає в себе:

-  розрахунок договірної ціни та кошторис.

Договірна ціна має бути розрахована у програмному комплексі АВК, або іншому програмному комплексі, який взаємодіє в частині передачі (зчитування) кошторисної документації та розрахунків для Замовника.

-  пояснювальну записку;

- локальний кошторис (мають бути складені відповідно до технічної специфікації з урахуванням  технологічного процесу);

-  підсумкову відомість ресурсів;

-  розрахунок загальновиробничих витрат;

-  проект календарного графіку виконання робіт

-  проект плану фінансування робіт.

-	підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни відповідно до Кошторисних норм України “Настанови з визначення вартості будівництва”;

2. Розрахунок ціни пропозиції надається у вигляді сканованої копії, складеної у сертифікованому програмному комплексі АВК-5.

Додатково учасник надає також договірну ціну з локальними кошторисами у вигляді електронного файлу.

3. Учасник надає лист-гарантію про те що товщина асфальтобетонного покриття буде не меншою ніж 4 см/40 мм (чотири сантиметри або сорок міліметрів).

4. Учасник виконує роботу відповідно до норм  ГБН В.2.3-218-547:2010 «Влаштування асфальтобетонних шарів дорожнього одягу при низьких температурах» та інших діючих будівельних норм відповідно до чинного законодавства на території України.

5.  Згідно з рішенням Бориславської міської ради Львівської області від 11.02.2021 року № 118 розмір кошторисної заробітної плати на 2021 рік, яка враховується при складанні кошторисної документації,становить 14 000,00 грн., що відповідає середньому розряду 3,8 складності робіт у будівництві при виконанні їх у звичайних умовах.

6. Найменування, обсяг виконання робіт, наведено нижче:

| Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку |
| --- |
| вартості об'єкта будівництва Експлуатаційне утримання дороги на вулиці Івасюка в місті Бориславі Львівської області (капітальний ремонт) |
| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 7055,47 |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками | розряд | 3,0 |
| 3 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 1712,5 |
| 4 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 5,1 |
| 5 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | 471,91 |
| 6 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: |  |  |
| 6.1 |  | загальновиробничих витрат | люд.год | 1074,55 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 10314,43 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 3,0 |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |
| 7 | КБМ212-2206 | Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год | маш. год | 36,05832 |
| 8 | КБМ206-337 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 224,3334 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | КБМ212-907 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т | маш. год | 158,51152 |
| 10 | КБМ206-339 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3 | маш. год | 129,74956 |
| 11 | КБМ212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 62,47482 |
| 12 | КБМ205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 176,92931 |
| 13 | КБМ212-906 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т | маш. год | 112,56858 |
| 14 | КБМ202-1140 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т | маш. год | 58,256836 |
| 15 | КБМ212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 42,07885 |
| 16 | КБМ212-910 | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т | маш. год | 33,18012 |
| 17 | КБМ203-850 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 84,48135 |
| 18 | КБМ207-149 | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 40,7708 |
| 19 | КБМ212-2213 | Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм | маш. год | 4,96888 |
| 20 | КБМ212-908 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т | маш. год | 26,89584 |
| 21 | КБМ207-150 | Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] | маш. год | 13,972838 |
| 22 | КБМ201-311 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 19,40907 |
| 23 | КБМ212-2215 | Машина маркірувальна самохідна, місткість 460 л | маш. год | 13,26455 |
| 24 | КБМ201-312 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 11,436 |
| 25 | КБМ207-148 | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 10,48152 |
| 26 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 16,5670665 |
| 27 | КБМ212-101 | Автогудронатори, місткість 3500 л | маш. год | 4,21562 |
| 28 | КБМ216-501 | Машини бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], глибина буріння 3,5 м | маш. год | 2,7632 |
| 29 | КБМ201-23 | Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 4,96888 |
| 30 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 4,68348 |
| 31 | КБМ212-711 | Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т | маш. год | 5,613 |
| 32 | КБМ233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 44,66028 |
| 33 | КБМ212-701 | Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т | маш. год | 3,114 |
| 34 | КБМ212-1801 | Розподільники щебеню та гравію | маш. год | 0,144 |
| 35 | КБМ204-102 | Електростанції пересувні, потужність 4 кВт | маш. год | 0,3672 |
| 36 | КБМ212-1551 | Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг | маш. год | 0,0336 |
| 37 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 0,00091 |
| 38 | С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 3217,45 |
| 39 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км | т | 1549,273 |
|  |  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |
| 40 | КБМ270-116 | Вібратори поверхневі | маш. год | 0,7344 |
| 41 | КБМ233-1100 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора | маш. год | 143,59917 |
| 42 | КБМ270-150 | Киркувальник | маш. год | 22,11807 |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |
| 43 | +С1421-9837 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 1527,42 |
| 44 | +&С1421- 9604-7-8 | Готова щебенево-піщана сумiш оптимального складу С7 зміцнена цементом у кількості 7% по масі | м3 | 1021,9 |
| 45 | +С1421-9451 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 279,7 |
| 46 | +&С1421- 10634-1 | Пiсок середньозернистий | м3 | 478,5 |
| 47 | +&С1421- 9604-2-К | Готова щебенево-піщана сумiш оптимального складу С5 | м3 | 165,9 |
| 48 | +&С1416- 8684-2 | Каменi бортовi, БР100.30.15 | шт | 1141 |
| 49 | +&С113-2313- 6 | Труби двошаровi профільовані дренажні перферовані SN8 дiам. 200 мм з муфтою | м | 724 |
| 50 | +С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 336,3318 |
| 51 | +С111-1901 | Емульсія бітумна, дорожна | т | 7,954 |
| 52 | +&С1633- 28ВДХ | Холодний пластик, густий, білий | кг | 1656,4 |
| 53 | +С1424-11600 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 58,24008 |
| 54 | +&С113-750-2- ДБ1 | Люк чавунний з гратами для дощоприймального колодязя ДБ-1 | шт | 21 |
| 55 | +С113-2317 | Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 500 мм | м | 45 |
| 56 | +&С1416- 8684-1 | Каменi бортовi, БР100.20.8 | шт | 680 |
| 57 | +С113-753 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 23 |
| 58 | +&С111-792-3 | Геотекстиль Typar SF40 | 10м2 | 140,724 |
| 59 | +С1421-9454 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | 45,36 |
| 60 | +К585521- Л004 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | +С1421-9453 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3 | 25 |
| 62 | +С113-2315 | Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 300 мм | м | 30 |
| 63 | +К585521- Л048 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 19 |
| 64 | +&С111-845-З | Затверджувач | кг | 49,7 |
| 65 | +К585521- Л032 | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 19 |
| 66 | +&С111-1906- 12 | анкер J-подібний з арматури 8 мм (720 мм), без поверхневої обробки | шт | 388 |
| 67 | +&С121-781- С1-1 | Сходи сталевi, типу С1-01, довжина 900мм, ширина 550мм | шт | 18 |
| 68 | +&С1426- 11789-50Т-КР | Плитка тактильна із конусоподібним рифленням | м2 | 24 |
| 69 | +С111-1561 | Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі | т | 0,5436 |
| 70 | +&С1633-91-7 | Знаки дорожні квадратної форми І-го типорозміру | шт | 16 |
| 71 | +&С113-5-1- 57-35 | Опори дорожних знаків С-КТР/57-М3.5(СКМ2.3) | шт | 10 |
| 72 | +С111-612 | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 | т | 0,21096 |
| 73 | С142-10-2 | Вода | м3 | 215,17439 |
| 74 | С112-38 | Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт | м3 | 1,9397 |
| 75 | +К585521- Л052 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 18 |
| 76 | +С111-1305 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 1,3595 |
| 77 | +С1633-17ВД | Cкляні кульки імпортні | т | 0,0964 |
| 78 | +&С113-5-1- 57-40 | Опори дорожних знаків С-КТР/57-М4.0(СКМ2.40) | шт | 4 |
| 79 | +&С113-5-1- 57-45 | Опори дорожних знаків С-КТР/57-М4.5(СКМ2.45) | шт | 2 |
| 80 | +&С1633-91-5 | Знаки дорожні трикутної форми І-го типорозміру | шт | 4 |
| 81 | +С1421-9452 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 2,16 |
| 82 | +&С1421- 9656-4-13 | Сумiш пiскоцементна 1:3 | м3 | 1,1 |
| 83 | +С1421-9450 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше | м3 | 1,875 |
| 84 | +&С118-8-1 | Кріплення оцинковане | комплект | 48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85 | +С112-25 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,3213708 |
| 86 | +С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,7156 |
| 87 | +С1424-11598 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,7344 |
| 88 | +&С1633-91- 11 | Таблиці до дорожних знаків І-го типорозміру | шт | 4 |
| 89 | +&К582121- К775-2ПП8 | Плити покриття 2ПП8 серія 3.003.1-1/87 | шт | 1 |
| 90 | +С111-845 | Розчинник для лакофарбових матеріалів N 647 | т | 0,0828 |
| 91 | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,85932 |
| 92 | +К585521- Л005 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |
| 93 | +С111-90 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм | т | 0,00768 |
| 94 | +С111-233 | Ґрунтовка ПЭ-0211 | т | 0,003096 |
| 95 | +С1632-102-1 | Герметик силіконовий водостійкий | кг | 1,4248 |
| 96 | С1425-11696-2 | Розчин азбоцементний | м3 | 0,1426 |
| 97 | С111-181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,0114224 |
| 98 | С111-166 | Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6х80 мм | т | 0,0043 |
| 99 | +С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,00384 |
| 100 | +С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,084802 |
| 101 | С112-57 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,018848 |
| 102 | С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,0023023 |
| 103 | С112-133 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,0205 |
| 104 | +С111-359-1 | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна | т | 0,000899 |
| 105 | С111-627 | Оліфа комбінована К-2 | т | 0,0002457 |
| 106 | +С111-837 | Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А | т | 0,000541 |
| 107 | +С111-1608 | Дрантя | кг | 1,168 |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |
| 108 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 0,4186 |
| 109 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,0073 |

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |
| --- |
| на виконання робіт/надання послуг |
|  | Експлуатаційне утримання дороги на вулиці Івасюка в місті Бориславі Львівської області (капітальний ремонт) |  |
|  | Особливі умови виконання робіт/надання послуг |  |
|  | Обсяги виконання робіт/надання послуг |  |
| № Ч.ч. | Найменування дорожніх робіт та послуг і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Дорожні роботи |
|  | Проїзна частина |  |  |  |
|  | Підготовчі та демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Розбирання бортових каменів на бетонній основі | 100 м | 17,7 |  |
| 2 | (Демонтаж) Улаштування колодязів дощоприймальних круглих діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 0,62 |  |
| 3 | Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня з твердим покриттям (дощоприймачів) | колодязь | 20 |  |
| 4 | Люк чавунний з гратами для дощоприймального колодязя ДБ-1 | шт | 20 |  |
| 5 | Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня з твердим покриттям | колодязь | 5 |  |
| 6 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 5 |  |
| 7 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | 100 т | 1,9788 |  |
| 8 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 21,99 |  |
| 9 | Перевезення сміття до 5 км | т | 219,87 |  |
|  | Проїзна частина. Тип А |  |  |  |
| 10 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм | 1000м2 | 1,064 |  |
| 11 | Перевезення сміття до 5 км | т | 106,4 |  |
| 12 | Розливання в'яжучих матеріалів | 1т | 1,06 |  |
| 13 | Емульсія бітумна, дорожна | т | 1,06 |  |
| 14 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. | 1000 м2 | 1,064 |  |
| 15 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 178,8 |  |
| 16 | Розливання в'яжучих матеріалів | 1т | 0,53 |  |
| 17 | Емульсія бітумна, дорожна | т | 0,53 |  |
| 18 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | 1000 м2 | 1,064 |  |
| 19 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 127,7 |  |
|  | Проїзна частина. Тип Б |  |  |  |
| 20 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | 100м3 | 4,8525 |  |
| 21 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | 100 т | 7,6427 |  |
| 22 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 84,92 |  |
| 23 | Перевезення сміття до 5 км | т | 849,188 |  |
| 24 | Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу | 100м2 | 32,35 |  |
| 25 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см | 1000м2 | 3,235 |  |
| 26 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до товщини 21 см) | 1000м2 | 3,235 |  |
| 27 | Готова щебенево-піщана сумiш оптимального складу С7 зміцнена цементом у кількості 7% по масі | м3 | 856 |  |
| 28 | Розливання в'яжучих матеріалів | 1т | 3,24 |  |
| 29 | Емульсія бітумна, дорожна | т | 3,24 |  |
| 30 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. | 1000 м2 | 3,235 |  |
| 31 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 543,5 |  |
| 32 | Розливання в'яжучих матеріалів | 1т | 1,62 |  |
| 33 | Емульсія бітумна, дорожна | т | 1,62 |  |
| 34 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | 1000 м2 | 3,235 |  |
| 35 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 388,2 |  |
|  | Проїзна частина. Тип В |  |  |  |
| 36 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | 100м3 | 1,881 |  |
| 37 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | 100 т | 2,9626 |  |
| 38 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 32,92 |  |
| 39 | Перевезення сміття до 5 км | т | 329,175 |  |
| 40 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 500 мм (глибина корита 300 мм) | 100м2 | 6,27 |  |
| 41 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 319,8 |  |
| 42 | Робота на відвалі, група ґрунту 1 | 100 м3 | 1,881 |  |
| 43 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | 100м3 | 0,941 |  |
| 44 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см | 1000м2 | 0,627 |  |
| 45 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до товщини 21 см) | 1000м2 | 0,627 |  |
| 46 | Готова щебенево-піщана сумiш оптимального складу С5 | м3 | 165,9 |  |
| 47 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см | 1000м2 | 0,627 |  |
| 48 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до товщини 21 см) | 1000м2 | 0,627 |  |
| 49 | Готова щебенево-піщана сумiш оптимального складу С7 зміцнена цементом у кількості 7% по масі | м3 | 165,9 |  |
| 50 | Розливання в'яжучих матеріалів | 1т | 0,63 |  |
| 51 | Емульсія бітумна, дорожна | т | 0,63 |  |
| 52 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. | 1000 м2 | 0,627 |  |
| 53 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 105,3 |  |
| 54 | Розливання в'яжучих матеріалів | 1т | 0,314 |  |
| 55 | Емульсія бітумна, дорожна | т | 0,314 |  |
| 56 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | 1000 м2 | 0,627 |  |
| 57 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 75,2 |  |
|  | Тротуари |  |  |  |
|  | Влаштування тротуару |  |  |  |
| 58 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | 100м3 | 0,251 |  |
| 59 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | 100м3 | 0,028 |  |
| 60 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | 100 т | 0,4018 |  |
| 61 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 4,46 |  |
| 62 | Перевезення сміття до 5 км | т | 44,64 |  |
| 63 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм (глибина корита 150 мм) | 100м2 | 9,3 |  |
| 64 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 237,15 |  |
| 65 | Робота на відвалі, група ґрунту 1 | 100 м3 | 1,395 |  |
| 66 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | 100м3 | 0,93 |  |
| 67 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | 100м2 | 9,3 |  |
| 68 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до товщини 10 см) | 100м2 | -9,3 |  |
| 69 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 117,2 |  |
| 70 | Розливання в'яжучих матеріалів | 1т | 0,56 |  |
| 71 | Емульсія бітумна, дорожна | т | 0,56 |  |
| 72 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | 100м2 | 9,06 |  |
| 73 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до товщини 5 см) | 100м2 | 9,06 |  |
| 74 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 108,72 |  |
| 75 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (влаштування тактильної плитки) | 100м2 | 0,24 |  |
| 76 | Сумiш пiскоцементна 1:3 | м3 | 1,1 |  |
| 77 | Плитка тактильна із конусоподібним рифленням | м2 | 24 |  |
|  | Бортовий камінь |  |  |  |
| 78 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 11,41 |  |
| 79 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 40 |  |
| 80 | Каменi бортовi, БР100.30.15 | шт | 1141 |  |
|  | Влаштування поребрика |  |  |  |
| 81 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 680 |  |
| 82 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 13,6 |  |
| 83 | Каменi бортовi, БР100.20.8 | шт | 680 |  |
|  | Укріплення узбіччя |  |  |  |
| 84 | Укріплення узбіччя втрамбовуванням щебеню | 100м2 | 2,5 |  |
| 85 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3 | 25 |  |
|  | Водовідведення |
|  | Влаштування кюветів та закюветних дренажів |  |  |  |
|  | Земляні роботи |  |  |  |
| 86 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 | 100 м3 | 14,36 |  |
| 87 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,85 |  |
| 88 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 | 100 м3 | 1,69 |  |
| 89 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 (піску) | 100 м3 | 4,35 |  |
| 90 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 (піску) | 100 м3 | 4,35 |  |
| 91 | Пiсок середньозернистий | м3 | 478,5 |  |
| 92 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 (ґрунт) | 100 м3 | 2,54 |  |
| 93 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 (ґрунт) | 100 м3 | 2,54 |  |
| 94 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 2441,2 |  |
| 95 | Робота на відвалі, група ґрунту 1 | 100 м3 | 14,36 |  |
|  | Влаштування дренажних колодязів |  |  |  |
| 96 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 11,16 |  |
| 97 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 18 |  |
| 98 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 36 |  |
| 99 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 18 |  |
| 100 | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 18 |  |
| 101 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 18 |  |
| 102 | Сходи сталевi, типу С1-01, довжина 900мм, ширина 550мм | шт | 18 |  |
| 103 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази | 100м2 | 0,091 |  |
| 104 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | 100 м2 | 0,841 |  |
|  | Влаштування дренажних труб |  |  |  |
| 105 | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м і діаметром 200 мм | 100 м | 7,24 |  |
| 106 | Труби двошаровi профільовані дренажні перферовані SN8 дiам. 200 мм з муфтою | м | 724 |  |
| 107 | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу | 1000 м2 | 1,303 |  |
| 108 | Геотекстиль Typar SF40 | 10м2 | 140,724 |  |
| 109 | анкер J-подібний з арматури 8 мм (720 мм), без поверхневої обробки | шт | 388 |  |
| 110 | Улаштування щебеневої основи під трубопроводи (засипка щебнем) | м3 | 130 |  |
| 111 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 162,5 |  |
|  | Влаштування водоперепускних труб |  |  |  |
|  | Влаштування труб |  |  |  |
| 112 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 | 100 м3 | 1,161 |  |
| 113 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,129 |  |
| 114 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 9,72 |  |
| 115 | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м і діаметром 500 мм | 100 м | 0,45 |  |
| 116 | Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 500 мм | м | 45 |  |
| 117 | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м і діаметром 300 мм | 100 м | 0,3 |  |
| 118 | Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 300 мм | м | 30 |  |
| 119 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (пісок) | 100 м3 | 0,091 |  |
| 120 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 (пісок) | 100 м3 | 0,817 |  |
| 121 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 (пісок) | 100 м3 | 0,091 |  |
| 122 | Пісок природний, рядовий | м3 | 99,9 |  |
| 123 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (навантаження ґрунту розробленого вручну) | 100 м3 | 0,129 |  |
| 124 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 219,3 |  |
| 125 | Робота на відвалі, група ґрунту 1 | 100 м3 | 1,29 |  |
|  | Відновлення щебеневої основи |  |  |  |
| 126 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 1,44 |  |
| 127 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до товщини 25 см) | 100м2 | 1,44 |  |
|  | Відновлення дощоприймального колодязя |  |  |  |
| 128 | Улаштування колодязів дощоприймальних круглих діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 0,62 |  |
| 129 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 130 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 131 | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 132 | Плити покриття 2ПП8 серія 3.003.1-1/87 | шт | 1 |  |
| 133 | Люк чавунний з гратами для дощоприймального колодязя ДБ-1 | шт | 1 |  |
| 134 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | 100 м2 | 0,038 |  |
|  | Організація дорожнього руху |
|  | Організація дорожнього руху |  |  |  |
|  | Дорожні знаки |  |  |  |
| 135 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках | 100шт | 0,16 |  |
| 136 | При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3 | 100шт | 0,08 |  |
| 137 | Опори дорожних знаків С-КТР/57-М3.5(СКМ2.3) | шт | 10 |  |
| 138 | Опори дорожних знаків С-КТР/57-М4.0(СКМ2.40) | шт | 4 |  |
| 139 | Опори дорожних знаків С-КТР/57-М4.5(СКМ2.45) | шт | 2 |  |
| 140 | Улаштування бетонної основи пiд трубопроводи (бетонування опори) | м3 | 0,72 |  |
| 141 | Знаки дорожні трикутної форми І-го типорозміру | шт | 4 |  |
| 142 | Знаки дорожні квадратної форми І-го типорозміру | шт | 16 |  |
| 143 | Таблиці до дорожних знаків І-го типорозміру | шт | 4 |  |
| 144 | Кріплення оцинковане | комплект | 48 |  |
|  | Дорожня розмітка |  |  |  |
| 145 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.1 | км лінії | 1,697 |  |
| 146 | Розчинник для лакофарбових матеріалів N 647 | т | 0,0506 |  |
| 147 | Затверджувач | кг | 30,4 |  |
| 148 | Cкляні кульки імпортні | т | 0,0594 |  |
| 149 | Холодний пластик, густий, білий | кг | 1012,6 |  |
| 150 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.7 | км лінії | 0,154 |  |
| 151 | Розчинник для лакофарбових матеріалів N 647 | т | 0,0023 |  |
| 152 | Затверджувач | кг | 1,4 |  |
| 153 | Cкляні кульки імпортні | т | 0,0027 |  |
| 154 | Холодний пластик, густий, білий | кг | 46 |  |
| 155 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.14.1 | 10 м2 | 9,8 |  |
| 156 | Розчинник для лакофарбових матеріалів N 647 | т | 0,0299 |  |
| 157 | Затверджувач | кг | 17,9 |  |
| 158 | Cкляні кульки імпортні | т | 0,0343 |  |
| 159 | Холодний пластик, густий, білий | кг | 597,8 |  |

ДОДАТОК №3

ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Взірець

Лист-згода на обробку персональних даних

Відповідно до Закону «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно  з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі торгів, цивільно-правових та господарських відносин.

Посада, ім’я ПРІЗВИЩЕ, підпис уповноваженої особи учасника

ДОДАТОК №4

ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ФОРМА «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ»

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку (для юридичних осіб)

Уважно вивчивши тендерну документацію подаємо на участь у торгах щодо закупівлі ___________________________________________________________________________

(назва предмета закупівлі )

(назва замовника)

згідно технічними, якісними та кількісними характеристиками предмета закупівлі та іншими вимогами тендерної документації, замовника свою тендерну пропозицію.

Повне найменування учасника__________________________

______________________________________________________

Адреса (юридична і фактична) _________________________

Телефон (факс) ______________________________________

Е-mail ______________________________________________

Тендерна пропозиція (з ПДВ або без ПДВ) :

цифрами ______________________________________________ грн., 
	словами  _______________________________________ грн.,

у тому числі ПДВ _____________________ грн.,

або без ПДВ (у разі якщо учасник не є платником податку на загальних засадах)

Гарантійний термін ___________________ (у роках).

1. У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї тендерної пропозиції протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозиції.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно із Особливостей.

5. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів.

6. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

Посада, ім’я ПРІЗВИЩЕ, підпис уповноваженої особи учасника

ДОДАТОК №5

ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ДОГОВІР  №___

про закупівлю робіт

м. Борислав                                                                                                       «___» __________ 2024р.

Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради, в особі  начальника управління Корпана Романа Васильовича,  який діє на підставі Положення про управління (надалі - Замовник) з однієї сторони, та ____________________________________ (надалі - Виконавець) в особі ______________ ___________________________________________, який діє на підставі _____________________, з другої сторони, надалі «Сторони», уклали даний Договір (далі – Договір)  про наступне:

- Предмет Договору

- Виконавець зобов’язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи з: «Експлуатаційне утримання дороги на вулиці Івасюка в місті Бориславі Львівської області (капітальний ремонт)»за ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація. (далі – Об´єкт)

- Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Виконавцю, визначені договірною ціною (Додаток 1), яка є невід’ємною частиною Договору.

- Обсяги виконання робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

- Якість виконання робіт

2.1.Виконавець повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам цього Договору та діючим будівельним нормам і стандартам.

2.2. Вироби та матеріали, які використовуються в процесі виконання робіт, повинні відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх якості та відповідності. Якість матеріалів та їх відповідність проектно-кошторисній документації підтверджується відповідними сертифікатами.

2.3. Відповідальність за якість, наявність сертифікатів лабораторних випробовувань на вироби та матеріали, які використовуються в процесі виконання робіт та зафіксовані в актах приймання виконаних робіт несе Виконавець.

- Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить – ______________ грн. з врахуванням ПДВ - _______грн. та підтверджується Договірною ціною (Додаток 1), що є невід’ємною частиною Договору, у тому числі: сума зобов’язань Замовника становить у 2024 році - __________ грн. з врахуванням ПДВ -_______ грн., а у 2025 році - ___________ грн. з врахуванням ПДВ - __________ грн.

3.2. Сума зобов’язань Замовника можуть коригуватися в межах ціни цього Договору при зміні напрямків використання бюджетних коштів відповідно до планів фінансування (розпоряджень Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації, інших розпорядників коштів), що буде визначатися додатковими угодами.

3.3. Договірна ціна є твердою і може бути уточнена за наступних умов:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

- узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни обсягу та якості робіт);

- зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

- зміна тарифів, що встановлюється на законодавчому рівні (в т. ч. державними регуляторами).

3.4. Договірна ціна робіт обґрунтовується відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» з усіма змінами і доповненнями та згідно інших діючих нормативно-кошторисних документів.

3.5. У разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів, що стосуються ціноутворення у будівництві (капітальному ремонті) Договір приводиться до чинних актів шляхом укладення додаткової угоди.

- Порядок здійснення оплати

4.1. Оплата здійснюється  Замовником на підставі ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України – лише за фактично надані послуги на підставі належним чином оформлених документів Виконавця (Акту прийому - передачі виконаних робіт) протягом 15 календарних днів.

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за  виконані роботи здійснюється  протягом 20 календарних днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на свій банківський рахунок. Датою оплати вважається дата списання грошових коштів з поточного рахунку Замовника.

4.2. Фінансування робіт здійснюється за рахунок: коштів місцевого бюджету.

4.3. Додаткові роботи, що виконані Виконавцем без попереднього узгодження з Замовником і непередбачені цим договором, не оплачуються.

4.4. Роботи при виконанні яких допущено відхилення від кошторисної документації чи порушення діючих норм і правил, оплачуються після усунення відхилень і порушень в порядку, передбаченому Договором.

4.5. Валютою платежу є гривня.

4.6. Приймання та оплату виконаних робіт, виконаних субвиконавцями, здійснює Виконавець.

4.7. Виконавець не вправі вимагати оплати за:

- невиконані роботи;

- роботи надані іншим Виконавцем без погодження з Замовником;

- неякісно виконані роботи.

4.8. Замовник не несе відповідальності за ненадходження коштів з джерел фінансування.

- Виконання робіт

5.1. Строк (термін) виконання робіт – до 31.12.2025 року, якщо інше не встановлено Календарним графіком виконання робіт (Додаток №2, який є невід’ємною частиною цього договору).

5.2. Місце виконання робіт: дорога на вулиці Івасюка в місті Бориславі, Дрогобицького району Львівської області, Україна.

5.3. Виконавець гарантує якість виконаних робіт, визначених у кошторисній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

5.3. Замовник може вносити пропозиції про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт на об'єкті із внесенням у встановленому порядку змін у Договір.

5.4. У разі затримки початку виконання робіт з незалежних від Виконавця обставин сторони можуть погодити зміни до договору, в яких обумовлюють нову дату терміну виконання робіт. Такими обставинами є: стихійні лиха, пожежі, військові події, народні заворушення, масові локальні безпорядки, дії державних органів влади та органів місцевого самоврядування.

5.5. Роботи та матеріальні ресурси. що використовуються для їх виконання. повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам i нормативним документам у галузі будівництва, проектно-кошторисній документації та Договору.

5.6. 3 метою контролю за відповідністю робіт. матеріальних ресурсів установленим технічним вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку. встановленому законодавством.

5.7. Замовник здійснює контроль за ходом. якістю, вартістю та обсягами виконання робіт у порядку. встановленому чинним законодавством та Договором.

5.8. З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектній документації Замовник забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва шляхом укладення відповідного Договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним проектувальником). Авторський нагляд під час будівництва Об'єкта здійснюється в порядку. встановленому законодавством.

5.9. Для здійснення авторського та технічного нагляду Замовника з контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідні інформацію та документи.

5.10. У разі виявлення невідповідності викопаних робіт встановленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання а також виконання функцій робіт.

5.11. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам Підрядник зобов'язаний негайно провести заміну цих ресурсів. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів. які не відповідають установленим вимогам Замовником не оплачуються.

- Права та обов'язки сторін

- Замовник має право:

- Здійснювати контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами, відповідністю виконання робіт вимогам кошторисної документації, будівельних норм і правил, відповідністю матеріалів, виробів і конструкцій державним стандартам і технічним нормам.

- Вимагати проведення додаткових випробувань матеріалів та виконаних робіт. отримання додаткових висновків експертних організацій у випадках. визначених чинним законодавством. а також перевірки якості прихованих робіт, не прийнятих Замовником, Зазначена вимога Замовника є обов'язковою для виконання Підрядником. Витрати на проведення таких додаткових випробувань i перевірок несе Підрядник.

- Зменшувати обсяг робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

- Вимагати від Виконавця виправлення за власний рахунок у встановлений строк неякісно виконаних робіт, та робіт проведених з відхиленням від кошторисної документації чи з порушенням будівельних норм.

- Узгоджувати перелік субпідрядних/субвиконавчих організацій, які залучаються Виконавцем до виконання робіт.

- Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у кошторисній документації та договорі, і не можуть бути усунені Виконавцем.

- Відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавець своєчасно не розпочав виконувати роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором стає неможливим, або якщо наявне відставання більше ніж у чотирнадцять календарних днів від строків, визначених в календарному графіку виконання робіт для окремих видів робіт та/або для Об'єкта в цілому.

- Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Виконавцю виконану частину робіт.

- Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору в односторонньому порідку повідомивши Виконавця за 15 календарних днів та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Виконавцем умов Договору.

- Зменшувати обсяг робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

- Відтермінувати проведення оплати за виконані роботи, у випадку відсутності поступлення коштів на рахунок Замовника про, що повідомити Виконавця протягом 10 днів з моменту підписання акту прийому-передачі виконаних робіт.

- Замовник зобов'язується:

- Надати Підряднику будівельний майданчик, передати дозвільну та iншy договірну документацію.

- Прийняти від Виконавця акт прийому - передачі виконаних робіт та підписати впродовж узгодженого сторонами строку або повернути Виконавцю для виправлення.

- Здійснити приймання робіт протягом 20-ти днів після одержання офіційного повідомлення Виконавця про завершення виконаних робіт.

- Сприяти Виконавцю у виконанні робіт.

- Повідомити Виконавця про виявлені недоліки.

- Оплату за виконані роботи провести протягом 20 календарних днів після надходження відповідного призначення з бюджету в межах обсягів фактичних надходжень, які необхідні для здійснення розрахунків за даним Договором.

- Виконавець має право:

- Отримувати від Замовника всю необхідну для виконання Договору інформацію та документи.

- Залучати до виконання робіт субпідрядні/субвиконавчі організації, які були визначені пропозицією Виконавця. Субпідрядники/субвиконавці, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові) достатні для виконання даних робіт, тощо.

- Виконавець зобов'язаний:

6.4.1.Виконувати роботи у відповідності з вимогами кошторисної документації, будівельних норм і правил та чинного законодавства України.

6.4.2. Забезпечити реєстрацію даного Договору на Порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

6.4.3. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором, зокрема календарним графіком виконання робіт.

6.4.4. До початку робіт одержати встановлені законодавством дозволи на виконання робіт (в разі необхідності) та надати Замовнику довідку про призначення працівників Підрядника (викопробів) на Об'єкті (3 додатком копій наказів про цих працівників, підписами цих працівників).

6.4.5. Повідомити Замовника в термін не пізніше ніж за п´ять днів про дату та час початку робіт шляхом надсилання листа на електронну пошту Замовника (vzhkgb@gmail.com) чи рекомендованим листом на адресу: Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження, вул.Шевченка, 42, м.Борислав, Львівська обл., Україна.

6.4.6. Мати ліцензію на право виконання тих видів підрядних робіт. які відповідно до законодавства України підлягають ліцензуванню. Підрядник rapaнтує наявність відповідних ліцензій у субпідрядників на ті вили робіт. які передбачені цим Договором та підлягають ліцензуванню.

6.4.7. Завчасно, у письмовій формі, інформувати Замовника про можливість припинення, або сповільнення виконання робіт з його вини, а також з інших, не залежних від Виконавця, обставин.

6.4.8. Забезпечувати охорону місця виконання підрядних робіт, безпеку руху автотранспорту та пішоходів на Об'єкті.

6.4.9. Забезпечити виконання робіт в строки встановлені цим Договором, якість яких відповідає вимогам розділу 2 цього Договору.

6.4.10. Усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником.

6.4.11. Виконавець зобов'язаний суворо дотримуватись нормативних правил охорони праці, протипожежних норм і положень, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, діючих в Україні.

6.4.12. Виконавець несе відповідальність за наявність ліцензій та дозволів, необхідних для надання відповідних робіт, визначених нормативними документами.

6.4.13. Після закінчення виконання робіт з капітального ремонту вивезти за власний рахунок техніку, відходи, сміття, провести благоустрій території, приміщень.

6.4.14. Після закінчення всіх передбачених кошторисною документацією робіт протягом 10-ти днів письмово повідомити про це Замовника.

6.4.15. Виконавець гарантує якість виконання робіт визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

6.4.16. Проводити лабораторні випробування на вимогу Замовника за власні кошти.

6.4.17. Підрядник забезпечує своєчасне ї в повному обсязі ведення виконавчої документації передбаченої будівельними нормами і правилами та іншими нормативно-правовими актами. визначає осіб. відповідальних за її ведення.

- Відповідальність сторін.

  - За порушення строків усунення дефектів або відхилень від кошторисної документації згідно зауважень Замовника, Виконавець сплачує Замовнику за кожен день прострочки пеню, розмір якої обчислюється від вартості невиконаних чи неякісно виконаних робіт. Якщо в цей період облікова ставка НБУ змінювалася, розмір пені обчислюється пропорційно цим змінам.

  - За порушення строків оплати виконаних робіт при отриманні фінансування по даних послугах, Замовник сплачує пеню, розмір якої обчислюється від суми не оплачених, але прийнятих робіт, витрачену з урахуванням офіційного рівня інфляції, з розрахунку облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня.

  - За порушення строків виконання робіт Виконавцем, останній сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,5 % за кожен день затримки від неосвоєної суми коштів.

  - У випадку якщо затримка з виконання робіт, що виникла з вини Виконавця триває більше ніж 30 (тридцять) днів, Замовник письмово повідомляє про це Виконавця. У випадку якщо протягом 30 (тридцять) днів Виконавець не усуне затримку виконання робіт, Замовник має право в односторонньому порядку відсторонити Виконавця від виконання робіт, не звільняючи його від відповідальності, що випливає з Договору.

  - Виконавець несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини майна Замовника.

  - У разі коли Виконавець розпочав та закінчив виконання робіт у терміни, передбачені у договорі, але при прийнятті виконаних робіт Замовником виявлені недоліки цих робіт Виконавець зобов'язаний усунути недоліки за свій рахунок у терміни, погоджені із Замовником. У разі порушення термінів усунення недоліків, що виявлені під час виконання робіт Виконавець зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 0,5 % від суми неякісно виконаних робіт.

  - Сплата штрафних санкцій не звільняє Виконавець від обов'язку усунути недоліків послуг.

- Гарантійні строки якості наданих послуг

- Підрядник гарантує якість закінчених робіт ї змонтованих конструкцій. досягнення показників, визначених у проектній документації. та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

- Гарантійний строк експлуатації Об’єкта будівництва становить не менше 10 років від дня його прийняття замовником. Початком гарантійного строку вважається день, наступний після дня підписання Акту про приймання-передачі Об’єкта будівництва. (Учасник має надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції).

- Підрядник протягом трьох років після закінчення гарантійного строку експлуатації Об’єкта відповідає за дефекти, що призвели до руйнування, аварій, обвалів на Об’єкті, якщо замовник об’єктивно не міг виявити ці дефекти при прийманні Об’єкта чи протягом періоду гарантійного строку експлуатації Об’єкта. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, які виникли з вини підрядника.

- У разі виявлення протягом гарантійного терміну експлуатації Об’єкта будівництва недоліків (дефектів), Замовник протягом 20-ти днів після їх виявлення повідомить про це Виконавця, запросить його для складання дефектного акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Виконавець не явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк , Замовник має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це Виконавця.

Акт, складений без участі Виконавця, Замовник надсилає йому для виконання протягом 10- ти днів після складання.

- Виконавець зобов'язаний за свій рахунок усунути дефекти, допущені з його вини, протягом строків, визначених дефектним актом. Якщо протягом 5-и днів Виконавець не приступає до ліквідації порушень, Замовник може залучати для цього третіх осіб з компенсацією усіх витрат та понесених збитків за рахунок Виконавця.

8.4. Виконавець не відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного терміну , якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок :

- природного зносу систем або його частини.

- неправильної її експлуатації

- неправильності інструкцій щодо її експлуатації, розроблених самим Замовником або залученими іншими особами

- неналежного ремонту систем який здійснено самим Замовником або залученими третіми особами.

В інших випадках Виконавець зобов'язується усунути недоліки Об’єкта будівництва за власний кошт у терміни погоджені із Замовником. Терміни усунення недоліків мають враховувати технологічні можливості Виконавця.

- Форс-мажор.

- Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов договору, якщо це стало наслідком дії форс-мажорних обставин, до яких відносяться: стихійні явища, пожежі, військові дії, масові безпорядки законні або незаконні дії органів державної влади чи управління та їх структурних підрозділів; які безпосередньо впливають на виконання умов Договору.

- Період звільнення від відповідальності за невиконання умов Договору починається з моменту оголошення не виконуючою стороною форс-мажору і закінчується з моменту досягнення результатів вжитими нею заходами для виходу із форс-мажору, чи з моменту, коли не виконуюча сторона могла б вжити таких заходів, але не зробила цього.

- Сторони зобов'язані вживати всіх можливих заходів для виходу із форс-мажору. Форс-мажор автоматично Продовжує строк виконання зобов'язань на весь час його дії та ліквідації наслідків.

- Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов’язана не пізніше трьох календарних днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення листа на офіційну адресу (або електронну адресу, зазначену в Договорі) іншої Сторони) інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. Аналогічні умови застосовуються Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.

- Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше ніж 3 місяці, то кожна сторона матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за Договором. В такому випадку жодна із сторін не матиме права на відшкодування другою стороною можливих збитків.

- Неповідомлення/несвоєчасне повідомлення Стороною, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), іншу Сторону про їх настання або припинення веде до втрати права Сторони посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання / несвоєчасне виконання зобов’язань за цим Договором.

- Внесення змін у Договір та його розірвання.

- Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов та укладення додаткової угоди, яка є невід'ємною частиною договору.

- Розірвання Договору можливе за згодою сторін.

- Замовник може розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Виконавця не менш як за 10 днів за таких обставин:

- Відсутності у Замовника коштів для подальшого фінансування робіт.

- Виявлення недоцільності, або неможливості виконання послуг, в тому числі на підставі рішень відповідних контролюючих органів.

- Суттєвого порушення Виконавцем своїх зобов'язань, що створює передумови для затримки виконання замовлення у встановлені терміни більше, ніж на один місяць.

- Якщо роботи не розпочато з вини Виконавця, Замовник має право розірвати договір.

- Грубих порушень Виконавця будівельних норм і правил у випадку відмови Виконавця від їх усунення.

- Прийняття судом постанови про визнання Виконавця банкрутом.

- У випадку розірвання Договору в порядку передбаченому п. 10.3.4. та п. 10.3.5. цього Договору Виконавець не вправі вимагати оплати за послуги, виконані з порушеннями будівельних норм і правил або кошторисної документації.

- Термін дії договору та інші умови

11.1. Цей Договір набирає чинності з дати  його укладення  і діє до 31 грудня 2025 року, в частині грошових та гарантійних зобов’язань до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

11.2. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

11.3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг);

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.

12. Прикінцеві положення.

- Усі суперечки та розбіжності, що стосуються виконання цього Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди - в судовому порядку.

- Прийняття рішень про зміну умов Договору оформляється шляхом підписання додаткових угод на рівні осіб, що підписали Договір.

- Жодна із сторін не вправі передавати свої права і обов'язки, а також інформацію за Договором третім особам без письмової згоди другої сторони.

- У разі зміни офіційної електронної адреси будь-якою зі Сторін Сторона повинна повідомити іншу про зміну офіційної електронної адреси письмово — рекомендованим листом з повідомленням або на офіційну електронну адресу іншої Сторони, протягом 5 календарних днів з моменту настання таких змін. Сторони відповідають за правильність зазначення офіційної електронної адреси.

- Договір складено у 2-х оригінальних примірниках.

13. Додатки до договору.

  - До Договору додається і є невід’ємною частиною Договору:

- Додаток № 1 – Договірна ціна.

- Додаток № 2 – Графік виконання робіт.

- Місцезнаходження та реквізити Сторін

| Замовник | Виконавець |
| --- | --- |
| Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради Індекс: 82300, Адреса: Україна, Львівська обл., м. Борислав, вул. Шевченка, 42 Р/р UA268201720344221033400028886 в ДКСУ м. Київ МФО 820172 код ЄДРПОУ 26412705 Тел./факс (03248) 5-26-56 e-mail: vzhkgb@gmail.com Начальник управління _______________ Роман КОРПАН М.П. | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

Додаток 6

До тендерної документації

Форма гарантії

ФОРМА 
забезпечення тендерної пропозиції

________________________________________ ГАРАНТІЯ № ________ (назва в разі необхідності) 1. Реквізити Дата видачі ______________ Місце складання ___________________________________________________________________ Повне найменування гаранта _________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Повне найменування принципала _____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Найменування бенефіціара __________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Сума гарантії ______________________________________________________________________ Назва валюти, у якій надається гарантія _______________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Дата початку строку дії гарантії (набрання чинності) ____________________________________ ____________________________________________________________________________________ Дата закінчення строку дії гарантії, якщо жодна з подій, передбачених у пункті 4 форми, не настане ____________________________________________________________________________ Номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі _____________________ ____________________________________________________________________________________ Інформація щодо тендерної документації ______________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Відомості про договір, відповідно до якого видається гарантія банком, страховою організацією, фінансовою установою (у разі наявності)* _____________________________________________ 2. Ця гарантія застосовується для цілей забезпечення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) з врахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості). 3. За цією гарантією гарант безвідклично зобов’язаний сплатити бенефіціару суму гарантії протягом 5 днів після дня отримання гарантом письмової вимоги бенефіціара про сплату суми гарантії (далі - вимога). Вимога надається бенефіціаром на поштову адресу гаранта та повинна бути отримана ним протягом строку дії гарантії. Вимога може бути передана через банк бенефіціара, який підтвердить автентичним SWIFT-повідомленням на SWIFT-адресу гаранта достовірність підписів та печатки бенефіціара (у разі наявності) на вимозі та повноваження особи (осіб), що підписала(и) вимогу (у разі, якщо гарантом є банк). Вимога повинна супроводжуватися копіями документів, засвідчених бенефіціаром та скріплених печаткою бенефіціара (у разі наявності), що підтверджують повноваження особи (осіб), що підписала(и) вимогу. Вимога повинна містити посилання на дату складання/видачі і номер цієї гарантії, а також посилання на одну з таких умов (підстав), що підтверджують невиконання принципалом своїх зобов’язань, передбачених його тендерною пропозицією: відкликання тендерної пропозиції принципалом після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; непідписання принципалом, який став переможцем тендеру, договору про закупівлю; ненадання принципалом, який став переможцем тендеру, забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією; ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений абзацом 15 пункту 47 Особливостей, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 47 Особливостей. 4. Строком дії гарантії є період з дати початку дії гарантії до дати закінчення дії гарантії (включно) або до настання однієї з таких подій залежно від того, що настане раніше: сплата бенефіціару суми гарантії; отримання гарантом письмової заяви бенефіціара про звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією; отримання гарантом повідомлення принципала про настання однієї з обставин, що підтверджується відповідною інформацією, розміщеною на вебпорталі Уповноваженого органу, а саме: закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі; відкликання принципалом тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. 5. У разі дострокового звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією заява бенефіціара про звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією повинна бути складена в один з таких способів: на паперовому носії, підписана представником(ами) бенефіціара і скріплена печаткою бенефіціара (у разі наявності), що підтверджує повноваження особи (осіб), що підписала(и) заяву, шляхом надсилання на поштову адресу гаранта; у формі електронного документа, підписана представником(ами) бенефіціара з накладенням кваліфікованого електронного підпису представника(ів) бенефіціара та подана безпосередньо на електронну адресу гаранту разом із засвідченими кваліфікованим електронним підписом представника(ів) бенефіціара копіями документів, що підтверджують повноваження представника(ів) бенефіціара. 6. Зміни до цієї гарантії можуть бути внесені в установленому законодавством порядку, після чого вони стають невід’ємною частиною цієї гарантії. 7. Ця гарантія надається виключно бенефіціару і не може бути передана або переуступлена будь-кому. Відносини за цією гарантією регулюються законодавством України. Зобов’язання та відповідальність гаранта перед бенефіціаром обмежуються сумою гарантії. Цю гарантію надано в формі електронного документа та підписано шляхом накладання кваліфікованого(их) електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності), що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) гаранта та його печатки відповідно (зазначається в разі, якщо гарантія надається в електронній формі). **Уповноважена(ні) особа(и) (у разі складання гарантії на паперовому носії) _________________________________________________________________________________ (посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та печатка (у разі наявності)) Уповноважена(ні) особа(и) (у разі надання в електронній формі) _________________________________________________________________________________ (посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та кваліфікований електронний підпис)