**Додаток 1**

**Технічні, якісні та кількісні характеристики послуг**

**«Код ДК 016:2015-50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» (Технічне обслуговування та ремонт медичного обладнання)»**

**а саме: Послуги по технічному обслуговуванню та поточному ремонту апаратів для анестезії «Leon»**

Послуги по технічному обслуговуванню та поточному ремонту апаратів для анестезії **«Leon»** в комплекті :

1. Аппарат для анестезії «Leon» в комплекті:

1.1 Блок апарата,

1.2 Компрессор,

1.3 Монітор стеження стану пацієнта.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування послуги** | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість** |
| **1** | **Послуги по технічному обслуговуванню та поточному ремонту апарата для анестезії Leon (серійний номер 0200020HUL00301762):** |  |  |
|  | **Апарат для анестезії Leon, у складі:** |  |  |
| **1.1** | **Блок апарата:** |  |  |
| 1.1.1 | Чистка апарата та попередня діагностика стану системи | Послуга | 1 |
| 1.1.2 | Розбирання-збирання апарата | Послуга | 1 |
| 1.1.3 | Заміна щорічного сервісного комплекта №3 модуля пацієнта | Послуга | 1 |
| 1.1.4 | Заміна щорічного сервісного комплекта №1 док станції | Послуга | 1 |
| 1.1.5 | Заміна датчика вимірювання кисню | Послуга | 1 |
| 1.1.6 | Заміна дихального мішка | Послуга | 1 |
| 1.1.7 | Заміна дихального контура пацієнта | Послуга | 1 |
| 1.1.8 | Повна калібровка системи | Послуга | 1 |
| 1.1.9 | Повне тестування апарату | Послуга | 1 |
| **1.2** | **Компресор :** |  |  |
| 1.2.1 | Чистка апарата | Послуга | 1 |
| 1.2.2 | Розбирання-збирання апарата. | Послуга | 1 |
| 1.2.3 | Заміна фільтрів компресора (сервісного комплекта) | Послуга | 1 |
| 1.2.4 | Заміна редуктора високого тиску | Послуга | 1 |
| 1.2.5 | Тестування апарата | Послуга | 1 |
| **1.3** | **Монітор стеження стану пацієнта:** | Послуга |  |
| 1.3.1 | Чистка апарата | Послуга | 1 |
| 1.3.2 | Розбирання/збирання апарата | Послуга | 1 |
| 1.3.3 | Заміна батарейки БИОС | Послуга | 1 |
| 1.3.4 | Заміна колби вологовідділювача | Послуга | 1 |
| 1.3.5 | Заміна подовжувальної лінії | Послуга | 1 |
| 1.3.6 | Повне тестування апарату | Послуга | 1 |

**Вимоги:**

1. Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом (лист про виконання аналогічних робіт)

2. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника.

3. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів для проведення технічного обслуговування.

4. Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом (надати копії сертифікатів про навчання від виробника вказаного медичного обладнання);

5. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником,яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.