**Зміни які вносяться до тендерної документації**

***У Додатоку № 2 до тендерної документації***

1. Абзац п’ятий Додатку 2: У своєму складі проливна установка повинна мати такі окремі складові частини (Додаток 1 Методики):

слов *«- вузол вимірювання на базі перетворювача лічильника SITRANS FM MAG 1100 (чи аналогічного за технічними характеристиками витратоміра-лічильника) з обчислювачем, синхронізуючим пристроєм та блоком зберігання даних*;» **замінити на слова** **«** - вузол вимірювання з обчислювачем, синхронізуючим пристроєм та блоком зберігання даних; **»**

1. Абзац сьомий Додатку 2:

слова *«Технічні та якісні характеристики витратоміра-лічильника, що входить до вузла вимірювання об’єму та використовується в якості еталону звіряння, повинно бути підтверджено дійсними на момент проведення торгів Сертифікатом перевірки типу, виданим в Україні, на підставі проведеної оцінки відповідності вимогам технічних регламентів»* **виключити з тексту.**

1. Абзац восьмий Додатку 2: На підтвердження відповідності діючій Методиці учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції конкурсних торгів копії наступних документів:

слова «- *Копія Сертифікату перевірки типу на витратомір-лічильник, що входить до складу установки.»* **виключити з тексту.**

**В Оголошенні Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції**

1. Слова та цифри «Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 16.03.2024 року 00:00 год.» **замінити на слова та цифри** «Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 18.04.2024 року 00:00 год.»