**Додаток № 3 до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючим на період постачання Товару.

Учасник повинен забезпечувати дотримання загальних та гарантованих стандартів якості постачання електричної енергії, в тому числі, що передбачені згідно Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375 (надалі – Порядок 375), Закону України «Про ринок електричної енергії» (надалі - Закон про ринок), Правил роздрібного ринку електричної енергії (надалі - ПРРЕЕ), інших нормативно-правових актів.

Якісні характеристики мають відповідати пункту 1.1.2 глави 1.1. розділу І ПРРЕЕ,  а саме, що якість електропостачання це перелік визначених Регулятором, НКРЕКП показників (і їх величин), які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії.

Електропостачальник забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, в тому числі тих, що передбачені згідно Порядку 375, Закону, ПРРЕЕ, КСР, умов договору про постачання електричної енергії (договору про закупівлю) та інших нормативно-правових актів. Згідно статті 18 Закон показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Електропостачальник зобов'язується:

* здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної енергії Споживачу що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії Споживачу.
* зобов'язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються Споживачу, що передбачає вчасне та повне інформування Споживача про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини між Електропостачальником та Споживачем, ведення точних та прозорих розрахунків із Споживачем, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.

У разі недотримання показників комерційної якості надання послуг Постачальником Споживач має право на отримання компенсації, а Постачальник зобов’язується надавати таку компенсацію Споживачу у порядку, затвердженому Регулятором, опублікувати на своєму офіційному веб-сайті порядок надання компенсацій та їх розміри.

Взаємовідносини між електропостачальниками та споживачами електричної енергії регулюються наступними документами: Законом України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13.04.2017; Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312; Кодексом систем передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 309; Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 310; Кодексом комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 311.

Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI КСР параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення».

Технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим / зареєстрованим чинним нормативним актам чинного законодавства (державним стандартам, технічним умовам).

**Перелік, адреса,** **ЕIС-код точки (точок) комерційного обліку Споживача, за якими здійснюється постачання електричної енергії**

**Споживач – Красилівське підприємство водопровідно-каналізаційного господарства**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування об’єкту** | **Адреса розташування об’єкту** | **ЕIС-код точки комерційного обліку** | **Рівень напруги кВ** | **Група обліку (А/Б)** | **Клас напруги**  **споживача** | **Графік**  **постачання** |
| 1 | Свердловина № 2а(2б) | вул.Ярослава Мудрого | 62Z445291351447L | 0,4 | клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 2 | Свердловина №3 | вул.Шевченка | 62Z944380310959D | 0.4 | клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 3 | Свердловина № 7 | вул.Грушевського | 62Z331512949998B | 0.4 | клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 4 | Свердловина №8 | вул.Грушевського (біля лікарні) | 62Z539096049217Y | 0,4 | клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 5 | ОС-2 | м.Красилів | 62Z972140096470U | 0.4 | клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 6 | Свердловина № 4(4а) | вул.Кошового | 62Z9691600803032 | 0.4 | клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 7 | КНС №2 | вул.Центральна | 62Z9027479174593 | 0.4 | клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 8 | ОС-1 ввод-2 | с.Заставки | 62Z169442138827R | 0.4 | клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 9 | Машзавод, ВНС-2 | вул.Центральна | 62Z067375849885L | 0,4 | клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 10 | ВНС-2,ввод | вул.Центральна | 62Z078089978224В | 0.4 | клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 11 | КНС-2 | вул.Центральна | 62Z537936362216O | 0.4 | клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 12 | Свердловина №9 | пров.Василя Стуса | 62Z318314850694S | 0.4 | клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 13 | Свердловина № 10 | вул.В.Стуса | 62Z5038734158552 | 0.4 | клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 14 | Свердловина № 11 | Вул.Центральна | 62Z026725632611T | 0.4 | клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 15 | ГКНС | вул.Будівельна,6 | 62Z0121968413928 | 0.4 | клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 16 | КНС | Вул.І.Франка | 62Z711766124064W | 0.4 | клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 17 | КНС ввід 1 | Вул.Котовського,3 | 62Z004728769778T | 0.4 | клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 18 | КНС | Вул.Жовтнева | 62Z1984629641233 | 0.4 | клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 19 | Насосна станція | Пров.Таращанський | 62Z8868331832326 | 0.4 | клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 20 | ОС-1 | с.Заставки | 62Z220700202872Y | 0.4 | клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 21 | ГКНС | вул.Будівельна,6 | 62Z291837549451C | 0,4 | клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 22 | артезіанська свердловина | вул.Перемоги | 62Z213032371873V | 0,4 | клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 23 | свердловина | вул. Воскресенська | 62Z729533426674J | 0,4 | клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 24 | Свердловина № 26 | За межами міста Красилова | 62Z984658609587Y | 0,6 | клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 25 | Свердловина № 26 | За межами міста Красилова | 62Z471038122717Y | 0,6 | клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 26 | КНС | Пров.Котовського,9 А | 62Z047707379477А | 0,4 | Клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 27 | Башня (пл) | с.Лагодинці, вул.Подільська,15 | 62Z1847726590498 | 0,38 | Клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 28 | Водонапірна башня (пл) | с.Заставки, вул.Польова | 62Z3537744696641 | 0,38 | Клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 29 | Артезіанська свердловина (пл.) | с.Яворівці, вул.Центральна, 1 А | 62Z2102159222398 | 0,38 | Клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 30 | Свердловина (ферма) (пл.) | С.Кульчини, вул.Садова, б/н | 62Z4228016889726 | 0,38 | Клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 31 | Свердловина (пл.) | С.Кульчини, вул.Польова,0 | 62Z5705479938499 | 0,38 | Клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 32 | Водонапірна башня (пл) | с.Заставки, вул.Польова | 62Z3537744696641 | 0,38 | Клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 33 | Водонапірна башня с.Кульчинки (пл) | с.Кульчинки, вул.Жовтнева,0 | 62Z7748487254199 | 0,38 | Клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |
| 34 | Станція підвищення тиску(пл) | м. Красилів,  вул. Яблунева, 70а | 62Z3020844668058 | 0,38 | Клас Б | 2 | цілодобово,  до 30.06.2024  року |

Найменування оператора системи розподілу (ОСР): **АТ «Хмельницькобленерго»**

**\**Учасник процедури закупівлі підтверджує технічні вимоги Замовника викладаючи їх у стверджувальній формі на фірмовому бланку із зазначенням № та дати, посади, прізвища, ініціалів та підпису уповноваженої особи, та скріплена печаткою підприємства (у разі наявності).***

*Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(підпис) (ініціали та прізвище)*

*М П*