**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(назва предмета закупівлі)*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Телекомунікаційні кабелі та обладнання |
| Код ДК 021:2015 | Телекомунікаційні кабелі та обладнання, код ДК 021:2015 - 32520000-4 |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Телекомунікаційні кабелі та обладнання, код ДК 021:2015 - 32520000-4 |
| Кількість поставки товару | Згідно технічних характеристик |
| Місце поставки товару | 25002, м. Кропивницький |
| Строк поставки товару | до 01 листопада 2023 року |

Технічні характеристики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Конкретна назва предмета закупівлі | Одиниці вимірювання | Кількість |
|  | Шнур оптичний SC/UPC SC/UPC ОКТ-Д(1.0)П-1Е1 1Кн G652D Telecom 500 м | шт. | 8 |
|  | Шнур оптичний SC/UPC SC/UPC ОКТ-Д(1.0)П-1Е1 1Кн G652D Telecom 1000 м | шт. | 8 |
|  | Шнур оптичний SC/UPC SC/UPC ОКТ-Д(1.0)П-1Е1 1Кн G652D Telecom 250 м | шт. | 8 |
|  | Адаптер оптичний SC/UPC ,SM,Simplex | шт. | 16 |
|  | Кабель КППЭ-ВП (100) 4х2х0,51 (FTP-cat.5E) | м | 1225 |
|  | Патчкорд SC/APC 3мм, 1м | шт. | 16 |
|  | Шнур живлення (С13-CEE 7/7), 1.8 м, 1.5 мм2, Kingda | шт. | 16 |
|  | Вентилятор до шаф на підшипниках, 120x120x25, Sunnon | шт. | 8 |
|  | Провід для вентилятора з клемами, 1м | шт. | 8 |
|  | Рек 4U (пара) до шаф MGSWA (з маркуванням, гвинтом заземлення) | шт. | 16 |
|  | Полка 19" 4 точки кріпл., 400мм глиб | шт. | 8 |
|  | Полиця консольна 19" 1U 250мм, чорна | шт. | 8 |
|  | Полиця консольна 10 ", 160мм, 1U, чорна | шт. | 16 |
|  | Патч панель 10", 1U, під 12 модулів KeyStone (slim), з заднім організатором, та заземленням., чорна | шт. | 8 |