**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **ДК 021:2015 - 31120000-3: Генератори**  **(Генератор бензиновий 3 кВт, Генератор бензиновий 5 кВт,)** |
| Код ДК 021:2015 | 31120000-3 |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі, кількість товару | Генератор бензиновий 3 кВт – 3шт.;  31121200-2  Генератор бензиновий 5 кВт – 4 шт.;  31121200-2 |
| Місце поставки товару | 90300, Закарпатська область, Берегівський район, місто Виноградів, вул. Копанська,10 |
| Строк поставки товару | **до 15 грудня 2023 року** |
| «Ступінь локалізації виробництва» | **Не менше 15%** |

***Обов’язково!!! Представник Постачальника у присутності представника Замовника проводить пробний пуск кожного генератора.***

**Загальні вимоги**

1. Товари (та його окремі складові), який постачається, є новим, не перебував в експлуатації, не перебуває в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб, термін та умови його зберігання не порушені.
2. Товари, що пропонуються учасником, повинні бути новими, упакованими у заводську упаковку, що забезпечує їх збереження при перевезенні та зберіганні, не пошкодженими, з відповідним маркуванням щодо продукції, що постачається. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.
3. Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, транспортних витрат до місця поставки.
4. У складі пропозиції Учасник повинен надати наступні документи:
   * гарантійний лист Учасника про те, що товар який пропонується Учасником буде належної якості, новим, таким що не перебував у експлуатації;
   * гарантійний лист Учасника про те, що гарантійний строк обслуговування товару буде здійснюватися не менше ніж 12 місяців з дати поставки такого товару для Замовника;
   * лист від Учасника про країну походження товару за предметом закупівлі, запропонованого учасником у складі пропозиції;
   * гарантійний лист, складений в довільній формі, в якому учасник гарантує, що товар за предметом закупівлі, запропонований учасником у складі тендерної пропозиції, не буде ввезений на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації чи Республіки Білорусь.
5. Технічні характеристики Товарів, що пропонується Учасником повинні бути не гіршими за вимоги встановлені Замовником у цьому додатку. З цією метою Учасник у складі своєї пропозиції надає порівняльну таблицю відповідності товару технічним вимогам Замовника.
6. Якість Товарів засвідчується документом підтверджуючим якість Товарів, яким може бути або сертифікат відповідності \ декларація відповідності \ паспорт виробника тощо (видані органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації).
7. Технічні, якісні характеристики Товарів за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
8. Довідка, яка містить таблицю з описом **предмета закупівлі**, що буде постачати учасник та їх відповідність технічній специфікації, технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановлених Замовником у Додатку 1 тендерної документації з зазначенням:

- назви та марки предмету закупівлі (товару);

- детального опису основних технічних характеристик предмету закупівлі (товару);

- виробника предмету закупівлі (товару);

- стандартів, яким відповідає предмет закупівлі (товар) (ТУ, або ТУ У, або ГОСТів, або ДСТУ, або ТЗ, або найменування креслень тощо);

- гарантійних термінів експлуатації предмету закупівлі (товару).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування предмету закупівлі (товару), марка** | **Технічний опис, технічні характеристики, стандарти тощо** | **Виробник** | **Од. вим.** | **Кількість** | **Документи для підтвердження якості та відповідності** | **Гарантійний термін експлуатації** | **Рік виготов-лення** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.У разі якщо **вартість оголошеного замовником предмета закупівлі** **дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень**, **надається гарантійний лист**, яким учасник гарантує, що ступінь локалізації товару, визначеного підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, що є предметом закупівлі, ***дорівнює чи перевищує 15 відсотків***, а також **містить інформацію про включення такого товару до Переліку** та відповідний пункт Переліку, за яким відображається інформація про товар (*інформація про включення такого товару до Переліку та відповідний пункт Переліку, за яким відображається інформація про товар, не зазначаються у разі відсутності Переліку в загальному доступі*).

**Вимога щодо надання гарантійного листа не застосовується** до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, **що підтверджується сертифікатом про походження товару (надається у складі тендерної пропозиції), про що надається лист-пояснення.**

10. Замовником вимагається наявність в учасника процедури закупівлі сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності.

На підтвердження цієї вимоги Учасник процедури закупівлі подає у складі тендерної пропозиції копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності

**Технічні вимоги**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Технічні характеристики товару** | | **Кількість** |
| **1** | **Генератор бензиновий 3 кВт** | Тип палива | Бензиновий | **3 шт.** |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Кількість фаз | 3 фази |
| Напруга | 220/380В, 230/400В, 380В |
| Номінальна потужність | Не менше 3 кВт |
| Тип запуску | Електростартер/ручний стартер |
| Тип установки | Портативний (переносний) |
| Режим роботи | Резервне джерело струму |
| Відповідність ДСТУ | ТАК |
| Гарантія | Не менше 12 місяців |
| **2** | **Генератор бензиновий 5 кВт** | Тип палива | Бензиновий | **4 шт.** |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Кількість фаз | 3 фази |
| Напруга | 220/380В, 230/400В, 380В |
| Номінальна потужність | Не менше 5 кВт |
| Тип запуску | Електростартер/ручний стартер |
| Тип установки | Портативний (переносний) |
| Режим роботи | Резервне джерело струму |
| Відповідність ДСТУ | ТАК |
| Гарантія | Не менше 12 місяців |